## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 63837891.5464 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 927.96 | 893.293 | 879.4747 | 874.3623 | 866.9139 | 894.7133 | 953.7908 | 1015.0214 | 1051.2372 | 1042.2868 | 1008.6711 | 1007.3935 | 997.6832 | 984.5587 | 960.4698 | 959.8314 | 1044.7948 | 1239.4457 | 1308.4966 | 1304.4259 | 1292.2293 | 1219.248 | 1104.0626 | 1008.8054 | 24839.1693
02.11.2024 | 931.9072 | 893.7336 | 868.1786 | 860.8864 | 869.2873 | 903.3504 | 947.6206 | 1013.355 | 1059.855 | 1066.1323 | 1052.5511 | 1055.1186 | 1029.6119 | 991.8128 | 975.215 | 948.4583 | 1062.1481 | 1276.6786 | 1298.1366 | 1307.4846 | 1263.684 | 1197.154 | 1091.1873 | 997.3779 | 24960.9249
03.11.2024 | 923.7558 | 888.1114 | 863.4658 | 858.5673 | 857.2123 | 877.0688 | 909.2301 | 986.3151 | 1066.6166 | 1150.8911 | 1166.9613 | 1184.5063 | 1178.8976 | 1180.2131 | 1167.8551 | 1184.4433 | 1265.3095 | 1398.5696 | 1411.0859 | 1381.9995 | 1350.7564 | 1282.7034 | 1158.8438 | 1057.1725 | 26750.5519
04.11.2024 | 977.5269 | 923.6731 | 899.4806 | 894.9767 | 905.1217 | 914.8182 | 917.3517 | 966.7083 | 1067.786 | 1119.7928 | 1093.735 | 1083.4589 | 1077.8605 | 1049.6719 | 1040.7578 | 1057.3733 | 1192.0114 | 1376.8022 | 1418.9022 | 1422.1021 | 1370.2816 | 1291.2222 | 1173.1782 | 1045.1388 | 26279.7321
05.11.2024 | 960.726 | 928.6772 | 919.6445 | 911.3994 | 915.5122 | 953.435 | 1079.0015 | 1164.5071 | 1181.4041 | 1219.8307 | 1200.5726 | 1216.9136 | 1204.5094 | 1210.0441 | 1193.3702 | 1202.9907 | 1274.9041 | 1453.8334 | 1490.1877 | 1451.0619 | 1428.1266 | 1339.7686 | 1212.1521 | 1097.5582 | 28210.1307
06.11.2024 | 1014.1516 | 971.7366 | 953.7308 | 955.6868 | 960.6049 | 987.1717 | 1067.4092 | 1174.9619 | 1186.0477 | 1218.7853 | 1174.7136 | 1162.1346 | 1124.9101 | 1149.1084 | 1146.7065 | 1129.8148 | 1205.9808 | 1385.3197 | 1446.7649 | 1465.5406 | 1420.5332 | 1335.9056 | 1219.8411 | 1089.1617 | 27946.7223
07.11.2024 | 1004.6485 | 967.7237 | 943.3197 | 939.5879 | 949.4574 | 986.5907 | 1053.9969 | 1137.3896 | 1162.9842 | 1159.5883 | 1148.5021 | 1136.4449 | 1089.618 | 1078.9922 | 1067.4539 | 1081.6252 | 1196.8764 | 1412.898 | 1466.9627 | 1472.682 | 1417.9662 | 1346.9748 | 1195.3909 | 1070.5232 | 27488.1973
08.11.2024 | 1006.7719 | 965.7247 | 946.6521 | 949.0386 | 951.6528 | 993.2509 | 1071.9725 | 1150.9091 | 1147.2934 | 1167.4161 | 1106.1316 | 1080.761 | 1051.961 | 1036.9479 | 1034.5713 | 1052.3131 | 1168.3675 | 1365.1779 | 1437.3416 | 1456.7488 | 1416.2289 | 1324.4542 | 1212.7111 | 1077.4996 | 27171.8975
09.11.2024 | 998.0605 | 978.1432 | 958.2447 | 945.1868 | 942.8438 | 969.0269 | 1024.8887 | 1110.1211 | 1140.4587 | 1172.6826 | 1159.0408 | 1129.5324 | 1109.9654 | 1088.6739 | 1098.8169 | 1168.9741 | 1296.2317 | 1381.0818 | 1399.1686 | 1372.4651 | 1366.6374 | 1271.0078 | 1176.9365 | 1062.0751 | 27320.2647
10.11.2024 | 988.2749 | 958.4273 | 936.892 | 924.5023 | 927.9869 | 944.722 | 951.1733 | 995.8446 | 1079.1729 | 1132.9482 | 1162.7997 | 1161.302 | 1135.2704 | 1117.9832 | 1103.4825 | 1126.2213 | 1272.1691 | 1434.3848 | 1460.7083 | 1466.8679 | 1411.4769 | 1311.9335 | 1185.246 | 1083.1031 | 27272.893
11.11.2024 | 1010.3505 | 963.5727 | 944.8921 | 943.6623 | 950.3556 | 982.6443 | 1095.7934 | 1165.9353 | 1197.1775 | 1191.3999 | 1188.9808 | 1179.7505 | 1201.4426 | 1177.2266 | 1196.8881 | 1238.7404 | 1328.8374 | 1415.8074 | 1449.7472 | 1459.9134 | 1432.5386 | 1329.5338 | 1169.295 | 1078.4461 | 28292.9314
12.11.2024 | 996.6907 | 957.1761 | 940.3345 | 936.1148 | 947.4439 | 981.4807 | 1078.5524 | 1173.3529 | 1208.4618 | 1209.5547 | 1185.8647 | 1185.4809 | 1184.2603 | 1169.4606 | 1139.9672 | 1173.3288 | 1312.2581 | 1417.9029 | 1445.8204 | 1447.8747 | 1403.2738 | 1319.1188 | 1184.991 | 1082.0307 | 28080.7955
13.11.2024 | 1004.8812 | 963.1824 | 945.8455 | 944.9031 | 952.3738 | 986.6318 | 1086.5616 | 1157.5675 | 1206.4369 | 1187.0221 | 1173.9096 | 1144.3634 | 1126.8649 | 1102.6109 | 1120.3126 | 1145.5698 | 1238.4878 | 1400.8732 | 1464.2368 | 1455.6208 | 1416.8431 | 1347.3884 | 1219.3509 | 1104.2221 | 27896.06
14.11.2024 | 1008.287 | 972.6986 | 949.9277 | 940.1116 | 952.047 | 994.8774 | 1087.2587 | 1156.0675 | 1171.3052 | 1192.8634 | 1245.552 | 1209.864 | 1178.8537 | 1142.4434 | 1152.8121 | 1165.1945 | 1253.4849 | 1436.4029 | 1451.7204 | 1461.4161 | 1438.7577 | 1367.6366 | 1249.3496 | 1118.9274 | 28297.8596
15.11.2024 | 1035.8361 | 988.483 | 973.4638 | 969.8141 | 982.7422 | 1021.1667 | 1105.216 | 1182.2279 | 1208.7694 | 1203.3349 | 1190.4584 | 1165.6089 | 1142.0171 | 1103.6329 | 1080.4653 | 1103.2896 | 1258.818 | 1440.7441 | 1468.1916 | 1461.553 | 1414.4465 | 1335.5162 | 1240.7719 | 1101.939 | 28178.5067
16.11.2024 | 1028.1542 | 980.0101 | 958.9982 | 951.3255 | 943.9012 | 960.5643 | 1012.208 | 1114.0213 | 1173.5559 | 1221.641 | 1221.8167 | 1208.6751 | 1190.9394 | 1221.1469 | 1232.0716 | 1304.2644 | 1404.4711 | 1474.8006 | 1504.2392 | 1497.68 | 1439.1402 | 1359.7761 | 1248.0001 | 1143.4452 | 28794.8462
17.11.2024 | 1046.464 | 1020.0262 | 997.31 | 985.7032 | 982.0202 | 995.0472 | 1010.921 | 1051.0767 | 1163.1753 | 1219.7304 | 1239.7078 | 1235.2063 | 1237.7694 | 1208.4214 | 1215.8099 | 1214.4084 | 1366.9035 | 1488.8101 | 1499.9261 | 1502.0126 | 1471.6975 | 1373.0238 | 1266.7418 | 1144.8197 | 28936.7323
18.11.2024 | 1065.7447 | 1011.2694 | 993.9709 | 992.3157 | 993.2907 | 1025.0145 | 1059.3298 | 1114.9163 | 1189.1071 | 1251.8189 | 1267.8644 | 1278.9658 | 1261.8792 | 1240.6234 | 1236.6906 | 1255.942 | 1406.2773 | 1534.4663 | 1531.8646 | 1492.268 | 1477.3799 | 1389.8741 | 1285.5916 | 1165.6346 | 29522.0997
19.11.2024 | 1077.0498 | 1029.0555 | 1007.0615 | 1002.9893 | 1006.6774 | 1035.1942 | 1144.0574 | 1222.0304 | 1256.2209 | 1266.6192 | 1262.9182 | 1242.3746 | 1239.0381 | 1229.7501 | 1236.0728 | 1222.2894 | 1365.4351 | 1480.7849 | 1495.4718 | 1486.7048 | 1455.0443 | 1358.3885 | 1245.0298 | 1125.8578 | 29492.1161
20.11.2024 | 1043.163 | 1000.9274 | 967.6362 | 962.012 | 969.4493 | 1009.9868 | 1108.5538 | 1188.1466 | 1239.5904 | 1235.7235 | 1216.3056 | 1218.3047 | 1195.4717 | 1133.0169 | 1126.7927 | 1149.2219 | 1302.8688 | 1429.4987 | 1466.3986 | 1472.0609 | 1438.5679 | 1371.3677 | 1229.5566 | 1109.2659 | 28583.8874
21.11.2024 | 1048.891 | 1019.7027 | 1001.058 | 999.0642 | 1005.1766 | 1019.155 | 1116.4711 | 1183.6532 | 1187.3326 | 1215.1174 | 1203.2738 | 1216.3592 | 1219.5412 | 1225.3566 | 1188.0854 | 1213.291 | 1327.6815 | 1409.2713 | 1420.6312 | 1436.7974 | 1398.1609 | 1355.8937 | 1235.903 | 1109.8278 | 28755.6957
22.11.2024 | 1040.2475 | 985.9363 | 968.8545 | 965.1212 | 968.0723 | 990.5064 | 1096.4228 | 1189.8495 | 1181.8582 | 1205.7974 | 1181.3218 | 1193.0787 | 1200.8142 | 1168.6969 | 1173.6248 | 1217.5019 | 1356.9423 | 1451.2873 | 1448.2371 | 1455.4413 | 1445.4738 | 1374.8031 | 1253.1868 | 1136.5861 | 28649.6622
23.11.2024 | 1040.0896 | 1005.9868 | 981.9844 | 975.4064 | 975.9673 | 993.6468 | 1050.7379 | 1094.4238 | 1159.3536 | 1224.695 | 1237.3214 | 1254.4559 | 1237.8318 | 1187.3061 | 1203.8106 | 1214.5274 | 1334.5542 | 1433.0299 | 1447.6823 | 1415.9354 | 1364.7075 | 1298.1306 | 1234.4224 | 1113.6582 | 28479.6654
24.11.2024 | 1038.4088 | 995.2479 | 967.8233 | 962.5892 | 952.2556 | 960.5875 | 1006.6806 | 1041.0302 | 1137.7476 | 1216.0334 | 1261.3689 | 1268.2188 | 1249.5174 | 1247.1334 | 1275.0838 | 1320.5464 | 1447.3263 | 1479.7755 | 1463.7789 | 1459.4646 | 1435.3479 | 1336.8709 | 1241.2986 | 1128.3222 | 28892.4577
25.11.2024 | 1043.2098 | 1001.1374 | 977.3624 | 973.714 | 975.1516 | 1003.8572 | 1116.3195 | 1218.3459 | 1256.9922 | 1235.2463 | 1223.2144 | 1231.6273 | 1227.5332 | 1219.8241 | 1234.8503 | 1262.433 | 1387.5852 | 1450.4025 | 1453.6326 | 1460.2256 | 1452.8508 | 1386.9023 | 1285.569 | 1134.2194 | 29212.206
26.11.2024 | 1058.6718 | 1002.7555 | 985.3654 | 979.0043 | 976.2897 | 1004.8301 | 1103.4182 | 1206.417 | 1231.5246 | 1254.8668 | 1243.9098 | 1260.7327 | 1278.1367 | 1218.043 | 1230.7718 | 1308.8233 | 1418.6089 | 1464.3499 | 1496.4211 | 1474.8567 | 1464.288 | 1379.2157 | 1248.8477 | 1129.5328 | 29419.6815
27.11.2024 | 1035.0189 | 988.638 | 978.2108 | 970.5268 | 976.2159 | 1026.8253 | 1140.552 | 1255.6752 | 1229.3892 | 1275.9207 | 1283.866 | 1270.4871 | 1281.3577 | 1301.4751 | 1274.6347 | 1286.9661 | 1408.2628 | 1484.5991 | 1528.9368 | 1525.0335 | 1458.0897 | 1383.012 | 1264.7584 | 1155.8506 | 29784.3023
28.11.2024 | 1065.1488 | 1031.0864 | 1003.293 | 992.1121 | 980.5773 | 1005.9757 | 1112.9159 | 1233.2086 | 1265.6101 | 1245.463 | 1257.8063 | 1237.8488 | 1237.1423 | 1203.0172 | 1229.8263 | 1261.1289 | 1411.3018 | 1510.6819 | 1529.093 | 1538.9626 | 1493.3647 | 1415.0522 | 1276.4801 | 1167.3321 | 29704.4291
29.11.2024 | 1095.7782 | 1043.151 | 1030.373 | 1031.2585 | 1036.1752 | 1059.6693 | 1174.1598 | 1235.9612 | 1267.2174 | 1277.1458 | 1244.6516 | 1268.8978 | 1239.1464 | 1226.8936 | 1205.0147 | 1249.0499 | 1388.6056 | 1489.4932 | 1507.6688 | 1501.7935 | 1479.4702 | 1395.4391 | 1297.7103 | 1174.5444 | 29919.2685
30.11.2024 | 1096.2149 | 1033.7256 | 1004.6295 | 993.019 | 999.2297 | 1008.764 | 1057.5196 | 1167.5086 | 1250.6316 | 1304.8311 | 1312.6744 | 1323.0218 | 1322.5704 | 1308.1073 | 1322.6266 | 1356.0811 | 1481.0746 | 1555.2851 | 1539.3617 | 1526.5854 | 1495.6498 | н/д | н/д | н/д | 26459.1116
Итого | 30612.084 | 29363.0129 | 28747.4782 | 28584.9616 | 28672.0057 | 29490.5734 | 31740.0849 | 34066.5488 | 35324.3132 | 36085.179 | 35916.4654 | 35810.8882 | 35452.4153 | 34922.1923 | 34864.9108 | 35574.644 | 39178.5782 | 42972.4584 | 43750.8153 | 43633.5786 | 42613.0132 | 38797.3154 | 35406.4042 | 32012.8775 | 843592.7985
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /