## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 77919400.9516 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1058.5304 | 1010.9853 | 999.2403 | 980.9118 | 988.8487 | 1065.8516 | 1105.4886 | 1153.8073 | 1256.5952 | 1355.4672 | 1356.024 | 1344.3239 | 1352.1244 | 1319.4645 | 1257.1363 | 1250.1094 | 1336.9366 | 1478.0979 | 1435.0761 | 1420.3297 | 1347.0239 | 1258.2035 | 1165.3963 | 1059.8418 | 29355.8147
02.11.2024 | 993.8539 | 955.7011 | 940.3328 | 931.408 | 956.6898 | 1003.1468 | 1051.7281 | 1168.0738 | 1290.6832 | 1376.5511 | 1395.5656 | 1390.1496 | 1325.4519 | 1262.8365 | 1243.3914 | 1235.4028 | 1320.6284 | 1454.9725 | 1423.9962 | 1363.3698 | 1311.4285 | 1234.8234 | 1126.9209 | 1037.1533 | 28794.2594
03.11.2024 | 988.064 | 949.3319 | 943.3916 | 925.7246 | 922.3076 | 928.7325 | 945.6331 | 990.3531 | 1152.3782 | 1317.3121 | 1370.5351 | 1404.3433 | 1351.7093 | 1335.3961 | 1363.5754 | 1362.282 | 1432.7614 | 1500.8059 | 1465.4224 | 1430.4572 | 1369.9608 | 1283.2186 | 1186.8038 | 1111.8306 | 29032.3306
04.11.2024 | 1039.0068 | 1015.2406 | 994.7667 | 969.853 | 985.7358 | 1006.7486 | 987.0535 | 1053.8149 | 1165.3499 | 1326.117 | 1381.1214 | 1370.3545 | 1364.0826 | 1303.3508 | 1274.0246 | 1281.4307 | 1390.8175 | 1524.5787 | 1494.4579 | 1464.3077 | 1409.0822 | 1324.7736 | 1217.5868 | 1113.9151 | 29457.5712
05.11.2024 | 1048.8962 | 1017.4698 | 991.2087 | 988.6887 | 999.2838 | 1062.6772 | 1221.1762 | 1320.4141 | 1509.5574 | 1668.5091 | 1703.5319 | 1675.3888 | 1654.3839 | 1605.6931 | 1584.2084 | 1578.1516 | 1648.8112 | 1675.9282 | 1618.9153 | 1554.3816 | 1480.8407 | 1402.8146 | 1286.2256 | 1174.1149 | 33471.2708
06.11.2024 | 1101.5657 | 1058.6556 | 1042.1584 | 1041.1183 | 1083.6728 | 1129.5607 | 1236.1934 | 1326.9151 | 1467.5621 | 1506.0959 | 1507.3232 | 1477.2684 | 1420.6194 | 1499.6254 | 1496.9042 | 1473.1123 | 1569.7677 | 1704.0167 | 1613.1718 | 1557.9904 | 1486.7544 | 1386.2266 | 1314.0003 | 1200.4421 | 32700.7209
07.11.2024 | 1115.7777 | 1078.3336 | 1060.9786 | 1068.5234 | 1074.7127 | 1124.6699 | 1249.855 | 1335.1862 | 1463.6069 | 1560.4155 | 1604.2179 | 1555.8469 | 1506.4473 | 1431.0915 | 1390.8431 | 1423.7367 | 1510.4491 | 1626.3073 | 1594.4078 | 1555.1794 | 1476.7268 | 1383.0089 | 1280.8316 | 1156.2811 | 32627.4349
08.11.2024 | 1093.4987 | 1066.2332 | 1043.822 | 1043.9064 | 1048.2703 | 1107.1292 | 1217.8632 | 1345.361 | 1492.9834 | 1515.6562 | 1539.0122 | 1478.2983 | 1418.9035 | 1344.4075 | 1342.6401 | 1377.9088 | 1480.3682 | 1572.7113 | 1573.465 | 1538.1644 | 1442.8963 | 1380.9337 | 1277.5549 | 1159.6408 | 31901.6286
09.11.2024 | 1105.6321 | 1070.0001 | 1046.3791 | 1047.8015 | 1036.0268 | 1091.4134 | 1094.6231 | 1145.8991 | 1295.3634 | 1403.9012 | 1448.7607 | 1431.7566 | 1382.4068 | 1329.4793 | 1349.992 | 1390.7003 | 1487.4842 | 1540.5497 | 1530.9541 | 1475.7856 | 1384.0422 | 1323.9252 | 1217.6813 | 1117.7664 | 30748.3241
10.11.2024 | 1060.7285 | 1022.9208 | 1016.7646 | 1018.0276 | 1012.2943 | 1030.5325 | 1013.5211 | 1064.0225 | 1197.7948 | 1315.9679 | 1376.5777 | 1377.1444 | 1353.8456 | 1333.2984 | 1329.9892 | 1304.6541 | 1400.6391 | 1551.6315 | 1536.0646 | 1490.3398 | 1435.148 | 1351.1498 | 1232.0319 | 1148.2035 | 29973.2923
11.11.2024 | 1072.3264 | 1036.1662 | 1021.0953 | 1017.3369 | 1038.6696 | 1081.9682 | 1283.9315 | 1339.231 | 1507.6376 | 1635.7174 | 1662.0746 | 1645.3028 | 1620.8049 | 1553.8384 | 1555.0322 | 1544.7017 | 1625.9724 | 1636.5668 | 1577.3778 | 1517.8901 | 1462.6554 | 1379.6109 | 1234.9184 | 1149.9243 | 33200.7508
12.11.2024 | 1074.8947 | 1052.9009 | 1043.6991 | 1033.8422 | 1046.8013 | 1118.0796 | 1267.2074 | 1353.5818 | 1541.7289 | 1643.1834 | 1691.6609 | 1683.7106 | 1657.0906 | 1606.4791 | 1570.8616 | 1552.1226 | 1613.0744 | 1624.1279 | 1559.634 | 1512.2927 | 1454.4251 | 1373.0197 | 1248.8416 | 1175.9959 | 33499.2562
13.11.2024 | 1094.4039 | 1072.4917 | 1069.5641 | 1051.8515 | 1071.3664 | 1142.344 | 1282.6225 | 1317.5253 | 1502.3891 | 1642.8612 | 1692.0608 | 1607.5184 | 1547.338 | 1475.2564 | 1479.5476 | 1442.1437 | 1538.2098 | 1667.8238 | 1574.8005 | 1529.5996 | 1449.469 | 1372.7466 | 1252.8068 | 1155.7607 | 33032.5016
14.11.2024 | 1097.2658 | 1062.6308 | 1038.5079 | 1036.5789 | 1063.7146 | 1120.0509 | 1248.7182 | 1340.8678 | 1537.8696 | 1715.0334 | 1732.5554 | 1714.0086 | 1665.2597 | 1585.8205 | 1508.4372 | 1496.1207 | 1586.5881 | 1688.9461 | 1591.1504 | 1545.5309 | 1474.9722 | 1393.8786 | 1286.1533 | 1189.2239 | 33719.8833
15.11.2024 | 1122.2918 | 1080.1724 | 1051.7591 | 1049.716 | 1088.9329 | 1155.297 | 1277.6017 | 1348.5561 | 1518.9496 | 1612.6889 | 1593.4686 | 1572.2158 | 1539.9911 | 1439.2769 | 1385.8569 | 1447.1976 | 1583.861 | 1676.1288 | 1634.73 | 1573.8412 | 1469.9882 | 1383.2091 | 1276.4182 | 1186.628 | 33068.7767
16.11.2024 | 1101.6376 | 1074.8811 | 1059.5 | 1046.0074 | 1052.0179 | 1077.1726 | 1084.4611 | 1137.0236 | 1327.3111 | 1477.5604 | 1484.4093 | 1484.7778 | 1472.2408 | 1473.7147 | 1455.9774 | 1506.4826 | 1581.2235 | 1615.2042 | 1593.4485 | 1522.2204 | 1458.4077 | 1359.4476 | 1242.7099 | 1181.8119 | 31869.6492
17.11.2024 | 1104.9993 | 1064.5972 | 1055.9372 | 1043.9338 | 1053.09 | 1076.2546 | 1096.69 | 1102.2422 | 1238.8607 | 1419.9987 | 1476.1841 | 1474.0249 | 1446.6994 | 1438.9366 | 1417.0722 | 1416.6173 | 1516.2488 | 1647.2014 | 1588.3664 | 1531.7805 | 1467.4997 | 1392.9319 | 1300.2564 | 1164.7251 | 31535.1483
18.11.2024 | 1099.9833 | 1057.4354 | 1037.9911 | 1036.6923 | 1053.991 | 1078.1276 | 1097.7888 | 1124.3584 | 1265.5254 | 1418.8126 | 1497.1654 | 1522.3076 | 1485.6001 | 1473.2896 | 1466.9357 | 1480.8856 | 1570.7521 | 1644.4122 | 1607.2726 | 1557.0183 | 1506.7927 | 1421.1988 | 1289.8788 | 1183.7562 | 31977.9717
19.11.2024 | 1112.3884 | 1079.756 | 1071.4755 | 1072.1366 | 1084.4369 | 1146.4472 | 1319.8026 | 1383.5812 | 1558.7521 | 1718.8396 | 1691.4927 | 1633.5252 | 1620.6406 | 1581.0312 | 1540.0277 | 1552.7526 | 1630.7642 | 1684.8625 | 1602.4436 | 1544.5112 | 1466.0091 | 1375.0655 | 1266.3701 | 1176.2023 | 33913.3146
20.11.2024 | 1122.6212 | 1088.8596 | 1067.0583 | 1058.2421 | 1059.3933 | 1111.6809 | 1246.5626 | 1329.3976 | 1502.5679 | 1618.8191 | 1577.1227 | 1567.3613 | 1517.3824 | 1488.3644 | 1440.1521 | 1477.4827 | 1595.8252 | 1686.4648 | 1614.7269 | 1576.9902 | 1490.9489 | 1389.1974 | 1273.6959 | 1162.2854 | 33063.2028
21.11.2024 | 1129.6113 | 1110.004 | 1087.0399 | 1088.5522 | 1084.0141 | 1139.3108 | 1277.7445 | 1339.5727 | 1524.9812 | 1677.9983 | 1685.5061 | 1673.4642 | 1655.5386 | 1645.6616 | 1567.6241 | 1562.4937 | 1668.0319 | 1683.0122 | 1609.4529 | 1558.049 | 1487.2109 | 1388.9335 | 1308.8628 | 1180.5793 | 34133.2498
22.11.2024 | 1119.1427 | 1082.7462 | 1062.4289 | 1057.1456 | 1088.2387 | 1119.6419 | 1274.1036 | 1336.2469 | 1515.2083 | 1686.72 | 1714.2188 | 1673.5316 | 1649.2131 | 1550.0999 | 1493.2204 | 1528.9162 | 1642.6111 | 1667.8332 | 1627.6414 | 1548.1194 | 1488.6626 | 1411.7229 | 1291.5665 | 1196.2275 | 33825.2077
23.11.2024 | 1117.1196 | 1079.3391 | 1065.4638 | 1062.4026 | 1058.6049 | 1075.7918 | 1131.2689 | 1170.2788 | 1346.5187 | 1483.9843 | 1549.0014 | 1538.2371 | 1503.3137 | 1460.0524 | 1399.4469 | 1435.8378 | 1520.2516 | 1590.5757 | 1554.9446 | 1489.98 | 1389.9919 | 1345.0724 | 1253.7461 | 1155.8598 | 31777.0839
24.11.2024 | 1095.0241 | 1061.4292 | 1047.3196 | 1042.6345 | 1038.5215 | 1039.4039 | 1072.493 | 1092.6813 | 1215.4128 | 1357.2564 | 1431.9066 | 1486.5147 | 1490.7236 | 1481.1898 | 1471.763 | 1492.0842 | 1597.9416 | 1605.8628 | 1555.6944 | 1533.3834 | 1405.3185 | 1299.9505 | 1267.4436 | 1181.214 | 31363.1669
25.11.2024 | 1108.569 | 1068.8601 | 1055.5168 | 1048.5523 | 1053.0009 | 1109.0283 | 1281.1417 | 1367.6949 | 1526.0759 | 1692.7831 | 1714.7603 | 1676.9345 | 1676.1433 | 1641.2541 | 1586.3513 | 1591.0418 | 1731.2413 | 1709.2867 | 1620.2863 | 1559.2534 | 1495.9156 | 1415.9732 | 1316.5135 | 1192.3415 | 34238.5197
26.11.2024 | 1131.6865 | 1082.4624 | 1057.6873 | 1068.1517 | 1068.3318 | 1116.5339 | 1273.9225 | 1351.9774 | 1588.048 | 1708.7548 | 1757.3966 | 1744.6043 | 1730.2134 | 1690.0999 | 1630.7299 | 1611.4319 | 1709.8328 | 1701.9094 | 1634.4237 | 1610.6313 | 1516.6825 | 1425.1807 | 1296.292 | 1175.0931 | 34682.078
27.11.2024 | 1096.3991 | 1061.9825 | 1044.0049 | 1034.3885 | 1064.6629 | 1110.9258 | 1293.1921 | 1386.1734 | 1595.9234 | 1734.2596 | 1763.7481 | 1766.7697 | 1762.6486 | 1699.1601 | 1673.4088 | 1647.1051 | 1735.1381 | 1731.7176 | 1652.8055 | 1590.9661 | 1508.3267 | 1419.3168 | 1282.8376 | 1191.4205 | 34847.2815
28.11.2024 | 1133.5241 | 1106.1422 | 1087.5573 | 1089.7752 | 1073.1866 | 1108.1371 | 1267.3919 | 1391.4883 | 1554.4397 | 1696.4648 | 1762.5171 | 1743.2593 | 1706.1391 | 1646.1359 | 1613.6541 | 1547.6158 | 1694.3327 | 1736.6159 | 1633.3129 | 1583.7707 | 1492.7346 | 1415.0235 | 1293.5383 | 1197.3086 | 34574.0656
29.11.2024 | 1118.7973 | 1092.3859 | 1091.6046 | 1089.2731 | 1084.7106 | 1133.0455 | 1314.7484 | 1396.196 | 1549.3076 | 1735.4174 | 1771.971 | 1753.2836 | 1728.1136 | 1665.994 | 1603.7338 | 1582.1634 | 1699.2054 | 1723.7279 | 1628.0926 | 1577.2658 | 1493.7944 | 1431.6251 | 1308.2421 | 1212.2268 | 34784.9258
30.11.2024 | 1126.4054 | 1101.898 | 1079.8394 | 1081.5479 | 1074.4727 | 1083.7574 | 1123.9355 | 1179.8536 | 1378.8907 | 1563.2314 | 1604.2118 | 1645.4535 | 1608.9294 | 1615.4311 | 1553.3329 | 1565.2917 | 1641.5763 | 1646.7493 | 1601.6636 | 1548.5894 | 1487.6704 | н/д | н/д | н/д | 29312.7314
Итого | 32784.6453 | 31762.013 | 31274.0928 | 31124.7248 | 31408.0014 | 32693.4614 | 35638.4638 | 37692.3753 | 42588.2729 | 46586.3781 | 47536.1023 | 47111.6802 | 46213.9988 | 44975.7296 | 44045.8705 | 44157.9774 | 47061.3457 | 48998.629 | 47348.1999 | 45861.9891 | 43611.3798 | 39722.1828 | 36596.1251 | 33687.7741 | 970481.4129
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /