## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 3917329.3487 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 366.0843 | 366.2516 | 371.1896 | 366.0487 | 366.9872 | 366.8733 | 337.7781 | 319.7199 | 357.3226 | 350.255 | 337.1316 | 324.9177 | 311.8748 | 305.3222 | 302.8475 | 300.2524 | 313.5371 | 362.999 | 359.1419 | 361.5959 | 359.5253 | 353.8164 | 351.719 | 350.1491 | 8263.34
02.11.2024 | 352.9587 | 354.4559 | 353.5987 | 350.9526 | 352.0541 | 366.191 | 339.2385 | 309.4259 | 329.2038 | 331.9313 | 332.7749 | 347.9959 | 334.1679 | 295.4851 | 292.9974 | 303.2764 | 329.7245 | 372.2003 | 354.2664 | 347.5961 | 346.3474 | 355.8091 | 362.0925 | 356.2082 | 8170.9526
03.11.2024 | 356.0333 | 364.0243 | 363.9471 | 365.9849 | 366.7568 | 364.0285 | 345.5548 | 327.0427 | 323.4046 | 325.6111 | 330.8981 | 337.8758 | 334.0275 | 350.7402 | 349.3834 | 339.4169 | 347.9802 | 378.0819 | 384.6333 | 374.6489 | 384.0494 | 384.9187 | 382.7719 | 381.384 | 8563.1983
04.11.2024 | 381.1459 | 382.4091 | 382.5591 | 383.1683 | 375.3488 | 374.5764 | 352.9778 | 334.7121 | 326.9859 | 330.0476 | 324.2839 | 323.7894 | 315.8691 | 309.7836 | 308.0812 | 317.7386 | 339.9419 | 387.8303 | 377.5273 | 383.3011 | 377.3314 | 365.5943 | 365.0287 | 371.5445 | 8491.5762
05.11.2024 | 367.0372 | 367.9057 | 365.8929 | 370.6184 | 377.7543 | 380.9083 | 371.2042 | 350.7011 | 346.474 | 372.5957 | 371.0277 | 369.0321 | 366.0932 | 368.5557 | 361.9334 | 366.1192 | 378.9316 | 401.4154 | 396.3142 | 398.1702 | 397.6625 | 396.9179 | 399.3037 | 395.6379 | 9038.2064
06.11.2024 | 393.1732 | 394.2092 | 396.2461 | 399.4462 | 396.1859 | 401.952 | 384.4455 | 369.5882 | 371.6774 | 362.177 | 373.8839 | 379.5367 | 364.7522 | 344.819 | 351.6492 | 340.9204 | 357.58 | 395.7788 | 391.0445 | 383.0262 | 391.488 | 388.7797 | 387.3554 | 385.7934 | 9105.5081
07.11.2024 | 386.4276 | 390.2119 | 390.396 | 384.1679 | 386.0944 | 384.5841 | 368.6029 | 356.5582 | 357.9709 | 361.0223 | 349.6484 | 345.1608 | 344.2103 | 319.3368 | 331.3781 | 345.6723 | 355.5852 | 379.4797 | 383.7071 | 392.908 | 386.7249 | 379.8472 | 392.8064 | 395.1125 | 8867.6139
08.11.2024 | 399.4746 | 401.31 | 399.1497 | 394.0095 | 394.3062 | 393.3185 | 377.8148 | 372.6048 | 366.7496 | 350.1975 | 340.243 | 357.6482 | 357.4449 | 334.4792 | 337.8383 | 336.6004 | 367.5298 | 394.0722 | 387.5063 | 394.4252 | 392.1475 | 388.6599 | 388.9934 | 388.9547 | 9015.478
09.11.2024 | 392.6021 | 396.1549 | 393.2619 | 392.944 | 390.72 | 397.7793 | 383.6758 | 365.0009 | 367.4121 | 361.1423 | 348.9602 | 339.1493 | 330.8873 | 322.9167 | 322.351 | 340.7338 | 367.3682 | 384.8121 | 387.6096 | 396.1495 | 402.8117 | 397.5193 | 397.3297 | 400.561 | 8979.8527
10.11.2024 | 403.4475 | 402.8825 | 401.9267 | 405.5394 | 407.5926 | 406.4249 | 392.3359 | 370.6595 | 359.1029 | 355.9081 | 360.1984 | 345.3603 | 340.6488 | 327.9428 | 320.2978 | 333.3096 | 353.026 | 385.0969 | 384.5509 | 391.8528 | 391.9874 | 388.6907 | 395.7561 | 401.9302 | 9026.4685
11.11.2024 | 406.7344 | 405.325 | 400.8586 | 402.5654 | 405.225 | 405.6097 | 398.0097 | 360.1664 | 361.4656 | 386.0548 | 396.8804 | 392.6418 | 390.6661 | 380.7234 | 392.1804 | 397.5263 | 403.0542 | 409.0224 | 417.589 | 421.3372 | 421.4736 | 417.0187 | 407.8718 | 406.1931 | 9586.1929
12.11.2024 | 400.7291 | 401.6781 | 405.9413 | 403.9041 | 406.4639 | 403.5926 | 399.983 | 381.3305 | 385.4492 | 417.3394 | 223.006 | 0 | 0 | 229.9902 | 391.9502 | 404.5183 | 412.7197 | 428.1237 | 429.1948 | 418.4083 | 414.9402 | 415.9869 | 417.9921 | 426.166 | 8619.4074
13.11.2024 | 422.2651 | 421.6079 | 423.515 | 422.7662 | 424.9462 | 423.5741 | 406.9123 | 377.2574 | 395.3062 | 414.243 | 402.163 | 393.3619 | 400.3149 | 373.4185 | 376.9654 | 375.1652 | 392.4108 | 418.335 | 415.7752 | 424.2383 | 424.9191 | 429.0584 | 421.1087 | 421.6012 | 9801.2289
14.11.2024 | 426.3745 | 426.6385 | 429.6165 | 425.5004 | 428.8115 | 426.7963 | 421.8957 | 393.937 | 399.6661 | 417.8407 | 412.4552 | 430.0147 | 441.4395 | 428.447 | 401.9797 | 402.8579 | 419.8277 | 453.1332 | 438.5195 | 448.8562 | 451.5229 | 443.0419 | 439.6833 | 444.4997 | 10253.3554
15.11.2024 | 449.3727 | 443.8343 | 448.131 | 447.7762 | 446.5705 | 446.1958 | 431.7355 | 403.3049 | 412.9067 | 430.3552 | 406.6374 | 382.4858 | 372.0524 | 368.3343 | 364.7399 | 380.3658 | 398.8801 | 434.6126 | 426.5432 | 423.842 | 421.8925 | 426.6017 | 429.8341 | 422.4695 | 10019.4742
16.11.2024 | 421.2601 | 426.4966 | 427.1637 | 426.7504 | 430.0819 | 427.8887 | 415.0488 | 392.9261 | 400.5667 | 402.2822 | 392.7106 | 394.2908 | 394.8859 | 398.7126 | 393.631 | 397.1348 | 445.9861 | 452.487 | 440.6872 | 442.8103 | 441.4425 | 436.5338 | 432.3294 | 436.9902 | 10071.0973
17.11.2024 | 435.484 | 438.1802 | 436.2641 | 433.2092 | 432.6027 | 422.1522 | 411.8752 | 380.7167 | 377.4638 | 395.9278 | 410.2778 | 396.5451 | 396.5426 | 380.9063 | 393.1264 | 387.0126 | 411.7911 | 447.6796 | 448.0702 | 456.3212 | 449.2931 | 446.738 | 447.2253 | 447.0537 | 10082.4591
18.11.2024 | 446.3589 | 448.4334 | 443.3935 | 449.0015 | 448.1055 | 449.9637 | 444.1095 | 405.6419 | 405.7314 | 408.4217 | 400.9389 | 393.3607 | 383.7668 | 371.728 | 386.8439 | 393.944 | 402.3212 | 426.6503 | 427.9536 | 428.612 | 434.4011 | 432.8105 | 436.4137 | 435.8441 | 10104.7498
19.11.2024 | 433.936 | 432.2223 | 431.8701 | 435.3861 | 435.9482 | 434.6953 | 429.1638 | 403.5369 | 411.4529 | 429.9999 | 422.7488 | 403.4554 | 401.491 | 399.1579 | 392.8617 | 389.9178 | 417.146 | 437.4939 | 443.0871 | 441.0482 | 439.3721 | 440.8987 | 438.5368 | 440.6729 | 10186.0996
20.11.2024 | 436.285 | 434.3445 | 437.0975 | 434.0305 | 437.9233 | 438.7426 | 431.5002 | 407.9784 | 409.9084 | 402.1893 | 390.1498 | 379.2656 | 362.9266 | 366.8641 | 358.2847 | 368.531 | 387.8262 | 425.6718 | 418.9698 | 419.5125 | 419.6094 | 423.5447 | 421.5145 | 419.6371 | 9832.3075
21.11.2024 | 423.2779 | 422.3582 | 424.1363 | 425.6152 | 423.9316 | 419.3783 | 407.545 | 377.1208 | 379.4461 | 398.9938 | 403.5893 | 402.0224 | 401.8068 | 395.4048 | 376.9816 | 373.6543 | 400.8784 | 424.7265 | 418.9498 | 427.6245 | 424.3951 | 420.2697 | 414.5344 | 409.7302 | 9796.371
22.11.2024 | 411.3286 | 420.3198 | 419.8857 | 419.383 | 417.1859 | 416.1635 | 408.7187 | 382.0704 | 388.9176 | 419.8976 | 409.9988 | 414.87 | 406.6752 | 406.1209 | 406.3916 | 410.3524 | 429.0571 | 440.9322 | 440.4434 | 439.5992 | 438.4434 | 429.7255 | 430.6418 | 432.9497 | 10040.0719
23.11.2024 | 435.9045 | 432.4329 | 432.685 | 429.9177 | 431.7473 | 432.1239 | 436.5627 | 400.734 | 398.4124 | 400.4306 | 401.7746 | 389.1602 | 384.0013 | 395.2923 | 386.9084 | 376.8105 | 398.4679 | 418.3511 | 412.3545 | 420.4499 | 413.7682 | 424.1309 | 423.1795 | 416.5521 | 9892.1524
24.11.2024 | 415.5264 | 422.7442 | 424.2753 | 424.2633 | 421.1682 | 421.3908 | 420.1052 | 392.9979 | 393.8381 | 395.8984 | 388.1273 | 397.778 | 392.9314 | 382.5242 | 369.4201 | 371.2938 | 410.5149 | 427.7367 | 425.3438 | 420.9699 | 423.6003 | 418.4461 | 413.2755 | 408.9688 | 9783.1383
25.11.2024 | 410.4298 | 411.3799 | 412.0179 | 414.0841 | 415.6656 | 414.3268 | 413.0461 | 379.8269 | 380.6235 | 399.6368 | 407.2916 | 409.4624 | 403.1225 | 400.3684 | 407.7479 | 398.7057 | 409.1222 | 416.8977 | 425.7384 | 415.0453 | 412.5793 | 405.0126 | 403.5558 | 403.54 | 9769.2269
26.11.2024 | 404.7923 | 401.6978 | 399.9572 | 395.1768 | 394.9381 | 393.6915 | 399.6353 | 364.9833 | 385.6465 | 401.7013 | 378.5892 | 369.3182 | 355.4648 | 384.7087 | 404.8359 | 409.7224 | 428.073 | 449.5946 | 452.4595 | 449.7488 | 445.5095 | 445.6268 | 440.2395 | 441.5984 | 9797.7092
27.11.2024 | 438.4897 | 439.0647 | 438.2456 | 440.8546 | 444.2398 | 446.4663 | 448.6058 | 424.019 | 412.1382 | 418.7852 | 416.7708 | 418.9985 | 418.572 | 416.402 | 407.736 | 403.5341 | 428.5032 | 447.9051 | 443.7637 | 449.1828 | 441.4453 | 432.2092 | 433.8586 | 434.2367 | 10344.027
28.11.2024 | 439.2085 | 435.4511 | 436.71 | 437.2384 | 397.2489 | 400.6146 | 406.6773 | 382.2025 | 389.1088 | 392.6594 | 401.1764 | 400.3708 | 407.8542 | 404.4973 | 408.9236 | 413.7569 | 434.4646 | 450.0063 | 442.8046 | 441.5655 | 438.6892 | 434.4025 | 429.3594 | 423.6205 | 10048.6112
29.11.2024 | 426.5855 | 427.0644 | 429.7588 | 427.6711 | 427.7108 | 427.1427 | 428.528 | 394.1054 | 393.4768 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3782.0435
30.11.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 11882.7275 | 11911.0886 | 11919.6908 | 11907.9741 | 11884.3151 | 11887.1458 | 11613.2861 | 10880.8696 | 10987.8287 | 10833.5449 | 10534.3359 | 10237.8684 | 10114.4896 | 10162.982 | 10300.2657 | 10378.8436 | 10942.2486 | 11651.1261 | 11574.5488 | 11612.8458 | 11587.3723 | 11522.6099 | 11504.3107 | 11499.5992 | 269331.9179
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /