## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 47925787.0394 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 691.4422 | 654.5676 | 636.5207 | 619.6553 | 611.4753 | 651.5643 | 639.1993 | 679.0516 | 719.273 | 760.8991 | 739.5631 | 730.3984 | 704.9098 | 710.454 | 675.5075 | 671.9246 | 768.3022 | 944.5012 | 971.1553 | 977.3589 | 950.2932 | 912.2615 | 815.1927 | 744.9887 | 17980.4597
02.11.2024 | 690.1328 | 660.7982 | 638.9744 | 620.9076 | 623.0838 | 655.7657 | 641.4067 | 672.3711 | 744.3827 | 776.0441 | 770.2352 | 751.0109 | 732.4433 | 702.0903 | 703.1408 | 704.318 | 780.8594 | 950.867 | 979.3839 | 969.5853 | 950.8156 | 913.2645 | 813.5785 | 734.4327 | 18179.8924
03.11.2024 | 687.908 | 648.6895 | 634.2059 | 622.3759 | 624.0692 | 623.2358 | 598.082 | 636.8232 | 713.8617 | 786.2973 | 788.2042 | 798.4531 | 792.0664 | 791.9629 | 795.3318 | 806.1637 | 887.2208 | 1019.4138 | 1021.5474 | 1017.0612 | 997.5708 | 966.232 | 861.4748 | 749.9245 | 18868.176
04.11.2024 | 706.0602 | 667.9296 | 635.0207 | 617.2735 | 613.2459 | 643.4493 | 622.9227 | 650.2635 | 708.6197 | 764.454 | 791.9139 | 781.8338 | 759.7656 | 744.9982 | 752.062 | 741.228 | 862.7995 | 1025.3453 | 1039.4174 | 1036.1972 | 1010.2808 | 974.711 | 877.847 | 775.7229 | 18803.3619
05.11.2024 | 704.4062 | 669.7488 | 659.35 | 652.6692 | 661.7431 | 692.7749 | 739.6976 | 795.6338 | 853.8343 | 896.0479 | 861.4906 | 840.4555 | 863.2937 | 849.3535 | 861.0276 | 860.1674 | 956.0491 | 1078.9616 | 1076.1221 | 1067.2344 | 1052.9295 | 1004.7601 | 915.9261 | 797.1962 | 20410.8733
06.11.2024 | 745.7146 | 708.4863 | 703.9738 | 690.1909 | 694.8739 | 703.4037 | 744.7333 | 801.1128 | 823.837 | 817.6337 | 805.2047 | 774.1719 | 763.0568 | 755.9328 | 742.2799 | 752.6261 | 856.9638 | 1031.5723 | 1055.759 | 1047.5262 | 1032.6714 | 983.6712 | 903.3981 | 790.5208 | 19729.3153
07.11.2024 | 722.3761 | 683.8244 | 671.4559 | 658.548 | 662.6246 | 682.3464 | 724.2195 | 780.3047 | 814.5178 | 813.4118 | 817.5895 | 809.6842 | 780.3171 | 763.1258 | 745.8714 | 774.3086 | 826.8181 | 1005.264 | 1046.0671 | 1045.4441 | 1032.624 | 981.9534 | 896.4289 | 791.579 | 19530.7042
08.11.2024 | 732.1042 | 692.6583 | 670.5343 | 643.9114 | 672.3705 | 694.6767 | 709.5453 | 759.1131 | 794.1997 | 807.3636 | 789.6909 | 757.5811 | 740.4761 | 756.7266 | 761.178 | 763.5317 | 836.5248 | 1002.2138 | 1048.0516 | 1030.3897 | 1015.9043 | 980.1396 | 868.8932 | 776.1497 | 19303.9282
09.11.2024 | 720.3121 | 690.0159 | 674.3743 | 656.432 | 639.2869 | 654.3063 | 670.0007 | 715.8556 | 813.6623 | 848.8483 | 848.8714 | 823.9145 | 788.5749 | 787.5617 | 772.5021 | 778.5277 | 882.6401 | 996.9418 | 1016.9067 | 1036.8743 | 1022.3773 | 981.0277 | 896.9773 | 783.2673 | 19500.0592
10.11.2024 | 724.2725 | 702.391 | 681.8426 | 664.9905 | 668.6822 | 663.1732 | 638.9279 | 691.9978 | 771.4121 | 797.4459 | 820.7186 | 820.9782 | 799.8047 | 817.6393 | 801.0585 | 790.3627 | 879.7787 | 1021.943 | 1052.9288 | 1043.2024 | 1017.8193 | 958.6837 | 876.6253 | 791.8811 | 19498.5598
11.11.2024 | 728.8016 | 691.3302 | 671.0717 | 652.2401 | 644.8845 | 674.2143 | 761.3425 | 799.5253 | 866.2592 | 864.3866 | 859.5848 | 804.6838 | 826.4013 | 825.987 | 836.4061 | 880.9296 | 1001.7284 | 1072.2228 | 1083.0154 | 1067.8151 | 1052.5784 | 996.1323 | 898.7223 | 795.7605 | 20356.0239
12.11.2024 | 739.1118 | 697.2385 | 677.5562 | 674.8609 | 687.6727 | 701.44 | 803.6119 | 842.985 | 897.8436 | 908.8598 | 877.7107 | 870.0183 | 826.9195 | 642.2831 | 813.272 | 867.3213 | 952.9503 | 1048.0038 | 1054.2082 | 1051.5649 | 1035.0963 | 960.7782 | 883.2368 | 786.0353 | 20300.5793
13.11.2024 | 723.7877 | 689.9468 | 670.2285 | 653.076 | 666.3882 | 700.5976 | 775.7729 | 826.0396 | 866.1852 | 891.2873 | 871.6858 | 832.9082 | 794.2226 | 818.5066 | 802.255 | 814.3238 | 929.0512 | 1063.232 | 1071.0202 | 1062.3387 | 1056.5963 | 1010.6951 | 913.6779 | 832.4259 | 20336.2491
14.11.2024 | 743.4276 | 707.7083 | 696.957 | 687.1353 | 704.0578 | 707.144 | 772.4076 | 829.3543 | 865.9488 | 874.9549 | 903.0189 | 862.0428 | 846.1222 | 844.1602 | 849.1392 | 851.3555 | 938.4104 | 1076.3759 | 1086.3897 | 1079.9268 | 1098.7081 | 1051.1427 | 940.7563 | 853.1713 | 20869.8157
15.11.2024 | 788.2395 | 744.0323 | 717.2345 | 717.3845 | 719.8905 | 736.5253 | 803.0184 | 838.8864 | 853.6171 | 869.4696 | 838.1749 | 821.0445 | 807.5263 | 795.3661 | 777.3812 | 789.5065 | 906.547 | 1039.0472 | 1054.2621 | 1057.0651 | 1052.0546 | 1008.378 | 911.6082 | 825.0698 | 20471.3298
16.11.2024 | 765.8982 | 702.8281 | 683.1032 | 671.7391 | 671.3734 | 690.3897 | 709.2566 | 747.0363 | 841.1338 | 870.8789 | 889.4807 | 883.2701 | 852.4971 | 836.9014 | 833.2205 | 886.8323 | 1002.7357 | 1091.6281 | 1091.8603 | 1101.857 | 1063.9047 | 996.9036 | 896.0767 | 798.4125 | 20579.2182
17.11.2024 | 743.5167 | 708.9583 | 696.8445 | 696.7637 | 697.5534 | 706.8316 | 710.3059 | 719.3394 | 774.205 | 830.6428 | 869.4638 | 865.45 | 859.1788 | 861.2107 | 869.4386 | 866.661 | 975.3503 | 1111.6429 | 1107.1882 | 1079.9228 | 1073.5016 | 1051.7404 | 952.3842 | 869.0274 | 20697.1218
18.11.2024 | 820.315 | 772.9072 | 749.7458 | 745.4053 | 743.2502 | 760.1647 | 765.4456 | 744.3397 | 818.5552 | 875.0059 | 899.587 | 907.0102 | 900.1867 | 897.4904 | 868.2303 | 891.9296 | 1013.5706 | 1105.6359 | 1126.3807 | 1108.6374 | 1091.5744 | 1052.9773 | 941.5267 | 863.0537 | 21462.9254
19.11.2024 | 790.1444 | 747.5459 | 719.4074 | 722.5944 | 724.269 | 748.2271 | 832.5951 | 878.8602 | 898.1283 | 911.3887 | 934.2871 | 876.6617 | 880.5042 | 815.421 | 841.8306 | 914.2418 | 1034.8583 | 1127.9679 | 1110.1815 | 1083.7327 | 1089.7279 | 1039.6817 | 920.2408 | 839.4346 | 21481.9323
20.11.2024 | 780.6491 | 739.4112 | 714.1216 | 711.5664 | 695.3948 | 710.5507 | 780.7811 | 839.3464 | 879.8368 | 830.1719 | 827.5848 | 843.1781 | 828.2062 | 821.0069 | 815.6439 | 825.4641 | 946.7797 | 1069.9651 | 1071.1757 | 1087.1251 | 1078.6739 | 1021.0989 | 907.7578 | 810.4823 | 20635.9726
21.11.2024 | 759.7769 | 720.1932 | 699.1875 | 676.9618 | 677.539 | 707.3191 | 800.9803 | 828.5796 | 858.2257 | 904.6068 | 899.0748 | 876.2183 | 877.9599 | 820.688 | 816.7845 | 836.9236 | 951.3307 | 1046.3497 | 1042.5446 | 1054.6124 | 1037.7903 | 987.8091 | 897.0808 | 816.7612 | 20595.2976
22.11.2024 | 759.3901 | 725.511 | 692.0696 | 682.7916 | 689.2225 | 710.3231 | 776.9493 | 809.4208 | 864.6945 | 895.8116 | 884.9721 | 870.3611 | 850.2231 | 843.6168 | 818.9093 | 842.9857 | 974.7422 | 1094.1563 | 1094.4917 | 1091.1821 | 1080.1124 | 1014.704 | 925.7198 | 842.4451 | 20834.8057
23.11.2024 | 773.9406 | 728.5653 | 704.8544 | 695.0286 | 690.7958 | 694.061 | 728.8165 | 763.1118 | 820.7217 | 870.9284 | 850.6596 | 863.8844 | 876.2852 | 860.1028 | 842.23 | 851.9864 | 964.8427 | 1071.1743 | 1106.1451 | 1100.3741 | 1073.0017 | 1029.2109 | 941.2407 | 833.7562 | 20735.718
24.11.2024 | 774.2737 | 734.9142 | 709.3616 | 694.0402 | 687.9927 | 688.2738 | 703.1107 | 711.5948 | 796.541 | 870.0084 | 899.8595 | 927.8235 | 937.1056 | 922.0558 | 915.7374 | 926.0504 | 1042.5688 | 1090.7639 | 1100.0592 | 1110.1964 | 1090.6024 | 1048.7797 | 946.6099 | 835.2314 | 21163.5551
25.11.2024 | 760.6852 | 731.7579 | 704.0108 | 689.3876 | 690.1256 | 715.3302 | 823.0467 | 838.4181 | 883.6104 | 935.1353 | 943.7907 | 905.9154 | 925.667 | 910.8244 | 916.0578 | 911.6962 | 1031.2154 | 1098.555 | 1090.7067 | 1084.5459 | 1052.3801 | 1023.4261 | 944.2526 | 848.4796 | 21459.0208
26.11.2024 | 789.6103 | 742.6231 | 723.5781 | 710.0876 | 702.5519 | 727.2507 | 809.6981 | 866.7698 | 885.0922 | 902.2576 | 939.3705 | 924.8661 | 904.0146 | 902.5272 | 879.1239 | 897.1693 | 1043.5269 | 1105.3988 | 1127.5223 | 1112.4276 | 1126.3404 | 1060.6634 | 923.0147 | 842.7731 | 21648.2582
27.11.2024 | 759.0736 | 718.4048 | 697.7867 | 694.1856 | 688.5501 | 737.4048 | 818.1181 | 848.6624 | 880.5128 | 934.1289 | 933.4593 | 902.7023 | 897.5721 | 908.8742 | 913.6741 | 887.5669 | 1006.8701 | 1101.6831 | 1124.6447 | 1120.3369 | 1113.7913 | 1048.6014 | 953.8512 | 860.2224 | 21550.6778
28.11.2024 | 808.1061 | 763.5508 | 736.384 | 725.5018 | 731.0819 | 763.6775 | 851.0762 | 860.2045 | 918.8039 | 978.5377 | 972.9944 | 950.4487 | 970.4904 | 949.0741 | 946.4316 | 969.4191 | 1109.3528 | 1180.3644 | 1181.0065 | 1179.5587 | 1172.3461 | 1118.7997 | 1001.5097 | 906.816 | 22745.5364
29.11.2024 | 836.083 | 798.8916 | 783.5599 | 776.3108 | 785.5016 | 804.1642 | 885.4666 | 914.8079 | 955.1033 | 1001.815 | 952.6648 | 905.1821 | 896.1719 | 869.0516 | 882.125 | 893.1275 | 1022.484 | 1116.4283 | 1163.3808 | 1174.5333 | 1152.2333 | 1110.5064 | 1019.4197 | 924.0311 | 22623.0439
30.11.2024 | 853.4564 | 804.4511 | 782.1273 | 764.312 | 756.5456 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3960.8924
Итого | 22623.0163 | 21449.8794 | 20835.4429 | 20488.3275 | 20526.0966 | 20348.5855 | 21640.5349 | 22689.8096 | 24182.6189 | 25088.7218 | 25080.9066 | 24582.1512 | 24281.9631 | 23824.9934 | 23847.8506 | 24248.649 | 27386.872 | 30787.6192 | 31193.523 | 31078.6269 | 30674.3005 | 29288.7337 | 26445.0289 | 23719.0524 | 596313.304
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /