## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 114056049.5141 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1094.9545 | 1042.4339 | 1009.5414 | 1005.1488 | 995.613 | 1034.0203 | 1053.9191 | 1225.2816 | 1347.3175 | 1458.4646 | 1485.5508 | 1472.052 | 1396.0974 | 1361.7789 | 1357.4132 | 1349.7696 | 1431.5791 | 1526.9156 | 1500.6604 | 1458.429 | 1433.4212 | 1364.5259 | 1298.1239 | 1175.2499 | 30878.2616
02.11.2024 | 1096.7458 | 1038.366 | 999.1697 | 986.3983 | 986.0695 | 997.5246 | 1037.3615 | 1199.8516 | 1315.4613 | 1442.2008 | 1526.7704 | 1500.5524 | 1504.6898 | 1366.7807 | 1393.1844 | 1415.1628 | 1420.4174 | 1514.6022 | 1513.0286 | 1506.0309 | 1468.7056 | 1364.0354 | 1272.5758 | 1167.0532 | 31032.7388
03.11.2024 | 1089.0103 | 1023.7203 | 1001.6451 | 989.3437 | 982.2289 | 986.7608 | 1001.542 | 1116.5428 | 1238.9686 | 1384.9789 | 1467.2052 | 1480.6127 | 1497.3053 | 1504.7771 | 1438.8411 | 1461.387 | 1492.7224 | 1602.3989 | 1578.8521 | 1567.8907 | 1540.6371 | 1460.0584 | 1342.9209 | 1238.8574 | 31489.2078
04.11.2024 | 1142.5875 | 1073.5708 | 1045.9588 | 1027.5049 | 1010.9828 | 1030.3224 | 1031.3129 | 1149.0584 | 1265.6188 | 1467.9713 | 1556.2088 | 1564.557 | 1528.9207 | 1492.8967 | 1561.7459 | 1514.5755 | 1580.4765 | 1651.9482 | 1633.8928 | 1612.4033 | 1572.2437 | 1502.4009 | 1368.0474 | 1235.7835 | 32620.9893
05.11.2024 | 1140.7639 | 1085.9144 | 1053.8898 | 1047.1896 | 1036.8356 | 1075.134 | 1186.4861 | 1311.702 | 1377.2093 | 1516.1729 | 1584.6096 | 1589.5002 | 1570.9371 | 1535.1205 | 1582.8494 | 1600.0406 | 1589.9597 | 1648.7494 | 1636.1817 | 1597.1479 | 1580.8108 | 1504.8773 | 1383.4891 | 1242.6668 | 33478.2376
06.11.2024 | 1161.0165 | 1105.1073 | 1068.2294 | 1060.4717 | 1068.2001 | 1093.0433 | 1164.2883 | 1346.2267 | 1468.5003 | 1555.6786 | 1602.4396 | 1552.7503 | 1533.7542 | 1457.4973 | 1509.9137 | 1514.6933 | 1598.885 | 1630.8477 | 1671.3179 | 1685.0274 | 1643.0477 | 1515.7649 | 1398.8538 | 1264.8589 | 33670.4139
07.11.2024 | 1180.1006 | 1123.9567 | 1079.9293 | 1072.7436 | 1073.8909 | 1118.0883 | 1185.6729 | 1377.2452 | 1499.2481 | 1545.8682 | 1623.6829 | 1583.2458 | 1547.6615 | 1584.4173 | 1583.261 | 1596.9127 | 1541.9391 | 1621.8942 | 1653.2268 | 1648.0927 | 1619.547 | 1522.4267 | 1394.1453 | 1249.3089 | 34026.5057
08.11.2024 | 1156.3802 | 1102.7142 | 1076.0264 | 1062.4422 | 1059.0555 | 1081.7386 | 1164.424 | 1343.9536 | 1444.5796 | 1560.8747 | 1534.8447 | 1515.3763 | 1501.5708 | 1424.4207 | 1333.8536 | 1353.1595 | 1638.2749 | 1644.0037 | 1643.868 | 1627.6019 | 1569.6233 | 1500.2012 | 1395.831 | 1266.7813 | 33001.6
09.11.2024 | 1184.6211 | 1125.6169 | 1091.4139 | 1087.458 | 1086.4474 | 1101.3008 | 1125.6334 | 1263.0857 | 1470.6906 | 1680.7154 | 1630.9571 | 1678.8344 | 1612.5452 | 1532.6972 | 1515.6669 | 1502.1524 | 1571.1101 | 1606.4029 | 1585.3992 | 1571.8992 | 1560.9061 | 1468.1446 | 1377.8519 | 1247.5058 | 33679.0562
10.11.2024 | 1155.8308 | 1103.1543 | 1085.5953 | 1066.2694 | 1060.6999 | 1071.9278 | 1075.2588 | 1130.9617 | 1312.4016 | 1434.7806 | 1478.7556 | 1519.2536 | 1424.5688 | 1389.4316 | 1379.0176 | 1364.2028 | 1442.5546 | 1592.1762 | 1595.5025 | 1593.9398 | 1591.8695 | 1492.9138 | 1370.3451 | 1246.8374 | 31978.2493
11.11.2024 | 1158.1177 | 1109.2184 | 1081.4827 | 1079.5142 | 1075.2161 | 1109.3115 | 1194.3222 | 1328.4199 | 1502.1939 | 1566.9835 | 1608.6609 | 1568.6934 | 1571.6609 | 1517.0743 | 1593.5996 | 1596.6803 | 1671.9388 | 1674.3574 | 1610.5614 | 1583.7483 | 1559.3138 | 1473.8501 | 1369.8733 | 1246.6004 | 33851.3933
12.11.2024 | 1150.2375 | 1104.2679 | 1074.2966 | 1065.8647 | 1073.0267 | 1101.5422 | 1223.5391 | 1349.5951 | 1497.1354 | 1584.2928 | 1628.8339 | 1563.9593 | 1541.1804 | 1484.2473 | 1532.2918 | 1598.7993 | 1627.7679 | 1669.8379 | 1679.4975 | 1699.7708 | 1588.401 | 1508.9703 | 1379.5224 | 1273.4672 | 34000.3452
13.11.2024 | 1177.2342 | 1117.0841 | 1085.1065 | 1069.4719 | 1081.1401 | 1119.6161 | 1200.5569 | 1324.643 | 1514.3766 | 1632.4628 | 1689.646 | 1608.5131 | 1559.6497 | 1505.1366 | 1576.1413 | 1576.4559 | 1597.2148 | 1684.0227 | 1675.2248 | 1658.4734 | 1598.9114 | 1537.0114 | 1398.56 | 1269.8757 | 34256.5289
14.11.2024 | 1186.638 | 1115.821 | 1079.53 | 1074.2957 | 1076.0238 | 1093.4787 | 1176.7715 | 1336.4836 | 1454.5271 | 1580.6183 | 1642.3907 | 1654.815 | 1647.2013 | 1580.2987 | 1600.7836 | 1582.6341 | 1580.7306 | 1697.1575 | 1653.4845 | 1623.2752 | 1595.0421 | 1514.3745 | 1390.4826 | 1270.5849 | 34207.4429
15.11.2024 | 1171.678 | 1124.4443 | 1094.4233 | 1088.4899 | 1093.1314 | 1138.2748 | 1209.7449 | 1385.0164 | 1612.4084 | 1908.2648 | 1946.7472 | 1892.2718 | 1856.2004 | 1794.5599 | 1849.464 | 1834.6653 | 1821.8851 | 1633.653 | 1641.5861 | 1631.3518 | 1590.3184 | 1522.0636 | 1404.0611 | 1274.1757 | 36518.8793
16.11.2024 | 1188.3574 | 1118.5553 | 1090.2994 | 1084.0814 | 1084.985 | 1095.9141 | 1128.7218 | 1223.9636 | 1522.8647 | 1666.3354 | 1630.672 | 1605.7226 | 1573.1766 | 1526.2133 | 1602.6261 | 1757.5059 | 1940.2261 | 1732.3101 | 1644.6321 | 1628.0924 | 1588.7718 | 1495.8248 | 1397.7217 | 1285.8793 | 34613.4529
17.11.2024 | 1189.2079 | 1141.3525 | 1108.0691 | 1090.1059 | 1084.9378 | 1090.8766 | 1105.4098 | 1128.0229 | 1244.5417 | 1406.6764 | 1499.4115 | 1498.2078 | 1499.6948 | 1505.164 | 1448.0019 | 1447.7929 | 1556.9083 | 1665.7723 | 1642.1664 | 1645.1421 | 1624.9911 | 1545.9702 | 1433.5785 | 1315.2229 | 32917.2254
18.11.2024 | 1227.9573 | 1171.1531 | 1126.3332 | 1114.3266 | 1114.8337 | 1148.6443 | 1180.6956 | 1238.9981 | 1367.5674 | 1488.2309 | 1535.6978 | 1565.0719 | 1549.058 | 1501.7396 | 1508.3871 | 1501.2396 | 1692.8352 | 1758.1106 | 1682.118 | 1660.744 | 1650.9655 | 1575.3647 | 1458.5658 | 1315.2413 | 34133.8791
19.11.2024 | 1226.9079 | 1164.0169 | 1129.63 | 1113.0514 | 1103.4188 | 1134.1039 | 1257.9181 | 1475.3199 | 1742.0342 | 1952.9743 | 1972.0881 | 1947.7602 | 1951.4369 | 1933.1154 | 1976.7234 | 2009.7539 | 2057.2581 | 1804.6676 | 1739.9468 | 1707.5044 | 1656.7191 | 1585.4608 | 1451.9297 | 1317.8741 | 38411.6139
20.11.2024 | 1217.4602 | 1155.0642 | 1122.6393 | 1114.3595 | 1122.6082 | 1138.8514 | 1253.3859 | 1453.1285 | 1795.7117 | 1932.0214 | 1927.887 | 1902.8688 | 1844.6496 | 1849.6076 | 1899.5339 | 1896.595 | 1946.5214 | 1734.5757 | 1639.4758 | 1628.8248 | 1598.66 | 1535.2609 | 1403.3249 | 1277.1207 | 37390.1363
21.11.2024 | 1201.4726 | 1135.3716 | 1102.769 | 1085.7131 | 1088.2372 | 1125.9175 | 1224.3147 | 1406.7921 | 1538.9357 | 1668.4767 | 1723.5422 | 2040.9238 | 2018.8112 | 1930.4762 | 1987.559 | 1904.5608 | 1978.6429 | 1779.2058 | 1694.7328 | 1642.0951 | 1611.3698 | 1540.8722 | 1447.1887 | 1308.9992 | 37186.9797
22.11.2024 | 1208.9224 | 1160.623 | 1120.6378 | 1109.0013 | 1111.4904 | 1132.3004 | 1220.5889 | 1367.9049 | 1477.072 | 1631.4513 | 1706.5972 | 1627.2478 | 1635.8792 | 1654.5539 | 1711.4759 | 1731.7739 | 1772.763 | 1765.7873 | 1720.7837 | 1724.0177 | 1677.5091 | 1617.8514 | 1509.0135 | 1386.6089 | 35781.8548
23.11.2024 | 1277.4719 | 1223.8516 | 1171.4217 | 1156.5659 | 1163.6611 | 1178.6814 | 1224.1966 | 1356.0586 | 1536.4727 | 1683.955 | 1709.1977 | 1596.3392 | 1282.4801 | 1574.1651 | 1625.0194 | 1615.4258 | 1702.9995 | 1753.0089 | 1701.8323 | 1671.092 | 1631.6444 | 1559.7421 | 1461.9733 | 1352.2715 | 35209.5277
24.11.2024 | 1269.8022 | 1225.7093 | 1194.3518 | 1169.9046 | 1157.3237 | 1165.453 | 1191.1365 | 1269.9699 | 1430.4371 | 1625.6669 | 1693.4597 | 1694.5953 | 1691.0503 | 1662.6794 | 1672.8333 | 1659.9256 | 1746.0614 | 1769.6128 | 1715.2644 | 1708.4264 | 1704.1541 | 1624.2932 | 1492.7268 | 1396.4281 | 35931.2656
25.11.2024 | 1290.6505 | 1241.1476 | 1198.8979 | 1180.7181 | 1188.7763 | 1205.3414 | 1321.7047 | 1480.7599 | 1629.0486 | 1741.0161 | 1757.6991 | 1768.8593 | 1698.1774 | 1657.6761 | 1732.8359 | 1743.6139 | 1809.7353 | 1791.8404 | 1740.9437 | 1717.4692 | 1660.0457 | 1615.056 | 1500.9818 | 1371.428 | 37044.4229
26.11.2024 | 1288.7536 | 1210.3558 | 1174.7547 | 1157.7054 | 1148.9083 | 1182.4436 | 1300.4282 | 1491.4006 | 1622.7009 | 1755.6826 | 1787.2721 | 1760.4194 | 1725.9101 | 1672.3649 | 1724.7709 | 1755.3631 | 1790.0385 | 1809.2678 | 1792.7529 | 1739.8907 | 1718.1429 | 1653.9019 | 1518.5114 | 1388.4496 | 37170.1899
27.11.2024 | 1263.0996 | 1175.2071 | 1139.1451 | 1129.9419 | 1132.6706 | 1185.6104 | 1338.3262 | 1432.5986 | 1527.9269 | 1734.4251 | 1732.9953 | 1712.3537 | 1715.381 | 1678.1061 | 1780.9881 | 1788.0229 | 1811.3222 | 1847.5745 | 1817.5478 | 1792.084 | 1726.8024 | 1651.0356 | 1536.2222 | 1399.2164 | 37048.6038
28.11.2024 | 1313.6742 | 1255.1219 | 1211.7468 | 1191.2998 | 1200.3202 | 1230.4516 | 1345.9815 | 1398.8304 | 1553.8747 | 1683.0209 | 1783.3242 | 1726.7622 | 1710.9474 | 1710.8924 | 1674.6872 | 1736.4398 | 1832.9301 | 1863.5308 | 1821.8721 | 1788.7241 | 1790.9084 | 1683.2014 | 1535.6256 | 1378.3041 | 37422.4719
29.11.2024 | 1277.9561 | 1220.5046 | 1202.789 | 1203.1876 | 1214.7933 | 1241.8121 | 1332.9593 | 1479.7651 | 1654.4559 | 1796.3904 | 1799.8242 | 1776.0232 | 1710.1874 | 1655.3668 | 1672.8087 | 1673.7148 | 1769.9639 | 1830.047 | 1790.0328 | 1747.7859 | 1729.2622 | 1648.7312 | 1547.7944 | 1410.1377 | 37386.2937
30.11.2024 | 1312.4141 | 1253.0163 | 1214.9785 | 1211.6069 | 1204.7021 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6196.7179
Итого | 36000.0243 | 34246.4413 | 33234.7015 | 32894.1761 | 32880.2283 | 32408.4857 | 34456.6013 | 38391.5803 | 42964.2815 | 47086.6516 | 48266.9715 | 47968.1425 | 46900.7833 | 46043.2556 | 46826.2781 | 47083.0189 | 49015.6618 | 49304.2794 | 48416.3859 | 47866.9752 | 46882.745 | 44584.1854 | 41239.8419 | 37572.7888 | 1012534.4852
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /