## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 26090892.4932 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 244.834 | 240.7079 | 239.0142 | 240.1396 | 239.9669 | 241.8608 | 251.5969 | 281.4636 | 383.2916 | 408.7976 | 425.7446 | 444.1563 | 438.6039 | 386.474 | 366.8996 | 364.6241 | 373.6431 | 372.7267 | 366.964 | 342.8839 | 333.3224 | 284.1832 | 268.254 | 255.7921 | 7795.9451
02.11.2024 | 244.8314 | 235.9449 | 229.2356 | 228.7556 | 229.9161 | 229.5583 | 240.927 | 265.8628 | 341.9712 | 390.0976 | 401.362 | 445.6795 | 447.7009 | 414.0706 | 330.3639 | 311.8978 | 322.184 | 322.1362 | 320.2225 | 312.7741 | 289.2076 | 266.3484 | 250.7663 | 242.3103 | 7314.1244
03.11.2024 | 234.1936 | 231.4407 | 242.3328 | 254.3772 | 255.8554 | 254.2388 | 262.2877 | 258.8373 | 259.7384 | 266.5911 | 270.5923 | 272.1849 | 274.2592 | 275.3955 | 276.9798 | 281.2785 | 288.4023 | 295.9381 | 297.5436 | 292.6975 | 288.8323 | 270.5113 | 251.9204 | 237.4449 | 6393.8737
04.11.2024 | 232.2649 | 227.9201 | 227.0964 | 226.4724 | 224.2826 | 223.8402 | 230.8442 | 235.8366 | 257.3935 | 288.7327 | 285.9471 | 292.9312 | 283.8821 | 298.5061 | 318.5915 | 313.6608 | 323.7765 | 345.5315 | 339.7582 | 319.37 | 309.4065 | 284.1494 | 264.0147 | 251.5607 | 6605.7698
05.11.2024 | 246.1424 | 246.9823 | 241.0282 | 239.2783 | 239.2611 | 239.7228 | 249.182 | 270.8309 | 375.2136 | 405.568 | 443.5136 | 463.0254 | 508.5366 | 490.8895 | 434.498 | 397.6924 | 366.9066 | 371.7027 | 325.2775 | 309.5384 | 298.7205 | 294.9367 | 286.1384 | 272.1352 | 8016.7211
06.11.2024 | 272.4136 | 262.3471 | 253.2454 | 237.557 | 236.7854 | 236.6341 | 248.018 | 274.7887 | 399.9837 | 421.954 | 430.7276 | 464.1441 | 498.6113 | 477.1904 | 418.3788 | 388.6068 | 405.5236 | 394.9719 | 390.0969 | 378.8931 | 363.533 | 324.6637 | 309.9071 | 281.2074 | 8370.1827
07.11.2024 | 274.2935 | 271.7445 | 254.5684 | 250.4512 | 250.8234 | 252.0514 | 265.5289 | 314.0602 | 432.3492 | 464.723 | 491.4426 | 512.6207 | 467.7368 | 405.607 | 382.788 | 370.1599 | 343.8892 | 352.1765 | 357.9101 | 346.0574 | 322.2923 | 307.0157 | 287.7644 | 263.1172 | 8241.1712
08.11.2024 | 252.5328 | 247.6062 | 247.949 | 249.0156 | 247.5622 | 248.1571 | 262.2188 | 305.7753 | 407.7964 | 442.2737 | 457.4689 | 491.0808 | 511.4768 | 456.0008 | 407.1884 | 377.6809 | 400.6502 | 385.0522 | 387.8139 | 379.5874 | 376.7922 | 334.4028 | 298.8086 | 271.2991 | 8446.1899
09.11.2024 | 284.1602 | 270.7465 | 262.9883 | 257.3407 | 258.0533 | 258.8594 | 263.9904 | 276.4985 | 291.3569 | 308.3759 | 313.1027 | 318.3566 | 320.6663 | 314.9474 | 307.6334 | 315.2512 | 332.1384 | 356.2138 | 324.8766 | 314.0876 | 312.6611 | 302.6322 | 284.0856 | 267.1127 | 7116.1356
10.11.2024 | 258.3554 | 249.7836 | 246.9905 | 247.9038 | 248.2447 | 249.594 | 254.746 | 273.8573 | 299.0972 | 308.594 | 325.8637 | 331.6275 | 316.3409 | 309.5369 | 296.6876 | 300.2629 | 302.9071 | 320.5363 | 325.3465 | 325.1958 | 312.1435 | 292.5959 | 275.4582 | 258.2748 | 6929.944
11.11.2024 | 249.0046 | 249.0819 | 246.7967 | 247.1048 | 247.2058 | 248.8571 | 262.2105 | 286.6267 | 394.5241 | 460.3342 | 506.8596 | 506.5236 | 557.8652 | 519.8438 | 453.497 | 426.5616 | 413.3735 | 382.2965 | 365.245 | 360.7574 | 372.3557 | 341.9435 | 319.9227 | 308.0548 | 8726.8464
12.11.2024 | 283.3305 | 258.9601 | 258.0134 | 256.7485 | 257.5994 | 258.5171 | 272.4433 | 305.4577 | 434.8142 | 449.5571 | 488.1704 | 508.4189 | 522.5769 | 473.8964 | 432.4269 | 414.3815 | 402.6645 | 395.233 | 371.0534 | 363.2451 | 337.9992 | 325.458 | 300.227 | 287.1935 | 8658.3859
13.11.2024 | 276.1331 | 266.0832 | 261.5106 | 262.914 | 263.026 | 277.1317 | 296.2549 | 318.8594 | 441.0766 | 467.0579 | 512.5821 | 503.2914 | 509.7065 | 475.144 | 408.4425 | 384.0619 | 374.6273 | 374.607 | 362.4427 | 355.8207 | 355.935 | 311.4334 | 298.1678 | 266.635 | 8622.9445
14.11.2024 | 267.3105 | 251.3105 | 249.3317 | 245.8493 | 247.298 | 248.8429 | 259.6004 | 302.4809 | 410.0706 | 466.7977 | 496.6999 | 499.7148 | 507.5865 | 504.3579 | 448.8929 | 417.4313 | 402.8366 | 408.0881 | 385.1811 | 381.8467 | 336.8142 | 318.9881 | 300.0548 | 284.687 | 8642.0722
15.11.2024 | 276.4429 | 267.5197 | 266.0667 | 264.4336 | 266.6099 | 269.725 | 278.1573 | 306.7129 | 410.8768 | 451.8579 | 509.0908 | 487.1758 | 502.2366 | 412.8891 | 392.8235 | 371.0532 | 378.2794 | 380.6515 | 356.8196 | 342.6312 | 333.2865 | 313.0362 | 281.8832 | 285.3808 | 8405.6401
16.11.2024 | 283.2463 | 275.257 | 274.6894 | 275.713 | 253.2044 | 252.5013 | 261.8494 | 270.503 | 284.0128 | 292.0616 | 307.7342 | 312.3342 | 311.9282 | 309.1874 | 339.2109 | 348.9961 | 351.0974 | 352.2833 | 332.1851 | 322.0113 | 309.4124 | 299.0015 | 286.4583 | 267.0695 | 7171.948
17.11.2024 | 257.8829 | 250.2682 | 247.395 | 245.1474 | 248.387 | 248.1609 | 253.4731 | 260.2879 | 271.899 | 271.9668 | 282.9889 | 290.793 | 293.1362 | 327.1703 | 321.1154 | 318.2524 | 327.0444 | 336.793 | 314.8985 | 317.8977 | 309.6043 | 287.8747 | 273.0775 | 256.454 | 6811.9684
18.11.2024 | 247.1391 | 243.7304 | 242.4957 | 243.3909 | 245.9682 | 246.3264 | 255.0737 | 262.8112 | 279.9688 | 295.9111 | 307.94 | 311.0847 | 309.479 | 312.4 | 307.3495 | 302.6041 | 325.66 | 339.609 | 331.5971 | 316.043 | 296.8359 | 289.2284 | 271.7291 | 253.6373 | 6838.0126
19.11.2024 | 248.9781 | 246.4898 | 242.8276 | 245.7912 | 246.3463 | 245.2824 | 280.9043 | 300.7029 | 411.3097 | 460.5372 | 509.3079 | 519.9659 | 517.1386 | 517.4897 | 478.9136 | 415.5645 | 402.065 | 389.043 | 365.049 | 335.507 | 334.3757 | 330.3241 | 295.8807 | 281.8991 | 8621.6931
20.11.2024 | 286.3846 | 267.3559 | 272.3244 | 262.2381 | 261.0361 | 263.3453 | 275.5633 | 298.2263 | 429.7942 | 443.8929 | 484.2137 | 497.7299 | 485.7419 | 454.9408 | 409.3899 | 413.1165 | 404.2462 | 399.1142 | 385.4502 | 376.3523 | 356.5276 | 317.3099 | 295.3225 | 265.7076 | 8605.3242
21.11.2024 | 266.457 | 251.6519 | 252.2603 | 252.7104 | 254.1662 | 255.7589 | 266.0499 | 281.7929 | 393.1647 | 458.6926 | 492.361 | 498.5409 | 525.9216 | 467.61 | 414.8649 | 397.5055 | 383.3795 | 385.4954 | 363.8602 | 355.3918 | 336.4646 | 323.5525 | 300.9471 | 280.6618 | 8459.2616
22.11.2024 | 285.2994 | 282.4271 | 282.5201 | 277.6772 | 267.637 | 246.4502 | 262.0157 | 291.7123 | 405.5135 | 465.803 | 493.8904 | 502.9703 | 523.226 | 447.5734 | 398.0191 | 370.1974 | 377.27 | 359.676 | 346.0327 | 353.9553 | 336.3734 | 303.9212 | 290.3553 | 284.3661 | 8454.8822
23.11.2024 | 259.6203 | 255.5548 | 253.9573 | 252.7859 | 253.2731 | 253.7163 | 260.8532 | 269.6041 | 284.6057 | 313.0774 | 337.3006 | 332.6811 | 335.6389 | 329.9155 | 311.9875 | 311.7432 | 332.9138 | 350.3293 | 322.3539 | 302.9976 | 295.3387 | 287.22 | 268.1718 | 255.2171 | 7030.8572
24.11.2024 | 251.9564 | 248.1151 | 244.6709 | 246.005 | 246.6792 | 248.3686 | 247.7645 | 262.4662 | 277.2238 | 281.5176 | 302.4941 | 297.5387 | 289.8169 | 292.1327 | 290.5291 | 287.1059 | 303.7986 | 308.1095 | 311.9196 | 306.7225 | 309.5264 | 312.4527 | 294.9169 | 279.0975 | 6740.9286
25.11.2024 | 272.1479 | 260.3992 | 246.2888 | 243.9904 | 245.4762 | 247.9663 | 258.543 | 289.7328 | 364.0566 | 461.6008 | 465.8164 | 491.4928 | 514.089 | 501.9788 | 418.058 | 395.1877 | 385.6523 | 374.5355 | 368.0085 | 362.2607 | 359.956 | 319.9324 | 304.5142 | 285.6896 | 8437.3739
26.11.2024 | 279.8733 | 264.7959 | 257.2569 | 256.9905 | 258.2947 | 279.4979 | 295.708 | 344.7629 | 447.0092 | 478.369 | 486.045 | 499.1142 | 506.935 | 475.3774 | 414.1845 | 406.5515 | 405.9267 | 393.8517 | 353.9458 | 345.1227 | 338.676 | 324.5597 | 300.0265 | 279.8232 | 8692.6982
27.11.2024 | 270.6406 | 264.085 | 256.4856 | 253.7358 | 256.7636 | 260.3252 | 276.3673 | 299.947 | 385.2308 | 454.1751 | 500.0053 | 537.1278 | 514.1372 | 485.4346 | 453.3468 | 443.1659 | 422.7321 | 422.5279 | 397.2737 | 387.2693 | 356.3757 | 336.0651 | 304.7043 | 300.8765 | 8838.7982
28.11.2024 | 284.8653 | 285.7837 | 290.2443 | 280.8154 | 283.4765 | 281.802 | 291.203 | 297.7738 | 405.1058 | 458.4188 | 485.3836 | 534.7641 | 526.1263 | 480.7409 | 433.0572 | 412.0357 | 401.0527 | 404.9864 | 375.8798 | 364.1831 | 368.5022 | 359.0252 | 326.1897 | 315.3497 | 8946.7652
29.11.2024 | 305.6428 | 276.4176 | 276.5503 | 275.3468 | 278.1733 | 279.8358 | 291.67 | 339.6345 | 413.8385 | 448.8403 | 489.2854 | 517.3249 | 535.9103 | 484.1051 | 442.9339 | 395.8507 | 388.0667 | 394.8508 | 385.0514 | 370.4337 | 359.2369 | 324.6075 | 304.3885 | 289.1036 | 8867.0991
30.11.2024 | 270.9397 | 263.3241 | 276.8359 | 286.4503 | 143.7013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1241.2514
Итого | 7967.3171 | 7713.8348 | 7642.9702 | 7607.1297 | 7455.0734 | 7346.9281 | 7675.0448 | 8347.9066 | 10592.2871 | 11586.1766 | 12303.9344 | 12684.3939 | 12857.0112 | 12100.8061 | 11109.0521 | 10652.4818 | 10642.7077 | 10669.0669 | 10230.0571 | 9941.5343 | 9610.5078 | 8987.3733 | 8394.0556 | 7927.158 | 232044.8087
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /