## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 57236034.7797 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 868.1858 | 833.1002 | 816.0837 | 802.3271 | 801.367 | 829.5581 | 845.9711 | 890.1324 | 1010.01 | 1106.3859 | 1154.4292 | 1155.7679 | 1150.8342 | 1101.1026 | 1082.8886 | 1075.9412 | 1086.5414 | 1181.5574 | 1189.7976 | 1196.9056 | 1143.1923 | 1102.3824 | 1025.8447 | 941.9961 | 24392.3025
02.11.2024 | 887.3667 | 830.796 | 809.9755 | 796.5222 | 792.2202 | 803.1873 | 813.5377 | 847.7532 | 974.9845 | 1085.5384 | 1126.1313 | 1173.7362 | 1113.1813 | 1091.3974 | 1103.0914 | 1073.5373 | 1054.3926 | 1196.6982 | 1204.6287 | 1159.1623 | 1123.894 | 1072.9131 | 1013.7562 | 938.6238 | 24087.0253
03.11.2024 | 874.8665 | 829.8135 | 814.6956 | 809.2298 | 803.3696 | 807.7104 | 803.9374 | 822.5914 | 906.4287 | 1070.4915 | 1092.806 | 1145.5716 | 1117.7616 | 1135.4438 | 1134.3807 | 1124.0684 | 1165.5963 | 1266.1107 | 1267.3449 | 1239.2113 | 1185.4696 | 1123.934 | 1059.6261 | 972.2105 | 24572.6698
04.11.2024 | 904.2158 | 847.3175 | 825.6679 | 807.3663 | 807.4925 | 805.6085 | 803.3614 | 833.9683 | 938.1282 | 1081.7638 | 1146.1907 | 1158.1758 | 1140.9696 | 1096.1852 | 1098.3145 | 1079.2983 | 1122.836 | 1234.1395 | 1245.2951 | 1234.1061 | 1166.8138 | 1133.3161 | 1061.3136 | 962.8034 | 24534.6478
05.11.2024 | 877.8033 | 832.4451 | 805.416 | 805.6033 | 806.5693 | 815.3351 | 890.767 | 934.8584 | 1056.0116 | 1165.9064 | 1221.4753 | 1240.3801 | 1264.6251 | 1273.1966 | 1245.0411 | 1238.2469 | 1264.9317 | 1346.4836 | 1309.0807 | 1288.1226 | 1231.4374 | 1190.6456 | 1092.7977 | 965.7792 | 26162.9589
06.11.2024 | 902.23 | 858.4196 | 832.2534 | 826.5167 | 831.3933 | 834.6081 | 875.8465 | 952.1158 | 1048.8008 | 1164.7713 | 1229.1589 | 1238.1327 | 1212.2134 | 1172.4555 | 1167.6128 | 1138.6494 | 1177.6913 | 1287.9296 | 1285.6141 | 1279.0063 | 1219.5921 | 1152.0761 | 1054.8544 | 966.2427 | 25708.1847
07.11.2024 | 882.6675 | 834.2572 | 814.9913 | 801.9448 | 810.9621 | 823.9054 | 865.7444 | 951.2415 | 1043.5308 | 1161.4719 | 1181.3397 | 1163.2734 | 1163.7927 | 1141.6341 | 1128.7857 | 1128.4029 | 1145.6366 | 1286.5477 | 1281.0354 | 1261.343 | 1218.3268 | 1174.9207 | 1079.0769 | 970.4008 | 25315.2334
08.11.2024 | 899.7628 | 861.3687 | 841.7933 | 835.2414 | 834.8354 | 848.9857 | 874.1725 | 938.3336 | 1043.4677 | 1150.0301 | 1189.9658 | 1153.8505 | 1164.3972 | 1126.5527 | 1100.8118 | 1095.6607 | 1122.6096 | 1258.5711 | 1259.9282 | 1239.0864 | 1196.0451 | 1145.0131 | 1069.9856 | 980.2675 | 25230.7366
09.11.2024 | 890.2442 | 841.5175 | 816.3323 | 818.7769 | 813.3601 | 815.3236 | 859.738 | 881.7987 | 993.7123 | 1075.6927 | 1162.9619 | 1141.5407 | 1126.1253 | 1089.6961 | 1065.0536 | 1076.1426 | 1145.3744 | 1255.3953 | 1236.3752 | 1210.1688 | 1158.4234 | 1102.7863 | 1016.3254 | 939.5667 | 24532.4319
10.11.2024 | 874.0995 | 830.711 | 808.6207 | 802.6629 | 800.4883 | 799.378 | 828.9951 | 856.5993 | 913.7151 | 1035.1499 | 1087.7366 | 1138.1937 | 1112.7022 | 1076.5982 | 1065.475 | 1056.2291 | 1088.0638 | 1227.8364 | 1248.0331 | 1246.5454 | 1186.2116 | 1123.0883 | 1043.5541 | 960.3665 | 24211.0538
11.11.2024 | 888.9451 | 838.831 | 813.736 | 808.1768 | 801.7777 | 820.3689 | 882.9642 | 946.1889 | 1024.3441 | 1157.7429 | 1209.5881 | 1229.5801 | 1202.1598 | 1204.7677 | 1171.6193 | 1174.543 | 1230.1154 | 1258.2603 | 1230.6643 | 1206.5485 | 1169.4565 | 1119.5892 | 1042.333 | 938.9439 | 25371.2446
12.11.2024 | 863.883 | 828.0177 | 806.8904 | 793.6107 | 790.994 | 807.1277 | 874.4772 | 938.5051 | 1016.1149 | 1110.5319 | 1153.9381 | 1160.0312 | 1159.14 | 1162.4827 | 1148.9176 | 1132.2909 | 1189.4642 | 1273.5306 | 1262.4836 | 1229.028 | 1159.8498 | 1131.9001 | 1034.2445 | 938.627 | 24966.0808
13.11.2024 | 855.7055 | 818.7459 | 797.1571 | 793.8303 | 784.822 | 805.6705 | 857.779 | 907.4182 | 1013.9879 | 1103.1661 | 1162.8209 | 1178.9061 | 1151.2282 | 1119.325 | 1096.4121 | 1107.9004 | 1148.1464 | 1268.6479 | 1264.6902 | 1240.5542 | 1185.3604 | 1128.9504 | 1042.6876 | 929.7406 | 24763.6531
14.11.2024 | 861.767 | 815.5874 | 794.7223 | 787.606 | 783.8808 | 794.5772 | 848.9851 | 921.9462 | 1000.8463 | 1140.1068 | 1180.1991 | 1198.7517 | 1194.3205 | 1142.6005 | 1128.7172 | 1123.7536 | 1165.6963 | 1272.3644 | 1259.2421 | 1229.8708 | 1186.1134 | 1121.2079 | 1039.4439 | 938.0026 | 24930.3091
15.11.2024 | 862.0187 | 822.4921 | 790.4576 | 781.989 | 781.405 | 798.142 | 858.5267 | 916.6789 | 999.8104 | 1114.9714 | 1142.7491 | 1135.8382 | 1135.2476 | 1111.3324 | 1090.731 | 1116.7169 | 1158.5993 | 1234.2934 | 1235.8843 | 1197.9526 | 1158.8048 | 1114.6799 | 1030.3774 | 950.2915 | 24539.9901
16.11.2024 | 873.5641 | 816.9144 | 791.6416 | 780.6669 | 779.2035 | 783.3333 | 811.6744 | 826.6325 | 949.712 | 1067.0655 | 1141.7615 | 1163.5009 | 1152.832 | 1133.9247 | 1147.6065 | 1185.1567 | 1266.4761 | 1318.4057 | 1274.9027 | 1238.2365 | 1203.4701 | 1141.0422 | 1053.5082 | 959.8567 | 24861.0887
17.11.2024 | 887.8297 | 847.8969 | 826.9434 | 818.5245 | 812.9806 | 824.2163 | 846.458 | 826.3689 | 930.8419 | 1062.1679 | 1148.0749 | 1162.3541 | 1153.0952 | 1131.4818 | 1117.8149 | 1099.2614 | 1182.1453 | 1302.7454 | 1305.1871 | 1275.0953 | 1221.4153 | 1188.0526 | 1110.0377 | 1007.8298 | 25088.8189
18.11.2024 | 929.2384 | 872.5205 | 828.511 | 813.9212 | 810.2449 | 825.8117 | 864.8526 | 838.2901 | 952.934 | 1077.7406 | 1153.7839 | 1199.2185 | 1176.7156 | 1178.5068 | 1196.7501 | 1187.8194 | 1255.1704 | 1350.8276 | 1279.661 | 1235.411 | 1212.565 | 1187.7871 | 1089.5945 | 978.7104 | 25496.5865
19.11.2024 | 908.279 | 856.4622 | 837.2736 | 823.6494 | 820.118 | 827.0841 | 885.6631 | 932.0724 | 1051.6348 | 1171.8781 | 1185.8177 | 1167.1433 | 1166.3157 | 1157.4333 | 1134.0951 | 1160.1908 | 1235.4713 | 1303.5477 | 1269.2676 | 1243.9911 | 1209.6378 | 1161.5454 | 1044.6465 | 965.9438 | 25519.1616
20.11.2024 | 901.6057 | 852.0315 | 830.6131 | 819.737 | 816.5576 | 836.0946 | 882.3724 | 934.9597 | 1006.2398 | 1103.7946 | 1155.3463 | 1172.7038 | 1138.638 | 1114.1554 | 1119.9562 | 1135.6609 | 1188.8345 | 1285.4459 | 1270.4585 | 1249.9053 | 1190.4098 | 1135.5448 | 1056.119 | 962.1318 | 25159.3161
21.11.2024 | 889.3194 | 843.1158 | 826.1732 | 817.0702 | 810.8994 | 828.4208 | 882.2625 | 924.0889 | 1014.0412 | 1120.9181 | 1173.3199 | 1209.1599 | 1180.9907 | 1155.9891 | 1123.572 | 1123.3039 | 1194.1615 | 1284.7878 | 1268.3547 | 1236.8637 | 1188.6664 | 1155.2893 | 1056.9852 | 964.1102 | 25271.8637
22.11.2024 | 899.4622 | 863.1384 | 838.7652 | 828.867 | 830.5016 | 838.433 | 889.7055 | 945.3158 | 1039.2887 | 1159.7931 | 1216.6664 | 1195.3487 | 1198.3784 | 1170.5255 | 1154.2744 | 1145.9947 | 1239.5993 | 1290.1811 | 1271.9054 | 1249.8008 | 1180.8019 | 1139.389 | 1044.7669 | 965.6686 | 25596.5717
23.11.2024 | 897.3594 | 846.6886 | 822.6142 | 811.6231 | 811.5417 | 816.8713 | 863.5384 | 886.8533 | 977.024 | 1084.2645 | 1151.6804 | 1166.351 | 1152.5624 | 1132.489 | 1113.1767 | 1107.2526 | 1178.8726 | 1268.5407 | 1252.4197 | 1210.3457 | 1150.8841 | 1129.9054 | 1040.5857 | 961.849 | 24835.2935
24.11.2024 | 903.8952 | 851.5843 | 813.6227 | 806.3188 | 806.9753 | 813.9003 | 823.4009 | 811.7194 | 950.0256 | 1072.6284 | 1148.2014 | 1191.9109 | 1198.4338 | 1188.7487 | 1179.3914 | 1199.0806 | 1270.4274 | 1302.4829 | 1282.0909 | 1222.1603 | 1170.0508 | 1133.8321 | 1045.6477 | 962.4483 | 25148.9781
25.11.2024 | 892.0324 | 842.7518 | 814.459 | 794.7627 | 800.8211 | 815.0099 | 884.0264 | 953.8563 | 1006.185 | 1154.0347 | 1208.1923 | 1222.7953 | 1229.3865 | 1242.6964 | 1233.3509 | 1231.9325 | 1332.5317 | 1341.8708 | 1303.7473 | 1255.9877 | 1201.7811 | 1155.4394 | 1085.3694 | 977.6082 | 25980.6286
26.11.2024 | 913.3201 | 846.871 | 813.0801 | 804.2063 | 802.132 | 818.0235 | 871.7753 | 950.7123 | 1043.5414 | 1204.1199 | 1237.6071 | 1249.8947 | 1276.3681 | 1281.5084 | 1245.5451 | 1252.6412 | 1328.0573 | 1354.4996 | 1329.0514 | 1305.6336 | 1245.7477 | 1213.0041 | 1117.1228 | 1011.2504 | 26515.7136
27.11.2024 | 920.5406 | 873.1022 | 845.1362 | 837.8826 | 831.8437 | 858.9723 | 929.9283 | 1009.0874 | 1090.828 | 1233.5258 | 1273.1851 | 1250.3657 | 1263.3721 | 1285.6097 | 1282.1085 | 1287.3531 | 1327.9576 | 1397.2587 | 1369.5698 | 1305.6799 | 1272.4938 | 1224.1487 | 1093.9382 | 1023.8501 | 27087.7382
28.11.2024 | 940.8383 | 902.6218 | 872.0627 | 859.4717 | 852.1484 | 873.7236 | 942.2919 | 784.6841 | 117.7685 | 1151.8168 | 1192.5704 | 1208.0794 | 1225.024 | 1242.0159 | 1222.2973 | 1218.6726 | 1294.1372 | 1334.8299 | 1305.9386 | 1261.2804 | 1227.4562 | 1169.4098 | 1067.1232 | 948.3659 | 25214.6285
29.11.2024 | 868.2618 | 819.0058 | 804.7645 | 790.6479 | 788.6444 | 799.9144 | 860.924 | 911.9927 | 1014.9477 | 1179.4692 | 1243.0395 | 1268.4051 | 1261.4185 | 1245.9199 | 1228.7901 | 1237.7277 | 1288.8584 | 1365.2597 | 1325.8916 | 1274.4078 | 1246.5036 | 1204.2036 | 1110.7963 | 1013.8432 | 26153.6373
30.11.2024 | 926.4422 | 865.2652 | 845.9083 | 832.8799 | 832.2166 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4302.7121
Итого | 26745.7497 | 25323.3906 | 24600.3619 | 24311.6335 | 24251.766 | 23769.2956 | 25023.6769 | 26076.7639 | 28128.9059 | 32566.9382 | 34070.7376 | 34438.9614 | 34182.2296 | 33705.7753 | 33326.5816 | 33313.4296 | 34848.3959 | 37349.0497 | 36888.5436 | 36022.4107 | 34610.8744 | 33275.9966 | 30722.4623 | 27997.329 | 735551.2594
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /