## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 92731404.7503 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 804.2259 | 850.637 | 750.5749 | 738.9782 | 764.592 | 783.7749 | 780.8009 | 970.736 | 1131.7239 | 1136.018 | 1105.0651 | 1056.0194 | 1039.7122 | 1064.5601 | 1091.5829 | 1059.7217 | 1195.5803 | 1332.0084 | 1399.3797 | 1306.4717 | 1276.8691 | 1171.2693 | 1013.0986 | 894.4476 | 24717.8476
02.11.2024 | 868.2304 | 758.1019 | 732.5187 | 737.9058 | 775.2937 | 855.2578 | 789.7168 | 921.5714 | 1008.9295 | 1117.7284 | 1078.5944 | 1010.0313 | 1152.9713 | 1044.3501 | 1033.9345 | 1094.4522 | 1181.0396 | 1259.4067 | 1386.2333 | 1271.1466 | 1256.3904 | 1142.3265 | 1014.1622 | 903.3678 | 24393.6612
03.11.2024 | 853.7697 | 751.9863 | 726.7757 | 734.2372 | 746.8985 | 809.0228 | 756.5416 | 926.6954 | 1075.2454 | 1194.0251 | 1155.8727 | 1204.0364 | 1272.4751 | 1240.5159 | 1167.8139 | 1201.8058 | 1336.0981 | 1379.6401 | 1398.1982 | 1327.1324 | 1242.3346 | 1139.9066 | 1086.7016 | 926.8004 | 25654.5296
04.11.2024 | 824.1465 | 770.9984 | 753.4038 | 746.7961 | 766.8331 | 789.9648 | 752.5253 | 920.7544 | 1101.7709 | 1161.7811 | 1207.1033 | 1242.11 | 1211.1733 | 1160.19 | 1145.416 | 1150.8548 | 1392.4371 | 1482.3947 | 1425.0171 | 1340.0414 | 1288.1106 | 1150.5531 | 1065.9539 | 909.6369 | 25759.9668
05.11.2024 | 822.9563 | 789.0674 | 753.2579 | 777.6406 | 760.7703 | 813.3827 | 971.8507 | 997.3291 | 1181.655 | 1210.7488 | 1234.1971 | 1251.5196 | 1236.1266 | 1195.1569 | 1183.4669 | 1338.7756 | 1349.7317 | 1543.2509 | 1462.6088 | 1406.9194 | 1312.464 | 1178.0013 | 1036.1427 | 922.9505 | 26729.9709
06.11.2024 | 841.6151 | 793.6068 | 771.3047 | 780.5599 | 792.2245 | 843.1889 | 984.2894 | 1101.2352 | 1179.7381 | 1236.5617 | 1178.8934 | 1208.9468 | 1144.9799 | 1158.8111 | 1153.9024 | 1175.9581 | 1294.9668 | 1453.9184 | 1427.6184 | 1434.7818 | 1297.9069 | 1206.2812 | 1043.0214 | 920.653 | 26424.9641
07.11.2024 | 834.3713 | 840.1077 | 769.2128 | 780.7247 | 793.1098 | 824.0774 | 908.0429 | 995.1446 | 1106.7703 | 1170.0759 | 1118.6691 | 1173.1478 | 1108.7534 | 1054.3357 | 1120.1431 | 1133.8333 | 1349.0372 | 1417.0174 | 1460.7109 | 1360.2203 | 1379.2779 | 1238.1992 | 1072.5527 | 931.7364 | 25939.2719
08.11.2024 | 863.8552 | 791.6039 | 781.7186 | 802.734 | 809.7701 | 861.7994 | 954.8635 | 997.896 | 1170.418 | 1162.3026 | 1211.2808 | 1216.2034 | 1056.0068 | 1146.3612 | 1199.6615 | 1132.7711 | 1346.5868 | 1493.1754 | 1348.4875 | 1407.0273 | 1358.1682 | 1179.4694 | 1138.2804 | 944.7647 | 26375.2057
09.11.2024 | 870.6524 | 806.8519 | 783.249 | 796.6361 | 785.2751 | 864.7384 | 862.7261 | 982.124 | 1116.4993 | 1170.6053 | 1165.9668 | 1222.5609 | 1196.5626 | 1130.8619 | 1104.5628 | 1133.6095 | 1373.2762 | 1405.4631 | 1396.5268 | 1331.4942 | 1345.2173 | 1233.0611 | 1084.5369 | 968.2847 | 26131.3423
10.11.2024 | 848.4148 | 805.1825 | 814.7762 | 781.6992 | 781.5484 | 836.3117 | 803.4784 | 952.3324 | 1058.0354 | 1162.5769 | 1213.8811 | 1206.4317 | 1173.8204 | 1190.9165 | 1085.9247 | 1126.4271 | 1424.4423 | 1419.2025 | 1414.7628 | 1403.4554 | 1327.0607 | 1194.5706 | 1047.8281 | 941.7 | 26014.7797
11.11.2024 | 858.9096 | 808.7608 | 831.3969 | 798.4592 | 807.537 | 886.9212 | 997.7977 | 1054.0151 | 1166.0149 | 1177.3036 | 1238.4516 | 1181.0463 | 1237.3948 | 1175.5484 | 1181.3035 | 1230.4968 | 1440.3947 | 1435.8592 | 1334.5181 | 1431.7533 | 1272.6982 | 1203.0919 | 1059.7986 | 935.0313 | 26744.5026
12.11.2024 | 841.4851 | 799.8958 | 781.3229 | 793.7186 | 843.3663 | 889.725 | 935.6893 | 1069.5796 | 1096.6464 | 1129.9186 | 1248.4987 | 1192.2734 | 1147.0874 | 1230.7999 | 1150.2296 | 1209.1667 | 1450.7872 | 1420.5046 | 1422.9636 | 1424.2168 | 1311.9666 | 1195.0054 | 1059.0398 | 978.4189 | 26622.3061
13.11.2024 | 843.5999 | 797.4411 | 784.9844 | 791.2568 | 830.2478 | 918.2979 | 985.4718 | 1065.2228 | 1156.453 | 1208.7013 | 1205.0257 | 1145.9505 | 1120.293 | 1133.9422 | 1129.9271 | 1183.2417 | 1387.8734 | 1418.0164 | 1433.3125 | 1414.7477 | 1280.99 | 1210.2229 | 1107.3016 | 949.389 | 26501.9107
14.11.2024 | 850.1702 | 803.8332 | 800.0016 | 788.7872 | 797.7201 | 859.0487 | 964.5141 | 974.9721 | 1177.9145 | 1219.9489 | 1228.3806 | 1222.2059 | 1206.2756 | 1259.3302 | 1155.6324 | 1215.8357 | 1369.2054 | 1492.5432 | 1463.4034 | 1400.775 | 1283.5319 | 1237.6039 | 1053.685 | 931.6114 | 26756.9301
15.11.2024 | 874.6584 | 819.1617 | 783.2329 | 782.8929 | 799.3065 | 882.0786 | 940.9865 | 946.8136 | 1177.4437 | 1151.142 | 1142.6923 | 1117.2516 | 1146.7592 | 1107.0647 | 1063.8979 | 1187.0983 | 1326.0951 | 1502.0714 | 1386.7907 | 1398.6128 | 1290.4015 | 1215.1421 | 1049.0154 | 948.7572 | 26039.3669
16.11.2024 | 867.7929 | 803.9731 | 809.469 | 820.1015 | 792.3353 | 842.3911 | 862.9952 | 1025.4723 | 1122.6679 | 1187.9789 | 1205.5849 | 1219.8878 | 1197.9586 | 1217.3378 | 421.9006 | 0 | 23.6577 | 1683.1675 | 1556.3321 | 1437.4027 | 1326.4799 | 1214.3285 | 1099.4903 | 1015.0116 | 23753.7171
17.11.2024 | 904.4834 | 857.7379 | 837.9076 | 825.0635 | 819.9842 | 866.9794 | 885.317 | 959.9877 | 1060.9914 | 1131.8946 | 1264.3812 | 1177.5587 | 1153.3588 | 1270.3038 | 1152.9776 | 1209.7423 | 1425.1589 | 1426.5221 | 1472.7932 | 1343.2124 | 1368.2565 | 1196.2621 | 1063.1071 | 1015.5103 | 26689.4917
18.11.2024 | 882.2332 | 830.9534 | 828.1237 | 797.1732 | 800.4596 | 849.3604 | 891.7807 | 1033.2023 | 1113.3547 | 1235.8546 | 1208.157 | 1226.0004 | 1229.2232 | 1203.2155 | 1220.6279 | 1229.8689 | 1425.3599 | 1460.5007 | 1439.6211 | 1412.1621 | 1334.6958 | 1209.1825 | 1078.5815 | 941.9651 | 26881.6576
19.11.2024 | 878.5165 | 810.1389 | 799.8879 | 796.0096 | 824.5446 | 861.1553 | 966.7194 | 1026.3745 | 1115.9147 | 1214.0966 | 1165.9506 | 1128.3894 | 1174.9046 | 1158.9986 | 397.9512 | 456.4683 | 1502.6884 | 1507.2429 | 1471.224 | 1413.1874 | 1322.5836 | 1217.7561 | 1072.7731 | 959.6225 | 25243.0988
20.11.2024 | 876.3312 | 813.3236 | 787.1974 | 809.5996 | 799.7493 | 879.2359 | 1018.459 | 1013.1877 | 1206.2957 | 1184.5957 | 1140.7383 | 1220.1614 | 1134.5669 | 1188.9335 | 1107.5277 | 1265.1231 | 1329.5609 | 1460.9861 | 1375.6014 | 1481.1921 | 1275.7151 | 1237.7391 | 1024.953 | 955.0613 | 26585.8351
21.11.2024 | 854.7716 | 812.4372 | 799.0731 | 794.5919 | 801.9328 | 908.4783 | 967.1284 | 1065.2179 | 1147.2474 | 1244.2062 | 1189.9588 | 1170.6855 | 1207.3169 | 1256.7958 | 1182.5131 | 1288.9958 | 1442.2322 | 1518.5743 | 1393.568 | 1400.3953 | 1322.8167 | 1188.3333 | 1065.3188 | 944.9984 | 26967.5878
22.11.2024 | 878.4695 | 822.8488 | 796.8394 | 795.9143 | 824.1922 | 850.311 | 974.6578 | 984.7518 | 1121.3264 | 1125.851 | 1211.1971 | 1163.4938 | 1194.3076 | 1187.3087 | 1170.0584 | 1242.5642 | 1353.5731 | 1419.0041 | 1410.6962 | 1314.3484 | 1301.6969 | 1209.4396 | 1094.8349 | 972.9922 | 26420.6777
23.11.2024 | 873.0699 | 817.1722 | 800.9493 | 794.8768 | 795.5917 | 874.6933 | 911.8233 | 1028.5525 | 1102.9501 | 1205.8992 | 1214.5181 | 1183.0141 | 1122.1616 | 1226.2556 | 1128.2589 | 1188.2327 | 1421.2797 | 1380.7719 | 1388.3218 | 1463.1889 | 1281.3257 | 1214.0779 | 1064.8757 | 966.3133 | 26448.1744
24.11.2024 | 875.7342 | 863.9797 | 793.4305 | 789.5319 | 796.517 | 808.8816 | 888.3422 | 950.7448 | 1083.001 | 1214.2057 | 1167.4063 | 1284.5026 | 1235.9981 | 1214.3413 | 1263.2766 | 1277.5283 | 1413.932 | 1489.9957 | 1441.3501 | 1350.4784 | 1296.4803 | 1202.9281 | 1075.1759 | 942.8963 | 26720.6586
25.11.2024 | 855.104 | 814.3344 | 827.908 | 816.7578 | 798.8053 | 869.9603 | 966.5933 | 1085.514 | 1143.7419 | 1233.1581 | 1207.3166 | 1249.6249 | 1207.8217 | 1186.783 | 1271.8053 | 1337.8153 | 1502.5151 | 1447.6402 | 1437.3507 | 1379.9708 | 1333.1297 | 1215.9418 | 1081.5259 | 932.1859 | 27203.3042
26.11.2024 | 855.9645 | 820.8164 | 784.1494 | 784.2613 | 786.2088 | 847.8779 | 979.0909 | 1051.8301 | 1170.0774 | 1213.3149 | 1226.6205 | 1182.2104 | 1155.0589 | 1172.0969 | 1197.7631 | 1400.1892 | 1550.1831 | 1456.2674 | 1419.6999 | 1363.7641 | 1348.9304 | 1216.7817 | 1092.3892 | 949.7865 | 27025.3332
27.11.2024 | 882.8381 | 807.982 | 794.5903 | 802.1555 | 823.8385 | 904.8654 | 1077.9412 | 1058.7214 | 1168.8722 | 1299.8884 | 1243.2281 | 1283.9728 | 1247.9961 | 1228.1968 | 1282.4966 | 1361.4847 | 1535.619 | 1503.3126 | 1500.3387 | 1453.4349 | 1370.3328 | 1213.1365 | 1070.2052 | 999.4664 | 27914.9141
28.11.2024 | 888.876 | 859.9656 | 817.733 | 823.0578 | 829.4567 | 913.7423 | 1000.0415 | 1036.6893 | 1204.5486 | 1242.3916 | 1262.6116 | 1293.1489 | 1296.2818 | 1260.2952 | 1315.1273 | 1391.8695 | 1524.1284 | 1523.5474 | 1533.8001 | 1439.6545 | 1359.6363 | 1271.1865 | 1142.6664 | 994.9925 | 28225.449
29.11.2024 | 890.7041 | 843.9981 | 839.9098 | 837.1774 | 847.8686 | 930.8181 | 1041.6658 | 1110.4123 | 1248.7973 | 1323.9507 | 1292.0068 | 1267.8508 | 1273.5222 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13748.682
30.11.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 24965.9498 | 23566.8977 | 22934.8994 | 22919.2985 | 23195.9779 | 24926.3406 | 26821.8507 | 29307.08 | 32915.0453 | 34666.7246 | 34732.2487 | 34700.2363 | 34280.8686 | 33063.6075 | 31079.6839 | 32223.9309 | 37667.4402 | 40732.0055 | 40001.2291 | 38911.1881 | 36765.4678 | 33701.7981 | 29957.016 | 26598.3522 | 750635.1374
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /