## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 949.1174 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 223.164 | 220.86 | 216.756 | 220.572 | 218.916 | 216.036 | 214.452 | 185.58 | 203.436 | 238.14 | 222.156 | 214.56 | 194.688 | 207.648 | 205.488 | 194.868 | 185.004 | 237.672 | 250.164 | 255.564 | 252.252 | 247.32 | 241.56 | 236.16 | 5303.016
02.11.2024 | 234.468 | 231.3 | 225.648 | 227.052 | 228.636 | 228.096 | 221.652 | 198.144 | 219.312 | 228.6 | 236.7 | 227.592 | 202.752 | 208.944 | 195.516 | 191.556 | 190.728 | 233.352 | 245.88 | 254.052 | 253.728 | 246.096 | 241.272 | 233.712 | 5404.788
03.11.2024 | 228.132 | 227.304 | 226.116 | 223.704 | 222.984 | 223.236 | 229.14 | 180.144 | 184.104 | 186.156 | 205.596 | 192.024 | 193.032 | 194.832 | 187.92 | 182.808 | 192.024 | 256.248 | 260.604 | 259.164 | 260.316 | 253.512 | 251.568 | 243.936 | 5264.604
04.11.2024 | 240.696 | 232.632 | 232.56 | 229.536 | 227.736 | 230.868 | 231.516 | 194.796 | 195.3 | 198.576 | 204.696 | 194.04 | 190.224 | 190.332 | 191.592 | 186.228 | 183.24 | 252.864 | 262.692 | 259.92 | 261.216 | 254.988 | 248.112 | 244.008 | 5338.368
05.11.2024 | 237.204 | 233.424 | 230.004 | 230.688 | 231.552 | 232.92 | 252.756 | 209.052 | 220.428 | 234.612 | 234.54 | 237.564 | 240.984 | 239.688 | 240.336 | 212.976 | 201.78 | 268.38 | 267.84 | 267.948 | 269.28 | 263.268 | 252.36 | 249.66 | 5759.244
06.11.2024 | 244.872 | 240.372 | 236.16 | 233.676 | 231.948 | 233.928 | 234.324 | 203.292 | 212.724 | 244.764 | 250.092 | 226.476 | 219.132 | 230.22 | 207.18 | 210.888 | 196.38 | 276.696 | 261.468 | 264.888 | 264.312 | 259.56 | 251.64 | 242.316 | 5677.308
07.11.2024 | 234 | 230.436 | 228.852 | 226.296 | 226.836 | 229.86 | 237.672 | 200.484 | 200.16 | 217.116 | 224.244 | 199.332 | 205.092 | 213.156 | 198.576 | 196.128 | 204.696 | 276.192 | 257.832 | 255.888 | 259.596 | 255.06 | 245.376 | 237.132 | 5460.012
08.11.2024 | 233.82 | 228.24 | 228.852 | 230.616 | 227.808 | 233.496 | 238.392 | 199.836 | 213.84 | 243.144 | 236.484 | 234.9 | 237.852 | 226.476 | 232.056 | 215.064 | 221.04 | 261.324 | 262.26 | 257.22 | 254.592 | 254.34 | 249.732 | 242.496 | 5663.88
09.11.2024 | 238.248 | 232.956 | 228.852 | 229.968 | 226.836 | 228.78 | 252.756 | 196.272 | 208.692 | 308.7 | 275.904 | 252.18 | 268.236 | 269.964 | 227.124 | 196.128 | 195.444 | 255.78 | 262.548 | 262.728 | 256.392 | 253.26 | 249.264 | 243.072 | 5820.084
10.11.2024 | 240.156 | 234.396 | 227.952 | 230.184 | 229.464 | 232.632 | 239.004 | 187.884 | 201.312 | 214.344 | 204.984 | 185.868 | 185.904 | 185.004 | 178.02 | 172.404 | 171.864 | 243.576 | 254.34 | 258.732 | 260.424 | 251.172 | 245.448 | 240.3 | 5275.368
11.11.2024 | 234.792 | 231.48 | 228.456 | 227.484 | 226.368 | 226.728 | 266.364 | 206.712 | 216.54 | 240.732 | 279.108 | 219.744 | 218.268 | 261.864 | 311.616 | 304.056 | 337.356 | 353.916 | 355.716 | 355.824 | 267.732 | 254.124 | 245.52 | 238.716 | 6309.216
12.11.2024 | 231.336 | 230.832 | 226.476 | 224.28 | 224.388 | 225.972 | 256.284 | 201.924 | 279.144 | 321.948 | 301.176 | 284.472 | 284.04 | 250.596 | 311.4 | 294.408 | 305.64 | 350.748 | 350.784 | 345.888 | 254.052 | 250.488 | 241.848 | 238.428 | 6486.552
13.11.2024 | 233.1 | 230.364 | 227.34 | 224.712 | 227.34 | 228.816 | 256.68 | 192.24 | 196.632 | 313.596 | 306.468 | 295.236 | 312.948 | 306.252 | 313.92 | 276.696 | 290.088 | 348.372 | 349.416 | 350.532 | 280.368 | 256.356 | 244.62 | 241.452 | 6503.544
14.11.2024 | 237.6 | 230.904 | 228.024 | 227.304 | 227.952 | 229.5 | 252.756 | 204.156 | 265.176 | 324.108 | 285.228 | 255.528 | 268.884 | 312.444 | 311.472 | 289.116 | 295.884 | 351.648 | 348.516 | 357.912 | 272.232 | 250.452 | 243.108 | 234.936 | 6504.84
15.11.2024 | 229.716 | 225.252 | 225.18 | 225.252 | 225.72 | 227.952 | 254.88 | 192.024 | 207.972 | 293.112 | 297.432 | 308.484 | 302.76 | 292.5 | 284.436 | 279.576 | 283.86 | 346.752 | 348.3 | 304.956 | 258.264 | 255.168 | 244.116 | 241.452 | 6355.116
16.11.2024 | 239.184 | 235.62 | 234.576 | 232.056 | 232.38 | 233.964 | 251.532 | 193.068 | 240.228 | 315 | 298.332 | 276.156 | 301.608 | 307.98 | 297.576 | 303.444 | 315.432 | 339.804 | 285.84 | 263.808 | 262.044 | 249.66 | 248.184 | 241.884 | 6399.36
17.11.2024 | 239.148 | 232.092 | 229.14 | 227.556 | 227.556 | 228.456 | 254.52 | 189.036 | 229.464 | 265.32 | 262.62 | 218.844 | 195.804 | 196.524 | 188.856 | 188.568 | 190.548 | 257.796 | 260.316 | 257.292 | 259.092 | 250.812 | 247.176 | 239.868 | 5536.404
18.11.2024 | 230.544 | 227.736 | 226.188 | 225.684 | 226.26 | 229.896 | 252.9 | 187.668 | 193.896 | 202.5 | 197.172 | 188.28 | 204.408 | 204.336 | 193.788 | 173.988 | 189.828 | 255.42 | 258.3 | 257.796 | 254.052 | 248.652 | 241.128 | 235.044 | 5305.464
19.11.2024 | 236.016 | 228.384 | 223.848 | 225.288 | 226.98 | 223.884 | 252.828 | 192.78 | 207.54 | 233.82 | 239.184 | 225.324 | 214.056 | 199.296 | 189.648 | 197.748 | 208.44 | 262.836 | 261.54 | 262.872 | 257.544 | 254.16 | 243.504 | 241.668 | 5509.188
20.11.2024 | 239.364 | 229.68 | 225.108 | 225.684 | 225.432 | 228.708 | 250.02 | 192.672 | 199.44 | 219.564 | 238.608 | 214.308 | 224.676 | 217.008 | 198.54 | 196.092 | 205.092 | 254.88 | 253.656 | 255.42 | 257.472 | 255.852 | 246.384 | 238.176 | 5491.836
21.11.2024 | 239.292 | 234.864 | 227.916 | 223.776 | 221.364 | 224.568 | 258.3 | 204.12 | 200.52 | 233.712 | 228.42 | 213.336 | 213.84 | 218.124 | 202.968 | 203.616 | 222.876 | 254.808 | 247.86 | 247.428 | 246.924 | 248.04 | 242.352 | 235.368 | 5494.392
22.11.2024 | 230.148 | 229.32 | 227.772 | 224.388 | 222.012 | 224.568 | 257.148 | 202.86 | 204.732 | 229.86 | 228.06 | 225.216 | 231.156 | 219.636 | 195.516 | 180.144 | 211.5 | 254.16 | 255.348 | 258.984 | 252.936 | 251.532 | 244.764 | 237.708 | 5499.468
23.11.2024 | 229.104 | 228.276 | 229.968 | 227.628 | 228.024 | 227.988 | 258.984 | 194.472 | 190.152 | 214.704 | 205.452 | 211.752 | 209.088 | 210.528 | 188.46 | 182.196 | 210.24 | 253.476 | 250.128 | 247.932 | 250.56 | 252.756 | 244.512 | 234.18 | 5380.56
24.11.2024 | 232.488 | 227.016 | 223.884 | 228.852 | 229.248 | 229.824 | 249.588 | 181.728 | 183.528 | 197.604 | 191.484 | 187.668 | 184.68 | 191.016 | 183.744 | 178.668 | 221.688 | 251.928 | 257.292 | 255.276 | 254.664 | 257.832 | 249.516 | 236.232 | 5285.448
25.11.2024 | 231.336 | 224.964 | 220.428 | 222.732 | 222.732 | 225.252 | 261.792 | 218.232 | 217.152 | 236.376 | 234 | 224.172 | 227.808 | 206.676 | 220.644 | 206.532 | 228.312 | 264.708 | 266.112 | 259.2 | 250.884 | 248.652 | 248.328 | 238.32 | 5605.344
26.11.2024 | 233.82 | 223.596 | 219.348 | 218.124 | 223.128 | 226.008 | 258.264 | 220.5 | 216.576 | 231.012 | 227.448 | 222.984 | 222.228 | 218.52 | 208.872 | 204.192 | 234.864 | 262.872 | 266.544 | 265.752 | 263.196 | 262.728 | 258.84 | 248.904 | 5638.32
27.11.2024 | 241.956 | 234.828 | 231.948 | 231.156 | 231.624 | 235.188 | 265.536 | 233.208 | 213.516 | 230.724 | 229.464 | 225.144 | 237.78 | 219.816 | 213.912 | 212.292 | 227.412 | 270.72 | 270.828 | 274.572 | 267.804 | 265.356 | 260.244 | 250.956 | 5775.984
28.11.2024 | 248.148 | 246.672 | 245.412 | 243.432 | 243.108 | 241.416 | 272.7 | 217.008 | 219.852 | 228.924 | 236.376 | 246.996 | 249.156 | 248.616 | 209.232 | 204.12 | 228.42 | 278.964 | 276.732 | 273.42 | 270.216 | 262.548 | 258.444 | 250.848 | 5900.76
29.11.2024 | 244.404 | 240.408 | 241.272 | 240.588 | 242.172 | 241.704 | 280.8 | 235.08 | 228.78 | 246.492 | 247.608 | 232.632 | 222.588 | 228.096 | 210.42 | 199.944 | 217.296 | 274.032 | 273.312 | 270.036 | 265.572 | 265.644 | 261.036 | 255.492 | 5865.408
30.11.2024 | 251.136 | 245.736 | 243.612 | 243.36 | 243.324 | 244.26 | 274.968 | 219.996 | 209.844 | 210.6 | 209.052 | 196.848 | 206.1 | 209.376 | 202.14 | 200.88 | 219.204 | 274.248 | 274.068 | 279.504 | 276.516 | н/д | н/д | н/д | 4934.772
Итого | 7087.392 | 6949.944 | 6867.648 | 6851.628 | 6849.828 | 6894.504 | 7538.508 | 6034.968 | 6379.992 | 7303.86 | 7238.088 | 6837.66 | 6869.772 | 6885.468 | 6700.968 | 6435.324 | 6786.18 | 8324.172 | 8296.236 | 8240.508 | 7814.232 | 7379.388 | 7189.956 | 6992.424 | 170748.648
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /