## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 55949204.6421 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 726.3594 | 703.9854 | 683.0017 | 675.7656 | 682.4531 | 691.7367 | 658.3943 | 680.2509 | 701.3941 | 679.6092 | 766.7004 | 775.2227 | 733.5254 | 695.4857 | 635.7427 | 608.0777 | 643.8696 | 787.6923 | 842.6783 | 920.3339 | 938.1967 | 915.5507 | 853.9942 | 779.5983 | 17779.6191
02.11.2024 | 726.3989 | 687.9893 | 666.2888 | 661.538 | 664.0622 | 676.3121 | 648.4958 | 666.6183 | 718.8463 | 736.6423 | 717.396 | 724.1688 | 726.8494 | 690.1425 | 631.7943 | 628.0374 | 715.8257 | 889.2313 | 942.2046 | 954.9833 | 953.6306 | 919.3288 | 859.4088 | 793.8946 | 18000.0881
03.11.2024 | 743.9413 | 713.6926 | 692.7185 | 675.9047 | 685.3925 | 697.1144 | 691.3852 | 699.8486 | 753.8012 | 793.41 | 803.982 | 796.8564 | 769.3111 | 775.2669 | 777.4148 | 783.4271 | 822.6213 | 971.7976 | 992.8563 | 995.821 | 983.3031 | 949.8549 | 897.1098 | 815.3801 | 19282.2113
04.11.2024 | 759.9658 | 719.0158 | 696.2671 | 685.4888 | 686.0386 | 694.3484 | 668.3436 | 656.4719 | 713.1497 | 748.3251 | 758.76 | 766.6951 | 741.5618 | 737.8856 | 749.1744 | 745.3743 | 801.2823 | 957.1981 | 987.1722 | 986.3852 | 967.5745 | 932.7354 | 877.5452 | 807.557 | 18844.3158
05.11.2024 | 743.964 | 703.9831 | 691.8121 | 684.8794 | 686.8528 | 697.8652 | 722.4711 | 752.5446 | 760.9069 | 785.5492 | 802.6034 | 799.868 | 795.8502 | 776.9646 | 772.4906 | 808.734 | 809.2647 | 996.3225 | 993.4383 | 1008.5582 | 1008.463 | 980.8198 | 913.5782 | 834.7904 | 19532.574
06.11.2024 | 766.5861 | 717.1906 | 699.1697 | 687.7663 | 695.2347 | 695.8731 | 703.4255 | 751.053 | 772.7027 | 792.9168 | 783.9973 | 783.0397 | 778.21 | 779.2948 | 728.9736 | 723.8737 | 774.1822 | 964.2087 | 1007.117 | 1020.0926 | 982.5244 | 952.0167 | 899.7658 | 829.0393 | 19288.2543
07.11.2024 | 761.4037 | 714.5807 | 697.5527 | 692.3718 | 699.2297 | 712.4026 | 705.4448 | 737.2692 | 766.7747 | 784.4728 | 796.0237 | 778.4153 | 798.8531 | 766.7662 | 754.0773 | 724.3286 | 766.2847 | 954.9126 | 982.7304 | 1005.3486 | 1004.6216 | 956.1258 | 894.8918 | 823.8355 | 19278.7178
08.11.2024 | 772.8241 | 743.2838 | 726.3153 | 719.12 | 723.3723 | 736.0651 | 735.3613 | 775.4678 | 812.0662 | 796.3111 | 794.7253 | 782.9194 | 759.6743 | 736.4274 | 716.437 | 738.4094 | 784.2799 | 958.2708 | 969.5641 | 993.8278 | 997.0448 | 968.6871 | 916.0262 | 841.6557 | 19498.1362
09.11.2024 | 781.6918 | 741.5754 | 721.0938 | 713.2034 | 719.8388 | 727.339 | 723.0504 | 726.5965 | 769.5172 | 779.5191 | 783.1735 | 764.6147 | 728.5401 | 715.9704 | 693.1994 | 718.8825 | 844.7513 | 974.2598 | 1000.6108 | 1008.4975 | 1003.4271 | 920.5493 | 861.8782 | 793.92 | 19215.7
10.11.2024 | 761.5304 | 735.3693 | 713.3984 | 709.0298 | 711.5752 | 721.0896 | 675.4463 | 692.8205 | 762.0028 | 782.0655 | 779.5724 | 819.9764 | 790.0794 | 786.9957 | 791.2493 | 817.1364 | 874.5603 | 1036.3189 | 1050.3764 | 1045.0466 | 1010.149 | 956.7799 | 883.7887 | 820.0267 | 19726.3839
11.11.2024 | 760.436 | 721.2793 | 703.8093 | 698.1801 | 709.9418 | 723.6258 | 768.1165 | 779.2476 | 814.6236 | 822.7206 | 815.5737 | 798.9895 | 790.863 | 788.5613 | 774.4112 | 786.1692 | 833.7353 | 981.2969 | 1004.2788 | 1005.6298 | 991.4461 | 959.6207 | 892.3905 | 827.4617 | 19752.4084
12.11.2024 | 765.643 | 742.6496 | 726.5118 | 718.8037 | 725.4681 | 734.4889 | 766.0031 | 769.2814 | 800.4349 | 801.2929 | 801.2808 | 791.9313 | 783.7168 | 757.4589 | 757.7612 | 776.1988 | 840.2879 | 972.9098 | 984.8777 | 1001.341 | 982.1848 | 941.7862 | 889.3948 | 821.1643 | 19652.8717
13.11.2024 | 753.6622 | 724.4469 | 708.7058 | 702.7823 | 709.1303 | 720.7578 | 748.8955 | 782.7192 | 816.5346 | 846.0729 | 829.2218 | 802.6933 | 785.5409 | 764.7083 | 753.4953 | 760.4813 | 807.4729 | 974.7765 | 993.3065 | 1008.9122 | 974.0066 | 936.2824 | 878.0372 | 827.1567 | 19609.7996
14.11.2024 | 760.2478 | 727.7575 | 707.5158 | 698.1015 | 701.732 | 712.4847 | 737.7944 | 780.4063 | 799.6646 | 760.3252 | 732.4436 | 693.5071 | 671.8739 | 651.2272 | 641.9738 | 687.4909 | 773.3246 | 979.064 | 1032.8252 | 1037.5894 | 1016.2987 | 987.3086 | 912.8123 | 838.0388 | 19041.8077
15.11.2024 | 776.6004 | 751.057 | 723.6351 | 716.79 | 728.7877 | 736.8828 | 762.7807 | 781.6473 | 829.2819 | 828.0044 | 839.8952 | 838.3433 | 812.3114 | 801.5726 | 775.5028 | 782.1244 | 831.0432 | 1010.0588 | 1045.0457 | 1030.5399 | 1016.2039 | 981.974 | 914.3898 | 838.0263 | 20152.4986
16.11.2024 | 786.1504 | 753.1353 | 738.9907 | 728.1736 | 731.6373 | 738.6104 | 738.0718 | 712.3735 | 761.9896 | 798.3911 | 805.1824 | 812.7753 | 787.8779 | 787.2558 | 805.6932 | 846.4682 | 920.1774 | 1044.7053 | 1049.4296 | 1045.795 | 1027.9754 | 982.9645 | 904.1142 | 841.9688 | 20149.9067
17.11.2024 | 795.3243 | 762.4352 | 737.577 | 734.6688 | 744.8105 | 743.2202 | 739.3964 | 722.4037 | 784.8124 | 828.0158 | 840.8291 | 859.5178 | 850.6811 | 819.7063 | 818.4623 | 809.219 | 889.4858 | 1088.702 | 1103.4284 | 1086.3304 | 1051.7633 | 1009.7483 | 955.1342 | 894.5113 | 20670.1837
18.11.2024 | 843.8844 | 787.359 | 755.287 | 741.4961 | 749.3247 | 756.6947 | 761.6846 | 742.3027 | 779.0193 | 811.0523 | 854.4512 | 857.3564 | 856.0304 | 832.3652 | 821.2745 | 840.7378 | 915.7635 | 1036.0873 | 1046.3916 | 1040.2703 | 1033.4747 | 1005.8691 | 956.3086 | 884.8298 | 20709.3151
19.11.2024 | 815.7038 | 771.9453 | 755.6397 | 750.8349 | 748.2229 | 758.6288 | 792.9546 | 801.9446 | 823.5692 | 844.0987 | 821.942 | 795.4468 | 806.1753 | 805.3408 | 779.7533 | 784.2732 | 863.4338 | 1003.8943 | 1024.2926 | 1041.5115 | 1021.9605 | 966.4233 | 908.0512 | 856.2307 | 20342.2719
20.11.2024 | 788.5191 | 746.8776 | 734.7918 | 730.6543 | 729.3113 | 748.2422 | 774.3889 | 780.843 | 823.5362 | 828.7603 | 822.5666 | 801.888 | 794.5487 | 772.5908 | 743.1727 | 759.4082 | 842.6257 | 992.2624 | 1031.3871 | 1043.2621 | 1037.7051 | 1000.2608 | 919.7121 | 844.0703 | 20091.385
21.11.2024 | 789.9384 | 758.2777 | 743.3478 | 734.4975 | 736.0711 | 747.0834 | 792.0529 | 799.2351 | 822.7763 | 849.7197 | 812.0427 | 715.3432 | 708.9311 | 703.8081 | 695.8605 | 778.5973 | 864.4789 | 1002.3828 | 1023.978 | 1029.1585 | 1009.4139 | 968.0179 | 923.2698 | 854.4874 | 19862.77
22.11.2024 | 798.9447 | 759.1816 | 737.1407 | 728.3157 | 736.0436 | 750.8072 | 776.1909 | 802.8972 | 825.1064 | 829.0678 | 843.0206 | 842.2307 | 832.3416 | 798.4654 | 791.071 | 819.0441 | 920.7157 | 1017.6509 | 1029.3862 | 1046.043 | 1020.0964 | 978.2998 | 933.2419 | 856.2772 | 20471.5802
23.11.2024 | 790.3741 | 744.2817 | 724.2487 | 725.0582 | 731.5031 | 744.053 | 765.3287 | 760.0657 | 796.9588 | 834.2667 | 828.9267 | 820.9483 | 802.5659 | 802.0163 | 780.765 | 804.7927 | 902.1717 | 1052.5574 | 1043.2777 | 1029.3392 | 1023.9067 | 986.6034 | 927.2928 | 858.0402 | 20279.3426
24.11.2024 | 817.8786 | 772.5306 | 749.8622 | 739.6093 | 743.6961 | 747.918 | 755.7349 | 744.8027 | 790.2368 | 838.6348 | 860.1177 | 884.5341 | 867.3218 | 843.2733 | 830.0338 | 856.3387 | 971.5632 | 1071.5373 | 1075.4125 | 1065.9269 | 1053.4638 | 1021.2941 | 959.5204 | 884.0119 | 20945.2536
25.11.2024 | 808.9081 | 752.3457 | 735.4505 | 740.5019 | 750.9908 | 752.7687 | 795.8771 | 819.031 | 880.6469 | 893.5661 | 895.3688 | 873.5012 | 869.1932 | 857.9725 | 852.0285 | 881.6166 | 955.0456 | 1040.4246 | 1036.2743 | 1044.2252 | 1036.5297 | 1001.582 | 954.1029 | 884.8782 | 21112.8302
26.11.2024 | 815.0692 | 769.5675 | 746.6044 | 735.5701 | 743.9859 | 757.9272 | 798.5661 | 796.4454 | 865.6625 | 876.137 | 908.5313 | 884.8959 | 863.4858 | 842.2666 | 835.1667 | 859.6064 | 968.4019 | 1039.2608 | 1055.7455 | 1073.0999 | 1057.0983 | 1010.0793 | 956.2668 | 887.498 | 21146.9388
27.11.2024 | 812.1594 | 776.7033 | 764.7563 | 754.1819 | 760.5424 | 780.4542 | 803.1107 | 815.6018 | 851.4937 | 840.3381 | 849.1575 | 855.778 | 885.0918 | 874.5882 | 846.4567 | 850.1191 | 942.8086 | 1045.2754 | 1063.444 | 1067.1103 | 1050.7314 | 1016.7717 | 944.4418 | 888.7042 | 21139.8204
28.11.2024 | 839.1325 | 804.601 | 777.9131 | 770.9036 | 774.7208 | 772.0383 | 827.1553 | 819.4297 | 831.2214 | 864.2945 | 835.9884 | 822.3273 | 826.1055 | 811.1181 | 810.1256 | 836.7246 | 914.5988 | 1046.8835 | 1043.8203 | 1064.6598 | 1060.3451 | 1014.1547 | 940.9453 | 867.6597 | 20976.8668
29.11.2024 | 807.5513 | 774.3145 | 760.0238 | 758.6725 | 767.9581 | 776.2764 | 805.0785 | 810.1752 | 875.1563 | 883.8518 | 872.6522 | 851.2593 | 831.2416 | 816.9429 | 809.6955 | 814.7437 | 930.6762 | 1059.7427 | 1076.5142 | 1073.3685 | 1036.3455 | 999.398 | 959.101 | 890.2023 | 21040.9423
30.11.2024 | 823.2354 | 779.7522 | 762.0885 | 748.8874 | 746.3625 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3860.326
Итого | 23494.0287 | 22361.1643 | 21781.5183 | 21561.7514 | 21724.2912 | 21253.109 | 21640.9999 | 21959.7944 | 23103.8871 | 23557.4318 | 23656.1263 | 23395.0432 | 23048.3524 | 22592.4384 | 22173.257 | 22630.4352 | 24724.7326 | 28949.6854 | 29531.8643 | 29773.0077 | 29349.8846 | 28220.8869 | 26486.5145 | 24484.9153 | 581455.1198
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /