## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 56727314.1499 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 713.6041 | 693.2327 | 676.8496 | 657.5578 | 663.0271 | 674.5025 | 675.7388 | 726.6416 | 815.6837 | 891.5224 | 900.2991 | 924.5757 | 895.7899 | 845.6727 | 831.3688 | 817.5018 | 877.1686 | 983.4206 | 1015.75 | 960.1156 | 855.3603 | 798.057 | 754.4568 | 701.7682 | 19349.6655
02.11.2024 | 659.8422 | 637.2179 | 613.9783 | 603.0191 | 605.8944 | 615.0473 | 612.9952 | 649.2806 | 747.6493 | 827.2698 | 811.1086 | 852.6222 | 840.8982 | 830.1468 | 817.3091 | 752.5823 | 750.4591 | 850.2577 | 868.7815 | 864.0743 | 828.0303 | 784.4643 | 763.5551 | 709.9003 | 17896.3838
03.11.2024 | 655.454 | 633.7348 | 617.6096 | 605.4935 | 590.2214 | 605.7359 | 608.6192 | 595.2784 | 624.6197 | 692.567 | 746.0007 | 762.661 | 765.583 | 771.5689 | 764.8488 | 760.2337 | 766.7822 | 832.2458 | 839.6878 | 832.4781 | 799.4233 | 766.919 | 705.8771 | 659.1378 | 17002.7806
04.11.2024 | 607.1123 | 581.2661 | 554.899 | 551.5057 | 541.122 | 559.7983 | 555.3409 | 550.9922 | 658.4763 | 752.7667 | 785.7485 | 807.1619 | 812.8304 | 782.6313 | 773.4403 | 767.671 | 785.3676 | 904.5228 | 904.5677 | 902.038 | 875.2328 | 845.1993 | 774.1136 | 713.7099 | 17347.5146
05.11.2024 | 656.0666 | 629.9685 | 615.9198 | 609.4854 | 611.9563 | 609.14 | 635.0331 | 664.0444 | 714.2334 | 794.2188 | 814.69 | 844.2877 | 840.0378 | 854.1297 | 852.4249 | 860.1356 | 888.5014 | 969.8142 | 984.6382 | 965.1114 | 933.1335 | 887.3856 | 829.6271 | 747.6104 | 18811.5941
06.11.2024 | 691.6522 | 664.3563 | 652.0597 | 649.7995 | 646.9815 | 651.1434 | 651.6241 | 681.037 | 745.1627 | 824.0089 | 869.5666 | 869.9578 | 879.3428 | 868.8172 | 864.8578 | 848.4823 | 890.5647 | 994.2959 | 989.7394 | 985.3601 | 940.1521 | 902.3471 | 872.4507 | 769.6068 | 19403.3665
07.11.2024 | 678.0831 | 646.3036 | 623.5089 | 621.0158 | 628.9592 | 624.3817 | 637.9947 | 667.7041 | 729.4447 | 773.6216 | 779.2309 | 844.6371 | 703.3301 | 664.6247 | 757.8317 | 772.0152 | 809.1828 | 910.8934 | 940.9893 | 969.1582 | 930.6291 | 890.0532 | 837.3359 | 783.1422 | 18224.0712
08.11.2024 | 724.6899 | 690.3726 | 682.2823 | 671.3068 | 668.3229 | 678.7434 | 697.808 | 732.6276 | 770.1286 | 796.7781 | 785.827 | 749.1355 | 715.6984 | 823.3081 | 802.6576 | 810.9269 | 843.6549 | 960.7181 | 967.0057 | 974.3118 | 935.3585 | 883.1631 | 847.5477 | 776.685 | 18989.0583
09.11.2024 | 723.0998 | 697.6529 | 678.6391 | 666.6583 | 666.4924 | 666.8941 | 683.3112 | 700.8004 | 734.5345 | 817.5705 | 816.419 | 860.9616 | 839.3215 | 827.2948 | 822.8558 | 846.5196 | 883.3612 | 975.4602 | 984.9071 | 936.701 | 852.4921 | 804.0156 | 768.6254 | 708.8425 | 18963.4307
10.11.2024 | 660.3296 | 629.0272 | 616.3865 | 603.8661 | 602.3017 | 603.7016 | 599.2805 | 617.8699 | 681.0093 | 766.0451 | 801.1627 | 795.8843 | 770.0349 | 765.9583 | 772.6731 | 792.476 | 805.7352 | 900.5681 | 887.5236 | 850.4913 | 831.3297 | 760.967 | 706.195 | 646.5506 | 17467.3673
11.11.2024 | 591.4786 | 562.9402 | 545.3181 | 540.9219 | 545.8962 | 552.9781 | 579.7437 | 599.8206 | 642.3265 | 745.6745 | 788.6573 | 787.9472 | 792.6453 | 797.2898 | 771.2865 | 789.5671 | 820.8019 | 903.6182 | 885.1028 | 872.1859 | 862.7161 | 824.5789 | 751.4519 | 718.6257 | 17273.5726
12.11.2024 | 683.4514 | 658.8443 | 630.2233 | 624.7119 | 634.9076 | 638.3112 | 671.0636 | 690.7681 | 727.7189 | 777.5411 | 793.5697 | 797.9778 | 745.9923 | 772.9589 | 777.3908 | 815.1811 | 862.3279 | 924.0787 | 921.6153 | 903.1007 | 873.7758 | 832.5762 | 785.1714 | 717.0112 | 18260.2692
13.11.2024 | 673.1245 | 652.8457 | 637.1949 | 605.0617 | 566.2949 | 566.1136 | 580.5793 | 589.7246 | 664.7062 | 699.0437 | 706.8057 | 700.5432 | 614.0474 | 606.2539 | 580.4942 | 707.062 | 797.2593 | 910.3502 | 899.7894 | 879.5093 | 844.8576 | 820.3945 | 749.0045 | 701.6184 | 16752.6787
14.11.2024 | 638.8275 | 596.0444 | 579.4141 | 571.1716 | 572.003 | 582.0831 | 597.9354 | 626.5424 | 691.6648 | 759.4886 | 799.6968 | 822.0426 | 809.3724 | 808.5124 | 802.4996 | 797.9593 | 812.783 | 923.6006 | 931.1664 | 913.9591 | 906.5053 | 870.3471 | 822.7944 | 771.9994 | 18008.4133
15.11.2024 | 712.2341 | 671.6517 | 668.6234 | 664.0187 | 637.91 | 567.0729 | 571.7473 | 576.4047 | 639.615 | 714.7406 | 706.3151 | 794.4375 | 797.6373 | 738.1312 | 660.127 | 688.3999 | 842.1881 | 947.3817 | 933.3623 | 940.9426 | 861.6016 | 807.7063 | 768.456 | 646.4195 | 17557.1244
16.11.2024 | 580.0287 | 548.4458 | 534.2644 | 527.1381 | 524.949 | 534.9798 | 543.6663 | 546.8684 | 612.0297 | 695.2512 | 722.2552 | 727.2081 | 770.8863 | 752.6018 | 776.1326 | 814.5 | 816.6401 | 896.0594 | 882.8124 | 848.3522 | 844.2679 | 789.9835 | 741.7488 | 700.1133 | 16731.1831
17.11.2024 | 644.9912 | 620.2517 | 603.3877 | 592.8429 | 591.262 | 594.8801 | 598.4539 | 580.0274 | 597.2803 | 687.3716 | 753.7198 | 791.0696 | 773.9001 | 773.8773 | 763.1182 | 781.1384 | 813.1795 | 910.8766 | 261.1177 | 880.5852 | 867.2372 | 845.7707 | 811.2226 | 753.3307 | 16890.8924
18.11.2024 | 693.65 | 656.6244 | 642.2975 | 626.8573 | 631.8847 | 637.4842 | 608.7041 | 592.2026 | 652.3167 | 745.3362 | 804.2748 | 796.1873 | 787.7513 | 795.3603 | 767.3474 | 780.9716 | 813.8164 | 867.1451 | 841.8507 | 813.4132 | 789.2832 | 771.8827 | 707.4537 | 651.6795 | 17475.7749
19.11.2024 | 598.7912 | 561.8222 | 547.1533 | 543.2567 | 539.4979 | 552.1325 | 578.7966 | 587.2413 | 632.4077 | 713.4795 | 728.3181 | 760.4117 | 754.1106 | 776.3275 | 755.4898 | 729.0556 | 776.2737 | 916.8145 | 912.0419 | 894.2451 | 845.7003 | 832.7639 | 762.0322 | 698.7505 | 16996.9141
20.11.2024 | 651.6554 | 615.435 | 608.5947 | 599.3723 | 601.3457 | 611.8836 | 635.3026 | 648.3364 | 713.0743 | 741.7301 | 728.0435 | 720.2508 | 761.7039 | 767.2397 | 736.2943 | 752.5435 | 803.3214 | 900.3332 | 900.0261 | 895.3573 | 863.2914 | 835.8126 | 788.7793 | 717.806 | 17597.533
21.11.2024 | 656.0565 | 620.318 | 592.6508 | 562.7584 | 553.9583 | 548.9031 | 558.2093 | 575.5174 | 634.2954 | 688.4766 | 722.5408 | 726.3524 | 715.5155 | 723.0428 | 708.0415 | 734.1897 | 765.6536 | 849.45 | 847.0133 | 837.5026 | 845.0041 | 803.8966 | 766.516 | 715.5059 | 16751.3685
22.11.2024 | 656.9019 | 633.896 | 620.9612 | 611.9441 | 604.7473 | 616.6705 | 626.0543 | 657.9129 | 706.0152 | 762.2618 | 801.6578 | 809.7758 | 809.2912 | 789.2669 | 783.4089 | 788.9323 | 845.747 | 929.5274 | 917.7928 | 891.2054 | 856.7455 | 820.8708 | 782.8058 | 710.5279 | 18034.9209
23.11.2024 | 630.2187 | 570.5055 | 547.9916 | 534.9541 | 534.4771 | 537.1032 | 558.6053 | 576.742 | 635.6675 | 716.7048 | 762.5274 | 773.5109 | 762.0291 | 735.5509 | 704.9947 | 724.1892 | 777.2833 | 866.1037 | 843.6597 | 850.895 | 821.8519 | 798.0962 | 755.591 | 699.7707 | 16719.0234
24.11.2024 | 625.3112 | 572.7638 | 558.248 | 541.8945 | 536.3484 | 538.9533 | 559.6622 | 554.739 | 601.4335 | 718.28 | 794.0649 | 816.7718 | 815.9837 | 789.1854 | 766.8278 | 797.7778 | 848.9596 | 892.0086 | 883.893 | 876.3598 | 837.4915 | 801.6102 | 735.8254 | 655.137 | 17119.5303
25.11.2024 | 608.1354 | 570.6344 | 558.2892 | 544.8638 | 539.0723 | 547.4317 | 579.0411 | 591.6899 | 640.2335 | 711.7381 | 732.0128 | 763.2208 | 756.2932 | 767.1756 | 769.6289 | 791.329 | 837.0883 | 893.2263 | 853.2085 | 830.7033 | 806.2889 | 767.0021 | 714.3134 | 659.4894 | 16832.1101
26.11.2024 | 608.6812 | 564.7165 | 546.6651 | 541.2177 | 541.3121 | 542.5598 | 572.1847 | 598.8546 | 657.3223 | 752.1826 | 777.2532 | 767.8027 | 776.0336 | 770.2797 | 692.5398 | 774.0367 | 818.1685 | 886.4262 | 879.2833 | 863.1473 | 834.4088 | 788.916 | 720.242 | 641.944 | 16916.1783
27.11.2024 | 583.7826 | 550.5037 | 538.3587 | 532.9832 | 533.84 | 541.9134 | 563.8789 | 600.5542 | 653.769 | 737.6056 | 783.6024 | 796.1678 | 794.8584 | 780.1944 | 818.4572 | 808.4358 | 843.2921 | 909.969 | 907.2441 | 881.9274 | 903.3849 | 877.3327 | 818.3133 | 731.8591 | 17492.2279
28.11.2024 | 676.3606 | 639.1205 | 623.897 | 617.861 | 616.2206 | 622.5533 | 644.6504 | 657.01 | 656.4062 | 713.3116 | 760.0043 | 780.6459 | 797.5617 | 813.3315 | 800.733 | 798.5404 | 830.5703 | 968.6638 | 1000.6819 | 967.4417 | 914.423 | 868.144 | 810.9939 | 730.0579 | 18309.1844
29.11.2024 | 669.4491 | 634.7058 | 613.7727 | 608.523 | 612.8463 | 620.5154 | 641.922 | 634.1741 | 679.5682 | 770.2636 | 809.9902 | 846.0241 | 836.8004 | 865.1419 | 867.5538 | 878.0865 | 927.6423 | 1002.2256 | 1008.6291 | 921.5497 | 916.5198 | 891.6649 | 823.0672 | 786.83 | 18867.4658
30.11.2024 | 727.548 | 649.3591 | 602.2455 | 597.2855 | 589.2673 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3165.7054
Итого | 19680.6115 | 18654.5613 | 18131.6838 | 17829.3463 | 17733.3193 | 17243.6112 | 17627.9467 | 18071.4068 | 19658.7932 | 21786.8505 | 22585.363 | 23090.2326 | 22735.2807 | 22655.8743 | 22362.6341 | 22780.4402 | 23953.7741 | 26580.0557 | 25893.8812 | 26002.2225 | 25076.4963 | 23971.9212 | 22475.5672 | 20625.4297 | 517207.3033
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /