## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 342.9638 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 50.4259 | 50.3125 | 50.5595 | 50.5537 | 52.2529 | 54.2995 | 50.287 | 51.7572 | 53.0204 | 45.7672 | 44.0507 | 44.28 | 44.843 | 46.6214 | 49.1681 | 48.6443 | 54.3258 | 61.7836 | 70.6176 | 67.5374 | 65.8022 | 66.4387 | 65.0398 | 66.2407 | 1304.6292
02.11.2024 | 65.515 | 64.462 | 62.7289 | 61.7573 | 61.7965 | 61.434 | 64.1606 | 64.8148 | 64.8616 | 63.5126 | 62.5352 | 59.6916 | 59.4202 | 57.3455 | 61.0013 | 65.7724 | 70.4952 | 72.9763 | 74.1226 | 75.6774 | 72.3794 | 77.3078 | 73.4371 | 74.2759 | 1591.4812
03.11.2024 | 72.0796 | 70.4419 | 69.7691 | 71.289 | 71.8978 | 69.7997 | 71.6112 | 79.1467 | 76.0673 | 81.5692 | 79.0769 | 73.3086 | 73.7816 | 76.9446 | 81.6401 | 82.6567 | 82.7554 | 84.9107 | 83.299 | 80.0294 | 78.3302 | 80.2206 | 79.7792 | 78.3814 | 1848.7858
04.11.2024 | 75.8772 | 76.0644 | 77.0796 | 75.595 | 77.9126 | 79.4722 | 77.684 | 78.0044 | 78.7068 | 77.4677 | 78.6866 | 73.9094 | 73.5851 | 74.304 | 74.2219 | 69.4033 | 66.6194 | 64.2366 | 65.0855 | 65.6726 | 64.606 | 62.7829 | 63.7632 | 64.4551 | 1735.1957
05.11.2024 | 63.8377 | 65.5265 | 64.8864 | 65.3551 | 65.2356 | 65.8926 | 65.9693 | 67.9529 | 69.7536 | 65.7079 | 63.1667 | 64.4688 | 65.25 | 66.6716 | 65.327 | 64.4558 | 63.4799 | 61.2864 | 62.0845 | 60.8213 | 62.1803 | 62.3329 | 62.3052 | 63.1022 | 1547.0503
06.11.2024 | 64.8788 | 63.2808 | 63 | 63.3668 | 63.5292 | 64.2726 | 64.1743 | 64.854 | 61.8761 | 62.5867 | 59.4353 | 58.7502 | 63.7909 | 62.0071 | 60.5423 | 61.4657 | 64.9656 | 64.5502 | 64.9058 | 62.5464 | 61.4264 | 62.5928 | 64.634 | 65.9603 | 1513.3925
07.11.2024 | 66.605 | 65.3396 | 66.199 | 66.4139 | 65.9902 | 62.8348 | 63.7002 | 62.5471 | 66.9859 | 65.0311 | 62.5925 | 61.1208 | 63.8748 | 65.4127 | 65.7637 | 64.8616 | 66.6076 | 63.5166 | 65.7605 | 64.7773 | 69.3407 | 67.9356 | 67.1512 | 64.994 | 1565.3563
08.11.2024 | 64.543 | 63.6419 | 64.3691 | 64.0314 | 64.0141 | 65.3436 | 65.8994 | 69.5628 | 74.9768 | 65.8764 | 63.6458 | 62.1806 | 61.0301 | 61.8379 | 62.7534 | 64.2406 | 63.6466 | 61.1474 | 61.2385 | 60.0743 | 59.1224 | 64.6607 | 59.4839 | 0 | 1467.3208
09.11.2024 | 0 | 0 | 45.8489 | 63.5306 | 61.7976 | 61.1921 | 58.1753 | 62.5838 | 63.6376 | 69.426 | 61.7699 | 60.1895 | 57.9424 | 59.4216 | 58.1666 | 35.7901 | 0 | 35.4064 | 59.2164 | 60.4566 | 59.6556 | 60.7126 | 59.09 | 59.7784 | 1213.7879
10.11.2024 | 57.316 | 61.672 | 59.3464 | 58.7491 | 59.4425 | 58.4078 | 64.0343 | 64.5343 | 61.3739 | 61.744 | 56.6935 | 58.5709 | 58.527 | 56.5862 | 58.2732 | 60.3346 | 63.3326 | 60.0595 | 60.5563 | 58.7182 | 59.5602 | 58.1306 | 58.0388 | 59.5505 | 1433.5524
11.11.2024 | 57.1856 | 58.8524 | 57.006 | 59.4864 | 57.5968 | 62.6897 | 63.8269 | 58.7156 | 55.2632 | 56.1348 | 60.2921 | 62.0374 | 59.675 | 57.344 | 58.5119 | 58.0403 | 60.1258 | 61.5269 | 60.8821 | 61.34 | 60.5074 | 59.3446 | 61.3415 | 60.4184 | 1428.1448
12.11.2024 | 61.8019 | 61.5575 | 61.4542 | 61.3523 | 63.0904 | 61.3343 | 61.6554 | 59.4414 | 63.6228 | 54.8471 | 54.3089 | 54.7261 | 55.4699 | 55.7316 | 55.7834 | 57.5813 | 58.7056 | 59.0209 | 57.1043 | 59.1001 | 58.6552 | 57.6443 | 58.5457 | 57.965 | 1410.4994
13.11.2024 | 57.8254 | 57.4204 | 57.7631 | 58.0298 | 58.2829 | 60.5693 | 59.3046 | 63.8849 | 61.4124 | 59.4108 | 55.1232 | 54.5962 | 55.2161 | 53.8171 | 56.3591 | 57.5597 | 59.5343 | 59.9328 | 57.0078 | 57.5618 | 57.7458 | 59.7136 | 56.0257 | 55.8036 | 1389.9002
14.11.2024 | 56.5445 | 57.5068 | 57.2933 | 55.346 | 56.2525 | 56.0311 | 56.6024 | 59.1725 | 61.1492 | 62.55 | 62.7167 | 59.6099 | 57.0773 | 58.6667 | 58.4971 | 60.0325 | 60.5826 | 60.2244 | 57.582 | 57.9002 | 56.3918 | 54.5033 | 55.4587 | 53.0003 | 1390.6919
15.11.2024 | 54.6268 | 54.248 | 54.9518 | 57.3455 | 56.1161 | 56.2144 | 56.1056 | 54.2596 | 54.9126 | 58.4651 | 58.3488 | 57.3876 | 54.1411 | 55.4508 | 55.291 | 54.4828 | 58.95 | 65.4203 | 57.4355 | 58.253 | 56.6806 | 55.1416 | 57.3671 | 56.2172 | 1357.8127
16.11.2024 | 55.7503 | 54.932 | 55.8763 | 55.9843 | 56.52 | 56.165 | 55.7572 | 54.8752 | 60.0653 | 52.5262 | 49.6728 | 52.1723 | 53.5406 | 56.4923 | 58.8514 | 55.6924 | 54.4406 | 53.6638 | 54.158 | 55.3511 | 54.5634 | 51.1603 | 51.8029 | 52.3501 | 1312.3638
17.11.2024 | 52.9808 | 53.8304 | 53.6677 | 53.7574 | 53.9071 | 54.1544 | 54.1717 | 54.2488 | 54.6095 | 54.8964 | 51.5639 | 56.0113 | 59.6894 | 55.7276 | 60.1567 | 60.5318 | 61.128 | 61.2943 | 57.105 | 57.9056 | 57.4776 | 57.0614 | 56.4836 | 57.6882 | 1350.049
18.11.2024 | 56.7313 | 56.4113 | 56.2784 | 57.2393 | 56.6273 | 55.3234 | 58.8262 | 59.314 | 57.244 | 52.3433 | 59.0659 | 58.5252 | 57.0888 | 59.9454 | 61.2302 | 65.5564 | 66.4589 | 61.4005 | 60.2863 | 60.372 | 59.6308 | 58.0486 | 60.4775 | 62.7044 | 1417.1292
19.11.2024 | 59.3842 | 61.7753 | 57.3311 | 59.2175 | 59.054 | 58.7671 | 60.8497 | 61.5265 | 58.0799 | 58.3661 | 54.9076 | 51.7842 | 55.4386 | 53.8535 | 54.7812 | 59.9425 | 63.1076 | 60.4696 | 61.2112 | 58.9014 | 61.3379 | 60.9689 | 58.999 | 60.6283 | 1410.6827
20.11.2024 | 58.8899 | 59.08 | 57.9701 | 58.8834 | 58.235 | 59.7744 | 60.2996 | 61.2108 | 63.0072 | 62.4938 | 59.9159 | 63.7675 | 58.72 | 58.734 | 57.357 | 56.3594 | 57.7332 | 55.7615 | 57.4596 | 59.6455 | 59.679 | 59.3125 | 60.4508 | 56.3594 | 1421.0996
21.11.2024 | 56.6924 | 57.8437 | 57.2191 | 60.1409 | 57.5849 | 58.0745 | 58.3139 | 58.424 | 55.0487 | 56.0938 | 55.9361 | 51.5938 | 49.8888 | 48.3329 | 51.386 | 51.9556 | 54.5656 | 55.22 | 56.0426 | 57.7559 | 55.0886 | 55.3928 | 56.4901 | 56.3123 | 1331.397
22.11.2024 | 56.0376 | 56.47 | 54.6397 | 55.7352 | 56.1557 | 59.5321 | 59.3752 | 59.6635 | 65.2028 | 61.4066 | 51.9977 | 49.8355 | 48.9377 | 51.6175 | 51.7691 | 53.3009 | 53.5234 | 59.6894 | 57.195 | 57.7552 | 57.7832 | 56.6726 | 56.903 | 58.3589 | 1349.5576
23.11.2024 | 56.8066 | 57.8621 | 57.4711 | 57.0852 | 57.7991 | 58.0579 | 60.0941 | 59.6671 | 60.6924 | 59.2556 | 55.0282 | 54.7204 | 56.7266 | 58.1098 | 57.3325 | 56.0956 | 57.8635 | 59.0346 | 60.9142 | 59.7636 | 60.2392 | 58.995 | 58.2721 | 54.7682 | 1392.6546
24.11.2024 | 56.911 | 55.4573 | 53.1216 | 54.8618 | 53.2868 | 55.6193 | 58.815 | 61.0664 | 61.4754 | 55.593 | 52.3174 | 51.9005 | 55.1002 | 60.8728 | 59.2877 | 60.3842 | 59.8417 | 60.3911 | 61.0952 | 59.94 | 59.3269 | 57.4837 | 55.9667 | 56.2676 | 1376.3833
25.11.2024 | 56.3972 | 57.366 | 57.1608 | 56.1388 | 56.9365 | 56.5369 | 57.2821 | 61.726 | 64.5764 | 56.16 | 56.1899 | 57.7116 | 54.8813 | 53.4766 | 53.7559 | 57.9038 | 61.7681 | 64.0145 | 58.8218 | 57.0118 | 57.5698 | 60.7421 | 61.2338 | 62.5046 | 1397.8663
26.11.2024 | 60.9124 | 59.2553 | 58.2728 | 57.5802 | 59.0098 | 60.3191 | 60.2737 | 61.322 | 63.86 | 65.4671 | 56.7547 | 60.0005 | 62.8805 | 62.491 | 62.6875 | 64.8745 | 64.39 | 63.9504 | 67.8092 | 69.9095 | 63.6991 | 64.2956 | 62.2699 | 61.942 | 1494.2268
27.11.2024 | 61.5607 | 62.3405 | 61.6302 | 62.5579 | 62.7696 | 63.0943 | 65.8066 | 65.5027 | 69.4901 | 61.9693 | 54.9904 | 54.5911 | 54.9 | 56.8433 | 60.2946 | 57.1615 | 59.6578 | 61.6828 | 64.724 | 63.7783 | 60.3662 | 59.0314 | 58.5868 | 59.0033 | 1462.3333
28.11.2024 | 59.4245 | 59.9792 | 60.3083 | 60.0487 | 62.7163 | 61.8815 | 62.2642 | 65.336 | 61.0445 | 59.5102 | 61.4074 | 58.7524 | 62.0773 | 62.9539 | 60.1049 | 58.077 | 61.0506 | 59.7247 | 57.8614 | 56.1193 | 55.1758 | 57.0316 | 56.1161 | 55.5073 | 1434.4729
29.11.2024 | 55.3568 | 53.7354 | 54.9781 | 56.403 | 58.2124 | 58.6174 | 57.8059 | 59.265 | 62.1004 | 65.6881 | 61.2029 | 59.5843 | 58.9399 | 56.3803 | 57.9485 | 56.9502 | 58.8636 | 63.8266 | 65.2626 | 61.9747 | 59.5912 | 59.6387 | 59.774 | 62.9978 | 1425.0978
30.11.2024 | 62.4416 | 62.3596 | 61.7234 | 62.023 | 62.6141 | 64.3806 | 62.8942 | 66.6526 | 69.8645 | 64.5228 | 62.4326 | 62.2894 | 62.7959 | 62.1389 | 63.7027 | 64.4472 | 64.4296 | 62.483 | 60.3961 | 61.992 | 60.4138 | н/д | н/д | н/д | 1326.9974
Итого | 1735.3397 | 1739.0246 | 1769.904 | 1799.8585 | 1806.6362 | 1820.0855 | 1836.0198 | 1871.0327 | 1893.9812 | 1836.3888 | 1765.8259 | 1748.0675 | 1755.23 | 1766.1326 | 1791.9461 | 1784.5546 | 1792.9483 | 1838.6057 | 1857.2407 | 1848.6421 | 1824.3266 | 1765.2978 | 1755.2876 | 1697.5357 | 43099.9124
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /