## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 156068557.2463 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1120.0554 | 1067.3752 | 1035.4823 | 1018.3063 | 1027.2939 | 1128.8737 | 1229.2133 | 1363.9095 | 1541.4993 | 1588.8005 | 1636.0483 | 1585.0148 | 1576.4689 | 1532.9528 | 1475.3996 | 1465.8075 | 1534.3942 | 1684.3485 | 1688.1957 | 1662.7364 | 1572.5371 | 1481.3952 | 1324.8665 | 1195.4991 | 33536.4742
02.11.2024 | 1107.8304 | 1053.4183 | 1017.1659 | 1012.3127 | 1003.6462 | 1092.7771 | 1178.6556 | 1301.8439 | 1500.3267 | 1537.9153 | 1537.2641 | 1505.268 | 1512.0041 | 1488.4717 | 1450.4057 | 1461.8483 | 1542.4152 | 1668.445 | 1656.2179 | 1629.4195 | 1556.1348 | 1453.4637 | 1330.6971 | 1201.4908 | 32799.4379
03.11.2024 | 1118.5373 | 1055.5013 | 1012.9033 | 1000.6182 | 1002.8413 | 1018.1243 | 1061.317 | 1158.8534 | 1311.5393 | 1429.1248 | 1494.3563 | 1505.8473 | 1472.737 | 1483.909 | 1498.2375 | 1529.9374 | 1619.2819 | 1694.4111 | 1701.9295 | 1632.1354 | 1625.5589 | 1510.831 | 1366.6415 | 1227.3363 | 32532.5104
04.11.2024 | 1129.1791 | 1066.4655 | 1018.0255 | 999.5537 | 997.8149 | 1020.8634 | 1067.2661 | 1205.277 | 1373.2656 | 1518.6853 | 1526.0747 | 1556.2834 | 1537.7587 | 1533.0424 | 1498.0398 | 1494.4995 | 1598.8773 | 1740.0532 | 1728.0352 | 1729.2458 | 1652.4141 | 1527.0818 | 1361.1382 | 1223.3953 | 33102.3354
05.11.2024 | 1120.8342 | 1064.6767 | 1037.5512 | 1024.4305 | 1080.8964 | 1160.1687 | 1305.1116 | 1434.3638 | 1619.8947 | 1740.5664 | 1813.1708 | 1787.8238 | 1738.3091 | 1656.1562 | 1553.447 | 1586.4755 | 1695.6267 | 1835.227 | 1833.6981 | 1791.0001 | 1722.0152 | 1604.899 | 1403.6352 | 1238.9433 | 35848.9215
06.11.2024 | 1139.0233 | 1088.3654 | 1055.3639 | 1053.8076 | 1131.0313 | 1169.602 | 1304.8536 | 1457.3342 | 1682.0223 | 1750.662 | 1703.3476 | 1674.2727 | 1629.1106 | 1582.2783 | 1535.0548 | 1567.2526 | 1660.3955 | 1757.5526 | 1760.7994 | 1726.3039 | 1684.5441 | 1558.3719 | 1369.7727 | 1239.9011 | 35281.0236
07.11.2024 | 1136.5325 | 1077.3395 | 1043.0393 | 1049.9701 | 1101.4341 | 1178.3191 | 1286.2685 | 1410.8841 | 1552.0073 | 1688.6312 | 1699.7434 | 1640.6779 | 1644.7314 | 1582.9332 | 1509.2269 | 1547.0636 | 1619.6944 | 1743.9133 | 1747.3978 | 1711.5638 | 1639.371 | 1526.8447 | 1364.8161 | 1227.5872 | 34729.9905
08.11.2024 | 1138.8993 | 1085.4513 | 1055.0781 | 1043.9407 | 1095.66 | 1168.5455 | 1276.093 | 1438.9158 | 1604.6886 | 1701.226 | 1640.3487 | 1600.5665 | 1547.8781 | 1519.5638 | 1466.5941 | 1490.5292 | 1618.6796 | 1757.49 | 1741.7724 | 1723.8395 | 1647.6171 | 1547.5938 | 1375.5937 | 1219.2745 | 34505.8395
09.11.2024 | 1120.419 | 1070.4509 | 1031.9521 | 1011.5669 | 1020.7363 | 1041.8381 | 1122.1753 | 1291.8786 | 1441.3132 | 1558.8651 | 1530.4259 | 1556.2742 | 1568.2446 | 1523.423 | 1480.2726 | 1469.7099 | 1585.2701 | 1726.6082 | 1709.8331 | 1656.2909 | 1585.4255 | 1491.9095 | 1355.166 | 1217.3697 | 33167.4186
10.11.2024 | 1116.6093 | 1065.9437 | 1030.2646 | 1008.6616 | 1003.7711 | 1039.1676 | 1075.2162 | 1147.7385 | 1319.6179 | 1446.9323 | 1505.5544 | 1541.2084 | 1547.9442 | 1521.3206 | 1509.9767 | 1523.9891 | 1602.5857 | 1739.0482 | 1768.9957 | 1719.1322 | 1644.8302 | 1517.8856 | 1362.5431 | 1218.8122 | 32977.7489
11.11.2024 | 1119.3515 | 1073.6819 | 1050.2521 | 1030.2901 | 1080.7093 | 1154.1433 | 1302.2836 | 1471.3445 | 1633.7596 | 1796.0024 | 1811.016 | 1778.1432 | 1780.0651 | 1714.5754 | 1656.358 | 1672.9198 | 1725.3478 | 1785.0265 | 1748.849 | 1734.4866 | 1665.7779 | 1529.238 | 1384.5461 | 1236.8536 | 35935.0212
12.11.2024 | 1122.1683 | 1066.0719 | 1029.4212 | 1019.1094 | 1087.5598 | 1159.4214 | 1326.6299 | 1496.0785 | 1652.2523 | 1724.0372 | 1761.2436 | 1755.3902 | 1710.4854 | 1670.2733 | 1652.5297 | 1671.9289 | 1755.4868 | 1818.3676 | 1779.8681 | 1734.53 | 1662.7025 | 1548.2435 | 1373.8934 | 1248.1642 | 35825.857
13.11.2024 | 1148.2947 | 1079.8855 | 1052.664 | 1058.3322 | 1110.1764 | 1193.9365 | 1290.6779 | 1445.3489 | 1655.3226 | 1785.0255 | 1804.2082 | 1765.2205 | 1721.6064 | 1713.0149 | 1657.7835 | 1688.1235 | 1753.7896 | 1802.0563 | 1796.8384 | 1764.3363 | 1696.0884 | 1578.1485 | 1386.5308 | 1253.879 | 36201.2885
14.11.2024 | 1134.7313 | 1069.6763 | 1037.724 | 1033.2966 | 1080.4278 | 1173.6778 | 1305.3189 | 1465.506 | 1641.318 | 1769.9427 | 1762.7424 | 1710.6013 | 1697.2569 | 1627.8973 | 1580.6315 | 1600.2279 | 1676.0316 | 1789.5827 | 1797.4461 | 1755.674 | 1685.9087 | 1562.9402 | 1389.4634 | 1233.9307 | 35581.954
15.11.2024 | 1143.5222 | 1073.9967 | 1037.8563 | 1033.68 | 1104.6492 | 1168.8432 | 1292.7328 | 1429.0112 | 1621.9595 | 1719.0982 | 1740.2998 | 1692.8378 | 1697.4277 | 1611.6746 | 1550.297 | 1564.437 | 1681.8144 | 1767.8626 | 1752.9403 | 1731.833 | 1674.359 | 1562.1616 | 1388.3036 | 1240.9051 | 35282.5029
16.11.2024 | 1139.7879 | 1068.9049 | 1024.9587 | 1013.6436 | 1010.9466 | 1042.3186 | 1128.0651 | 1285.3943 | 1506.3837 | 1592.115 | 1597.4152 | 1612.7674 | 1579.0542 | 1594.3684 | 1609.0857 | 1649.6158 | 1733.9704 | 1795.4393 | 1785.2731 | 1738.6534 | 1671.9791 | 1540.1908 | 1405.365 | 1251.9724 | 34377.6686
17.11.2024 | 1149.4773 | 1081.6162 | 1041.0464 | 1017.4177 | 1015.4576 | 1032.897 | 1093.3014 | 1172.8359 | 1355.9307 | 1497.4289 | 1580.9402 | 1581.4469 | 1571.3074 | 1572.0536 | 1544.4721 | 1552.5491 | 1676.6753 | 1789.4821 | 1765.707 | 1737.1847 | 1657.9237 | 1558.5996 | 1397.1939 | 1249.7017 | 33692.6465
18.11.2024 | 1156.1606 | 1077.5416 | 1038.8125 | 1027.4793 | 1031.2007 | 1087.061 | 1169.0315 | 1240.3714 | 1408.8786 | 1556.1248 | 1625.0767 | 1659.9581 | 1638.3531 | 1608.799 | 1576.5769 | 1574.1753 | 1738.8551 | 1819.7416 | 1802.4204 | 1769.0109 | 1726.0687 | 1603.5234 | 1430.5492 | 1283.5848 | 34649.3551
19.11.2024 | 1145.7791 | 1089.938 | 1059.4308 | 1048.2273 | 1112.2221 | 1194.5717 | 1334.2162 | 1472.7296 | 1690.0023 | 1836.7712 | 1823.8232 | 1837.6553 | 1781.4081 | 1736.3885 | 1711.3415 | 1723.5324 | 1790.3004 | 1855.1292 | 1841.7854 | 1814.1073 | 1740.6988 | 1597.4199 | 1404.6404 | 1264.0344 | 36906.1533
20.11.2024 | 1164.3447 | 1111.2275 | 1076.5195 | 1072.9895 | 1123.1703 | 1213.8015 | 1318.1985 | 1483.1894 | 1641.4127 | 1728.8561 | 1726.6615 | 1716.4168 | 1676.8187 | 1624.2953 | 1562.7923 | 1621.8751 | 1758.4326 | 1815.2523 | 1805.5652 | 1779.0447 | 1708.0059 | 1592.4679 | 1400.1597 | 1243.5336 | 35965.0314
21.11.2024 | 1160.5816 | 1112.881 | 1085.0081 | 1074.2409 | 1140.784 | 1205.4677 | 1321.3846 | 1458.8877 | 1655.6687 | 1790.0107 | 1772.2083 | 1762.753 | 1727.5141 | 1674.0405 | 1614.1079 | 1656.1616 | 1755.297 | 1820.234 | 1810.532 | 1764.7243 | 1681.2679 | 1572.2938 | 1397.7423 | 1243.0567 | 36256.8486
22.11.2024 | 1152.6536 | 1098.1962 | 1060.5105 | 1061.1979 | 1117.4461 | 1171.6589 | 1312.3433 | 1456.7141 | 1652.9234 | 1783.8016 | 1790.3136 | 1731.2241 | 1648.0849 | 1604.3813 | 1592.7162 | 1617.0771 | 1722.7535 | 1792.0642 | 1795.7869 | 1736.3659 | 1667.0594 | 1570.9313 | 1423.4682 | 1278.7911 | 35838.4632
23.11.2024 | 1172.5571 | 1098.724 | 1053.4361 | 1042.0472 | 1044.8067 | 1068.1877 | 1150.7034 | 1284.6744 | 1483.9146 | 1625.0933 | 1636.2391 | 1630.0908 | 1616.4198 | 1601.9353 | 1588.8955 | 1598.9491 | 1713.3136 | 1771.1465 | 1734.1349 | 1713.1687 | 1651.3638 | 1537.1562 | 1406.286 | 1286.2594 | 34509.5033
24.11.2024 | 1176.2209 | 1112.1439 | 1058.9836 | 1044.9045 | 1045.8109 | 1063.3252 | 1108.6659 | 1181.2173 | 1338.738 | 1492.9297 | 1597.2067 | 1589.3973 | 1628.7738 | 1578.4935 | 1617.9094 | 1644.9946 | 1713.7077 | 1789.3283 | 1799.2072 | 1743.2007 | 1697.8343 | 1590.5711 | 1431.225 | 1274.2292 | 34319.0186
25.11.2024 | 1154.2639 | 1094.318 | 1060.7048 | 1053.6086 | 1105.5145 | 1172.3335 | 1324.4285 | 1449.633 | 1679.9022 | 1799.6889 | 1837.6391 | 1812.9404 | 1788.1826 | 1752.4735 | 1701.7396 | 1699.353 | 1778.8616 | 1798.3927 | 1763.9627 | 1733.8496 | 1675.5081 | 1577.0425 | 1419.4183 | 1256.9861 | 36490.7459
26.11.2024 | 1153.9789 | 1091.4245 | 1055.5721 | 1067.0378 | 1115.6266 | 1175.6865 | 1333.2689 | 1474.1355 | 1680.4095 | 1853.7454 | 1838.5124 | 1818.7001 | 1773.7745 | 1717.9007 | 1704.4076 | 1733.4028 | 1839.5965 | 1869.2381 | 1848.2433 | 1804.6975 | 1753.0942 | 1632.6888 | 1430.305 | 1273.3704 | 37038.8175
27.11.2024 | 1156.8699 | 1091.1711 | 1067.517 | 1060.7882 | 1137.5964 | 1208.2579 | 1344.4979 | 1480.1817 | 1713.9066 | 1839.7312 | 1874.9238 | 1874.4182 | 1802.5039 | 1731.0352 | 1735.5206 | 1738.7892 | 1829.286 | 1904.8546 | 1903.6907 | 1849.4956 | 1749.8989 | 1622.8309 | 1422.8761 | 1275.9314 | 37416.573
28.11.2024 | 1183.69 | 1135.7806 | 1097.6399 | 1089.271 | 1137.7209 | 1217.2472 | 1362.9117 | 1486.4182 | 1746.3519 | 1852.5851 | 1859.5509 | 1884.6077 | 1879.4689 | 1837.9308 | 1796.6727 | 1811.9207 | 1900.4771 | 1888.1969 | 1890.6329 | 1857.4174 | 1798.4659 | 1668.8022 | 1483.4796 | 1326.6629 | 38193.9031
29.11.2024 | 1215.2819 | 1161.9762 | 1111.7024 | 1119.4951 | 1171.7417 | 1259.1265 | 1387.4836 | 1497.6972 | 1704.5036 | 1822.531 | 1832.849 | 1816.0616 | 1764.9195 | 1740.7239 | 1693.1447 | 1715.6931 | 1829.8119 | 1879.0452 | 1854.2859 | 1810.0074 | 1729.736 | 1622.8019 | 1449.3256 | 1292.0785 | 37482.0236
30.11.2024 | 1208.0207 | 1138.7792 | 1089.3627 | 1068.386 | 1080.2217 | 1110.9582 | 1185.6502 | 1301.4474 | 1549.7361 | 831.3555 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11563.9175
Итого | 34405.6562 | 32622.9232 | 31525.9492 | 31258.611 | 32318.9146 | 34091.2008 | 37297.964 | 41243.8149 | 46959.4496 | 49658.2835 | 49359.2039 | 48983.8677 | 48258.6116 | 47136.3059 | 46123.6374 | 46672.8388 | 49451.0297 | 51897.5378 | 51614.0446 | 50553.4552 | 48624.189 | 45288.3281 | 40439.6416 | 36223.5345 | 1032008.9928
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /