## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 67842452.1755 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 486.8389 | 461.6214 | 448.4016 | 447.975 | 438.7253 | 458.8035 | 521.4539 | 556.4873 | 636.0373 | 684.3726 | 709.0263 | 729.9971 | 683.8706 | 687.5463 | 674.6336 | 638.917 | 664.8699 | 730.2301 | 731.524 | 706.6026 | 729.1578 | 673.8267 | 620.0965 | 519.6798 | 14640.6948
02.11.2024 | 490.7633 | 455.397 | 432.7498 | 442.0345 | 429.3278 | 448.2775 | 498.9284 | 557.9403 | 643.7538 | 677.9151 | 719.7814 | 710.8994 | 697.8838 | 679.2834 | 664.223 | 661.9278 | 661.4389 | 723.5041 | 711.4734 | 678.9133 | 662.8766 | 674.5943 | 592.0673 | 530.3213 | 14446.2754
03.11.2024 | 488.068 | 467.043 | 436.0313 | 433.8939 | 438.7808 | 439.5255 | 461.136 | 495.0439 | 555.9356 | 622.6618 | 673.5797 | 657.9948 | 671.2835 | 629.0264 | 624.4165 | 632.218 | 649.125 | 689.6561 | 712.174 | 683.5941 | 664.4676 | 646.7216 | 638.7177 | 529.8703 | 13940.9652
04.11.2024 | 499.6017 | 468.9707 | 447.0103 | 444.7046 | 447.3017 | 447.6442 | 454.1083 | 518.2357 | 595.3502 | 687.2472 | 741.724 | 744.5655 | 706.5866 | 672.6301 | 675.8492 | 672.5024 | 697.3604 | 762.7506 | 772.9682 | 750.7125 | 760.4048 | 713.8542 | 631.2534 | 552.2598 | 14865.5963
05.11.2024 | 499.6983 | 466.1116 | 444.954 | 450.0313 | 473.718 | 483.5344 | 561.7468 | 596.5893 | 682.04 | 769.2319 | 783.0483 | 785.3918 | 772.836 | 774.4061 | 722.0541 | 704.0117 | 743.1273 | 796.9944 | 764.6517 | 757.952 | 772.3733 | 721.8306 | 649.2196 | 549.6165 | 15725.1689
06.11.2024 | 502.1873 | 455.3903 | 452.6476 | 464.0005 | 465.0215 | 484.9926 | 565.3636 | 593.6069 | 690.6537 | 761.8302 | 779.4836 | 758.1789 | 742.8812 | 723.0683 | 715.3181 | 714.845 | 731.1021 | 798.2553 | 794.2198 | 761.3533 | 739.7272 | 726.9271 | 666.8355 | 564.1155 | 15652.0052
07.11.2024 | 505.324 | 489.1564 | 456.1656 | 475.5314 | 475.271 | 497.7218 | 569.0354 | 620.9068 | 661.5951 | 748.5709 | 755.638 | 726.5988 | 699.4539 | 692.8388 | 704.3964 | 683.1214 | 709.4262 | 767.945 | 790.7275 | 754.5809 | 709.7555 | 696.7902 | 654.2311 | 557.1648 | 15401.9468
08.11.2024 | 502.0837 | 478.9337 | 443.7794 | 459.4057 | 471.496 | 487.7838 | 555.5448 | 604.119 | 647.5268 | 732.859 | 771.3914 | 743.5067 | 703.2404 | 693.182 | 689.96 | 674.0644 | 701.3186 | 773.5424 | 760.0212 | 734.1487 | 743.8443 | 692.788 | 652.8803 | 553.4195 | 15270.8397
09.11.2024 | 515.2113 | 461.0393 | 458.5737 | 450.1445 | 457.9141 | 475.6116 | 490.2626 | 543.9004 | 624.5695 | 699.0446 | 738.236 | 714.649 | 698.9467 | 673.6413 | 650.3697 | 667.18 | 694.1671 | 735.7013 | 735.5213 | 711.7292 | 736.3833 | 683.6546 | 632.7395 | 536.3881 | 14785.5788
10.11.2024 | 508.7488 | 463.1798 | 457.5102 | 439.5244 | 457.7075 | 456.7666 | 476.3817 | 516.0478 | 553.989 | 646.3825 | 688.7533 | 704.969 | 689.7888 | 679.7353 | 671.6038 | 642.9484 | 682.4813 | 769.291 | 775.4342 | 743.6258 | 720.0521 | 698.9388 | 670.6609 | 541.9889 | 14656.5096
11.11.2024 | 495.5036 | 473.3741 | 446.254 | 475.223 | 467.9597 | 484.1735 | 566.192 | 621.8745 | 719.7601 | 793.6814 | 803.7437 | 778.4338 | 770.898 | 761.4597 | 759.8502 | 747.7008 | 764.7474 | 802.5137 | 783.5352 | 761.5958 | 745.0015 | 714.7225 | 692.3332 | 576.2178 | 16006.7489
12.11.2024 | 518.9649 | 490.989 | 459.1022 | 476.9845 | 481.1937 | 505.0913 | 583.3944 | 602.267 | 672.3666 | 748.3601 | 785.659 | 799.1037 | 748.2393 | 753.1391 | 742.2047 | 735.8773 | 757.88 | 813.1856 | 793.7643 | 778.2681 | 791.8403 | 727.1603 | 667.3742 | 556.2247 | 15988.6346
13.11.2024 | 499.903 | 468.6254 | 449.1384 | 471.2555 | 459.4802 | 505.2981 | 572.9073 | 622.7246 | 692.5414 | 767.3556 | 821.1776 | 793.3698 | 766.2373 | 748.3664 | 748.8689 | 733.9813 | 774.7865 | 823.0586 | 794.2089 | 795.3127 | 770.7286 | 731.8568 | 662.9995 | 564.0978 | 16038.2799
14.11.2024 | 506.6279 | 465.0725 | 452.3962 | 468.3581 | 481.128 | 503.7287 | 560.2034 | 625.7492 | 709.613 | 795.2671 | 808.8593 | 771.9738 | 754.437 | 707.6655 | 685.9311 | 715.9109 | 732.0968 | 802.9147 | 776.6898 | 749.8728 | 801.8293 | 735.6203 | 673.3991 | 585.8938 | 15871.2383
15.11.2024 | 533.0027 | 485.9447 | 469.4055 | 494.7862 | 491.3118 | 505.0734 | 594.1886 | 624.8612 | 703.8602 | 794.296 | 763.5451 | 766.9417 | 709.2534 | 721.2123 | 705.7618 | 698.6102 | 715.601 | 794.6899 | 774.1715 | 741.3322 | 728.6366 | 682.0079 | 669.5875 | 564.2997 | 15732.3811
16.11.2024 | 510.3957 | 484.9679 | 459.9375 | 466.2159 | 456.2352 | 478.7096 | 520.2395 | 556.7602 | 645.5465 | 711.4827 | 745.3316 | 747.2797 | 717.1787 | 715.1737 | 716.9371 | 738.1468 | 758.2923 | 785.4962 | 783.6391 | 750.6065 | 792.7957 | 724.4648 | 659.0953 | 586.0479 | 15510.976
17.11.2024 | 532.8305 | 503.8786 | 463.9836 | 462.1187 | 478.826 | 494.0529 | 489.4007 | 522.6709 | 582.8871 | 672.5096 | 709.4515 | 707.9876 | 715.1317 | 683.1153 | 666.3185 | 694.5258 | 742.4007 | 780.0329 | 783.4975 | 748.1051 | 771.5007 | 716.7835 | 663.3339 | 591.133 | 15176.4765
18.11.2024 | 526.6841 | 496.7628 | 490.4558 | 476.693 | 489.997 | 499.6994 | 528.1855 | 594.9266 | 678.0293 | 758.4602 | 776.3498 | 770.1456 | 751.9407 | 749.047 | 724.1326 | 721.3949 | 757.1688 | 830.9424 | 800.8232 | 790.4939 | 758.8556 | 730.795 | 698.0632 | 575.0629 | 15975.1091
19.11.2024 | 512.44 | 482.8331 | 456.3527 | 480.5427 | 481.691 | 497.1163 | 586.8034 | 656.2178 | 707.9925 | 793.919 | 842.0354 | 796.6044 | 774.2946 | 760.732 | 764.9205 | 775.6432 | 791.2907 | 807.7783 | 780.6212 | 750.6177 | 745.5996 | 723.0759 | 667.587 | 570.506 | 16207.215
20.11.2024 | 514.7859 | 498.3492 | 468.9708 | 489.4814 | 492.6855 | 529.0836 | 586.8163 | 618.065 | 706.5721 | 779.0943 | 783 | 750.7055 | 734.101 | 714.5154 | 704.3695 | 715.5169 | 755.0818 | 808.0237 | 791.4371 | 782.1342 | 799.9688 | 748.9975 | 665.2268 | 565.7318 | 16002.7141
21.11.2024 | 516.211 | 486.0686 | 471.5458 | 487.4253 | 485.2167 | 512.2109 | 596.9724 | 630.5707 | 718.8965 | 801.4109 | 794.0983 | 818.7174 | 758.5167 | 750.6272 | 745.7119 | 735.9491 | 768.8364 | 800.4877 | 776.3611 | 734.3087 | 765.7023 | 721.3559 | 661.0578 | 562.9286 | 16101.1877
22.11.2024 | 517.1608 | 475.6333 | 463.252 | 480.1282 | 475.5911 | 497.5041 | 563.4654 | 620.4713 | 685.4647 | 778.9336 | 837.7699 | 783.6529 | 779.2284 | 749.8072 | 720.0771 | 713.007 | 747.8786 | 787.482 | 775.0526 | 761.0225 | 712.8809 | 687.7197 | 656.4322 | 571.2251 | 15840.8407
23.11.2024 | 499.9909 | 474.9232 | 445.6003 | 459.6163 | 456.1958 | 468.9773 | 516.8197 | 555.9712 | 656.1686 | 754.9567 | 776.0274 | 748.5083 | 742.1464 | 715.2447 | 721.0715 | 708.448 | 739.3467 | 789.8123 | 747.9407 | 711.5192 | 686.6922 | 660.3951 | 653.3868 | 555.7207 | 15245.4799
24.11.2024 | 513.6553 | 484.1293 | 464.9453 | 455.9592 | 455.8627 | 480.4733 | 493.355 | 515.95 | 579.6808 | 651.7021 | 690.3489 | 699.7222 | 668.0593 | 665.5997 | 683.4712 | 698.9873 | 747.8606 | 780.0538 | 784.7052 | 741.7711 | 764.7128 | 715.6917 | 647.7226 | 567.7804 | 14952.1997
25.11.2024 | 509.7325 | 467.6408 | 460.3754 | 472.6094 | 479.0121 | 480.7079 | 572.721 | 629.0042 | 714.1076 | 799.254 | 795.0489 | 798.5623 | 762.7042 | 754.1066 | 766.8321 | 752.3726 | 792.3577 | 816.0716 | 779.0925 | 750.092 | 777.1908 | 711.7328 | 657.8461 | 568.7934 | 16067.9687
26.11.2024 | 521.0217 | 466.5476 | 462.9005 | 467.7613 | 478.5082 | 502.5763 | 576.9592 | 640.8122 | 706.158 | 789.0531 | 824.4911 | 814.7324 | 785.9152 | 755.1755 | 760.4324 | 751.1804 | 802.3253 | 822.9918 | 793.4461 | 769.0142 | 727.9237 | 703.742 | 680.792 | 582.9697 | 16187.4302
27.11.2024 | 523.6017 | 487.7687 | 461.955 | 472.5527 | 486.6709 | 517.9243 | 597.2012 | 659.2409 | 687.69 | 784.3153 | 814.1717 | 831.4445 | 806.2484 | 781.3696 | 787.8578 | 771.7236 | 822.198 | 848.4797 | 843.9399 | 805.8259 | 778.713 | 739.6869 | 695.3628 | 581.3731 | 16587.3156
28.11.2024 | 531.2107 | 506.7392 | 477.4748 | 492.7124 | 509.0322 | 541.6665 | 595.2918 | 670.3884 | 737.6763 | 817.1137 | 848.6019 | 852.039 | 839.5448 | 792.4327 | 793.0162 | 787.3519 | 822.3075 | 847.194 | 828.7589 | 792.6794 | 764.7635 | 780.9927 | 689.0598 | 600.254 | 16918.3024
29.11.2024 | 542.5904 | 507.4378 | 483.4049 | 494.9715 | 496.3033 | 545.0701 | 593.5828 | 653.5425 | 741.7128 | 821.4666 | 877.6242 | 842.0792 | 781.6813 | 776.1757 | 766.9849 | 770.7849 | 783.3587 | 822.308 | 806.1223 | 758.8053 | 803.1239 | 737.8168 | 680.0004 | 603.1885 | 16690.1368
30.11.2024 | 546.9233 | 501.7082 | 490.8229 | 486.254 | 471.0158 | 492.28 | 535.3782 | 602.3856 | 701.7887 | 765.4732 | 815.862 | 831.6521 | 784.6252 | 759.2493 | 763.2669 | 763.7743 | 809.4512 | 826.4897 | 816.8536 | 773.0427 | 753.6524 | н/д | н/д | н/д | 14291.9495
Итого | 15371.7617 | 14376.2372 | 13776.0971 | 14038.8951 | 14129.1807 | 14722.079 | 16384.0391 | 17827.3313 | 20039.9639 | 22408.221 | 23273.8591 | 22980.4067 | 22217.153 | 21719.5726 | 21520.8411 | 21422.6233 | 22319.6835 | 23737.8772 | 23363.3759 | 22529.6324 | 22481.1548 | 20624.5443 | 19149.362 | 16364.2735 | 466778.1655
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /