## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 107353673.1414 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 810.7322 | 754.0616 | 735.0317 | 723.0291 | 707.7813 | 754.6815 | 858.8217 | 936.1986 | 930.8119 | 961.0415 | 949.2146 | 938.4164 | 964.4166 | 958.2684 | 944.9109 | 938.6931 | 948.2125 | 1118.7549 | 1153.9599 | 1112.948 | 1060.3395 | 1029.5429 | 939.3101 | 847.8086 | 22076.9872
02.11.2024 | 776.4668 | 724.9369 | 727.7687 | 690.4931 | 679.0166 | 726.3449 | 831.2095 | 911.387 | 918.9741 | 871.9948 | 914.6856 | 972.2302 | 958.5337 | 927.2838 | 975.5655 | 946.7326 | 986.5138 | 1105.0012 | 1146.7634 | 1118.5377 | 1089.4798 | 1053.5856 | 955.071 | 867.6688 | 21876.2451
03.11.2024 | 801.7283 | 747.5227 | 725.2007 | 722.5755 | 726.3821 | 732.891 | 786.5384 | 853.278 | 941.6608 | 967.9287 | 976.7794 | 993.4927 | 1023.3936 | 1012.9263 | 1020.1565 | 1049.9582 | 1101.8995 | 1187.8495 | 1209.1878 | 1189.4036 | 1122.2904 | 1071.7216 | 1001.473 | 899.5555 | 22865.7939
04.11.2024 | 836.8317 | 780.3179 | 760.5725 | 735.7077 | 728.038 | 772.7668 | 804.7285 | 884.9407 | 979.1142 | 1051.7082 | 1041.2309 | 1044.7196 | 1038.9869 | 975.9242 | 987.0313 | 1018.5833 | 1075.6658 | 1196.0076 | 1204.3385 | 1215.173 | 1154.9042 | 1087.7832 | 997.2299 | 877.6775 | 23249.982
05.11.2024 | 816.3899 | 773.2857 | 751.2308 | 745.8265 | 742.5473 | 804.7238 | 892.7475 | 976.644 | 1020.5598 | 1073.683 | 1051.1917 | 1080.2296 | 1121.3 | 1063.3861 | 1071.5956 | 1087.7663 | 1152.5552 | 1274.2065 | 1283.0697 | 1258.1402 | 1227.4474 | 1141.7406 | 1024.1183 | 943.101 | 24377.4868
06.11.2024 | 864.2015 | 817.5039 | 797.6534 | 785.5616 | 776.9224 | 811.336 | 950.4451 | 1034.776 | 1036.188 | 1059.2445 | 1085.7095 | 1046.547 | 1029.9128 | 1028.3324 | 1069.6704 | 1076.0815 | 1120.7779 | 1233.2415 | 1236.4273 | 1203.5901 | 1163.4606 | 1123.412 | 1007.8463 | 929.2868 | 24288.1286
07.11.2024 | 850.5163 | 787.8474 | 771.5739 | 784.2999 | 759.1575 | 796.1914 | 910.1941 | 982.0516 | 995.3185 | 1035.663 | 1017.9601 | 1035.4861 | 994.5954 | 977.0913 | 972.9475 | 985.1082 | 1043.075 | 1202.6976 | 1222.8549 | 1188.9294 | 1138.8045 | 1083.5713 | 1000.4164 | 893.9456 | 23430.2967
08.11.2024 | 811.4695 | 767.1766 | 752.9429 | 740.0611 | 737.0083 | 797.2389 | 898.755 | 956.6956 | 994.507 | 1011.5043 | 987.4632 | 1015.8505 | 1010.3445 | 985.7611 | 990.0695 | 1000.2133 | 1092.5024 | 1229.2752 | 1220.556 | 1214.8525 | 1164.1848 | 1094.6453 | 1008.5951 | 937.7049 | 23419.3777
09.11.2024 | 847.3918 | 782.0408 | 769.1896 | 759.1711 | 754.8285 | 782.0474 | 852.5094 | 953.0757 | 986.3724 | 996.5968 | 1028.9682 | 1044.808 | 1021.8293 | 1019.0244 | 1012.5458 | 1013.5434 | 1112.5601 | 1243.9992 | 1218.0672 | 1181.451 | 1168.9002 | 1087.3156 | 989.7494 | 908.9283 | 23534.9136
10.11.2024 | 842.4569 | 787.7277 | 761.7607 | 747.0218 | 750.4684 | 762.8139 | 826.4802 | 909.5229 | 996.8641 | 1039.9908 | 1053.6821 | 1086.2582 | 1046.7648 | 1038.9409 | 1041.711 | 1034.2568 | 1107.8488 | 1261.3653 | 1250.7491 | 1239.6522 | 1221.8831 | 1131.1277 | 1002.2323 | 921.7238 | 23863.3036
11.11.2024 | 859.2127 | 797.8972 | 797.1128 | 771.0773 | 772.8481 | 803.159 | 919.597 | 1033.0328 | 1062.8425 | 1077.0136 | 1113.3301 | 1162.0948 | 1121.5917 | 1130.9823 | 1056.3743 | 1162.1156 | 1209.2441 | 1256.7368 | 1256.9479 | 1164.4449 | 1054.3637 | 993.2687 | 909.354 | 823.6261 | 24308.2679
12.11.2024 | 775.3262 | 732.6584 | 732.5136 | 698.7453 | 697.5209 | 739.5656 | 835.3159 | 915.8579 | 935.6997 | 946.5073 | 941.2779 | 958.8355 | 937.1291 | 931.4663 | 957.131 | 999.3126 | 1045.2731 | 1109.8312 | 1101.7737 | 1121.2445 | 1069.4396 | 999.8883 | 943.0853 | 849.9911 | 21975.39
13.11.2024 | 772.1801 | 723.3947 | 719.804 | 706.7036 | 716.2876 | 757.564 | 853.341 | 894.12 | 918.7081 | 973.8064 | 943.2989 | 956.7686 | 951.2 | 955.585 | 967.007 | 986.1311 | 1063.9656 | 1126.8008 | 1120.7011 | 1108.2142 | 1074.6228 | 990.2017 | 915.9534 | 861.8154 | 22058.1752
14.11.2024 | 798.1092 | 749.3506 | 730.9534 | 720.6084 | 713.5778 | 728.5925 | 852.5351 | 919.4518 | 909.0778 | 926.0724 | 927.6183 | 923.0046 | 908.1964 | 891.5391 | 927.2373 | 919.231 | 981.8512 | 1110.4753 | 1142.2426 | 1092.8571 | 1047.0085 | 1031.461 | 918.1761 | 846.4658 | 21715.6935
15.11.2024 | 783.7488 | 730.6412 | 714.9764 | 731.1567 | 710.4319 | 745.356 | 825.0079 | 903.1033 | 937.6291 | 914.7081 | 915.7066 | 918.5853 | 881.3952 | 874.129 | 889.552 | 916.3684 | 989.3975 | 1114.1628 | 1114.9715 | 1104.2751 | 1064.4415 | 990.3569 | 946.6954 | 864.5253 | 21581.322
16.11.2024 | 795.543 | 738.8096 | 719.5246 | 710.3646 | 713.5163 | 754.0076 | 822.7856 | 854.2422 | 925.4967 | 978.3198 | 931.0307 | 931.238 | 956.0199 | 979.6743 | 994.6797 | 1004.4981 | 1113.6908 | 1149.6238 | 1125.174 | 1096.4035 | 1090.6461 | 996.2934 | 931.3039 | 881.0394 | 22193.9257
17.11.2024 | 808.1082 | 738.4334 | 713.0365 | 712.1645 | 716.157 | 742.9663 | 765.1667 | 867.2869 | 893.8774 | 917.2646 | 964.6421 | 954.8619 | 938.9276 | 958.8629 | 970.4852 | 965.4234 | 1025.0626 | 1153.6578 | 1118.8152 | 1102.8433 | 1096.891 | 1028.1711 | 939.1896 | 867.7802 | 21960.0752
18.11.2024 | 807.3566 | 760.2215 | 736.779 | 725.744 | 722.5177 | 770.7795 | 815.9287 | 894.9045 | 962.1303 | 987.6859 | 971.4733 | 1003.5563 | 954.9228 | 932.764 | 957.8693 | 958.7729 | 1069.4409 | 1169.9565 | 1170.2072 | 1108.1474 | 1091.9902 | 1043.3392 | 929.3351 | 855.5866 | 22401.4092
19.11.2024 | 782.7518 | 740.3038 | 725.4858 | 729.8935 | 714.5912 | 754.5767 | 846.9747 | 907.1032 | 937.9436 | 951.1411 | 938.5138 | 973.0253 | 955.2653 | 952.7621 | 971.021 | 1023.0843 | 1048.8455 | 1125.4638 | 1145.867 | 1115.3934 | 1071.7684 | 997.2518 | 956.346 | 853.8394 | 22219.2126
20.11.2024 | 777.2564 | 742.0398 | 727.0622 | 718.5471 | 717.0247 | 774.2129 | 863.8259 | 897.494 | 925.9057 | 946.1129 | 917.3418 | 893.663 | 903.0228 | 883.774 | 886.3364 | 915.8846 | 1030.3023 | 1106.796 | 1113.2611 | 1094.2898 | 1062.1975 | 978.1757 | 902.0717 | 838.3066 | 21614.905
21.11.2024 | 768.8706 | 717.1229 | 701.9905 | 693.4557 | 694.1095 | 722.4036 | 804.3497 | 881.0761 | 872.3946 | 883.0252 | 920.5523 | 929.1499 | 906.9629 | 906.8409 | 911.1709 | 925.6977 | 990.1932 | 1093.3725 | 1109.8385 | 1064.3109 | 1027.9206 | 997.5539 | 909.9926 | 839.9095 | 21272.2651
22.11.2024 | 771.8063 | 720.5183 | 708.7867 | 697.718 | 703.1045 | 762.9564 | 805.2742 | 869.8082 | 872.9241 | 944.1198 | 902.3565 | 906.0659 | 920.2302 | 903.9752 | 912.0304 | 953.7391 | 1027.9211 | 1106.4084 | 1098.0762 | 1095.0184 | 1055.0766 | 972.1528 | 907.6173 | 851.7962 | 21469.4808
23.11.2024 | 780.1704 | 713.7499 | 698.3064 | 687.1844 | 692.2332 | 717.2391 | 778.8052 | 869.7038 | 891.1746 | 956.357 | 962.3137 | 964.8865 | 954.6199 | 947.7758 | 954.6197 | 956.7126 | 1009.9381 | 1100.9378 | 1076.697 | 1048.6199 | 1005.8533 | 1010.1815 | 898.0812 | 843.7965 | 21519.9575
24.11.2024 | 773.3425 | 711.8015 | 690.1334 | 714.1136 | 680.8243 | 708.4657 | 757.0973 | 788.1201 | 899.8109 | 931.79 | 952.7183 | 985.7404 | 1012.7997 | 977.4138 | 988.417 | 1027.5574 | 1078.4394 | 1138.472 | 1132.8806 | 1139.3424 | 1070.3965 | 1004.3236 | 948.7913 | 853.3387 | 21966.1303
25.11.2024 | 775.7958 | 733.718 | 715.7907 | 701.7556 | 705.6582 | 744.8875 | 879.4031 | 891.0705 | 911.0613 | 960.4351 | 968.2441 | 951.5582 | 959.8673 | 999.5608 | 976.0067 | 977.688 | 1058.2545 | 1140.1225 | 1098.1285 | 1084.9991 | 1073.605 | 1014.5963 | 915.4891 | 832.8637 | 22070.5595
26.11.2024 | 772.2604 | 713.3416 | 709.6886 | 684.1078 | 681.4706 | 719.7624 | 818.8302 | 888.7501 | 917.5083 | 946.467 | 966.015 | 985.6308 | 966.2988 | 949.3325 | 938.7435 | 996.169 | 1053.665 | 1125.5888 | 1112.9007 | 1106.8629 | 1053.8073 | 1016.9343 | 951.4471 | 860.0156 | 21935.5985
27.11.2024 | 765.1117 | 711.8579 | 692.2439 | 685.2113 | 692.4247 | 743.7059 | 836.2023 | 891.7512 | 942.0102 | 965.0489 | 995.0192 | 961.1012 | 951.3228 | 951.0163 | 995.7687 | 995.7721 | 1050.3728 | 1158.8688 | 1154.2957 | 1098.3602 | 1073.155 | 1027.8928 | 917.2012 | 834.5036 | 22090.2186
28.11.2024 | 779.4378 | 718.9428 | 709.5856 | 697.3274 | 724.3179 | 745.3891 | 846.2206 | 914.5353 | 991.714 | 1014.5072 | 1023.0617 | 1006.7526 | 1039.0639 | 1015.9143 | 1013.2504 | 1042.5701 | 1162.8543 | 1202.8918 | 1174.977 | 1143.0013 | 1110.7324 | 1025.4513 | 937.7339 | 876.8665 | 22917.0991
29.11.2024 | 805.3023 | 748.661 | 732.2227 | 719.6514 | 733.222 | 775.2056 | 863.9266 | 950.4331 | 957.0576 | 986.6067 | 1005.3816 | 996.9965 | 977.5856 | 956.9172 | 994.5899 | 1020.8628 | 1097.3688 | 1148.2564 | 1164.0666 | 1108.0208 | 1070.022 | 1010.8982 | 955.4799 | 849.2751 | 22628.0104
30.11.2024 | 787.3196 | 730.213 | 714.4697 | 709.9056 | 700.269 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3642.1769
Итого | 23997.1957 | 22396.0985 | 21943.3913 | 21649.1831 | 21564.2577 | 21951.8313 | 24403.0171 | 26430.4149 | 27465.3371 | 28276.3445 | 28366.7812 | 28621.5536 | 28406.4996 | 28087.2249 | 28348.4943 | 28898.5277 | 30847.6919 | 33690.8223 | 33677.7961 | 32919.3267 | 31775.6325 | 30032.8379 | 27559.3859 | 25212.7423 | 656522.3881
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /