## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 54473993.7803 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 557.195 | 531.058 | 524.6675 | 519.9503 | 522.2691 | 561.7193 | 595.5199 | 625.0237 | 322.924 | 728.1388 | 725.4852 | 747.8616 | 366.284 | 668.0899 | 621.887 | 612.2627 | 619.9004 | 728.7299 | 706.7216 | 685.4349 | 663.3535 | 657.2354 | 613.6231 | 594.8266 | 14500.1615
02.11.2024 | 564.4571 | 524.272 | 529.584 | 521.9679 | 262.6123 | 575.1385 | 602.2619 | 634.2962 | 701.264 | 768.817 | 760.4257 | 732.8833 | 370.9036 | 715.8244 | 700.8686 | 685.4811 | 692.4363 | 735.225 | 728.2712 | 684.3079 | 674.8226 | 657.3384 | 624.6104 | 580.3725 | 15028.4417
03.11.2024 | 553.4187 | 533.9451 | 519.7041 | 517.9643 | 259.5747 | 568.5883 | 574.5748 | 608.4513 | 319.9852 | 726.5065 | 717.98 | 736.6018 | 357.0547 | 708.8008 | 676.3683 | 680.2366 | 681.4563 | 719.6878 | 724.9548 | 691.4657 | 349.2828 | 666.7344 | 639.0488 | 591.8491 | 14124.2348
04.11.2024 | 570.7076 | 531.6988 | 516.1904 | 520.2619 | 537.3468 | 567.0812 | 570.7283 | 600.7165 | 310.9311 | 682.5362 | 683.2907 | 689.1984 | 343.9987 | 687.6278 | 687.8889 | 675.0558 | 687.3566 | 735.7857 | 729.3463 | 698.0539 | 351.7376 | 675.8445 | 622.6418 | 591.5998 | 14267.6252
05.11.2024 | 559.7544 | 529.4536 | 521.5527 | 518.2743 | 265.1719 | 569.4241 | 600.0523 | 648.406 | 352.9911 | 821.172 | 824.7317 | 804.7256 | 805.103 | 750.8612 | 695.5036 | 747.2122 | 774.3105 | 790.0971 | 767.7686 | 743.517 | 361.2474 | 698.2443 | 649.1426 | 607.5839 | 15406.3011
06.11.2024 | 571.7568 | 532.6676 | 529.2423 | 541.5136 | 272.3519 | 577.8554 | 617.7715 | 662.3975 | 357.443 | 831.9286 | 841.7032 | 829.3968 | 399.8534 | 795.1245 | 783.0862 | 770.5149 | 382.8518 | 779.579 | 771.7675 | 733.6468 | 360.1303 | 686.9187 | 653.2993 | 606.4166 | 14889.2174
07.11.2024 | 582.468 | 542.267 | 538.9743 | 553.9701 | 278.0352 | 595.4275 | 615.1842 | 660.129 | 349.0078 | 772.0357 | 796.5752 | 796.4091 | 371.0374 | 747.3871 | 750.4909 | 738.453 | 373.1727 | 772.9719 | 750.8106 | 727.9599 | 691.1544 | 685.7079 | 638.6507 | 601.0838 | 14929.3635
08.11.2024 | 568.8434 | 538.945 | 542.9883 | 547.9872 | 274.2257 | 589.9611 | 618.3093 | 667.3082 | 354.6263 | 794.1162 | 751.3587 | 764.5161 | 386.5153 | 735.5861 | 729.9768 | 729.2995 | 750.4671 | 783.0508 | 802.5182 | 736.0097 | 359.2515 | 689.9752 | 645.8792 | 607.5784 | 14969.2934
09.11.2024 | 565.5562 | 542.5283 | 536.7992 | 545.6837 | 275.7116 | 583.0653 | 582.5112 | 628.1315 | 341.1463 | 717.6531 | 734.214 | 804.4029 | 380.3408 | 717.4994 | 717.5752 | 698.1878 | 754.6751 | 786.3292 | 743.6771 | 722.2537 | 349.6401 | 685.2222 | 642.4901 | 617.8805 | 14673.1743
10.11.2024 | 572.7946 | 550.4753 | 540.0911 | 554.3801 | 566.6802 | 582.6697 | 578.6051 | 615.5499 | 693.4425 | 734.0026 | 752.573 | 776.7748 | 755.187 | 738.7796 | 686.4031 | 688.3601 | 698.8481 | 748.4171 | 739.444 | 699.5187 | 694.3533 | 675.2769 | 642.0601 | 606.2104 | 15890.8973
11.11.2024 | 573.9048 | 537.529 | 542.259 | 557.2347 | 569.7178 | 587.9569 | 624.6827 | 659.2412 | 726.8147 | 793.3483 | 814.3991 | 800.8576 | 400.7838 | 786.3788 | 774.0216 | 789.8482 | 790.1174 | 791.2439 | 777.5345 | 732.9145 | 717.6597 | 668.9191 | 639.026 | 597.3566 | 16253.7498
12.11.2024 | 573.198 | 544.4214 | 533.6481 | 551.5537 | 573.9861 | 597.6238 | 615.6272 | 685.5845 | 358.9182 | 818.0791 | 848.2632 | 850.3057 | 413.5936 | 830.1247 | 791.084 | 766.5455 | 794.0769 | 788.2092 | 768.6469 | 710.8639 | 692.6296 | 691.0054 | 643.6607 | 600.8574 | 16042.5068
13.11.2024 | 567.478 | 546.1393 | 535.8454 | 556.1587 | 280.7429 | 604.4362 | 620.5211 | 693.7935 | 374.2475 | 836.267 | 877.2003 | 908.574 | 465.6604 | 862.6248 | 868.7356 | 876.1313 | 836.3629 | 717.4354 | 759.8161 | 731.9197 | 712.933 | 691.087 | 652.9733 | 608.5546 | 16185.638
14.11.2024 | 575.82 | 550.6251 | 542.6565 | 560.5477 | 572.8352 | 597.3775 | 621.1212 | 679.0864 | 781.2751 | 854.0626 | 872.2244 | 849.4335 | 409.1791 | 771.8844 | 750.9878 | 782.347 | 792.9615 | 799.2357 | 783.715 | 738.7303 | 371.6381 | 684.7102 | 651.9424 | 616.5448 | 16210.9415
15.11.2024 | 580.6025 | 549.8543 | 545.9847 | 570.5161 | 576.4771 | 606.2604 | 628.3926 | 693.8831 | 377.7132 | 844.3489 | 837.8809 | 825.8016 | 392.673 | 782.1098 | 761.2065 | 749.9742 | 786.7434 | 787.9335 | 789.02 | 718.6442 | 354.249 | 687.9262 | 647.7964 | 603.3894 | 15699.381
16.11.2024 | 582.1232 | 546.4191 | 541.3595 | 564.8427 | 289.1463 | 598.6208 | 605.0634 | 647.5619 | 338.0268 | 772.2168 | 797.0773 | 796.8284 | 381.7969 | 756.2537 | 766.112 | 741.1217 | 776.8535 | 779.874 | 781.198 | 748.8394 | 702.8847 | 695.7823 | 654.0554 | 615.5083 | 15479.566
17.11.2024 | 581.7342 | 554.7111 | 542.314 | 559.505 | 566.0665 | 597.8636 | 607.4052 | 619.8494 | 344.8621 | 775.7483 | 777.4042 | 791.7827 | 385.0668 | 769.8708 | 728.8558 | 726.0957 | 746.3479 | 759.3651 | 748.9479 | 729.1945 | 715.1258 | 692.0564 | 642.4382 | 618.4913 | 15581.1023
18.11.2024 | 587.4346 | 566.7262 | 543.8357 | 566.736 | 282.8567 | 601.9494 | 601.6535 | 630.4464 | 691.6721 | 745.0049 | 775.9356 | 776.6571 | 359.9784 | 742.8375 | 748.4278 | 738.4511 | 368.1552 | 793.09 | 770.886 | 726.4627 | 712.3974 | 695.3945 | 645.5367 | 607.1645 | 15279.69
19.11.2024 | 578.5328 | 547.5285 | 549.8514 | 567.713 | 281.6968 | 598.0896 | 624.5982 | 678.038 | 362.2863 | 877.3501 | 873.8779 | 874.9846 | 435.8178 | 812.3585 | 811.4612 | 817.1275 | 813.5745 | 800.4851 | 780.0203 | 717.2899 | 715.87 | 693.7878 | 651.9315 | 599.6588 | 16063.93
20.11.2024 | 582.8163 | 546.2033 | 542.4942 | 558.1438 | 578.5569 | 604.7785 | 634.8422 | 676.2489 | 783.2103 | 853.348 | 853.9258 | 857.4409 | 834.7012 | 790.1188 | 780.1273 | 780.5022 | 829.208 | 816.6351 | 785.8231 | 740.2703 | 730.8158 | 688.8769 | 645.7592 | 592.9082 | 17087.7552
21.11.2024 | 574.826 | 558.2054 | 542.8367 | 560.8898 | 280.2558 | 610.875 | 626.8366 | 676.4576 | 367.6692 | 854.4384 | 829.114 | 857.303 | 845.0894 | 805.2281 | 800.4406 | 796.311 | 806.5564 | 807.6555 | 773.0267 | 750.6157 | 720.9839 | 702.4481 | 660.7197 | 608.7223 | 16417.5051
22.11.2024 | 580.952 | 555.9291 | 546.1909 | 562.545 | 572.8614 | 600.6869 | 639.0083 | 699.4549 | 759.3686 | 847.6037 | 842.5023 | 843.3785 | 830.7825 | 800.3181 | 773.6811 | 767.1592 | 777.2026 | 795.7277 | 771.6192 | 733.4564 | 709.2285 | 699.4554 | 663.197 | 628.034 | 17000.3432
23.11.2024 | 582.0816 | 558.0239 | 546.8548 | 566.7536 | 282.894 | 597.8876 | 621.0152 | 638.8085 | 686.4877 | 783.8301 | 792.1057 | 780.4958 | 393.6652 | 755.1785 | 746.8808 | 718.1348 | 757.8844 | 784.6895 | 790.3797 | 734.7878 | 357.0561 | 690.8221 | 653.2604 | 611.1896 | 15431.1676
24.11.2024 | 577.7182 | 560.2016 | 540.7419 | 557.9481 | 580.0195 | 595.2856 | 598.1693 | 634.8013 | 345.626 | 757.8316 | 792.9151 | 816.4166 | 796.031 | 765.0452 | 768.0247 | 750.4728 | 757.1089 | 772.0137 | 775.4604 | 720.1899 | 714.3169 | 689.5306 | 657.9979 | 611.4687 | 16135.3353
25.11.2024 | 590.6874 | 554.8489 | 548.06 | 564.8247 | 281.0444 | 597.6705 | 625.3856 | 676.2694 | 732.5235 | 832.1768 | 813.8639 | 832.3781 | 408.8305 | 792.2806 | 790.5318 | 797.5419 | 412.6446 | 779.6296 | 767.4771 | 721.9413 | 709.6051 | 684.5123 | 658.717 | 613.4731 | 15786.9178
26.11.2024 | 590.2929 | 550.0355 | 549.7213 | 559.3811 | 567.3777 | 599.0671 | 622.071 | 697.1378 | 378.7054 | 874.6144 | 866.8398 | 885.2464 | 425.7426 | 828.757 | 808.5175 | 811.9274 | 414.6092 | 783.0462 | 772.3164 | 726.3084 | 711.3775 | 686.836 | 637.9547 | 607.9961 | 15955.8794
27.11.2024 | 578.6969 | 548.9602 | 539.2988 | 554.8898 | 575.5602 | 600.1392 | 633.2407 | 700.6085 | 795.4939 | 881.2973 | 899.4067 | 894.1199 | 856.1217 | 839.2852 | 817.529 | 813.0417 | 833.6712 | 812.2832 | 804.875 | 745.9567 | 742.5819 | 700.6964 | 663.6951 | 623.164 | 17454.6133
28.11.2024 | 595.1258 | 568.0977 | 566.8738 | 578.2814 | 598.7611 | 607.5466 | 648.18 | 691.822 | 817.9683 | 898.304 | 936.5886 | 922.0564 | 906.2658 | 865.2751 | 853.3024 | 844.3522 | 848.8833 | 811.9297 | 790.7817 | 738.3369 | 721.2763 | 696.321 | 646.8569 | 614.4791 | 17767.6661
29.11.2024 | 584.6637 | 554.4813 | 559.5473 | 567.1546 | 573.8429 | 611.6815 | 624.7521 | 693.1852 | 771.2435 | 871.7052 | 887.93 | 874.1723 | 415.2387 | 822.3537 | 814.116 | 795.8643 | 821.851 | 821.0767 | 803.7183 | 770.0861 | 753.6293 | 723.4987 | 694.0778 | 631.2063 | 17041.0764
30.11.2024 | 587.6916 | 553.6186 | 551.124 | 566.2601 | 292.465 | 605.9629 | 612.2004 | 655.6555 | 347.5812 | 823.9988 | 862.9237 | 862.1376 | 849.583 | 792.0539 | 777.9927 | 749.3307 | 769.4534 | 770.3158 | 770.5112 | 732.0383 | 737.1975 | н/д | н/д | н/д | 14270.0958
Итого | 17293.332 | 16409.8703 | 16211.2919 | 16593.8331 | 12691.1435 | 17792.6898 | 18390.285 | 19778.3438 | 15245.4549 | 24172.4811 | 24440.7158 | 24583.1409 | 15742.8792 | 23235.9182 | 22782.0844 | 22637.344 | 21149.7411 | 23351.748 | 23031.0534 | 21791.0152 | 18158.4296 | 19942.1642 | 18783.0425 | 17615.5687 | 471823.5705
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /