## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 142894981.7685 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1208.5066 | 1164.3611 | 1118.0587 | 1100.6607 | 1069.392 | 1136.7601 | 1235.7382 | 1370.5808 | 1528.3075 | 1585.1609 | 1652.318 | 1679.24 | 1743.5 | 1733.6674 | 1705.2484 | 1683.2777 | 1746.9085 | 1879.1807 | 1854.3784 | 1811.0973 | 1716.7578 | 1645.9336 | 1487.6513 | 1320.551 | 36177.2367
02.11.2024 | 1194.653 | 1114.5124 | 1068.0461 | 1047.3365 | 1030.0652 | 1073.193 | 1167.1527 | 1270.4542 | 1472.5052 | 1610.0185 | 1687.4978 | 1704.7703 | 1713.7713 | 1693.5337 | 1666.5989 | 1662.4414 | 1704.8545 | 1850.304 | 1812.1728 | 1765.2862 | 1696.6082 | 1612.3455 | 1479.5873 | 1332.4878 | 35430.1964
03.11.2024 | 1196.5181 | 1132.5754 | 1087.7223 | 1062.9608 | 1052.6022 | 1051.5202 | 1079.1414 | 1141.0328 | 1269.5916 | 1488.738 | 1617.2294 | 1674.1627 | 1679.0842 | 1710.7949 | 1690.1026 | 1716.9906 | 1744.3299 | 1863.0559 | 1866.6224 | 1832.4697 | 1769.235 | 1714.202 | 1508.762 | 1325.4291 | 35274.8731
04.11.2024 | 1213.8833 | 1159.1684 | 1113.5526 | 1095.139 | 1067.6898 | 1068.0295 | 1087.1494 | 1144.1095 | 1309.5294 | 1552.1284 | 1679.0223 | 1747.2658 | 1796.7586 | 1708.5718 | 1684.6336 | 1634.2417 | 1716.3196 | 1896.0656 | 1904.8968 | 1915.0584 | 1796.2584 | 1677.7474 | 1533.4096 | 1335.9697 | 35836.5987
05.11.2024 | 1203.6595 | 1151.3218 | 1078.9623 | 1071.2703 | 1076.7388 | 1119.0944 | 1268.2038 | 1424.9672 | 1639.1567 | 1839.4765 | 1931.1545 | 1953.7873 | 1975.2018 | 1964.1579 | 1914.0642 | 1910.9776 | 1976.7176 | 2091.6359 | 2069.7111 | 2006.9099 | 1918.1723 | 1818.3715 | 1626.162 | 1371.4195 | 39401.2946
06.11.2024 | 1253.8993 | 1200.8095 | 1154.7857 | 1141.8226 | 1132.4112 | 1209.4984 | 1306.0271 | 1444.333 | 1632.3415 | 1779.8036 | 1856.1596 | 1889.0195 | 1915.7865 | 1847.1723 | 1858.4899 | 1913.3882 | 1936.8043 | 2070.219 | 2028.5203 | 1981.9481 | 1907.0858 | 1805.933 | 1625.4898 | 1409.819 | 39301.5671
07.11.2024 | 1251.3024 | 1190.0511 | 1134.928 | 1101.8993 | 1106.1772 | 1179.7965 | 1296.8929 | 1443.044 | 1618.7039 | 1741.9412 | 1805.2358 | 1873.8987 | 1876.8931 | 1834.1324 | 1814.1945 | 1791.7104 | 1814.4524 | 1994.9263 | 1947.3205 | 1902.9674 | 1849.8888 | 1764.5435 | 1579.0887 | 1365.0527 | 38279.0414
08.11.2024 | 1236.9671 | 1160.9069 | 1127.4216 | 1117.9514 | 1129.7901 | 1167.4629 | 1288.2062 | 1423.9225 | 1598.0784 | 1754.886 | 1796.9688 | 1770.0622 | 1794.1365 | 1768.9834 | 1766.2158 | 1755.7569 | 1826.6016 | 1953.9009 | 1929.8944 | 1889.851 | 1804.0632 | 1727.992 | 1531.1781 | 1333.0553 | 37654.253
09.11.2024 | 1216.9165 | 1161.7364 | 1109.3148 | 1103.7253 | 1092.5623 | 1085.115 | 1145.802 | 1231.1279 | 1389.9557 | 1613.4831 | 1698.5713 | 1730.8342 | 1694.1994 | 1724.4868 | 1711.0719 | 1665.8003 | 1752.7701 | 1886.7587 | 1872.2583 | 1834.9667 | 1758.852 | 1680.7859 | 1535.1758 | 1356.8825 | 36053.1529
10.11.2024 | 1217.6306 | 1146.0392 | 1093.3102 | 1067.6705 | 1058.3599 | 1063.3451 | 1092.9798 | 1139.3125 | 1323.0854 | 1539.8834 | 1688.1761 | 1716.5953 | 1738.8782 | 1686.7875 | 1740.0067 | 1694.6269 | 1767.4176 | 1893.005 | 1896.368 | 1878.4698 | 1844.9158 | 1747.4106 | 1568.9824 | 1332.1567 | 35935.4132
11.11.2024 | 1208.1067 | 1147.5488 | 1118.291 | 1088.8026 | 1107.0193 | 1173.363 | 1304.0924 | 1446.4835 | 1642.8172 | 1854.0367 | 1954.3357 | 1952.1975 | 1958.0471 | 1963.0575 | 1987.9368 | 1985.8124 | 1987.7563 | 1996.3864 | 1978.1153 | 1950.7026 | 1999.1375 | 1876.9543 | 1712.1367 | 1458.7189 | 39851.856
12.11.2024 | 1337.9161 | 1270.0981 | 1234.8611 | 1188.031 | 1214.1651 | 1252.4389 | 1417.7797 | 1579.7821 | 1794.7021 | 1976.4088 | 2093.4263 | 2109.8332 | 2118.5971 | 2085.936 | 2080.3831 | 2087.4445 | 2110.1719 | 2197.5384 | 2175.7218 | 2131.3841 | 2040.3719 | 1905.7106 | 1727.1467 | 1530.4904 | 42660.3392
13.11.2024 | 1359.2186 | 1282.4884 | 1239.2001 | 1215.2637 | 1232.0734 | 1277.9815 | 1415.1348 | 1545.7223 | 1778.1307 | 1957.658 | 2112.795 | 2165.5219 | 2156.2629 | 2052.344 | 2053.4599 | 2091.3653 | 2122.5216 | 2239.3997 | 2167.9518 | 2076.0305 | 2008.5242 | 1903.0451 | 1707.3603 | 1488.9076 | 42648.3611
14.11.2024 | 1357.4119 | 1265.1927 | 1227.0682 | 1203.3442 | 1197.7507 | 1249.7094 | 1426.9707 | 1560.2789 | 1774.8552 | 1931.0911 | 2064.477 | 2066.6459 | 1987.9495 | 1975.8846 | 1965.9899 | 1926.4945 | 1975.0617 | 2096.4967 | 2148.4755 | 2104.0669 | 1999.4993 | 1909.742 | 1757.189 | 1501.9879 | 41673.6335
15.11.2024 | 1341.9643 | 1269.7995 | 1224.5138 | 1201.4241 | 1195.5783 | 1255.1529 | 1434.0726 | 1558.9088 | 1764.8289 | 1941.6456 | 2007.9135 | 2036.7314 | 1959.3185 | 1968.2241 | 1919.1588 | 1946.6812 | 2012.4239 | 2085.6668 | 2080.1067 | 2041.4916 | 1956.4197 | 1839.505 | 1684.4271 | 1450.5899 | 41176.5473
16.11.2024 | 1320.1454 | 1254.8 | 1222.9781 | 1198.1661 | 1179.7736 | 1196.7095 | 1266.763 | 1348.3159 | 1532.361 | 1732.5999 | 1812.9977 | 1896.7318 | 1910.8896 | 1943.595 | 1979.7997 | 2002.5088 | 2057.6051 | 2109.8329 | 2078.4628 | 2028.0315 | 1927.8414 | 1814.6656 | 1609.4416 | 1464.6146 | 39889.6306
17.11.2024 | 1327.2114 | 1262.7972 | 1209.317 | 1190.8085 | 1164.4537 | 1178.7455 | 1197.3827 | 1259.6629 | 1429.9837 | 1683.2094 | 1808.4294 | 1880.7795 | 1862.566 | 1822.7181 | 1839.8475 | 1808.1976 | 1913.3094 | 2075.7064 | 2059.5074 | 2027.4154 | 1957.9057 | 1866.6161 | 1690.9847 | 1521.1769 | 39038.7321
18.11.2024 | 1333.136 | 1266.8834 | 1206.3953 | 1190.6921 | 1172.736 | 1196.9067 | 1256.7119 | 1353.5512 | 1548.931 | 1788.8399 | 1966.6053 | 2004.4399 | 1980.6254 | 1977.5519 | 1902.7863 | 1936.1349 | 2069.1602 | 2192.2451 | 2161.5896 | 2102.5085 | 2006.0692 | 1905.4763 | 1730.8703 | 1521.3204 | 40772.1672
19.11.2024 | 1317.9812 | 1275.3459 | 1241.5456 | 1235.1597 | 1227.801 | 1284.3046 | 1431.2345 | 1558.4413 | 1799.5796 | 2069.0885 | 2163.1467 | 2137.5165 | 2098.5239 | 2123.4143 | 2099.5234 | 2119.1745 | 2233.7596 | 2284.3056 | 2222.9602 | 2158.4203 | 2097.0358 | 1970.9277 | 1742.3426 | 1543.0057 | 43434.5387
20.11.2024 | 1355.4816 | 1292.2044 | 1248.6404 | 1237.6768 | 1232.0802 | 1293.0006 | 1439.0133 | 1603.5357 | 1810.3719 | 1961.5541 | 2034.7724 | 2058.3682 | 2048.8688 | 2030.0254 | 1964.8341 | 2018.0245 | 2122.5123 | 2194.805 | 2182.4423 | 2105.5367 | 2082.5107 | 1962.4681 | 1704.4765 | 1467.9034 | 42451.1074
21.11.2024 | 1339.4927 | 1282.1518 | 1228.2337 | 1212.6874 | 1217.685 | 1266.6149 | 1428.8354 | 1568.5571 | 1751.6018 | 1954.8701 | 2001.6277 | 2047.3177 | 1998.9935 | 2004.9991 | 2027.6334 | 1979.5445 | 2000.0913 | 2132.7065 | 2109.0859 | 2052.1824 | 1996.8366 | 1899.3694 | 1720.1264 | 1513.3228 | 41734.5672
22.11.2024 | 1333.5741 | 1274.3636 | 1227.5691 | 1214.5703 | 1219.0494 | 1287.6737 | 1408.243 | 1571.8234 | 1746.6 | 1917.8243 | 2001.3744 | 1984.9748 | 1958.5118 | 1930.6278 | 1884.0953 | 1941.5661 | 1979.316 | 2074.8873 | 2075.5038 | 1991.1507 | 1909.7342 | 1823.8471 | 1698.9824 | 1485.9946 | 40941.8571
23.11.2024 | 1336.693 | 1243.2856 | 1210.5159 | 1188.9885 | 1168.7955 | 1174.1691 | 1235.738 | 1349.4615 | 1525.5067 | 1696.4583 | 1842.9353 | 1906.8749 | 1957.532 | 1955.5968 | 1939.8912 | 1896.0677 | 1973.3292 | 2118.8989 | 2077.9073 | 2010.922 | 1919.4439 | 1826.3153 | 1671.7447 | 1496.5326 | 39723.6041
24.11.2024 | 1336.1256 | 1251.1583 | 1204.4062 | 1185.3166 | 1189.5897 | 1166.0304 | 1213.8301 | 1254.0885 | 1389.2414 | 1646.8421 | 1823.9704 | 1883.2755 | 1923.0182 | 1904.0961 | 1896.2942 | 1958.9158 | 2036.5648 | 2116.8113 | 2099.4334 | 2046.9084 | 1978.7139 | 1860.0488 | 1649.0315 | 1448.0297 | 39461.7407
25.11.2024 | 1314.9742 | 1234.8981 | 1210.0997 | 1179.2181 | 1178.9896 | 1227.5098 | 1389.9641 | 1544.8353 | 1748.5995 | 1957.2154 | 2064.7475 | 2077.7848 | 2086.4249 | 2108.6183 | 2073.4725 | 2089.4524 | 2140.2713 | 2210.6282 | 2196.0809 | 2088.0216 | 1995.5448 | 1898.8996 | 1729.519 | 1519.6273 | 42265.3969
26.11.2024 | 1347.161 | 1257.1268 | 1219.7987 | 1203.702 | 1218.7857 | 1253.4552 | 1432.888 | 1587.6483 | 1831.8001 | 2047.9276 | 2152.976 | 2158.4473 | 2135.4246 | 2152.2725 | 2114.2619 | 2137.7493 | 2217.9707 | 2204.0656 | 2171.2825 | 2105.5601 | 2019.4535 | 1905.5972 | 1742.077 | 1521.2034 | 43138.635
27.11.2024 | 1353.7803 | 1274.349 | 1225.6108 | 1198.7178 | 1208.746 | 1283.5433 | 1416.3385 | 1563.7335 | 1823.1226 | 2085.8587 | 2186.7063 | 2231.8615 | 2193.0816 | 2161.911 | 2119.2491 | 2102.9625 | 2157.5414 | 2205.4892 | 2172.5335 | 2092.2376 | 2064.3039 | 1951.9907 | 1756.9305 | 1535.9749 | 43366.5739
28.11.2024 | 1375.1028 | 1306.2849 | 1259.0362 | 1245.851 | 1258.489 | 1315.0764 | 1458.2309 | 1615.3514 | 1853.4465 | 2078.8255 | 2229.7231 | 2234.4414 | 2197.2657 | 2214.8349 | 2220.5833 | 2224.5556 | 2243.2922 | 2274.3412 | 2229.5315 | 2167.8919 | 2067.8371 | 1960.4119 | 1714.4268 | 1534.4418 | 44279.273
29.11.2024 | 1396.3702 | 1324.2318 | 1294.7797 | 1276.3721 | 1259.7133 | 1329.2602 | 1482.5113 | 1667.4145 | 1833.4978 | 2092.7668 | 2179.8078 | 2175.7662 | 2165.9789 | 2107.9513 | 2047.5738 | 2051.2205 | 2134.1082 | 2218.6996 | 2175.0008 | 2139.7263 | 2034.5726 | 1943.0618 | 1765.6759 | 1570.7097 | 43666.7711
30.11.2024 | 1377.8514 | 1294.2492 | 1240.9524 | 1218.8376 | 1213.843 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6345.7337
Итого | 38963.6351 | 36910.74 | 35579.9156 | 34984.0666 | 34872.9062 | 34815.4605 | 38023.0284 | 41570.4804 | 47161.2329 | 52880.2404 | 55915.1011 | 56749.1458 | 56626.0898 | 56155.9467 | 55667.4007 | 55733.0844 | 57473.9433 | 60407.9626 | 59743.8362 | 58239.2134 | 56123.5931 | 53219.9175 | 47990.3764 | 42057.3757 | 1167864.6928
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /