## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 40107920.3535 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 226.8698 | 209.3577 | 202.5357 | 202.4328 | 201.599 | 214.514 | 240.7412 | 253.7328 | 260.3607 | 270.2032 | 287.0643 | 282.8939 | 284.1903 | 285.0729 | 274.1784 | 276.6299 | 285.7073 | 315.7225 | 330.8216 | 326.3791 | 321.9439 | 299.4895 | 278.1018 | 244.3383 | 6374.8806
02.11.2024 | 227.1732 | 214.2619 | 205.7425 | 202.8614 | 208.0755 | 213.9253 | 224.3497 | 248.3475 | 261.024 | 272.9667 | 282.9011 | 293.5728 | 288.5216 | 286.4863 | 282.9492 | 280.952 | 296.8463 | 328.211 | 329.0911 | 324.1231 | 324.8126 | 309.6509 | 284.6312 | 250.2539 | 6441.7307
03.11.2024 | 227.6678 | 214.8585 | 207.5785 | 202.3025 | 204.1085 | 209.1337 | 212.5267 | 229.8644 | 250.9125 | 273.469 | 292.499 | 293.5568 | 295.4812 | 300.6851 | 292.2813 | 292.2729 | 299.8334 | 330.6335 | 328.3033 | 324.7599 | 325.9105 | 311.7473 | 287.4611 | 255.0344 | 6462.8816
04.11.2024 | 233.5659 | 216.3276 | 206.6909 | 203.5853 | 204.8437 | 210.1187 | 216.645 | 241.1512 | 262.0117 | 287.8845 | 307.4805 | 312.9024 | 304.5379 | 297.7707 | 292.6902 | 287.317 | 310.929 | 340.9478 | 339.4851 | 339.0866 | 338.4 | 309.8408 | 280.3075 | 247.0917 | 6591.6117
05.11.2024 | 223.3947 | 211.5235 | 205.8481 | 196.5856 | 202.9328 | 216.5364 | 242.1048 | 266.8216 | 268.384 | 279.5165 | 285.4385 | 276.1353 | 283.0716 | 283.1832 | 269.9573 | 281.4727 | 294.7168 | 332.2981 | 348.4886 | 344.6777 | 340.1002 | 322.6205 | 282.5459 | 244.8894 | 6503.2435
06.11.2024 | 226.7837 | 213.1304 | 205.4458 | 202.344 | 206.4795 | 214.8179 | 238.6426 | 257.5834 | 263.2887 | 276.0299 | 274.1628 | 271.6338 | 275.8368 | 274.742 | 280.0365 | 283.0332 | 298.6228 | 325.1911 | 329.1692 | 334.569 | 329.6164 | 319.2985 | 281.1983 | 245.1634 | 6426.8196
07.11.2024 | 221.9117 | 211.7163 | 206.6019 | 199.6528 | 207.1243 | 217.5797 | 240.1961 | 259.7668 | 267.8528 | 267.9332 | 276.6352 | 283.8696 | 274.4056 | 287.9234 | 282.6872 | 283.4817 | 299.928 | 335.9618 | 335.9192 | 333.9435 | 329.5843 | 320.7088 | 286.1578 | 249.6109 | 6481.1525
08.11.2024 | 224.6249 | 210.258 | 203.6604 | 201.1198 | 204.6309 | 214.9066 | 237.1747 | 263.2763 | 267.865 | 266.6546 | 268.586 | 259.7844 | 249.6006 | 254.8257 | 259.5534 | 256.0588 | 279.0603 | 341.464 | 347.6197 | 348.654 | 340.4883 | 322.8249 | 286.6808 | 250.2083 | 6359.5806
09.11.2024 | 234.5661 | 218.1534 | 210.4476 | 206.3028 | 205.4145 | 210.9204 | 235.5401 | 253.3174 | 277.0859 | 289.8363 | 299.832 | 307.4318 | 298.0556 | 291.9109 | 291.8162 | 301.8535 | 315.7838 | 329.8032 | 335.2768 | 331.4589 | 327.3007 | 314.5147 | 278.579 | 253.7188 | 6618.9204
10.11.2024 | 232.8905 | 218.2071 | 209.2082 | 204.6944 | 207.0399 | 211.9337 | 221.0895 | 233.0236 | 262.8481 | 284.8063 | 296.2376 | 304.1778 | 302.2059 | 299.1367 | 294.5244 | 293.5824 | 312.9098 | 340.7141 | 344.7861 | 343.2395 | 337.0901 | 315.4924 | 285.7238 | 246.4529 | 6602.015
11.11.2024 | 225.3302 | 214.2815 | 206.7704 | 204.9269 | 208.8769 | 214.516 | 241.3721 | 260.4221 | 272.1361 | 271.2595 | 276.2757 | 279.7817 | 283.2513 | 284.3617 | 285.0985 | 295.2685 | 311.3351 | 342.0427 | 340.3147 | 335.0382 | 333.7771 | 317.7643 | 278.0491 | 251.2341 | 6533.4846
12.11.2024 | 231.3146 | 216.669 | 207.8195 | 206.1175 | 211.3253 | 219.7512 | 240.5978 | 267.2758 | 264.9437 | 275.3457 | 282.3083 | 299.5786 | 282.7293 | 284.581 | 278.7817 | 287.5222 | 309.8267 | 335.7971 | 348.3802 | 340.3237 | 342.0509 | 327.6729 | 287.202 | 257.7054 | 6605.62
13.11.2024 | 233.263 | 221.2979 | 216.0982 | 212.3589 | 211.5261 | 222.6518 | 250.711 | 268.7383 | 263.9462 | 276.5744 | 288.4689 | 284.8404 | 272.4756 | 274.6224 | 289.515 | 295.8877 | 306.2863 | 339.1806 | 344.6712 | 344.9361 | 344.261 | 325.1949 | 284.3851 | 249.7908 | 6621.6816
14.11.2024 | 230.4145 | 215.4575 | 206.0058 | 205.9494 | 209.9885 | 218.6153 | 247.3916 | 262.513 | 272.7607 | 274.1567 | 279.2851 | 284.8764 | 279.0106 | 277.6179 | 285.1976 | 285.9713 | 294.366 | 333.2665 | 346.2489 | 344.9982 | 340.0054 | 322.5116 | 289.8228 | 246.3261 | 6552.7575
15.11.2024 | 228.1653 | 213.2107 | 203.8577 | 203.9088 | 206.9923 | 216.7604 | 241.9371 | 261.6787 | 262.8794 | 270.5581 | 276.5285 | 276.5681 | 262.7943 | 273.942 | 289.0689 | 281.7287 | 297.8853 | 332.5929 | 343.3011 | 342.504 | 336.1646 | 308.9519 | 287.1664 | 253.9765 | 6473.1219
16.11.2024 | 230.1974 | 215.9376 | 209.3729 | 204.6497 | 207.6436 | 213.754 | 223.5652 | 248.7937 | 271.8212 | 282.3981 | 301.6006 | 309.7298 | 303.1646 | 304.3834 | 308.8118 | 323.7313 | 329.0953 | 344.4062 | 344.196 | 338.3017 | 336.3322 | 322.7199 | 295.8881 | 268.003 | 6738.4972
17.11.2024 | 246.593 | 229.1949 | 217.4148 | 213.9843 | 217.3977 | 220.7396 | 227.045 | 237.1712 | 269.5913 | 287.4844 | 306.709 | 306.5909 | 312.4613 | 308.6998 | 310.5961 | 303.2197 | 319.1193 | 347.0239 | 355.7045 | 348.8376 | 350.9293 | 327.7406 | 294.817 | 262.9722 | 6822.0373
18.11.2024 | 240.074 | 225.7944 | 213.3486 | 213.3231 | 218.884 | 227.4289 | 243.2656 | 255.2433 | 278.1019 | 293.6389 | 309.3258 | 310.1775 | 309.6999 | 288.1644 | 290.0718 | 287.7445 | 308.5026 | 338.3035 | 343.7554 | 348.6259 | 346.8902 | 336.6268 | 297.2121 | 261.2178 | 6785.4207
19.11.2024 | 236.2967 | 223.4497 | 214.632 | 211.253 | 214.8953 | 227.762 | 260.508 | 276.41 | 271.3656 | 279.0631 | 281.1232 | 283.259 | 279.5169 | 282.9522 | 285.996 | 293.7728 | 309.1349 | 334.8568 | 347.3279 | 340.2102 | 338.7205 | 322.8701 | 280.2582 | 258.1403 | 6653.7744
20.11.2024 | 227.3834 | 215.8606 | 205.1579 | 201.8603 | 207.491 | 218.9385 | 247.938 | 263.8329 | 254.9039 | 261.8657 | 273.8457 | 274.5747 | 280.5677 | 277.2513 | 282.3255 | 285.3334 | 308.3109 | 331.2821 | 342.8726 | 343.3327 | 343.3247 | 324.9764 | 290.1734 | 244.9651 | 6508.3684
21.11.2024 | 223.5679 | 211.8887 | 202.3652 | 200.9712 | 204.4413 | 211.7708 | 246.7439 | 267.2281 | 272.8119 | 283.8845 | 285.1093 | 287.7443 | 279.6513 | 282.3731 | 275.302 | 283.751 | 304.5234 | 330.621 | 342.6629 | 338.6184 | 328.9664 | 308.8015 | 287.2474 | 243.8146 | 6504.8602
22.11.2024 | 225.6995 | 215.6784 | 210.5369 | 204.8702 | 207.0372 | 216.5935 | 243.057 | 261.7204 | 265.8572 | 279.22 | 280.132 | 281.9184 | 277.4523 | 283.9298 | 284.7378 | 288.218 | 312.5755 | 336.3642 | 339.1751 | 331.1868 | 334.344 | 322.5996 | 288.6307 | 254.0541 | 6545.5887
23.11.2024 | 233.9784 | 217.3375 | 209.2175 | 203.5305 | 210.877 | 215.9154 | 228.9799 | 256.2191 | 274.6507 | 298.5075 | 312.9474 | 312.8285 | 312.3522 | 301.8422 | 311.1994 | 300.6009 | 312.6462 | 328.7994 | 338.8224 | 340.5731 | 330.6891 | 316.5783 | 282.2163 | 254.6458 | 6705.9548
24.11.2024 | 234.4396 | 219.3697 | 208.6085 | 201.5546 | 205.6049 | 211.5878 | 215.272 | 231.6069 | 261.4004 | 287.1077 | 292.7692 | 300.997 | 307.7869 | 314.2802 | 311.2832 | 317.3279 | 325.2519 | 341.3267 | 342.9776 | 344.0653 | 333.0258 | 318.7594 | 284.6741 | 250.3311 | 6661.4085
25.11.2024 | 223.816 | 212.1441 | 205.8335 | 201.3301 | 203.3926 | 209.9416 | 242.6982 | 259.5952 | 268.6506 | 274.5862 | 279.9874 | 281.7533 | 279.1938 | 292.5189 | 298.2079 | 299.6918 | 320.9991 | 340.4472 | 354.2401 | 348.8081 | 342.9126 | 327.3658 | 286.5065 | 248.6955 | 6603.316
26.11.2024 | 228.0982 | 216.4439 | 207.8394 | 202.7078 | 208.1047 | 220.6604 | 243.3317 | 267.1451 | 267.8293 | 271.8813 | 275.5697 | 282.1461 | 296.3732 | 299.4833 | 299.54 | 304.5886 | 321.2613 | 346.0253 | 351.7162 | 349.8619 | 342.9607 | 319.8846 | 287.1514 | 258.3741 | 6668.9781
27.11.2024 | 231.417 | 217.9853 | 211.0964 | 204.8651 | 208.579 | 223.3334 | 249.9599 | 273.5018 | 277.0403 | 280.8949 | 290.9428 | 288.268 | 291.4151 | 295.294 | 299.9441 | 302.914 | 327.6131 | 348.2184 | 352.8862 | 349.1618 | 350.6771 | 337.7151 | 296.2485 | 262.8894 | 6772.8607
28.11.2024 | 239.4011 | 224.6869 | 216.4557 | 210.6111 | 214.4111 | 223.0737 | 251.0609 | 274.2123 | 276.0203 | 290.5214 | 293.0113 | 289.9902 | 308.0282 | 305.3132 | 311.4575 | 310.3372 | 329.4456 | 355.0812 | 349.4446 | 352.0721 | 348.1907 | 334.3377 | 300.6095 | 260.3738 | 6868.1474
29.11.2024 | 234.8308 | 222.0215 | 217.8194 | 218.5297 | 216.7225 | 224.3137 | 252.5206 | 271.1474 | 275.7392 | 291.3595 | 289.1591 | 287.0031 | 284.0268 | 284.5535 | 287.2263 | 286.073 | 310.0105 | 334.3032 | 341.254 | 339.2937 | 330.7129 | 318.1677 | 290.7519 | 262.1696 | 6669.7096
30.11.2024 | 236.9483 | 223.8922 | 215.8177 | 208.8572 | 207.3834 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1092.8988
Итого | 6920.677 | 6510.3964 | 6269.8277 | 6158.0406 | 6253.8231 | 6292.4944 | 6906.9661 | 7471.3402 | 7764.0833 | 8099.6078 | 8345.936 | 8408.5844 | 8357.8585 | 8377.9012 | 8405.0352 | 8470.3365 | 8952.5266 | 9760.8858 | 9938.9122 | 9871.6405 | 9770.1822 | 9287.4274 | 8320.398 | 7336.4413 | 192251.3225
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /