## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 76318163.178 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 735.42 | 701.4372 | 689.7697 | 710.4646 | 712.9818 | 739.7692 | 776.1171 | 849.2369 | 454.6139 | 976.1751 | 984.169 | 978.6164 | 981.2499 | 924.4991 | 906.4246 | 899.8125 | 918.9719 | 1000.4923 | 1026.2212 | 1001.1774 | 496.1591 | 932.933 | 862.6748 | 770.4193 | 20029.8059
02.11.2024 | 728.2836 | 683.8759 | 673.6865 | 679.6562 | 348.6518 | 723.2232 | 770.4692 | 825.4269 | 445.238 | 977.9184 | 1008.5067 | 1002.3484 | 496.4481 | 939.3544 | 910.0527 | 902.8309 | 919.5653 | 981.9086 | 988.1134 | 982.3899 | 952.3422 | 909.5943 | 858.5229 | 784.4586 | 19492.8663
03.11.2024 | 720.0738 | 686.3837 | 668.4654 | 666.6303 | 330.7731 | 690.9645 | 730.5487 | 808.1473 | 429.6031 | 1005.1268 | 1033.2601 | 1065.4714 | 529.4794 | 1016.7134 | 963.0261 | 940.374 | 973.3413 | 1039.0137 | 1037.8779 | 998.2048 | 490.1439 | 955.7835 | 878.019 | 797.6723 | 19455.0974
04.11.2024 | 742.5598 | 702.6357 | 678.5681 | 676.2748 | 683.7596 | 681.689 | 700.19 | 736.8474 | 395.2802 | 911.9849 | 944.2339 | 943.2519 | 475.1789 | 919.4906 | 918.2293 | 906.8577 | 965.0493 | 1047.0866 | 1060.7873 | 1065.2182 | 520.0096 | 961.1113 | 872.6783 | 789.5134 | 19298.4858
05.11.2024 | 725.6069 | 698.284 | 680.658 | 691.5008 | 350.4581 | 749.9723 | 834.6948 | 937.1605 | 484.5747 | 1079.0426 | 1102.9501 | 1122.5266 | 1102.4665 | 1035.034 | 984.7964 | 982.9534 | 1004.5713 | 1070.3019 | 1072.2835 | 1078.432 | 523.4036 | 983.8228 | 889.8677 | 795.5428 | 20980.9052
06.11.2024 | 729.8835 | 697.4431 | 674.6245 | 689.7248 | 360.9152 | 736.1623 | 835.3706 | 929.6409 | 481.4756 | 1053.6667 | 1084.1128 | 1056.8068 | 527.1423 | 1002.5126 | 941.5464 | 942.6912 | 485.3442 | 1050.8412 | 1085.6349 | 1085.5513 | 522.7363 | 986.0195 | 908.1327 | 814.3984 | 19682.378
07.11.2024 | 751.5884 | 713.7471 | 693.2606 | 723.6264 | 366.0556 | 761.0051 | 855.7242 | 939.793 | 479.8534 | 1064.2346 | 1079.8842 | 1051.0513 | 523.8954 | 978.0386 | 934.9723 | 939.3806 | 475.927 | 1039.6547 | 1066.0673 | 1042.5181 | 509.6916 | 972.4688 | 882.587 | 808.7282 | 19653.7533
08.11.2024 | 734.4776 | 714.7004 | 694.1972 | 699.7962 | 365.0089 | 750.6379 | 831.9593 | 924.6787 | 466.0935 | 1046.2911 | 1053.276 | 1024.8257 | 510.8149 | 969.1312 | 921.4675 | 912.1295 | 955.9253 | 1036.5248 | 1029.5489 | 1031.4219 | 499.5178 | 964.9424 | 881.1665 | 803.2131 | 19821.7463
09.11.2024 | 733.7057 | 696.313 | 688.906 | 684.6396 | 342.5885 | 712.6541 | 762.1093 | 858.4106 | 457.0728 | 994.0806 | 1022.6408 | 1037.5152 | 518.1025 | 1010.7727 | 946.8784 | 928.0176 | 953.9027 | 1029.9953 | 1034.9578 | 1008.7168 | 507.6379 | 954.6255 | 882.4261 | 796.7541 | 19563.4238
10.11.2024 | 739.5755 | 706.7636 | 691.7468 | 686.9942 | 695.5117 | 707.2161 | 759.7363 | 829.991 | 944.2345 | 1049.6078 | 1091.2745 | 1098.2484 | 1093.6618 | 1031.6981 | 958.7122 | 938.3997 | 983.2821 | 1065.0572 | 1064.4939 | 1057.0936 | 1038.2943 | 985.9265 | 896.3835 | 812.5547 | 21926.458
11.11.2024 | 748.5269 | 717.2062 | 694.8139 | 710.2354 | 719.9792 | 749.103 | 822.9988 | 898.74 | 925.6158 | 995.3619 | 1014.6076 | 1012.7991 | 992.6473 | 976.5085 | 982.9962 | 985.4253 | 1018.4908 | 1052.4793 | 1069.849 | 1048.4654 | 1030.7822 | 972.943 | 877.2972 | 788.8123 | 21806.6842
12.11.2024 | 736.9167 | 701.1168 | 681.8205 | 702.7466 | 733.2974 | 763.1346 | 853.2984 | 938.8525 | 493.8109 | 1085.647 | 1104.767 | 1133.8935 | 1106.6463 | 1029.5056 | 939.3091 | 974.5493 | 1009.9828 | 1039.9328 | 1057.2396 | 1056.0374 | 1027.4172 | 975.3622 | 884.7488 | 803.0908 | 21833.1237
13.11.2024 | 748.4033 | 712.2209 | 695.4493 | 706.3961 | 361.8051 | 761.6544 | 863.0211 | 946.8936 | 493.856 | 1106.6477 | 1101.6414 | 1093.1382 | 551.5126 | 1057.5746 | 995.0607 | 999.5424 | 1015.5694 | 1055.9416 | 1085.7355 | 1067.2057 | 1040.287 | 988.0601 | 902.117 | 811.9141 | 21161.6479
14.11.2024 | 758.6497 | 723.6038 | 700.8208 | 716.0174 | 743.8712 | 771.2327 | 867.8046 | 973.2312 | 1014.0635 | 1101.3573 | 1120.0868 | 1098.3613 | 543.036 | 994.7227 | 964.7101 | 961.9707 | 1000.0843 | 1064.4101 | 1081.0169 | 1079.5971 | 536.6788 | 1008.2173 | 900.5155 | 809.6104 | 21533.6702
15.11.2024 | 752.249 | 714.9134 | 697.4528 | 711.0754 | 747.1687 | 785.041 | 861.685 | 934.1399 | 505.5998 | 1093.159 | 1107.1209 | 1082.6851 | 520.6689 | 1006.1601 | 954.8717 | 945.727 | 1002.3283 | 1065.5049 | 1077.7914 | 1065.3297 | 524.6111 | 974.997 | 902.7545 | 805.7925 | 20838.827
16.11.2024 | 757.2041 | 716.0678 | 697.524 | 699.5589 | 714.6817 | 756.6356 | 784.6862 | 873.5764 | 975.9248 | 1043.7051 | 1082.7999 | 1124.5015 | 1104.1966 | 1066.5337 | 1001.0452 | 992.6638 | 1028.6499 | 1057.5846 | 1054.0875 | 1043.6099 | 511.7254 | 972.3871 | 895.6882 | 823.821 | 21778.8589
17.11.2024 | 769.82 | 737.2062 | 716.3359 | 710.638 | 727.8894 | 746.5694 | 771.6208 | 841.3671 | 467.9427 | 1049.0534 | 1110.6201 | 1135.8028 | 565.1423 | 1069.9173 | 1007.8446 | 984.6798 | 1024.5854 | 1095.9383 | 1078.0941 | 1052.8555 | 1036.6862 | 991.3038 | 925.6912 | 831.3741 | 21448.9786
18.11.2024 | 773.69 | 729.8354 | 705.3509 | 696.7734 | 712.6562 | 725.1498 | 779.3212 | 801.806 | 884.6252 | 912.7395 | 957.1278 | 980.3543 | 498.7552 | 971.9238 | 928.3396 | 923.3462 | 1013.8233 | 1086.8773 | 1067.4201 | 1072.0841 | 1026.3084 | 987.1232 | 911.4928 | 805.172 | 20952.0958
19.11.2024 | 739.7499 | 708.1542 | 701.8504 | 712.5866 | 367.3432 | 747.6831 | 848.2844 | 936.9144 | 483.7552 | 1100.4004 | 1114.8231 | 1145.6572 | 566.0273 | 1081.5381 | 1035.4819 | 1016.3082 | 1037.0814 | 1070.6234 | 1097.6232 | 1082.39 | 1055.57 | 998.3517 | 909.0217 | 811.9426 | 21369.1616
20.11.2024 | 751.4831 | 717.5403 | 695.7578 | 714.888 | 739.6712 | 770.4339 | 863.66 | 962.6265 | 1022.6608 | 1062.7289 | 1069.4721 | 1056.6284 | 1068.1825 | 1006.269 | 955.869 | 974.8615 | 1026.8818 | 1050.7591 | 1063.1452 | 1056.807 | 1025.401 | 983.8472 | 892.2713 | 802.9287 | 22334.7742
21.11.2024 | 752.1128 | 714.1282 | 701.4977 | 712.887 | 363.5625 | 758.7777 | 859.1537 | 945.1935 | 493.1447 | 1062.6101 | 1088.382 | 1078.5437 | 1055.1577 | 1028.1605 | 964.0735 | 966.1211 | 1008.7616 | 1050.884 | 1046.1752 | 1041.5351 | 1017.9101 | 979.2568 | 895.087 | 804.2925 | 21387.4088
22.11.2024 | 754.2108 | 720.4433 | 705.7282 | 715.5772 | 743.9723 | 777.4003 | 847.3685 | 914.6437 | 977.082 | 1078.5518 | 1090.0167 | 1067.5926 | 1043.5281 | 1002.9819 | 976.7086 | 980.8524 | 1024.5186 | 1062.8525 | 1036.7877 | 1028.9486 | 999.934 | 954.406 | 898.4983 | 815.9694 | 22218.5733
23.11.2024 | 751.2985 | 714.6013 | 691.3216 | 683.5237 | 354.8368 | 719.0927 | 765.9366 | 860.0298 | 937.6425 | 1049.9966 | 1061.0094 | 1082.3314 | 533.3379 | 1027.6411 | 976.55 | 940.8324 | 1004.4257 | 1048.8828 | 1037.5646 | 1019.4884 | 503.9175 | 962.6282 | 880.1701 | 820.2245 | 20427.2841
24.11.2024 | 757.8872 | 713.0312 | 691.5295 | 692.0702 | 716.8884 | 734.2817 | 756.4364 | 816.6241 | 442.5306 | 1026.5559 | 1076.0848 | 1143.0597 | 563.2857 | 1041.2817 | 988.9727 | 992.8897 | 1045.9992 | 1068.3992 | 1064.1413 | 1060.7005 | 1036.7996 | 972.6986 | 885.6857 | 800.415 | 21088.2485
25.11.2024 | 743.7206 | 724.929 | 698.0071 | 693.9523 | 705.9437 | 732.8826 | 818.2328 | 883.4461 | 440.5185 | 937.1868 | 947.0433 | 969.9835 | 487.4996 | 973.6174 | 970.2946 | 983.9047 | 502.0464 | 1059.1924 | 1063.1118 | 1046.3384 | 1033.4789 | 974.5892 | 911.0395 | 813.2793 | 20114.2383
26.11.2024 | 757.8977 | 717.2853 | 695.3292 | 699.821 | 717.4131 | 757.6925 | 843.7711 | 934.4653 | 489.9286 | 1077.9751 | 1103.3672 | 1116.6749 | 566.0135 | 1068.1808 | 1024.4668 | 1017.5428 | 523.5076 | 1083.9252 | 1080.773 | 1067.3425 | 1038.8258 | 994.119 | 900.344 | 804.5954 | 21081.2572
27.11.2024 | 737.7376 | 710.0222 | 689.0636 | 709.5096 | 723.2303 | 757.8689 | 865.6384 | 944.2476 | 1026.3752 | 1114.5526 | 1134.0698 | 1150.9152 | 1123.435 | 1058.2572 | 1041.134 | 1004.0638 | 1055.8502 | 1091.6133 | 1079.169 | 1061.8591 | 1020.5663 | 990.2442 | 910.544 | 824.1037 | 22824.0709
28.11.2024 | 767.2161 | 727.0469 | 712.1428 | 718.6836 | 751.0422 | 781.6558 | 877.3043 | 964.9733 | 1054.1579 | 1148.8216 | 1187.6544 | 1192.0249 | 1186.363 | 1110.9983 | 1042.3874 | 1031.0525 | 1059.18 | 1079.6033 | 1080.178 | 1058.769 | 1036.3948 | 990.7875 | 893.2109 | 800.1142 | 23251.7627
29.11.2024 | 743.0571 | 699.6729 | 694.6676 | 706.4405 | 724.8444 | 757.5272 | 858.6125 | 950.399 | 1017.8908 | 1124.3957 | 1166.036 | 1165.9868 | 570.7526 | 1055.9118 | 1008.2019 | 997.3702 | 1040.7879 | 1081.8149 | 1079.1208 | 1061.3735 | 1012.4908 | 972.632 | 896.8319 | 817.3356 | 22204.1542
30.11.2024 | 757.4603 | 716.0464 | 692.6794 | 688.7216 | 345.1594 | 723.415 | 776.8886 | 660.4413 | 372.1513 | 907.1202 | 1108.5967 | 1182.5623 | 1175.3735 | 1098.9979 | 1015.0596 | 1012.8759 | 1068.4814 | 1087.1441 | 1073.3769 | 1052.9478 | 1008.7904 | н/д | н/д | н/д | 18524.29
Итого | 22400.466 | 21336.6553 | 20793.0259 | 21011.4105 | 17271.9606 | 22330.5253 | 24442.6429 | 26621.9441 | 19557.3165 | 31236.6953 | 32149.6351 | 32394.1583 | 22580.0014 | 30553.9268 | 29159.4829 | 28980.0267 | 28146.9164 | 31715.2397 | 31838.387 | 31474.4089 | 24584.5117 | 28251.1816 | 25885.4682 | 23368.0429 | 628084.03
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /