## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 97903203.6948 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 1043.9821 | 1000.9411 | 979.345 | 961.2905 | 967.3459 | 996.949 | 1026.7361 | 1142.9607 | 1274.4009 | 1354.3645 | 1411.1093 | 1408.2209 | 1374.2124 | 1391.9706 | 1394.3069 | 1388.5309 | 1431.9047 | 1563.6132 | 1569.0846 | 1508.661 | 725.0671 | 1358.8225 | 1230.1102 | 1107.9116 | 29611.8418
02.11.2024 | 1046.6148 | 994.9122 | 965.4681 | 957.0489 | 473.27 | 984.6224 | 1031.1878 | 1117.5023 | 1300.4503 | 1376.2188 | 1402.1558 | 1378.8177 | 686.4761 | 1389.0351 | 1366.2149 | 1379.5713 | 1427.1329 | 1547.6973 | 1527.2289 | 1489.1885 | 1449.779 | 1350.3331 | 1233.1211 | 1114.0234 | 28988.0709
03.11.2024 | 1045.626 | 992.0946 | 970.8402 | 956.5764 | 475.8481 | 980.1946 | 987.8148 | 1040.343 | 578.5831 | 1351.598 | 1419.2501 | 1429.6088 | 722.1933 | 1416.9628 | 1416.7215 | 1421.5635 | 1475.9933 | 1585.9879 | 1562.2377 | 1525.8611 | 1471.7722 | 1405.1485 | 1272.0422 | 1139.1983 | 28644.06
04.11.2024 | 1060.8503 | 1006.6598 | 976.3883 | 957.0027 | 967.8761 | 991.8046 | 990.5569 | 1058.3203 | 606.5784 | 1358.6989 | 1441.9492 | 1443.5286 | 713.2375 | 1426.8747 | 1383.5553 | 1390.2434 | 1466.3469 | 1615.7953 | 1591.8823 | 1561.5504 | 750.9163 | 1399.0211 | 1261.0731 | 1117.997 | 28538.7073
05.11.2024 | 1029.2872 | 990.975 | 960.2392 | 950.2715 | 474.0225 | 998.118 | 1073.6733 | 1183.708 | 1328.0123 | 1451.2473 | 1492.6119 | 1497.2796 | 1498.7224 | 1489.8263 | 1484.6038 | 1498.0394 | 1559.8411 | 1679.4811 | 1642.2852 | 1601.4903 | 778.931 | 1468.0374 | 1311.271 | 1154.134 | 30596.1088
06.11.2024 | 1059.8936 | 1014.1441 | 991.7161 | 977.8048 | 492.8302 | 1032.7695 | 1105.9744 | 1207.6122 | 678.2206 | 1479.7467 | 1511.7379 | 1496.847 | 751.9312 | 1466.2545 | 1498.6871 | 1517.311 | 765.1982 | 1674.5751 | 1639.1198 | 1560.6861 | 761.2343 | 1386.3711 | 1251.9189 | 1138.3641 | 28460.9487
07.11.2024 | 1059.4295 | 1008.1038 | 972.9196 | 961.0902 | 482.9754 | 1017.0319 | 1083.7197 | 1193.8597 | 1320.1998 | 1399.8461 | 1459.823 | 1419.5905 | 715.8045 | 1440.8483 | 1423.5405 | 1444.8328 | 714.0021 | 1610.7335 | 1588.4717 | 1542.7497 | 746.0091 | 1384.0398 | 1264.7087 | 1141.445 | 28395.7751
08.11.2024 | 1061.514 | 1025.8806 | 990.8587 | 973.0691 | 487.7353 | 1027.0888 | 1102.269 | 1198.5181 | 640.7863 | 1422.2474 | 1451.701 | 1409.9835 | 707.8015 | 1451.0801 | 1427.6954 | 1430.285 | 1464.5812 | 1598.5142 | 1587.9525 | 1568.4981 | 750.1429 | 1455.5713 | 1294.0092 | 1170.6207 | 28698.4039
09.11.2024 | 1076.2951 | 1007.8872 | 987.154 | 977.438 | 988.539 | 1023.2791 | 1046.6635 | 1133.9926 | 617.9793 | 1363.4497 | 1423.9564 | 1416.8436 | 701.9943 | 1402.3051 | 1393.12 | 1398.7427 | 1449.1847 | 1583.9336 | 1567.6666 | 1536.0406 | 741.6756 | 1404.6627 | 1276.4821 | 1159.5255 | 28678.8111
10.11.2024 | 1071.9473 | 1026.1188 | 998.2504 | 976.4117 | 972.0004 | 997.1362 | 1010.7061 | 1078.1508 | 1223.1898 | 1361.3501 | 1408.0594 | 1396.21 | 1420.9813 | 1424.3422 | 1426.0428 | 1414.7136 | 1506.5436 | 1634.5539 | 1614.6197 | 1587.2335 | 1505.149 | 1417.3169 | 1285.2976 | 1151.9113 | 30908.2363
11.11.2024 | 1064.2614 | 1031.5812 | 985.1572 | 979.8971 | 990.6407 | 1029.6639 | 1121.8288 | 1230.7726 | 1397.4423 | 1489.533 | 1538.9637 | 1523.6675 | 1514.3067 | 1515.2424 | 1529.1345 | 1544.2028 | 1595.2698 | 1652.9729 | 1597.5299 | 1528.9205 | 1488.0721 | 1426.1401 | 1279.3546 | 1153.4085 | 32207.964
12.11.2024 | 1066.128 | 1021.5168 | 993.2563 | 977.5359 | 988.7456 | 1027.7832 | 1109.184 | 1223.5394 | 1359.9815 | 1470.2005 | 1533.4541 | 1546.1292 | 1536.8737 | 1520.2058 | 1521.6125 | 1537.3116 | 1563.4964 | 1683.4677 | 1652.5533 | 1627.9253 | 1548.0762 | 1458.0268 | 1272.1077 | 1160.8431 | 32399.9546
13.11.2024 | 1073.7188 | 1029.7874 | 1005.4617 | 996.7567 | 497.965 | 1056.6059 | 1118.4207 | 1271.0748 | 705.0814 | 1507.8251 | 1565.8988 | 1552.8417 | 761.7604 | 1516.6055 | 1554.2745 | 1598.8547 | 1615.6014 | 1668.8317 | 1624.8751 | 1584.3434 | 1519.2461 | 1462.0198 | 1287.7809 | 1161.7836 | 30737.4152
14.11.2024 | 1068.9236 | 1025.8802 | 988.7229 | 983.8078 | 1000 | 1038.5337 | 1131.1502 | 1241.5922 | 1389.5599 | 1492.8497 | 1546.5424 | 1510.6173 | 740.3846 | 1460.2568 | 1469.1034 | 1512.3688 | 1567.3819 | 1661.7193 | 1647.1247 | 1587.5291 | 772.7979 | 1438.3787 | 1284.7413 | 1157.1221 | 30717.0886
15.11.2024 | 1078.4073 | 1027.9941 | 991.4838 | 986.5563 | 998.7598 | 1062.8299 | 1142.7245 | 1238.2618 | 674.6329 | 1476.0864 | 1499.6509 | 1469.3732 | 718.6713 | 1437.7422 | 1455.8723 | 1460.1477 | 1525.8507 | 1631.0123 | 1603.9732 | 1557.0421 | 762.2434 | 1416.9562 | 1295.1032 | 1186.1084 | 29697.4839
16.11.2024 | 1088.0169 | 1034.6709 | 999.1512 | 979.7161 | 489.7463 | 1027.6784 | 1062.7687 | 1127.5404 | 1327.3866 | 1423.5851 | 1464.2853 | 1465.5731 | 1451.21 | 1464.6796 | 1469.1968 | 1497.0911 | 1585.6514 | 1625.8681 | 1606.2245 | 1557.8732 | 748.1102 | 1389.2086 | 1288.9795 | 1186.1148 | 30360.3268
17.11.2024 | 1093.0561 | 1032.068 | 996.6916 | 985.9566 | 994.3582 | 1009.185 | 1035.8314 | 1086.4808 | 619.3312 | 1346.9336 | 1430.4128 | 1452.2831 | 711.6885 | 1443.439 | 1434.1194 | 1463.8682 | 1567.566 | 1642.0092 | 1619.6706 | 1586.4965 | 1490.0649 | 1418.2392 | 1290.8365 | 1175.7477 | 29926.3341
18.11.2024 | 1083.5898 | 1031.1143 | 991.894 | 972.9065 | 1003.7454 | 1041.1334 | 1063.6638 | 1117.5951 | 1315.2912 | 1483.8553 | 1540.9212 | 1551.6819 | 775.5409 | 1507.117 | 1473.16 | 1482.2227 | 1620.3767 | 1687.2574 | 1655.9895 | 1608.4444 | 1549.243 | 1433.2371 | 1299.135 | 1166.7797 | 31455.8953
19.11.2024 | 1078.2403 | 1043.0928 | 1010.8137 | 997.9061 | 994.8135 | 1025.9201 | 1124.4214 | 1239.4636 | 678.7728 | 1503.238 | 1528.8175 | 1514.4678 | 778.1103 | 1552.1174 | 1559.0746 | 1576.6045 | 1612.7698 | 1667.9985 | 1647.9648 | 1601.5618 | 1531.2636 | 1436.2954 | 1285.8738 | 1164.3007 | 31153.9028
20.11.2024 | 1069.3737 | 1032.1281 | 1008.1558 | 996.8766 | 1014.7546 | 1043.828 | 1141.1181 | 1249.2677 | 1379.1832 | 1477.2324 | 1518.417 | 1495.8362 | 1498.779 | 1515.2788 | 1512.8447 | 1530.6675 | 1612.8883 | 1703.6861 | 1674.8811 | 1595.2282 | 1538.5858 | 1443.6631 | 1288.6171 | 1156.9623 | 32498.2535
21.11.2024 | 1076.4698 | 1033.1153 | 1017.163 | 999.337 | 499.1152 | 1045.6356 | 1126.7505 | 1247.9644 | 1381.0138 | 1481.6293 | 1544.8619 | 1511.309 | 1511.1308 | 1508.8718 | 1532.4361 | 1544.2756 | 1596.3613 | 1648.0007 | 1623.4054 | 1563.5207 | 1479.0744 | 1394.3102 | 1278.9249 | 1154.0376 | 31798.7143
22.11.2024 | 1080.7746 | 1034.9081 | 1004.4781 | 989.9779 | 1001.6074 | 1049.7813 | 1140.1406 | 1261.5281 | 1379.0265 | 1473.0391 | 1513.7318 | 1511.8851 | 1518.2106 | 1482.345 | 1489.7408 | 1528.0064 | 1583.9461 | 1670.396 | 1629.0052 | 1568.9811 | 1505.9616 | 1439.4748 | 1312.1607 | 1181.6399 | 32350.7467
23.11.2024 | 1075.6191 | 1028.1147 | 1002.5258 | 997.1988 | 1006.9134 | 1021.3905 | 1057.9246 | 1127.6638 | 1290.9199 | 1406.3879 | 1490.9526 | 1472.3205 | 1477.2176 | 1483.9746 | 1478.1133 | 1480.8698 | 1555.2408 | 1626.5251 | 1613.2878 | 1553.1577 | 1490.1235 | 1403.7323 | 1296.0175 | 1176.9019 | 31613.0932
24.11.2024 | 1103.9049 | 1043.3039 | 1006.5756 | 1000.5756 | 1005.7736 | 1029.5894 | 1057.2499 | 1082.4407 | 598.3871 | 1357.7366 | 1440.1225 | 1468.2468 | 1493.3088 | 1481.5282 | 1469.6178 | 1497.8235 | 1612.5641 | 1654.3879 | 1604.484 | 1573.609 | 1515.5269 | 1428.1292 | 1284.7705 | 1157.8047 | 30967.4614
25.11.2024 | 1067.4774 | 1022.5077 | 999.2968 | 973.0837 | 992.7242 | 1021.692 | 1116.9808 | 1236.3153 | 687.448 | 1503.8825 | 1542.0572 | 1547.4439 | 770.313 | 1543.2528 | 1544.4708 | 1576.4589 | 805.01 | 1710.6369 | 1654.722 | 1602.0775 | 1547.1794 | 1457.0643 | 1290.2216 | 1142.0991 | 30354.4158
26.11.2024 | 1069.3827 | 1012.7887 | 995.1634 | 979.2134 | 993.1647 | 1033.1482 | 1127.8163 | 1240.736 | 677.2857 | 1483.1386 | 1525.3187 | 1509.7656 | 766.6054 | 1528.9028 | 1548.0987 | 1576.6215 | 800.8692 | 1639.526 | 1624.8809 | 1590.0701 | 1516.1787 | 1445.6868 | 1304.7079 | 1167.9605 | 30157.0305
27.11.2024 | 1068.3852 | 1019.8285 | 998.1441 | 986.5692 | 994.5235 | 1032.7504 | 1117.1117 | 1208.5099 | 1349.7313 | 1466.1465 | 1577.5588 | 1550.7197 | 1535.9247 | 1541.5938 | 1521.9263 | 1541.5169 | 1633.7546 | 1675.125 | 1643.3302 | 1595.1141 | 1539.064 | 1423.6788 | 1281.3085 | 1168.8771 | 32471.1926
28.11.2024 | 1094.8698 | 1049.772 | 1011.1712 | 1009.5484 | 1028.9597 | 1063.4507 | 1158.4661 | 1264.0871 | 1447.1001 | 1533.2261 | 1587.9457 | 1581.5504 | 1592.9431 | 1595.3493 | 1625.9447 | 1610 | 1655.6435 | 1668.5897 | 1623.9216 | 1590.0321 | 1525.9078 | 1440.6006 | 1296.0533 | 1173.2467 | 33228.3797
29.11.2024 | 1075.8132 | 1017.2844 | 995.2271 | 979.575 | 1007.3927 | 1048.9656 | 1117.6174 | 1230.4218 | 1370.2161 | 1467.1547 | 1552.0803 | 1523.5657 | 753.4377 | 1535.2904 | 1534.2538 | 1557.032 | 1624.5688 | 1668.5609 | 1648.9776 | 1582.0526 | 1538.8572 | 1459.0445 | 1334.5561 | 1193.1604 | 31815.1058
30.11.2024 | 1097.1233 | 1044.5905 | 1014.5764 | 989.0772 | 1000.5537 | 1032.4934 | 1087.4946 | 1175.5172 | 642.6163 | 1442.4273 | 1548.4252 | 1569.3646 | 1537.961 | 1527.4563 | 1544.7709 | 1542.937 | 1641.1896 | 1673.6456 | 1677.6492 | 1619.714 | 1562.515 | н/д | н/д | н/д | 27972.098
Итого | 32128.9759 | 30683.7648 | 29808.2891 | 29410.0759 | 25286.7001 | 30791.0524 | 32617.9655 | 35455.7402 | 31238.8084 | 43204.8752 | 44912.7723 | 44625.5724 | 32737.7326 | 44460.7494 | 44482.2546 | 44942.7148 | 43636.7291 | 49355.1022 | 48564.9997 | 47155.6524 | 37848.768 | 41243.2111 | 37231.2848 | 33580.0299 | 915403.8207
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /