## Лист1
Стартовал 01.12.2024 01:00:10 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.12.2024 01:00:10
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.11.2024 по 01.12.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 377.0985 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.11.2024 | 34.983 | 33.543 | 34.218 | 34.074 | 34.38 | 34.263 | 35.226 | 35.577 | 34.722 | 32.805 | 30.951 | 32.616 | 35.676 | 37.548 | 33.903 | 32.787 | 34.839 | 34.668 | 34.317 | 34.524 | 37.395 | 36.729 | 37.188 | 34.974 | 831.906
02.11.2024 | 32.58 | 32.814 | 32.436 | 32.823 | 32.742 | 32.184 | 33.417 | 35.676 | 32.886 | 30.753 | 29.484 | 29.97 | 29.862 | 31.284 | 32.949 | 33.003 | 31.914 | 33.462 | 34.758 | 35.217 | 34.416 | 33.354 | 33.966 | 33.219 | 785.169
03.11.2024 | 32.517 | 32.553 | 32.508 | 32.634 | 32.598 | 32.418 | 34.128 | 33.741 | 33.012 | 32.499 | 31.437 | 32.373 | 32.562 | 32.949 | 33.183 | 34.353 | 33.669 | 34.839 | 35.784 | 40.986 | 40.5 | 39.987 | 39.564 | 38.88 | 829.674
04.11.2024 | 37.917 | 37.863 | 37.296 | 37.215 | 37.467 | 37.269 | 39.429 | 40.572 | 38.367 | 36.567 | 38.475 | 37.998 | 36.54 | 35.136 | 36.072 | 36.072 | 38.286 | 38.7 | 38.196 | 42.894 | 42.39 | 40.212 | 40.698 | 41.193 | 922.824
05.11.2024 | 39.375 | 40.329 | 39.348 | 39.069 | 39.555 | 38.988 | 39.825 | 43.578 | 41.562 | 37.728 | 39.717 | 38.871 | 39.204 | 39.438 | 42.345 | 44.082 | 44.703 | 44.181 | 45.027 | 45.927 | 48.339 | 45.081 | 44.802 | 44.919 | 1005.993
06.11.2024 | 43.623 | 42.561 | 42.129 | 42.12 | 43.614 | 42.813 | 43.767 | 42.579 | 41.157 | 39.438 | 39.555 | 40.158 | 39.96 | 37.935 | 39.213 | 39.087 | 39.582 | 43.506 | 43.47 | 41.598 | 43.128 | 43.659 | 40.446 | 39.726 | 994.824
07.11.2024 | 38.925 | 38.979 | 38.349 | 39.456 | 38.916 | 38.907 | 39.447 | 41.202 | 41.427 | 39.834 | 42.489 | 42.237 | 41.535 | 39.456 | 39.429 | 39.942 | 41.139 | 42.822 | 42.435 | 43.452 | 45.117 | 43.227 | 42.462 | 40.797 | 981.981
08.11.2024 | 41.364 | 41.283 | 41.427 | 41.544 | 41.58 | 41.364 | 41.697 | 42.273 | 40.914 | 39.411 | 37.404 | 35.703 | 34.362 | 33.264 | 34.164 | 34.596 | 36.279 | 38.493 | 39.708 | 39.069 | 38.583 | 38.223 | 38.142 | 36.747 | 927.594
09.11.2024 | 37.8 | 36.711 | 36.918 | 36.351 | 36.189 | 36.081 | 37.188 | 40.113 | 38.268 | 37.044 | 36.531 | 36.657 | 35.865 | 36.63 | 36.864 | 37.044 | 35.469 | 36.594 | 38.655 | 38.817 | 39.447 | 38.88 | 35.712 | 34.65 | 890.478
10.11.2024 | 35.721 | 35.487 | 35.334 | 35.622 | 35.865 | 35.091 | 36.144 | 39.789 | 36.279 | 36 | 35.46 | 35.217 | 32.742 | 32.742 | 31.338 | 32.634 | 32.616 | 34.614 | 36.09 | 36.036 | 37.593 | 34.695 | 34.488 | 33.417 | 841.014
11.11.2024 | 32.499 | 33.876 | 34.731 | 35.406 | 35.163 | 34.947 | 35.73 | 36.45 | 34.938 | 32.85 | 32.13 | 32.301 | 31.446 | 29.79 | 30.267 | 30.276 | 30.771 | 32.436 | 32.832 | 33.795 | 35.577 | 35.802 | 35.766 | 36.288 | 806.067
12.11.2024 | 34.407 | 34.542 | 34.677 | 36.045 | 36.36 | 35.604 | 36.108 | 37.296 | 35.919 | 33.111 | 32.076 | 33.516 | 34.272 | 36.225 | 37.152 | 35.631 | 35.289 | 36.918 | 36.747 | 37.791 | 38.187 | 36.198 | 36.657 | 35.739 | 856.467
13.11.2024 | 34.974 | 35.217 | 35.613 | 35.064 | 35.208 | 35.352 | 36.963 | 37.827 | 37.836 | 34.947 | 36.585 | 33.822 | 33.624 | 32.571 | 32.247 | 33.678 | 33.687 | 36.216 | 38.844 | 38.079 | 37.935 | 38.106 | 35.829 | 35.532 | 855.756
14.11.2024 | 35.415 | 35.667 | 35.937 | 35.982 | 35.838 | 35.433 | 35.73 | 38.313 | 37.494 | 36.324 | 36.054 | 35.892 | 36.387 | 36.351 | 35.199 | 35.613 | 35.307 | 37.179 | 37.287 | 39.897 | 37.674 | 38.736 | 37.818 | 36.972 | 878.499
15.11.2024 | 36.585 | 37.359 | 37.053 | 37.413 | 37.575 | 37.989 | 38.754 | 40.545 | 37.494 | 36.576 | 36.099 | 12.807 | 35.577 | 31.815 | 28.026 | 35.676 | 37.197 | 39.996 | 39.987 | 40.482 | 40.5 | 37.332 | 36.783 | 35.964 | 865.584
16.11.2024 | 36.711 | 36.018 | 36.036 | 36.495 | 37.197 | 37.719 | 38.322 | 39.411 | 37.854 | 33.975 | 33.975 | 35.523 | 36.36 | 35.037 | 36.954 | 37.125 | 38.151 | 40.338 | 39.357 | 40.968 | 39.303 | 39.654 | 38.358 | 38.673 | 899.514
17.11.2024 | 38.394 | 37.476 | 37.647 | 36.486 | 36.513 | 36.225 | 36.369 | 40.302 | 37.818 | 35.955 | 36.99 | 36.693 | 37.611 | 39.51 | 39.285 | 36.621 | 38.421 | 39.321 | 39.771 | 39.843 | 40.464 | 40.014 | 38.349 | 38.556 | 914.634
18.11.2024 | 37.584 | 37.08 | 37.062 | 37.305 | 37.611 | 37.422 | 39.141 | 41.94 | 37.701 | 36.396 | 36.729 | 37.521 | 39.222 | 40.581 | 40.221 | 37.665 | 38.403 | 40.203 | 39.996 | 39.663 | 39.573 | 39.069 | 38.691 | 37.539 | 924.318
19.11.2024 | 36.333 | 36.585 | 35.775 | 35.946 | 36.126 | 35.685 | 36.945 | 39.717 | 38.142 | 37.035 | 35.532 | 35.262 | 35.91 | 35.703 | 36.351 | 35.964 | 37.827 | 37.107 | 35.271 | 37.998 | 38.997 | 39.609 | 38.349 | 37.746 | 885.915
20.11.2024 | 37.737 | 37.107 | 37.593 | 37.089 | 36.882 | 35.055 | 35.883 | 37.728 | 35.856 | 32.112 | 1.917 | 0 | 22.32 | 35.487 | 35.334 | 38.169 | 38.745 | 40.311 | 39.186 | 39.177 | 39.609 | 37.944 | 37.809 | 34.542 | 803.592
21.11.2024 | 34.479 | 34.776 | 34.839 | 35.217 | 36.009 | 36.144 | 37.017 | 37.971 | 36.153 | 34.407 | 35.289 | 35.937 | 34.965 | 34.389 | 34.974 | 35.442 | 36.27 | 36.306 | 35.406 | 37.017 | 36.081 | 36.549 | 35.82 | 35.208 | 856.665
22.11.2024 | 35.172 | 35.019 | 34.785 | 35.1 | 35.298 | 35.568 | 36.513 | 36.774 | 34.092 | 33.957 | 33.813 | 35.064 | 34.713 | 33.066 | 34.416 | 33.561 | 33.759 | 37.629 | 37.233 | 39.033 | 36.891 | 35.298 | 34.677 | 33.813 | 845.244
23.11.2024 | 34.182 | 33.714 | 33.471 | 33.84 | 33.552 | 33.858 | 34.074 | 36.594 | 34.155 | 33.732 | 35.496 | 33.507 | 32.202 | 34.821 | 35.154 | 34.749 | 34.443 | 36.072 | 36.738 | 37.377 | 38.457 | 34.425 | 35.577 | 34.785 | 834.975
24.11.2024 | 32.832 | 31.995 | 32.157 | 32.049 | 34.506 | 35.784 | 36.621 | 36.567 | 36.432 | 34.911 | 33.525 | 33.138 | 33.921 | 35.298 | 36.702 | 37.314 | 33.759 | 36.279 | 36.765 | 38.619 | 35.595 | 35.082 | 34.326 | 34.11 | 838.287
25.11.2024 | 32.814 | 33.372 | 33.678 | 32.976 | 33.255 | 32.562 | 33.012 | 36.225 | 33.669 | 33.714 | 34.056 | 34.533 | 37.197 | 35.775 | 35.1 | 35.748 | 37.377 | 38.718 | 41.157 | 44.244 | 41.895 | 40.707 | 41.688 | 38.646 | 872.118
26.11.2024 | 37.629 | 37.665 | 37.296 | 37.314 | 37.386 | 38.628 | 37.395 | 39.654 | 37.386 | 35.802 | 37.17 | 34.605 | 35.028 | 36.405 | 38.142 | 39.672 | 40.923 | 42.633 | 41.238 | 42.75 | 12.519 | 0 | 0 | 0 | 777.24
27.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 45.072 | 42.669 | 39.591 | 38.457 | 39.483 | 41.913 | 40.176 | 41.661 | 42.822 | 40.293 | 38.844 | 38.925 | 503.316
28.11.2024 | 39.591 | 39.438 | 39.141 | 38.871 | 39.483 | 38.241 | 38.25 | 41.22 | 41.202 | 40.482 | 42.246 | 41.436 | 40.104 | 38.934 | 39.213 | 38.898 | 38.736 | 40.905 | 40.248 | 41.31 | 41.805 | 42.039 | 37.953 | 37.863 | 957.609
29.11.2024 | 36.801 | 37.755 | 38.331 | 40.095 | 40.473 | 37.377 | 37.413 | 40.464 | 42.093 | 41.733 | 40.923 | 41.706 | 41.805 | 38.097 | 37.521 | 40.041 | 41.706 | 41.085 | 39.816 | 40.527 | 40.266 | 40.824 | 39.213 | 39.924 | 955.989
30.11.2024 | 38.133 | 38.457 | 38.385 | 38.655 | 38.817 | 39.519 | 41.229 | 44.289 | 41.031 | 42.048 | 40.401 | 40.833 | 41.895 | 41.958 | 37.737 | 39.312 | 40.482 | 41.157 | 42.111 | 41.976 | 41.247 | н/д | н/д | н/д | 849.672
Итого | 1057.077 | 1055.241 | 1054.17 | 1058.256 | 1066.158 | 1058.49 | 1081.737 | 1134.387 | 1085.859 | 1042.146 | 1012.509 | 999.306 | 1077.939 | 1080.864 | 1079.046 | 1093.212 | 1109.232 | 1154.601 | 1158.606 | 1190.727 | 1162.305 | 1081.728 | 1059.975 | 1039.347 | 25992.918
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /