## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012602157800449;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012602157800449 |  |  | 200 |  | 10311.1182 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
Севкавказэнерго ПСП\Алагирские РЭС\В Промышленной\ТП 1-52 Ф-1 ПС "Алагир" 110/6 кВ\РУ-0,4 кВ\СШ-1 0,4 кВ\яч. Ввода Т-1 0,4 кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 35.49 | 33.078 | 32.43 | 31.89 | 30.902 | 33.064 | 57.032 | 63.326 | 62.046 | 66.874 | 60.736 | 59.81 | 56.704 | 60.112 | 59.346 | 64.03 | 64.648 | 64.848 | 60.282 | 65.816 | 66.192 | 64.962 | 57.904 | 48.854 | 1300.376
02.10.2024 | 43.388 | 39.922 | 37.354 | 36.81 | 34.976 | 36.606 | 62.986 | 70.092 | 70.64 | 69.34 | 62.704 | 57.344 | 61.452 | 63.272 | 62.936 | 64.8 | 66.02 | 72.098 | 74.314 | 76.826 | 73.668 | 69.074 | 57.928 | 47.636 | 1412.186
03.10.2024 | 39.756 | 38.02 | 34.926 | 34.776 | 34.714 | 36.43 | 62.36 | 71.236 | 69.104 | 67.5 | 69.838 | 67.726 | 68.92 | 66.018 | 63.512 | 58.6 | 58.09 | 67.316 | 70.378 | 75.842 | 72.308 | 65.03 | 54.24 | 45.47 | 1392.11
04.10.2024 | 40.688 | 36.232 | 35.336 | 34.692 | 33.866 | 33.744 | 64.796 | 70.232 | 68.816 | 67.408 | 65.716 | 58.144 | 59.208 | 57.944 | 53.968 | 53.372 | 53.23 | 59.126 | 68.99 | 75.486 | 73.908 | 68.602 | 61.762 | 50.122 | 1345.388
05.10.2024 | 40.514 | 36.888 | 34.474 | 33.532 | 33.33 | 33.826 | 37.09 | 48.36 | 48.596 | 55.46 | 52.842 | 48.954 | 48.284 | 43.936 | 45.966 | 43.588 | 41.73 | 46.408 | 55.532 | 59.62 | 61.44 | 63.934 | 56.044 | 47.956 | 1118.304
06.10.2024 | 41.85 | 35.154 | 33.872 | 34.08 | 33.314 | 33.716 | 37.83 | 42.066 | 53.968 | 54.88 | 58.594 | 48.776 | 52.346 | 50.844 | 44.896 | 43.948 | 42.942 | 49.674 | 62.86 | 66.232 | 66.562 | 63.614 | 53.936 | 47.186 | 1153.14
07.10.2024 | 41.154 | 38.012 | 35.894 | 33.79 | 34.884 | 34.496 | 60.964 | 68.468 | 63.458 | 65.704 | 57.186 | 55.41 | 53.244 | 55.348 | 55.178 | 53.656 | 52.476 | 56.812 | 66.016 | 64.918 | 65.042 | 63.21 | 55.878 | 44.234 | 1275.432
08.10.2024 | 38.706 | 34.754 | 34.676 | 34.544 | 35.43 | 35.794 | 60.874 | 61.458 | 66.356 | 70.508 | 69.158 | 59.552 | 62.592 | 63.43 | 68.226 | 65.804 | 64.144 | 71.022 | 73.164 | 69.778 | 66.79 | 70.02 | 57.054 | 44.608 | 1378.442
09.10.2024 | 41.618 | 39.738 | 35.908 | 35.394 | 35.978 | 37.486 | 64.844 | 66.814 | 63.778 | 68.476 | 60.852 | 51.452 | 48.686 | 48.966 | 57.47 | 47.948 | 55.824 | 66.182 | 64.464 | 65.414 | 68.072 | 65.892 | 57.13 | 44.672 | 1293.058
10.10.2024 | 37.34 | 37.424 | 35.1 | 34.044 | 35.272 | 36.682 | 70.404 | 59.44 | 57.16 | 58.982 | 52.364 | 50.998 | 51.148 | 53.196 | 52.762 | 56.376 | 54.622 | 61.388 | 62.434 | 60.784 | 67.036 | 65.826 | 57.54 | 44.71 | 1253.032
11.10.2024 | 38.228 | 34.562 | 36.076 | 34.214 | 32.002 | 33.702 | 54.532 | 64.152 | 65.3 | 64.306 | 65.694 | 58.952 | 58.004 | 57.556 | 53.354 | 57.712 | 65.138 | 65.574 | 68.352 | 66.174 | 67.484 | 64.812 | 56.552 | 47.198 | 1309.63
12.10.2024 | 41.658 | 37.41 | 36.84 | 35.32 | 35.292 | 35.174 | 41.168 | 47.862 | 50.254 | 53.202 | 49.766 | 50.608 | 50.846 | 49.824 | 49.434 | 47.288 | 46.338 | 56.196 | 66.664 | 68.382 | 67.228 | 65.374 | 54.668 | 45.174 | 1181.97
13.10.2024 | 40.816 | 37.046 | 36.92 | 36.582 | 34.952 | 35.958 | 37.806 | 43.69 | 48.108 | 51.81 | 60.566 | 56.642 | 57.558 | 58.846 | 54.71 | 58.034 | 64.142 | 67.77 | 74.02 | 75.622 | 74.036 | 74.03 | 61.346 | 50.272 | 1291.282
14.10.2024 | 47.826 | 46.176 | 42.278 | 41.912 | 38.97 | 40.896 | 73.708 | 73.046 | 67.53 | 73.474 | 70.732 | 62.904 | 68.088 | 67.692 | 63.952 | 60.81 | 66.814 | 80.038 | 82.36 | 75.316 | 77.484 | 72.696 | 66.3 | 53.024 | 1514.026
15.10.2024 | 45.66 | 41.974 | 40.832 | 41.202 | 39.622 | 38.788 | 61.668 | 73.118 | 66.772 | 68.45 | 64.586 | 60.074 | 61.576 | 66.914 | 64.19 | 64.258 | 64.47 | 68.062 | 70.946 | 74.188 | 71.276 | 70.332 | 60.838 | 50.608 | 1430.404
16.10.2024 | 42.916 | 41.884 | 41.562 | 39.636 | 38.67 | 40.608 | 66.596 | 72.03 | 61.286 | 60.904 | 53.854 | 55.458 | 53.418 | 56.256 | 63.214 | 56.86 | 63.116 | 65.784 | 62.952 | 64.76 | 62.43 | 61.478 | 58.474 | 49.878 | 1334.024
17.10.2024 | 44.508 | 41.612 | 36.672 | 36.97 | 37.42 | 38.97 | 63.554 | 67.878 | 61.12 | 64.076 | 63.744 | 60.734 | 59.582 | 58.156 | 60.328 | 62.674 | 64.676 | 72.064 | 71.152 | 69.548 | 67.372 | 64.188 | 59.122 | 49.344 | 1375.464
18.10.2024 | 42.992 | 40.298 | 38.718 | 37.84 | 37.154 | 38.306 | 69.826 | 74.8 | 67.584 | 68.244 | 60.926 | 61.098 | 62.866 | 66.6 | 62.772 | 68.144 | 66.074 | 77.86 | 70.664 | 65.238 | 65.822 | 62.706 | 59.926 | 51.602 | 1418.06
19.10.2024 | 46.022 | 42.394 | 39.562 | 39.048 | 38.968 | 37.78 | 41.236 | 46.338 | 53.01 | 50.536 | 52.156 | 56.446 | 55.858 | 56.114 | 52.798 | 55.934 | 56.366 | 65.936 | 68.162 | 66.524 | 65.768 | 59.782 | 54.084 | 49.64 | 1250.462
20.10.2024 | 47.944 | 44.38 | 41.22 | 39.37 | 39.858 | 40.372 | 40.81 | 46.478 | 51.618 | 54.982 | 62.546 | 55.54 | 62.208 | 58.784 | 55.238 | 60.608 | 62.06 | 65.776 | 68.604 | 71.03 | 70.214 | 65.476 | 60.776 | 52.598 | 1318.49
21.10.2024 | 49.58 | 44.972 | 43.364 | 42.842 | 44.398 | 45.024 | 70.532 | 78.904 | 70.616 | 73.652 | 75.598 | 73.24 | 71.234 | 72.484 | 73.802 | 71.946 | 75.168 | 86.856 | 69.586 | 70.902 | 69.052 | 71.538 | 59.788 | 54.914 | 1559.992
22.10.2024 | 48.814 | 42.828 | 41.666 | 41.356 | 41.348 | 42.37 | 74.826 | 70.302 | 65.218 | 70.248 | 71.22 | 66.538 | 60.234 | 65.64 | 58.21 | 60.656 | 63.83 | 68.34 | 74.186 | 70.322 | 66.606 | 67.754 | 60.504 | 51.14 | 1444.156
23.10.2024 | 47.818 | 45.8 | 41.684 | 41.76 | 40.262 | 43.508 | 71.25 | 72.748 | 64.6 | 67.51 | 69.066 | 65.294 | 64.124 | 62.468 | 56.682 | 55.676 | 67.824 | 71.036 | 73.342 | 71.338 | 68.236 | 64.572 | 59.8 | 51.682 | 1438.08
24.10.2024 | 46.412 | 46.568 | 39.806 | 40.166 | 40.532 | 44.27 | 74.146 | 69.138 | 64.128 | 67.338 | 62.948 | 58.038 | 58.802 | 55.91 | 56.722 | 59.51 | 61.67 | 68.634 | 67.04 | 66.354 | 67.54 | 62.786 | 57.94 | 49.118 | 1385.516
25.10.2024 | 45.944 | 43.712 | 41.952 | 41.766 | 40.756 | 41.302 | 65.47 | 74.208 | 66.59 | 73.684 | 72.096 | 67.386 | 65.548 | 67.646 | 67.906 | 67.744 | 71.582 | 75.8 | 72.966 | 67.256 | 70.318 | 63.822 | 59.302 | 53.266 | 1478.022
26.10.2024 | 46.416 | 43.282 | 42.468 | 40.692 | 39.918 | 41.036 | 42.288 | 45.238 | 56.278 | 59.252 | 61.662 | 66.77 | 60.956 | 60.766 | 59.61 | 60.614 | 63.618 | 68.116 | 71.58 | 70.162 | 71.436 | 70.952 | 62.37 | 56.98 | 1362.46
27.10.2024 | 51.714 | 47.93 | 44.756 | 43.5 | 42.76 | 43.414 | 44.68 | 48.416 | 54.738 | 59.584 | 66.408 | 61.12 | 58.5 | 57.374 | 59.264 | 57.974 | 60.052 | 63.924 | 70.986 | 71.502 | 68.232 | 67.608 | 62.202 | 55.038 | 1361.676
28.10.2024 | 47.324 | 43.916 | 44.82 | 43.818 | 42.804 | 43.384 | 74.144 | 74.13 | 62.896 | 70.778 | 65.944 | 60.06 | 65.462 | 63.734 | 57.898 | 57.858 | 68.738 | 75.496 | 72.826 | 66.812 | 66.984 | 66.956 | 61.764 | 54.064 | 1452.61
29.10.2024 | 51.95 | 47.962 | 46.696 | 43.196 | 42.726 | 45.51 | 67.584 | 71.686 | 70.326 | 72.01 | 70.358 | 68.966 | 65.762 | 64.93 | 62.346 | 62.248 | 61.8 | 73.872 | 73.066 | 70.518 | 72.826 | 69.018 | 59.052 | 53.31 | 1487.718
30.10.2024 | 48.848 | 43.932 | 44.53 | 44.628 | 44.502 | 44.978 | 70.546 | 68.898 | 65.226 | 75.282 | 70.046 | 64.23 | 64.164 | 64.822 | 63.654 | 68.438 | 66.628 | 76.954 | 69.228 | 67.156 | 65.09 | 64.674 | 56.564 | 50.608 | 1463.626
31.10.2024 | 47.694 | 43.778 | 44.294 | 42.204 | 41.82 | 41.758 | 61.216 | 75.486 | 71.688 | 65.846 | 63.888 | 58.566 | 59.296 | 60.684 | 64.628 | 62.034 | 64.21 | 74.956 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1044.046
Итого | 1371.588 | 1271.638 | 1216.686 | 1191.574 | 1177.4 | 1208.952 | 1846.766 | 1980.038 | 1928.808 | 2010.3 | 1963.794 | 1846.83 | 1846.67 | 1856.266 | 1824.972 | 1829.142 | 1898.04 | 2103.918 | 2077.116 | 2069.82 | 2056.452 | 1990.718 | 1760.788 | 1494.906 | 41823.182
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /