## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП АЭС 2;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
Меркурий 234 (Постоянная счетчика - 5000, Учитываемые типы энергии - А+,А-,Р+,Р-) |  | 32939178 |  |  | 600 |  | 13314.539 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-6 ПС "Беслан-110" ГУП АЭС 2\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.Ввода Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №8955 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 24 | 23.94 | 23.4 | 22.38 | 22.74 | 23.58 | 24.6 | 47.34 | 60.84 | 85.8 | 14.64 | н/д | 16.08 | 67.44 | 69 | 69.78 | 65.88 | 43.92 | 30.36 | 28.92 | 27.66 | 27.78 | 28.2 | 29.52 | 877.8
02.10.2024 | 28.74 | 27.12 | 26.34 | 26.64 | 25.98 | 26.94 | 27.18 | 28.44 | 52.5 | 51 | 57.48 | 61.68 | 59.46 | 62.94 | 85.86 | 66.96 | 31.02 | 27 | 28.8 | 30.84 | 31.32 | 30.48 | 31.2 | 28.26 | 954.18
03.10.2024 | 27.96 | 27.66 | 26.4 | 25.8 | 26.7 | 26.64 | 26.88 | 28.08 | 34.92 | 49.5 | 54.36 | 58.86 | 52.02 | 58.86 | 66.54 | 58.5 | 31.26 | 25.98 | 28.14 | 30.54 | 29.94 | 30.42 | 28.92 | 26.82 | 881.7
04.10.2024 | 28.38 | 27.36 | 26.34 | 26.46 | 27 | 27.9 | 26.52 | 54.6 | 98.64 | 94.98 | 77.4 | 72.18 | 68.04 | 83.64 | 59.58 | 57.6 | 41.04 | 22.5 | 25.02 | 27.48 | 28.86 | 27.84 | 25.62 | 24.9 | 1079.88
05.10.2024 | 26.76 | 24.36 | 24.06 | 22.62 | 22.92 | 23.28 | 23.04 | 37.74 | 48.3 | 51.72 | 41.76 | 22.38 | 21.78 | 22.44 | 21.36 | 22.68 | 22.26 | 23.88 | 24.78 | 24.54 | 25.86 | 27.12 | 30.12 | 26.52 | 662.28
06.10.2024 | 23.22 | 22.8 | 23.22 | 22.92 | 23.16 | 23.16 | 23.04 | 24.06 | 24.9 | 23.58 | 24.18 | 23.34 | 22.14 | 22.56 | 22.26 | 21.66 | 21.54 | 22.86 | 26.34 | 25.86 | 28.62 | 26.94 | 26.1 | 27.96 | 576.42
07.10.2024 | 25.98 | 24.54 | 24.36 | 24 | 24.12 | 24.66 | 24.06 | 40.2 | 49.08 | 50.22 | 70.2 | 69.54 | 64.2 | 65.76 | 63.72 | 61.2 | 34.44 | 24.6 | 26.76 | 26.52 | 28.62 | 29.7 | 29.04 | 29.7 | 935.22
08.10.2024 | 26.34 | 25.74 | 24.42 | 25.44 | 24.12 | 24.3 | 25.02 | 24.3 | 39.66 | 78.66 | 71.58 | 90.84 | 75.36 | 87.48 | 56.1 | 27.96 | 25.32 | 24.06 | 25.74 | 26.52 | 28.14 | 31.74 | 29.4 | 26.94 | 945.18
09.10.2024 | 26.7 | 26.22 | 25.98 | 26.4 | 26.46 | 26.04 | 27 | 30.42 | 65.04 | 68.58 | 68.64 | 70.08 | 51.54 | 72.42 | 64.56 | 51.54 | 39.12 | 25.86 | 27.54 | 29.82 | 29.46 | 29.4 | 30.18 | 27.9 | 966.9
10.10.2024 | 29.04 | 27.18 | 25.68 | 25.86 | 25.56 | 26.52 | 28.08 | 52.68 | 73.32 | 95.82 | 85.86 | 65.76 | 71.34 | 78.18 | 55.02 | 38.76 | 27.24 | 25.92 | 27.12 | 27.6 | 27.12 | 26.82 | 28.08 | 25.2 | 1019.76
11.10.2024 | 24.84 | 24 | 24.48 | 24.3 | 24.42 | 23.76 | 25.5 | 48.9 | 82.68 | 85.38 | 99 | 60.48 | 87.42 | 101.22 | 90.78 | 58.2 | 26.46 | 28.2 | 30.36 | 29.22 | 29.58 | 29.88 | 28.2 | 26.34 | 1113.6
12.10.2024 | 25.8 | 27.24 | 26.04 | 25.8 | 25.08 | 25.26 | 26.7 | 51.84 | 65.04 | 66.72 | 67.5 | 70.8 | 61.86 | 33.24 | 33.9 | 26.4 | 25.98 | 25.8 | 27.6 | 27.78 | 31.08 | 26.4 | 26.76 | 26.28 | 876.9
13.10.2024 | 25.38 | 23.7 | 23.04 | 22.68 | 22.56 | 21.42 | 22.38 | 25.14 | 32.64 | 29.04 | 31.14 | 26.22 | 24.78 | 24.9 | 27.9 | 27.78 | 29.28 | 28.62 | 28.86 | 29.7 | 29.28 | 30.3 | 29.7 | 27.54 | 643.98
14.10.2024 | 27.18 | 26.58 | 25.14 | 25.08 | 24.96 | 25.26 | 27.84 | 52.86 | 75.9 | 78.96 | 97.08 | 102.66 | 90.72 | 85.32 | 76.86 | 48.84 | 29.1 | 31.5 | 32.82 | 32.4 | 36.9 | 32.52 | 32.1 | 29.4 | 1147.98
15.10.2024 | 29.52 | 29.16 | 28.74 | 27.96 | 27.3 | 27.42 | 30 | 56.94 | 75.48 | 77.4 | 86.4 | 103.44 | 92.46 | 94.2 | 76.2 | 57.3 | 34.56 | 34.38 | 34.2 | 35.94 | 34.68 | 33.9 | 33.3 | 32.22 | 1193.1
16.10.2024 | 29.94 | 28.62 | 28.26 | 27.96 | 28.98 | 28.32 | 29.82 | 55.02 | 89.76 | 90.66 | 95.76 | 100.02 | 91.2 | 83.46 | 62.52 | 33 | 29.34 | 30.48 | 31.74 | 32.4 | 34.8 | 33.12 | 31.68 | 32.1 | 1158.96
17.10.2024 | 30.36 | 30.24 | 29.1 | 28.86 | 28.92 | 28.08 | 29.76 | 31.56 | 36.36 | 34.5 | 53.4 | 69.54 | 69.24 | 46.32 | 35.58 | 35.1 | 35.52 | 36.72 | 33.06 | 31.44 | 32.76 | 33.18 | 33.54 | 32.1 | 885.24
18.10.2024 | 31.56 | 30.72 | 30 | 29.94 | 29.64 | 30.36 | 31.38 | 34.38 | 51.36 | 72.24 | 75.78 | 67.32 | 67.26 | 75.84 | 56.46 | 67.5 | 53.82 | 36.06 | 34.02 | 36 | 36.54 | 34.2 | 33.78 | 33.84 | 1080
19.10.2024 | 32.52 | 31.98 | 31.86 | 30.66 | 30.06 | 30.96 | 30.12 | 28.62 | 34.62 | 39.48 | 42.42 | 42.18 | 39.42 | 40.02 | 38.64 | 41.34 | 39.66 | 36.24 | 37.02 | 37.38 | 36.24 | 38.7 | 37.08 | 36.72 | 863.94
20.10.2024 | 34.5 | 32.82 | 30.06 | 30.3 | 31.44 | 30.96 | 30.36 | 32.34 | 33.06 | 36.54 | 39.66 | 35.64 | 33.36 | 33.3 | 34.86 | 33.9 | 34.92 | 34.68 | 36.36 | 38.46 | 41.22 | 40.32 | 37.2 | 34.8 | 831.06
21.10.2024 | 33.54 | 31.98 | 31.62 | 30.78 | 31.08 | 32.64 | 31.56 | 34.8 | 66.96 | 89.52 | 85.68 | 97.92 | 77.16 | 88.86 | 82.8 | 82.62 | 60.42 | 38.22 | 39.18 | 40.5 | 39.54 | 37.44 | 36.72 | 34.38 | 1255.92
22.10.2024 | 35.64 | 34.86 | 35.46 | 33.12 | 33.42 | 34.86 | 33.6 | 65.7 | 101.46 | 110.64 | 122.04 | 120.42 | 102.54 | 123.78 | 117.6 | 113.16 | 69.3 | 37.08 | 37.62 | 39.12 | 40.2 | 41.28 | 39.06 | 35.7 | 1557.66
23.10.2024 | 34.74 | 32.52 | 31.74 | 31.86 | 33.06 | 34.32 | 34.56 | 67.86 | 90.12 | 115.44 | 112.02 | 110.76 | 102.66 | 113.52 | 80.04 | 77.76 | 63.66 | 37.14 | 39.96 | 39.9 | 40.5 | 39.66 | 38.4 | 37.8 | 1440
24.10.2024 | 35.94 | 34.62 | 34.62 | 35.34 | 36.06 | 36 | 35.64 | 67.44 | 93.12 | 109.5 | 114.66 | 92.94 | 47.28 | 60.72 | 66.12 | 58.44 | 51.48 | 36.24 | 37.02 | 37.74 | 40.38 | 39.78 | 37.68 | 35.58 | 1274.34
25.10.2024 | 34.14 | 33.24 | 32.82 | 32.1 | 32.46 | 33.18 | 37.14 | 41.16 | 105.84 | 97.86 | 96.54 | 75.24 | 64.86 | 75.36 | 79.5 | 79.08 | 39.96 | 39.42 | 39.72 | 40.02 | 41.16 | 41.22 | 39.3 | 37.08 | 1268.4
26.10.2024 | 37.32 | 34.74 | 34.26 | 33.48 | 33.78 | 33.84 | 33.72 | 36.3 | 39.54 | 40.98 | 42.06 | 40.02 | 37.86 | 43.56 | 41.1 | 41.16 | 41.4 | 36.84 | 41.22 | 40.86 | 39.96 | 39.54 | 38.88 | 38.4 | 920.82
27.10.2024 | 36.54 | 35.28 | 35.16 | 34.74 | 35.16 | 34.2 | 36.3 | 36.48 | 39.48 | 39.72 | 40.14 | 39.6 | 38.22 | 38.46 | 36.42 | 35.88 | 37.08 | 40.08 | 41.64 | 41.46 | 40.26 | 39.84 | 38.94 | 38.34 | 909.42
28.10.2024 | 37.62 | 35.58 | 35.22 | 35.46 | 36.48 | 37.92 | 36.9 | 48.78 | 85.5 | 67.56 | 87.72 | 84.6 | 80.34 | 79.2 | 90.48 | 67.74 | 59.46 | 39.54 | 39.36 | 40.56 | 40.56 | 38.94 | 39.54 | 39.12 | 1284.18
29.10.2024 | 37.5 | 37.26 | 35.82 | 35.04 | 36.06 | 35.4 | 38.4 | 61.98 | 107.58 | 110.4 | 107.4 | 109.62 | 102.54 | 107.34 | 83.34 | 97.44 | 69.36 | 40.98 | 42.24 | 42.9 | 43.38 | 40.74 | 37.38 | 35.88 | 1495.98
30.10.2024 | 35.04 | 33.42 | 34.56 | 33.6 | 34.26 | 35.34 | 33.84 | 35.52 | 36 | 19.44 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.5 | 40.5 | 38.04 | 40.2 | 41.04 | 40.02 | 38.94 | 35.76 | 628.02
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 916.74 | 885.48 | 868.2 | 857.58 | 863.94 | 872.52 | 890.94 | 1281.48 | 1889.7 | 2061.84 | 2062.5 | 1984.08 | 1813.14 | 1970.34 | 1775.1 | 1559.28 | 1192.38 | 975.3 | 992.64 | 1012.62 | 1035.66 | 1019.22 | 995.04 | 953.1 | 30728.82
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /