## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162911316;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162911316 |  |  | 50 |  | 5121.2417 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ ПС "Беслан-110" ГУП "АЭС" 5\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.ГУП "АЭС" 5 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №535 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 27.3435 | 23.9405 | 23.1625 | 22.1885 | 22.995 | 25.7605 | 25.517 | 29.6225 | 25.432 | 27.9365 | 5.05 | 0 | 9.061 | 29.9155 | 26.4865 | 23.5435 | 24.495 | 34.2645 | 43.9545 | 46.3315 | 48.453 | 47.0655 | 40.649 | 33.9165 | 667.0845
02.10.2024 | 29.3595 | 26.36 | 24.4415 | 24.733 | 24.706 | 25.9695 | 29.922 | 33.1005 | 30.5595 | 28.4685 | 29.8005 | 29.2775 | 25.576 | 26.263 | 26.936 | 31.7275 | 30.6395 | 39.2815 | 47.5665 | 48.4 | 49.992 | 47.1365 | 40.151 | 34.1125 | 784.48
03.10.2024 | 29.565 | 25.93 | 25.759 | 24.537 | 24.247 | 27.4635 | 27.5835 | 28.8575 | 26.383 | 27.9875 | 28.8345 | 24.979 | 27.4875 | 31.35 | 26.9395 | 28.0005 | 25.999 | 33.4605 | 44.532 | 47.2995 | 47.375 | 43.042 | 41.2995 | 36.6755 | 755.587
04.10.2024 | 31.5585 | 27.5665 | 26.749 | 26.1885 | 26.0255 | 27.049 | 29.9175 | 30.2815 | 25.2445 | 28.7685 | 29.1395 | 28.831 | 24.315 | 25.796 | 25.7615 | 26.7105 | 30.629 | 32.6605 | 45.8515 | 47.4295 | 45.873 | 42.0375 | 39.4195 | 35.219 | 759.022
05.10.2024 | 33.257 | 27.3485 | 24.7925 | 25.4605 | 25.1575 | 26.464 | 25.7245 | 27.854 | 32.3995 | 33.4035 | 31.174 | 32.8035 | 29.246 | 27.687 | 26.8335 | 24.9195 | 26.1705 | 31.773 | 40.8495 | 41.468 | 43.52 | 43.6485 | 39.85 | 33.9675 | 755.772
06.10.2024 | 30.569 | 26.536 | 25.942 | 25.366 | 26.5835 | 26.976 | 24.6475 | 26.3875 | 32.38 | 32.616 | 33.9865 | 33.7875 | 32.9095 | 30.5355 | 29.5345 | 25.2995 | 28.532 | 34.9015 | 46.9215 | 50.639 | 48.283 | 47.9475 | 41.1035 | 33.356 | 795.7405
07.10.2024 | 28.9955 | 28.571 | 28.0365 | 26.235 | 26.0915 | 31.1735 | 26.108 | 31.0445 | 29.7055 | 28.152 | 26.217 | 27.828 | 26.753 | 24.918 | 25.3655 | 28.58 | 25.2715 | 34.9235 | 45.9095 | 46.4675 | 47.721 | 46.0325 | 38.212 | 33.397 | 761.709
08.10.2024 | 32.2375 | 31.038 | 29.0955 | 26.674 | 26.3455 | 28.2555 | 26.5905 | 30.2575 | 31.664 | 28.1255 | 30.094 | 23.9265 | 23.4095 | 22.344 | 26.564 | 28.7115 | 28.8475 | 37.4065 | 43.352 | 45.8125 | 48.6265 | 45.4285 | 43.5755 | 38.7095 | 777.0915
09.10.2024 | 29.8615 | 27.194 | 26.688 | 26.516 | 26.16 | 29.14 | 30.761 | 31.427 | 28.193 | 29.464 | 30.319 | 24.899 | 24.8745 | 25.851 | 23.9415 | 28.4205 | 30.1905 | 35.36 | 42.779 | 42.991 | 46.6595 | 46.271 | 42.286 | 33.221 | 763.468
10.10.2024 | 27.4565 | 26.4275 | 25.3845 | 24.802 | 26.113 | 26.8825 | 26.2515 | 31.266 | 28.411 | 25.0835 | 24.7135 | 22.3285 | 22.757 | 26.063 | 24.988 | 25.6165 | 29.5725 | 36.002 | 42.4655 | 44.4055 | 44.4985 | 46.952 | 42.9485 | 34.455 | 735.844
11.10.2024 | 30.974 | 26.562 | 26.075 | 25.723 | 26.3 | 29.4395 | 30.5805 | 32.009 | 29.0775 | 26.3875 | 25.114 | 26.5805 | 26.22 | 28.241 | 26.3425 | 25.453 | 23.826 | 35.6895 | 47.834 | 51.3425 | 52.9745 | 47.9995 | 47.178 | 38.0085 | 785.9315
12.10.2024 | 30.961 | 27.347 | 26.331 | 25.4385 | 25.7345 | 25.8865 | 23.5235 | 27.2425 | 32.313 | 30.2185 | 36.0655 | 34.4715 | 31.461 | 29.0925 | 31.727 | 28.361 | 31.2665 | 37.374 | 44.8375 | 45.739 | 47.474 | 44.231 | 40.03 | 34.195 | 791.3215
13.10.2024 | 31.511 | 28.286 | 27.517 | 27.005 | 27.5925 | 29.523 | 30.2755 | 28.1105 | 30.815 | 32.818 | 37.471 | 30.614 | 32.4955 | 35.933 | 35.397 | 35.6875 | 34.066 | 41.523 | 47.419 | 48.7335 | 53.069 | 52.5495 | 44.742 | 38.722 | 861.8755
14.10.2024 | 33.745 | 30.463 | 29.366 | 29.2855 | 29.3255 | 30.648 | 33.0385 | 32.8165 | 28.415 | 26.4695 | 25.935 | 24.544 | 24.9795 | 26.831 | 26.95 | 26.803 | 33.1425 | 43.3925 | 49.5355 | 49.7405 | 48.6015 | 44.8365 | 42.805 | 37.9925 | 809.6615
15.10.2024 | 33.3325 | 29.6105 | 30.5165 | 29.3425 | 28.218 | 30.829 | 30.515 | 32.327 | 32.453 | 26.0575 | 28.596 | 28.9215 | 30.8915 | 27.539 | 28.744 | 32.152 | 32.154 | 41.356 | 46.49 | 49.7565 | 53.7425 | 47.894 | 40.115 | 35.643 | 827.1965
16.10.2024 | 30.3835 | 29.137 | 26.7555 | 27.1185 | 26.8255 | 32.2595 | 36.6735 | 34.6085 | 26.278 | 27.125 | 26.6125 | 28.319 | 28.1255 | 24.985 | 25.287 | 24.291 | 27.0665 | 40.65 | 48.1625 | 52.4145 | 54.532 | 52.22 | 45.85 | 37.5475 | 813.2275
17.10.2024 | 34.0255 | 29.0655 | 28.149 | 27.734 | 28.384 | 32.2715 | 34.5065 | 36.119 | 31.256 | 32.0735 | 32.7455 | 29.7975 | 28.3255 | 30.8975 | 28.7545 | 31.956 | 34.243 | 47.639 | 48.878 | 49.973 | 54.377 | 53.877 | 47.162 | 38.269 | 870.479
18.10.2024 | 33.631 | 30.1685 | 28.2585 | 27.982 | 27.705 | 30.5365 | 34.6635 | 38.104 | 34.776 | 31.4605 | 32.9385 | 29.1735 | 29.237 | 28.9095 | 29.393 | 26.406 | 29.932 | 41.624 | 47.0535 | 46.539 | 49.992 | 48.755 | 43.0325 | 37.72 | 837.991
19.10.2024 | 32.447 | 29.9565 | 28.8135 | 28.6305 | 28.725 | 30.5455 | 33.3105 | 33.079 | 37.2565 | 39.681 | 36.2845 | 38.483 | 39.775 | 38.1205 | 38.185 | 38.537 | 39.184 | 45.824 | 53.19 | 54.8775 | 52.604 | 52.158 | 46.1675 | 40.513 | 936.348
20.10.2024 | 38.2615 | 35.9805 | 34.8725 | 33.505 | 33.614 | 32.456 | 29.972 | 31.868 | 36.817 | 39.034 | 42.204 | 41.8755 | 36.9175 | 39.547 | 39.692 | 41.222 | 38.34 | 51.8155 | 59.7305 | 57.593 | 53.5165 | 53.994 | 48.751 | 42.0135 | 993.5925
21.10.2024 | 36.8095 | 33.9605 | 31.6145 | 30.7065 | 31.7945 | 34.4655 | 38.676 | 45.831 | 36.406 | 37.044 | 33.6265 | 34.504 | 35.276 | 35.1855 | 38.751 | 37.3415 | 37.9005 | 50.573 | 54.85 | 52.41 | 54.202 | 52.491 | 48.659 | 47.993 | 971.071
22.10.2024 | 41.017 | 37.452 | 33.911 | 32.0895 | 32.4485 | 34.9745 | 36.219 | 36.1815 | 30.398 | 27.606 | 26.973 | 28.4575 | 27.7325 | 27.4755 | 25.361 | 27.872 | 31.404 | 42.6675 | 52.3495 | 50.3585 | 52.147 | 51.467 | 47.3925 | 39.7515 | 873.706
23.10.2024 | 36.021 | 32.191 | 31.8725 | 31.486 | 32.69 | 33.786 | 35.513 | 37.7155 | 35.5775 | 36.541 | 34.538 | 31.2575 | 28.7655 | 30.9825 | 29.6195 | 28.642 | 28.707 | 40.4435 | 49.4765 | 50.5705 | 47.02 | 48.9305 | 44.9235 | 38.709 | 875.979
24.10.2024 | 34.3 | 31.6845 | 29.7305 | 30.15 | 30.2665 | 32.483 | 32.7005 | 36.753 | 31.011 | 28.366 | 28.05 | 28.43 | 29.422 | 27.1525 | 29.034 | 29.1275 | 32.5215 | 47.975 | 52.873 | 52.8 | 50.565 | 49.089 | 43.975 | 37.265 | 855.7245
25.10.2024 | 33.1395 | 31.3755 | 31.2315 | 30.184 | 29.755 | 32.482 | 34.917 | 33.42 | 32.7615 | 33.3275 | 28.207 | 27.216 | 32.802 | 34.0435 | 35.2285 | 34.003 | 36.236 | 45.9455 | 49.7785 | 52.676 | 52.71 | 51.469 | 45.9565 | 41.7305 | 890.5955
26.10.2024 | 37.119 | 33.315 | 31.518 | 30.2285 | 30.113 | 31.4335 | 32.73 | 31.537 | 35.701 | 37.1695 | 37.872 | 41.048 | 35.6695 | 37.665 | 40.623 | 41.088 | 43.284 | 50.9665 | 53.408 | 54.8135 | 55.377 | 51.9435 | 49.6045 | 45.194 | 969.421
27.10.2024 | 40.1385 | 35.719 | 34.667 | 34.8395 | 34.632 | 35.118 | 35.523 | 33.2245 | 34.6625 | 39.7995 | 37.2355 | 35.6335 | 39.208 | 38.2945 | 38.3395 | 37.622 | 40.2275 | 46.716 | 53.746 | 54.571 | 54.659 | 53.9985 | 50.677 | 40.129 | 979.3805
28.10.2024 | 34.077 | 31.104 | 28.2625 | 27.9395 | 29.1055 | 32.008 | 32.1585 | 34.5975 | 34.09 | 36.2655 | 34.073 | 35.5735 | 37.39 | 34.3205 | 33.0595 | 32.0515 | 34.0765 | 45.1585 | 51.5335 | 52.234 | 49.6725 | 50.713 | 46.2625 | 40.875 | 896.6015
29.10.2024 | 35.453 | 32.9725 | 32.4665 | 32.0365 | 31.961 | 34.6915 | 36.295 | 37.2725 | 35.474 | 34.2385 | 33.983 | 34.5515 | 35.047 | 33.1585 | 31.354 | 30.8145 | 33.666 | 44.555 | 51.743 | 49.6565 | 51.3895 | 48.871 | 43.833 | 37.044 | 902.5275
30.10.2024 | 33.5505 | 31.741 | 29.919 | 30.3865 | 29.706 | 32.147 | 34.499 | 34.4985 | 32.216 | 15.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9635 | 55.466 | 57.106 | 57.9905 | 55.0425 | 50.521 | 43.021 | 39.943 | 686.3275
31.10.2024 | 35.5875 | 32.0625 | 30.7735 | 29.6195 | 29.4575 | 32.8235 | 34.0725 | 35.588 | 37.8085 | 35.037 | 33.246 | 30.583 | 32.505 | 29.6425 | 29.0375 | 30.4585 | 28.907 | 41.6455 | 47.2965 | 50.371 | 50.446 | н/д | н/д | н/д | 736.9685
Итого | 1026.688 | 931.066 | 892.672 | 874.131 | 878.778 | 945.9415 | 973.3855 | 1023.0015 | 985.935 | 962.3355 | 921.099 | 888.695 | 888.6345 | 908.7395 | 904.23 | 911.4185 | 973.461 | 1289.033 | 1511.4725 | 1546.4045 | 1565.115 | 1463.5695 | 1319.632 | 1136.2875 | 25721.7248
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /