## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304211 |  |  | 1 |  | 63089221.8768 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-4 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 755.5282 | 711.876 | 692.8143 | 693.723 | 701.0602 | 736.0406 | 802.0518 | 905.019 | 916.7905 | 926.8772 | 924.2011 | 900.5978 | 892.4746 | 849.1429 | 849.0991 | 852.2402 | 872.7032 | 1031.2154 | 1208.6024 | 1224.2595 | 1209.4407 | 1094.3606 | 977.8302 | 844.7067 | 21572.6553
02.10.2024 | 778.2377 | 742.9531 | 723.2291 | 722.7372 | 719.5513 | 759.243 | 833.845 | 931.2582 | 929.6793 | 955.4148 | 932.296 | 921.3364 | 911.425 | 897.1299 | 886.3211 | 908.5722 | 960.2949 | 1122.9933 | 1287.8277 | 1334.8369 | 1223.4681 | 1134.8634 | 1013.4818 | 897.8217 | 22528.8174
03.10.2024 | 819.806 | 780.3529 | 755.7481 | 756.3455 | 755.9314 | 796.898 | 877.3939 | 949.8094 | 954.7962 | 920.5052 | 923.2082 | 915.37 | 918.1366 | 908.5382 | 903.4132 | 906.7627 | 929.1604 | 1060.3735 | 1226.485 | 1244.0494 | 1229.658 | 1140.1276 | 1013.5696 | 882.8502 | 22569.2892
04.10.2024 | 811.6658 | 775.5657 | 751.4962 | 739.6038 | 746.7637 | 764.9584 | 832.4035 | 905.1489 | 922.0238 | 930.4478 | 913.2508 | 892.4989 | 878.3307 | 876.6253 | 841.9043 | 829.7284 | 834.9594 | 989.5762 | 1193.2427 | 1217.0049 | 1188.7476 | 1121.1713 | 1010.3329 | 901.64 | 21869.091
05.10.2024 | 811.6266 | 766.3066 | 743.5289 | 736.2864 | 740.2121 | 754.2051 | 782.0583 | 877.3537 | 929.8397 | 963.7717 | 942.641 | 931.9555 | 921.9732 | 874.1967 | 861.6679 | 875.634 | 882.2518 | 1021.627 | 1200.8625 | 1203.354 | 1181.1326 | 1120.8915 | 1020.1096 | 905.0868 | 22048.5733
06.10.2024 | 822.887 | 773.209 | 742.743 | 740.7473 | 740.9708 | 746.0593 | 768.1138 | 824.6491 | 915.2822 | 950.8867 | 954.9417 | 950.7317 | 931.3885 | 952.4272 | 877.4199 | 856.7603 | 897.6768 | 1044.489 | 1217.1889 | 1219.3519 | 1181.1761 | 1097.5481 | 971.996 | 871.8637 | 22050.5081
07.10.2024 | 785.8984 | 751.4419 | 740.7197 | 727.1219 | 732.0065 | 757.0025 | 855.4888 | 940.9642 | 936.1894 | 934.0339 | 885.1306 | 874.527 | 874.5774 | 855.2318 | 825.5229 | 824.9637 | 841.9114 | 965.4762 | 1141.7424 | 1159.1517 | 1142.4121 | 1090.6742 | 961.2702 | 851.115 | 21454.574
08.10.2024 | 783.1899 | 747.369 | 726.0866 | 713.6284 | 730.8123 | 755.4739 | 833.7335 | 930.3757 | 927.6615 | 944.413 | 920.9142 | 927.6476 | 942.3763 | 983.3521 | 1034.6682 | 1002.3863 | 1008.524 | 1132.2486 | 1252.1164 | 1256.6916 | 1244.7561 | 1167.5806 | 1050.2122 | 920.5818 | 22936.7998
09.10.2024 | 849.1421 | 802.5973 | 767.0677 | 758.4777 | 767.9288 | 811.7792 | 902.2708 | 974.0401 | 981.4215 | 980.0452 | 934.167 | 933.3932 | 944.6677 | 903.4353 | 870.8602 | 865.8781 | 913.2441 | 1129.7938 | 1298.6211 | 1316.964 | 1307.705 | 1211.919 | 1050.647 | 912.5511 | 23188.6172
10.10.2024 | 804.6853 | 768.9915 | 753.1459 | 754.8407 | 767.5453 | 841.6065 | 1012.307 | 1060.3388 | 1054.0119 | 1042.2168 | 991.4307 | 953.8447 | 952.4576 | 933.6546 | 905.9564 | 914.3425 | 992.5954 | 1233.3666 | 1385.3241 | 1406.3376 | 1400.0583 | 1280.4621 | 1081.9278 | 921.6995 | 24213.1478
11.10.2024 | 844.2553 | 798.6097 | 767.7376 | 761.277 | 787.4744 | 863.0669 | 1033.956 | 1083.5736 | 1075.4516 | 1037.2818 | 973.9501 | 965.7397 | 945.6999 | 936.4249 | 918.878 | 924.4976 | 942.9371 | 1126.9649 | 1251.2805 | 1243.0172 | 1210.8078 | 1137.8667 | 1015.6386 | 919.5431 | 23565.9301
12.10.2024 | 824.802 | 774.6235 | 756.866 | 754.561 | 757.4151 | 786.8158 | 813.6023 | 906.2221 | 986.0235 | 1057.492 | 1052.1069 | 996.2145 | 969.1978 | 936.4484 | 907.8174 | 920.6858 | 988.2833 | 1178.4901 | 1282.1702 | 1258.6104 | 1238.4969 | 1142.4585 | 1029.7739 | 925.6884 | 23244.8658
13.10.2024 | 852.7709 | 810.684 | 773.952 | 761.3909 | 762.5582 | 773.5432 | 778.6997 | 862.6111 | 943.2612 | 1045.7747 | 1087.7078 | 1056.1401 | 1014.0518 | 1004.8765 | 1014.3164 | 1025.5341 | 1089.5579 | 1268.1749 | 1320.7894 | 1313.8749 | 1285.1963 | 1179.5074 | 1062.1722 | 950.2236 | 24037.3693
14.10.2024 | 870.0772 | 823.9996 | 800.8799 | 796.8896 | 793.3212 | 836.9837 | 923.3033 | 1029.2493 | 1013.1475 | 1028.7325 | 1037.3675 | 1016.7786 | 1037.5057 | 1053.8112 | 1018.4937 | 1056.0058 | 1098.6304 | 1261.2874 | 1308.9769 | 1314.1626 | 1266.7611 | 1184.4108 | 1058.0743 | 948.5953 | 24577.4453
15.10.2024 | 882.3899 | 843.0836 | 820.2351 | 800.5775 | 811.5765 | 854.3965 | 930.6779 | 1036.9343 | 1044.8178 | 1067.8983 | 1058.9947 | 1049.2714 | 1016.84 | 1014.6875 | 980.1729 | 1005.842 | 1031.6086 | 1215.0276 | 1315.7605 | 1323.6984 | 1298.7596 | 1212.5379 | 1087.1102 | 979.0919 | 24681.9907
16.10.2024 | 899.4222 | 859.1307 | 838.175 | 824.3055 | 821.5299 | 849.6128 | 923.8685 | 1023.2594 | 1031.9015 | 1013.1135 | 960.8327 | 952.4135 | 952.6773 | 941.9389 | 886.1062 | 899.4209 | 987.6372 | 1146.3592 | 1241.9594 | 1286.8876 | 1249.8772 | 1178.4337 | 1071.0959 | 961.4688 | 23801.4275
17.10.2024 | 879.1189 | 845.2147 | 816.7935 | 816.0191 | 812.3103 | 852.2189 | 947.7525 | 1011.6405 | 1032.1173 | 1072.4034 | 1031.3938 | 1024.0028 | 1039.011 | 1045.5775 | 1026.5741 | 1037.9924 | 1103.3329 | 1244.1941 | 1305.3936 | 1312.9483 | 1275.4088 | 1190.7919 | 1063.3961 | 951.1551 | 24736.7616
18.10.2024 | 880.7765 | 841.1319 | 819.0421 | 821.3333 | 821.0938 | 862.2715 | 965.1182 | 1035.8666 | 1072.7728 | 1048.0891 | 1034.1422 | 1051.9233 | 1053.1825 | 1069.6311 | 1060.0268 | 1032.0251 | 1067.0348 | 1255.858 | 1318.1214 | 1305.9969 | 1262.5134 | 1165.3198 | 1067.684 | 965.6602 | 24876.6154
19.10.2024 | 888.0939 | 858.1493 | 824.1639 | 815.0399 | 819.8554 | 843.8674 | 874.6871 | 954.4103 | 1037.7099 | 1053.9174 | 1075.9307 | 1063.8434 | 1050.6514 | 1069.5437 | 1068.3985 | 1081.5973 | 1129.4354 | 1287.0941 | 1336.1039 | 1335.0066 | 1295.1212 | 1203.9066 | 1087.8683 | 988.8803 | 25043.276
20.10.2024 | 903.7451 | 862.7395 | 838.9511 | 829.7756 | 834.2674 | 840.6279 | 833.1334 | 902.6145 | 1030.9167 | 1054.8056 | 1086.5806 | 1061.9211 | 1071.3839 | 1078.5089 | 1070.1044 | 1114.6377 | 1174.1568 | 1331.4841 | 1361.7313 | 1338.8918 | 1304.1448 | 1212.6961 | 1102.5729 | 977.1774 | 25217.5688
21.10.2024 | 895.7311 | 852.5616 | 838.2652 | 831.1432 | 841.7631 | 886.5017 | 998.9961 | 1057.4002 | 1064.3762 | 1097.3612 | 1104.4468 | 1121.6082 | 1120.1744 | 1092.8337 | 1084.3751 | 1089.2863 | 1103.9868 | 1288.0351 | 1360.9411 | 1351.6821 | 1312.4801 | 1240.5022 | 1125.6919 | 1008.7029 | 25768.8462
22.10.2024 | 923.9965 | 888.5536 | 871.0181 | 868.634 | 880.5968 | 902.9875 | 959.0973 | 1053.7723 | 1052.3222 | 1062.6115 | 1022.7549 | 1019.6005 | 1008.8981 | 1008.6878 | 1014.7862 | 1044.7455 | 1107.1317 | 1329.6453 | 1400.2076 | 1361.1133 | 1314.6229 | 1233.0054 | 1113.7349 | 1005.361 | 25447.8848
23.10.2024 | 928.6892 | 883.5701 | 866.177 | 862.7938 | 866.2414 | 915.3196 | 995.6085 | 1065.6257 | 1077.7389 | 1091.9891 | 1075.2014 | 1063.3878 | 1031.3914 | 1016.0648 | 976.5227 | 979.0572 | 1057.0708 | 1260.1598 | 1352.5169 | 1327.2194 | 1296.0953 | 1222.1943 | 1122.3502 | 990.5508 | 25323.5359
24.10.2024 | 916.0444 | 880.6342 | 859.2428 | 853.6058 | 858.9527 | 902.8174 | 948.4504 | 1043.1482 | 1038.7747 | 1046.2133 | 1023.1632 | 1019.6317 | 1009.0328 | 1016.2549 | 1003.566 | 1015.0571 | 1075.7502 | 1260.6609 | 1312.0176 | 1324.8978 | 1293.1609 | 1226.678 | 1116.1715 | 987.9264 | 25031.8529
25.10.2024 | 915.0294 | 874.6028 | 851.9557 | 847.548 | 859.8799 | 900.8837 | 971.879 | 1061.3166 | 1054.1832 | 1069.4243 | 1063.7963 | 1072.5847 | 1029.9777 | 1036.7074 | 1025.063 | 1036.8388 | 1127.7031 | 1275.4917 | 1300.9991 | 1310.3154 | 1260.5525 | 1200.397 | 1095.5628 | 995.5575 | 25238.2497
26.10.2024 | 907.3587 | 857.3547 | 838.7144 | 830.8837 | 846.7616 | 871.0073 | 906.8982 | 954.8837 | 1051.3418 | 1146.3324 | 1160.1241 | 1153.3549 | 1144.4395 | 1145.5337 | 1164.2332 | 1191.7048 | 1250.5698 | 1374.2261 | 1384.8032 | 1391.6591 | 1339.8127 | 1271.2614 | 1162.6561 | 1041.3482 | 26387.2636
27.10.2024 | 963.4667 | 907.032 | 888.203 | 877.3035 | 872.6208 | 897.8031 | 898.2754 | 943.9877 | 1048.8072 | 1115.7205 | 1125.2259 | 1119.7106 | 1104.1379 | 1081.3529 | 1073.709 | 1078.8461 | 1134.184 | 1335.4531 | 1387.4019 | 1376.1439 | 1350.4547 | 1258.932 | 1155.3478 | 1020.365 | 26014.4848
28.10.2024 | 928.8456 | 882.5838 | 865.8246 | 851.8962 | 877.1197 | 906.6995 | 959.6179 | 1057.2407 | 1104.9141 | 1097.8874 | 1072.2814 | 1078.3409 | 1070.8455 | 1033.8184 | 1006.9653 | 1020.9145 | 1090.9825 | 1299.5582 | 1368.9372 | 1363.6202 | 1285.9255 | 1215.3642 | 1112.4503 | 1018.8229 | 25571.4567
29.10.2024 | 941.726 | 903.1189 | 882.7216 | 878.4902 | 881.1751 | 924.4984 | 960.7218 | 1066.7377 | 1093.0262 | 1090.9 | 1068.7753 | 1055.9157 | 1042.4571 | 1020.9727 | 983.0452 | 976.6908 | 1058.8868 | 1281.8718 | 1335.2666 | 1332.2207 | 1303.0753 | 1220.0464 | 1118.5973 | 1015.4707 | 25436.4082
30.10.2024 | 929.4269 | 891.7514 | 874.2693 | 862.0749 | 866.7801 | 895.9834 | 957.3267 | 1021.7699 | 1062.3876 | 1053.1792 | 1025.176 | 1025.8252 | 1035.5298 | 1001.667 | 1003.4534 | 974.5552 | 1062.0162 | 1286.5366 | 1345.9671 | 1340.6766 | 1299.7921 | 1226.4927 | 1116.1006 | 1006.708 | 25165.4459
31.10.2024 | 920.2591 | 867.2063 | 851.0087 | 849.0118 | 857.3617 | 886.1945 | 922.321 | 1017.7695 | 1063.0211 | 1050.9072 | 1047.3236 | 1041.8397 | 1010.1714 | 980.3982 | 970.3798 | 977.7733 | 1058.5604 | 1285.4309 | 1355.6583 | 1363.0331 | 1325.1506 | н/д | н/д | н/д | 21700.7803
Итого | 26918.6927 | 25626.9991 | 24940.7763 | 24738.0664 | 24933.4378 | 25977.3671 | 28003.6579 | 30488.9912 | 31446.7093 | 31950.6468 | 31509.4573 | 31211.9511 | 30925.0648 | 30619.4742 | 30113.8205 | 30320.9767 | 31872.7783 | 37323.1634 | 40359.0169 | 40457.6776 | 39376.7646 | 35582.4012 | 32035.4274 | 28568.214 | 745301.5327
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /