## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012290174091405;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012290174091405 |  |  | 1 |  | 93984.7331 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 2-14 ГУП Алания электросеть\РУ 0.4 кВ\СШ1\яч.ввод Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №7251055004103 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 1.4062 | 1.3321 | 1.3542 | 1.4219 | 1.2859 | 9.3053 | 20.6189 | 15.9145 | 23.987 | 28.018 | 18.8641 | 12.7109 | 15.8049 | 11.9239 | 6.6837 | 8.5385 | 2.2723 | 2.0039 | 1.8181 | 1.3112 | 1.397 | 1.313 | 1.4062 | 1.3381 | 192.0297
02.10.2024 | 1.3404 | 1.4072 | 1.2765 | 1.4241 | 1.3269 | 17.1316 | 20.8674 | 16.2198 | 26.6656 | 33.5976 | 25.2605 | 19.9774 | 20.3153 | 16.3992 | 13.8762 | 11.1036 | 10.5876 | 1.67 | 1.5402 | 1.5898 | 1.6717 | 1.5748 | 1.5976 | 1.6751 | 250.0963
03.10.2024 | 1.5878 | 1.6176 | 1.6071 | 1.65 | 1.6377 | 19.3105 | 13.3026 | 9.2114 | 19.7155 | 21.0489 | 20.8098 | 21.7033 | 20.5964 | 19.2722 | 11.9208 | 10.4686 | 5.1119 | 1.2907 | 1.3388 | 1.3872 | 1.4662 | 1.462 | 1.3956 | 1.4556 | 210.3681
04.10.2024 | 1.4098 | 1.405 | 1.4806 | 1.3972 | 1.4103 | 7.501 | 24.2798 | 21.57 | 22.2453 | 27.0007 | 14.7559 | 14.7378 | 18.739 | 14.3167 | 10.7409 | 8.6766 | 2.1959 | 1.3038 | 1.2971 | 1.3526 | 1.3621 | 1.3239 | 1.3215 | 1.3868 | 203.2103
05.10.2024 | 1.3342 | 1.3421 | 1.3574 | 1.29 | 1.3605 | 1.3465 | 1.1946 | 1.2226 | 1.1587 | 1.1762 | 1.2133 | 1.0865 | 1.1937 | 1.1761 | 1.1551 | 1.2362 | 1.1151 | 1.1845 | 1.3354 | 1.8171 | 1.341 | 1.2715 | 1.2555 | 1.3286 | 30.4924
06.10.2024 | 1.2568 | 1.315 | 1.3024 | 1.2649 | 1.3443 | 1.2576 | 1.1918 | 1.207 | 1.1508 | 1.2217 | 1.1397 | 1.1911 | 1.2005 | 1.1385 | 1.2241 | 1.1552 | 1.1995 | 1.2878 | 1.7655 | 4.4785 | 1.4712 | 1.7801 | 1.3107 | 1.2836 | 34.1382
07.10.2024 | 1.3016 | 1.3028 | 1.2861 | 1.318 | 1.2606 | 13.9569 | 17.1379 | 14.19 | 22.1627 | 30.4056 | 25.1016 | 20.2728 | 27.8943 | 15.3097 | 11.7851 | 10.2187 | 2.8799 | 1.8111 | 1.6381 | 1.8109 | 2.4462 | 1.4772 | 1.3867 | 1.4623 | 229.8167
08.10.2024 | 1.3537 | 1.4347 | 1.4186 | 1.3227 | 1.4718 | 20.9999 | 12.701 | 8.7416 | 21.8488 | 28.9161 | 20.9378 | 21.5306 | 22.5674 | 24.3876 | 19.5043 | 15.8002 | 6.8162 | 1.384 | 1.4873 | 1.442 | 1.8921 | 1.8225 | 1.425 | 1.4731 | 242.6789
09.10.2024 | 1.4898 | 1.3912 | 1.5015 | 1.4831 | 1.4371 | 2.9913 | 22.4253 | 21.588 | 19.531 | 29.1846 | 23.9769 | 19.7025 | 22.9947 | 16.4147 | 10.2801 | 6.1169 | 1.6096 | 1.2273 | 1.4341 | 1.7 | 1.4992 | 1.4515 | 1.4357 | 1.4647 | 214.3308
10.10.2024 | 1.4983 | 1.4256 | 1.4951 | 1.5047 | 1.4175 | 12.9299 | 20.7266 | 18.9189 | 21.2792 | 26.5774 | 24.8093 | 21.9939 | 27.4911 | 20.3761 | 13.1528 | 13.1866 | 5.5841 | 1.3248 | 1.352 | 1.3317 | 1.8489 | 1.3937 | 1.3091 | 1.3952 | 244.3224
11.10.2024 | 1.3931 | 1.3583 | 1.414 | 1.3271 | 3.2575 | 28.5149 | 17.1729 | 9.9857 | 20.2591 | 24.6861 | 21.967 | 13.4685 | 13.7607 | 13.6194 | 10.0351 | 8.3691 | 3.6591 | 1.2849 | 1.305 | 1.2441 | 1.6271 | 1.2864 | 1.2422 | 1.3748 | 203.6122
12.10.2024 | 1.2408 | 1.3433 | 1.2377 | 1.3187 | 1.3318 | 1.2329 | 1.2689 | 1.1282 | 1.2301 | 1.1522 | 1.1592 | 1.1594 | 1.1767 | 1.1413 | 1.1884 | 1.1131 | 1.2193 | 1.1743 | 1.2802 | 1.2533 | 1.9953 | 1.2805 | 1.2371 | 1.2846 | 30.1473
13.10.2024 | 1.3114 | 1.2793 | 1.2938 | 1.2773 | 1.2989 | 1.316 | 1.1574 | 1.2162 | 1.1124 | 1.2221 | 1.1386 | 1.1605 | 1.1466 | 1.9035 | 1.9847 | 1.6614 | 1.7335 | 1.3762 | 1.3313 | 2.3289 | 1.396 | 1.3107 | 1.4027 | 1.2901 | 33.6494
14.10.2024 | 1.3942 | 1.3888 | 1.3878 | 1.3473 | 1.4631 | 10.4378 | 22.1199 | 22.7547 | 36.4534 | 44.3451 | 35.168 | 32.4348 | 33.381 | 31.0211 | 25.1736 | 21.5782 | 11.866 | 1.5683 | 1.4722 | 1.5409 | 2.2086 | 1.3935 | 1.3758 | 1.3214 | 344.5956
15.10.2024 | 1.3158 | 1.3124 | 1.8309 | 2.241 | 1.2173 | 11.6302 | 16.5988 | 21.747 | 40.7584 | 44.256 | 27.4647 | 23.9573 | 19.7363 | 9.9537 | 8.7999 | 9.6574 | 6.1269 | 2.9347 | 3.1258 | 3.2518 | 3.0731 | 3.0844 | 3.1979 | 2.9934 | 270.2652
16.10.2024 | 2.9681 | 2.9509 | 3.0232 | 2.9651 | 4.9921 | 23.0866 | 15.652 | 18.1324 | 25.8106 | 24.7482 | 15.3994 | 19.7412 | 21.4202 | 14.2772 | 9.0772 | 9.4459 | 5.1297 | 3.0956 | 3.1059 | 3.1416 | 3.1526 | 3.1512 | 3.1797 | 3.1434 | 240.7897
17.10.2024 | 3.2258 | 3.2206 | 3.0812 | 3.116 | 3.1486 | 6.5022 | 22.7912 | 21.0959 | 24.3583 | 34.3595 | 19.2787 | 13.4605 | 20.8388 | 12.1211 | 11.9689 | 13.9204 | 10.122 | 3.7587 | 3.2511 | 3.3939 | 3.4597 | 3.3315 | 3.4473 | 3.4396 | 250.6914
18.10.2024 | 3.3829 | 3.4466 | 3.4555 | 3.4833 | 3.4747 | 16.8508 | 23.2137 | 20.8265 | 23.7486 | 20.8001 | 14.752 | 12.8741 | 13.7651 | 8.2098 | 7.4011 | 9.2093 | 7.2721 | 2.8684 | 2.9594 | 3.0363 | 3.0432 | 3.0077 | 3.05 | 3.0158 | 217.147
19.10.2024 | 3.0389 | 3.0563 | 3.0594 | 3.0661 | 3.0254 | 3.0613 | 2.9235 | 2.6741 | 2.7286 | 2.8422 | 2.7009 | 2.6377 | 2.6128 | 2.5717 | 2.6201 | 2.6587 | 2.5981 | 2.7019 | 2.7274 | 2.712 | 2.7219 | 2.6828 | 2.7978 | 2.7154 | 66.9348
20.10.2024 | 2.7469 | 2.7659 | 2.722 | 2.7853 | 2.8333 | 2.6743 | 2.6674 | 2.6867 | 2.6124 | 2.6669 | 2.5843 | 2.6164 | 2.6326 | 2.8254 | 5.6235 | 3.8914 | 2.8002 | 2.7326 | 2.672 | 2.7227 | 2.7842 | 2.6741 | 2.7458 | 2.7229 | 69.1893
21.10.2024 | 2.7476 | 2.7652 | 2.7706 | 2.7404 | 5.8241 | 22.2373 | 13.5481 | 12.3895 | 24.688 | 27.6007 | 20.074 | 18.8602 | 21.2052 | 11.2582 | 7.6341 | 9.8078 | 8.814 | 2.8909 | 3.0543 | 2.96 | 2.8237 | 2.7342 | 2.8788 | 2.8752 | 235.1819
22.10.2024 | 2.7933 | 2.8333 | 2.8689 | 2.8605 | 2.8478 | 9.104 | 22.9551 | 19.081 | 22.1927 | 35.2831 | 15.6138 | 14.1558 | 17.2732 | 15.0404 | 14.3512 | 16.1001 | 6.993 | 2.8658 | 3.0594 | 3.1688 | 3.1035 | 3.0629 | 3.1582 | 3.143 | 243.9086
23.10.2024 | 3.1595 | 3.15 | 3.1072 | 3.188 | 3.0981 | 17.476 | 18.3816 | 10.1003 | 16.6857 | 18.1851 | 13.9582 | 11.8781 | 21.8621 | 11.5117 | 6.3555 | 7.9852 | 5.783 | 2.701 | 2.9535 | 2.9553 | 2.9237 | 2.9548 | 2.923 | 2.9433 | 196.2199
24.10.2024 | 2.933 | 2.9747 | 2.927 | 2.9093 | 3.5875 | 25.819 | 13.818 | 8.8871 | 20.2011 | 19.4148 | 20.497 | 20.9448 | 21.4053 | 9.674 | 6.021 | 7.4373 | 4.1069 | 2.7299 | 2.6998 | 2.7607 | 2.7456 | 2.6989 | 2.758 | 2.6992 | 212.6498
25.10.2024 | 2.8095 | 2.7624 | 2.732 | 2.7875 | 2.7424 | 12.1284 | 29.2567 | 25.6438 | 26.7553 | 26.5676 | 15.997 | 14.4794 | 14.8115 | 10.8834 | 5.9104 | 9.7589 | 6.9453 | 3.0588 | 2.8255 | 2.7784 | 2.8621 | 2.7703 | 2.8178 | 2.8011 | 232.8854
26.10.2024 | 2.8365 | 2.8512 | 2.8124 | 2.7939 | 2.8617 | 2.803 | 2.7938 | 2.7456 | 2.6584 | 2.7365 | 2.6434 | 2.683 | 2.6751 | 2.6542 | 2.6823 | 2.6793 | 2.7528 | 2.7736 | 2.7646 | 2.8174 | 2.8581 | 2.7528 | 2.786 | 2.8768 | 66.2923
27.10.2024 | 2.7704 | 2.8528 | 2.8391 | 2.8281 | 2.8254 | 2.8473 | 2.8651 | 2.7481 | 2.6652 | 2.7402 | 2.6559 | 2.6724 | 2.7141 | 2.6184 | 2.731 | 2.6712 | 2.6062 | 2.7502 | 4.5605 | 6.3874 | 2.8226 | 2.6361 | 2.6736 | 2.6598 | 71.1411
28.10.2024 | 2.6839 | 2.6631 | 2.6231 | 2.7085 | 2.7212 | 14.2831 | 16.3163 | 11.5192 | 20.5944 | 23.8942 | 16.925 | 15.8594 | 18.3585 | 10.924 | 9.4045 | 9.3397 | 7.3339 | 2.9903 | 2.925 | 2.8008 | 2.7362 | 2.8288 | 2.8187 | 2.7909 | 208.0427
29.10.2024 | 2.8778 | 2.7631 | 2.9024 | 2.8373 | 2.8484 | 25.288 | 17.9857 | 18.4357 | 21.4603 | 19.124 | 19.2886 | 17.1796 | 16.9414 | 9.8592 | 6.7107 | 7.8728 | 4.4557 | 3.1531 | 3.0437 | 3.0229 | 3.0894 | 2.8525 | 2.9012 | 2.8666 | 219.7604
30.10.2024 | 2.9643 | 2.9345 | 2.8496 | 2.9719 | 2.9173 | 8.5385 | 24.8934 | 24.2065 | 25.2907 | 29.5239 | 14.1075 | 17.7913 | 21.6396 | 9.543 | 6.7876 | 8.4447 | 4.3162 | 2.7735 | 3.0206 | 2.7542 | 3.0503 | 2.8441 | 2.7259 | 2.8624 | 229.7514
31.10.2024 | 2.7949 | 2.7951 | 2.8346 | 2.7805 | 2.8045 | 11.7659 | 21.4196 | 14.5714 | 17.0016 | 22.6535 | 15.6991 | 15.4925 | 16.1648 | 9.6671 | 8.7032 | 7.7567 | 4.6575 | 2.8249 | 2.7286 | 2.7511 | 2.7885 | н/д | н/д | н/д | 190.6558
Итого | 67.3669 | 67.4413 | 67.8518 | 68.4095 | 75.0736 | 364.3283 | 464.2448 | 401.3594 | 559.0098 | 655.9488 | 475.9412 | 430.4136 | 484.3188 | 341.9925 | 261.487 | 257.8595 | 150.6636 | 69.4955 | 71.8724 | 78.0033 | 73.6611 | 66.2085 | 65.9609 | 66.0827 | 5684.995
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /