## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000660 |  |  | 1 |  | 39721580.4961 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-7 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 520.6481 | 485.1374 | 470.2708 | 457.6109 | 482.9228 | 544.6781 | 629.1691 | 737.985 | 784.8072 | 861.5504 | 851.7812 | 837.6623 | 819.7308 | 798.6321 | 785.3257 | 771.8356 | 780.5209 | 807.134 | 874.4644 | 856.1399 | 819.9389 | 767.2611 | 680.2419 | 581.4011 | 17006.8496
02.10.2024 | 526.5836 | 496.7559 | 479.9448 | 472.6955 | 503.4618 | 523.0542 | 607.6534 | 695.4423 | 795.454 | 862.7914 | 883.8321 | 835.9315 | 814.7964 | 810.8805 | 787.3638 | 786.1762 | 793.5031 | 862.3241 | 907.4537 | 881.1244 | 856.9276 | 802.5604 | 708.373 | 601.4119 | 17296.4957
03.10.2024 | 535.0669 | 505.6361 | 492.3173 | 481.0297 | 511.4735 | 532.4105 | 620.1627 | 703.19 | 819.4242 | 868.9671 | 874.8687 | 866.7726 | 838.6984 | 790.9152 | 730.9404 | 736.9406 | 743.4416 | 785.9164 | 869.3106 | 855.8377 | 837.2432 | 788.5315 | 683.5163 | 593.6934 | 17066.3045
04.10.2024 | 542.2015 | 509.1904 | 489.3818 | 477.1759 | 507.3754 | 540.5365 | 612.3143 | 705.9681 | 767.7051 | 859.675 | 855.0282 | 828.0513 | 822.6459 | 804.6791 | 771.8323 | 766.2013 | 742.1224 | 782.306 | 866.5664 | 851.3551 | 838.1715 | 789.3485 | 705.5413 | 608.5865 | 17043.9598
05.10.2024 | 552.9165 | 511.5266 | 496.778 | 489.301 | 483.9283 | 504.8952 | 554.7287 | 664.3095 | 780.038 | 856.1228 | 817.4053 | 778.6379 | 779.6397 | 785.9915 | 759.0146 | 771.9551 | 764.3596 | 803.7034 | 851.0246 | 836.9606 | 806.7618 | 767.3427 | 682.3569 | 599.453 | 16699.1511
06.10.2024 | 546.5597 | 519.3228 | 493.8144 | 486.009 | 479.5745 | 486.9296 | 515.5584 | 576.0409 | 643.7327 | 716.4058 | 763.0833 | 761.7859 | 739.1999 | 724.9291 | 731.1127 | 741.1664 | 743.0648 | 797.1498 | 862.7173 | 885.1258 | 868.2318 | 805.9723 | 701.4026 | 601.0687 | 16189.958
07.10.2024 | 538.9765 | 510.8657 | 493.1089 | 482.4703 | 510.358 | 531.8745 | 612.6009 | 708.4969 | 800.4942 | 871.2331 | 906.5723 | 848.6692 | 843.7144 | 824.9361 | 785.9727 | 779.3071 | 774.4287 | 841.9964 | 894.3784 | 873.1668 | 861.5778 | 807.7464 | 689.9084 | 597.606 | 17390.4598
08.10.2024 | 547.468 | 520.1746 | 523.5237 | 518.5544 | 511.7625 | 528.0091 | 616.9466 | 737.9162 | 802.3993 | 875.9135 | 852.9075 | 859.7092 | 808.0688 | 805.8039 | 765.043 | 788.6767 | 785.0232 | 843.6551 | 887.5645 | 864.965 | 851.9848 | 809.3578 | 700.395 | 599.9145 | 17405.737
09.10.2024 | 544.6875 | 521.1859 | 496.8508 | 497.5004 | 530.8844 | 571.8927 | 738.9172 | 908.6379 | 998.4966 | 1121.3842 | 1110.7606 | 1027.6436 | 1029.081 | 1015.6973 | 989.6914 | 975.4639 | 972.0433 | 1014.8838 | 1081.3924 | 1065.0063 | 1023.4781 | 958.605 | 895.8969 | 755.6431 | 20845.7243
10.10.2024 | 700.5285 | 667.8926 | 626.9558 | 645.153 | 664.0889 | 699.8951 | 650.087 | 709.7394 | 787.9585 | 878.4535 | 881.6116 | 825.3941 | 828.4371 | 816.0105 | 755.3928 | 744.991 | 754.4885 | 800.18 | 878.3692 | 850.1471 | 822.5731 | 786.7158 | 680.6374 | 600.8985 | 18056.5988
11.10.2024 | 550.2991 | 519.1352 | 494.5908 | 484.5059 | 518.9698 | 563.3916 | 618.7593 | 715.8401 | 804.4706 | 899.5891 | 903.527 | 841.2237 | 835.4235 | 786.6649 | 795.2208 | 783.608 | 765.4605 | 826.2808 | 867.9347 | 888.2093 | 868.499 | 805.7963 | 719.2223 | 623.1038 | 17479.726
12.10.2024 | 558.0173 | 522.5168 | 503.3715 | 489.1572 | 485.7381 | 502.0276 | 562.9579 | 673.941 | 781.6234 | 843.994 | 830.6973 | 828.9218 | 812.2297 | 779.3881 | 769.533 | 792.9174 | 781.0478 | 841.2182 | 867.3131 | 869.6684 | 843.9183 | 809.9887 | 707.2554 | 623.9458 | 17081.3878
13.10.2024 | 577.6007 | 548.3801 | 515.534 | 507.7813 | 503.7125 | 514.856 | 557.5381 | 624.6038 | 694.5508 | 771.1414 | 789.0849 | 805.8115 | 809.895 | 795.2423 | 817.5774 | 831.4324 | 858.8907 | 938.6774 | 961.662 | 948.8012 | 934.6824 | 886.4251 | 756.4602 | 661.5271 | 17611.8683
14.10.2024 | 611.4694 | 564.4857 | 543.5225 | 524.7992 | 556.0665 | 582.328 | 694.7007 | 807.3107 | 896.4538 | 970.5703 | 985.1255 | 1003.8086 | 993.3625 | 950.6416 | 908.985 | 917.9575 | 931.5743 | 1011.9639 | 1045.9564 | 1038.976 | 1017.7335 | 953.091 | 806.0719 | 676.7984 | 19993.7529
15.10.2024 | 611.1338 | 584.0093 | 548.906 | 546.829 | 575.9518 | 606.3896 | 727.7479 | 841.8091 | 943.2457 | 974.4289 | 959.5284 | 919.8364 | 891.4063 | 897.747 | 845.6124 | 827.1495 | 857.4724 | 931.5236 | 1010.8431 | 1027.8957 | 986.3541 | 955.5523 | 850.1061 | 705.7094 | 19627.1878
16.10.2024 | 635.1038 | 594.2461 | 576.5178 | 553.2481 | 588.8272 | 623.543 | 720.103 | 812.9685 | 896.1532 | 951.2779 | 957.9935 | 953.6494 | 895.6056 | 872.6134 | 832.8849 | 881.941 | 899.7886 | 953.2756 | 995.6102 | 996.5728 | 958.1837 | 906.6977 | 796.6101 | 690.3954 | 19543.8105
17.10.2024 | 627.4274 | 599.0739 | 579.7051 | 575.6085 | 619.526 | 330.0433 | 254.9103 | 283.4821 | 279.5628 | 287.3399 | 280.3855 | 283.7886 | 291.2923 | 301.0896 | 301.7049 | 308.2369 | 319.3373 | 336.298 | 349.0274 | 348.9853 | 333.5119 | 326.2726 | 287.7852 | 254.1503 | 8758.5448
18.10.2024 | 234.1833 | 225.0699 | 215.2766 | 210.1162 | 216.8706 | 225.5516 | 248.1412 | 274.4423 | 273.7027 | 280.47 | 288.1387 | 296.9994 | 293.4647 | 289.5125 | 295.6256 | 302.6913 | 309.1531 | 340.2743 | 346.1851 | 336.7798 | 334.6551 | 316.5175 | 287.7675 | 258.731 | 6700.3201
19.10.2024 | 235.9133 | 223.7991 | 213.5853 | 209.788 | 212.4543 | 221.9216 | 225.253 | 254.2874 | 278.8072 | 295.6512 | 298.8766 | 300.6315 | 295.1673 | 297.6335 | 306.9361 | 310.5879 | 313.3427 | 336.5023 | 336.18 | 335.5244 | 327.5893 | 308.2797 | 279.0953 | 256.6667 | 6674.4739
20.10.2024 | 237.8089 | 225.233 | 214.3599 | 207.8804 | 210.3574 | 215.9215 | 217.762 | 232.3742 | 263.9717 | 286.7812 | 302.9546 | 313.0041 | 309.5591 | 305.4761 | 297.7109 | 302.4027 | 318.0075 | 339.8179 | 348.6982 | 343.3462 | 338.7495 | 330.3679 | 292.1544 | 256.3831 | 6711.0824
21.10.2024 | 233.9273 | 224.3657 | 215.8714 | 208.6648 | 212.8424 | 216.3378 | 239.9386 | 262.214 | 249.1226 | 261.6147 | 263.6721 | 275.8311 | 274.1523 | 273.0139 | 274.8169 | 282.5201 | 299.8971 | 321.7552 | 342.9001 | 338.8516 | 338.0833 | 322.2084 | 282.2486 | 248.6688 | 6463.5189
22.10.2024 | 228.6371 | 216.0378 | 212.5087 | 207.3375 | 209.3269 | 218.6622 | 239.2296 | 255.9769 | 265.2226 | 276.2772 | 277.7937 | 281.156 | 276.3898 | 281.9997 | 277.9387 | 293.4637 | 303.926 | 330.2535 | 344.2235 | 342.2956 | 338.0055 | 314.6326 | 283.5754 | 248.9753 | 6523.8455
23.10.2024 | 231.1754 | 212.9432 | 205.867 | 203.893 | 208.199 | 219.3627 | 237.5398 | 264.3084 | 268.8723 | 269.2604 | 280.0303 | 276.7205 | 275.2089 | 286.7957 | 280.5481 | 287.7139 | 283.5436 | 327.0427 | 336.3728 | 330.9388 | 335.6903 | 317.7645 | 279.2734 | 250.877 | 6469.9414
24.10.2024 | 232.0546 | 217.5181 | 211.6311 | 204.5672 | 210.7352 | 221.5867 | 240.2406 | 264.4087 | 259.1727 | 269.7538 | 276.9946 | 285.9644 | 279.3271 | 274.771 | 269.6631 | 280.888 | 290.748 | 326.4704 | 332.4432 | 331.3005 | 336.4873 | 312.5344 | 276.6176 | 250.5988 | 6456.4769
25.10.2024 | 227.883 | 212.9401 | 206.7661 | 206.3583 | 209.5327 | 219.0137 | 236.5901 | 265.3187 | 270.4182 | 276.9443 | 283.3048 | 278.442 | 293.0531 | 284.1621 | 283.1213 | 286.2132 | 306.7637 | 331.5726 | 338.8911 | 341.1792 | 329.4601 | 315.5054 | 283.2243 | 252.5926 | 6539.2508
26.10.2024 | 234.8303 | 218.9487 | 211.8583 | 208.9927 | 206.2027 | 216.076 | 228.5633 | 248.2023 | 273.2696 | 292.577 | 301.2745 | 304.4633 | 299.3636 | 293.5694 | 295.6781 | 302.7982 | 307.3541 | 327.3578 | 345.3324 | 336.7652 | 326.4854 | 314.3091 | 288.1322 | 253.3205 | 6635.7246
27.10.2024 | 233.2569 | 216.7525 | 206.9312 | 204.5423 | 209.6828 | 210.6086 | 216.0485 | 230.7959 | 254.4177 | 283.9877 | 300.1152 | 300.4377 | 299.9554 | 287.5665 | 281.8301 | 284.2872 | 291.9818 | 324.6171 | 331.7108 | 338.6667 | 329.5443 | 308.2386 | 275.3974 | 249.3191 | 6470.6919
28.10.2024 | 225.076 | 108.7546 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 333.8305
29.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 12281.4343 | 11481.8975 | 10939.7494 | 10761.5698 | 11140.8261 | 11371.7972 | 12624.162 | 14460.0103 | 15933.5471 | 17264.1558 | 17377.3478 | 17020.9476 | 16748.8686 | 16436.3627 | 15997.0766 | 16139.5228 | 16291.2855 | 17484.1504 | 18474.5254 | 18314.5851 | 17864.5216 | 16887.6232 | 14879.2672 | 12901.4399 | 361076.6736
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /