## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-12 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000579 |  |  | 1 |  | 27583813.9293 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-12 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 245.9207 | 228.3522 | 229.8662 | 219.4725 | 219.8732 | 229.9365 | 249.8241 | 296.591 | 329.2123 | 343.7819 | 377.9129 | 367.8678 | 382.1858 | 366.0094 | 368.4337 | 355.5914 | 348.1379 | 388.4842 | 413.6207 | 397.4241 | 368.7287 | 329.074 | 305.2888 | 266.1181 | 7627.7083
02.10.2024 | 234.0834 | 225.4117 | 222.5701 | 219.6888 | 223.3129 | 231.73 | 259.0104 | 295.0725 | 299.0115 | 338.8004 | 349.0128 | 355.9976 | 356.2134 | 331.2899 | 339.0144 | 332.3248 | 349.7927 | 363.9396 | 388.0144 | 395.7262 | 374.8783 | 339.3092 | 306.5557 | 279.783 | 7410.5438
03.10.2024 | 244.6529 | 232.583 | 228.1563 | 222.0789 | 227.799 | 235.2873 | 257.0018 | 294.0816 | 329.3525 | 370.0566 | 368.9545 | 368.9596 | 376.7309 | 374.0408 | 379.1492 | 369.3065 | 344.5962 | 376.1573 | 400.1401 | 385.0218 | 361.6381 | 337.4294 | 302.5978 | 268.8476 | 7654.6198
04.10.2024 | 243.9349 | 231.7402 | 228.1084 | 224.7982 | 221.8022 | 239.2307 | 254.1665 | 300.4834 | 334.7121 | 366.2027 | 377.3622 | 396.6298 | 390.0901 | 397.2815 | 386.3406 | 373.5095 | 363.6149 | 384.4234 | 407.634 | 404.852 | 387.2524 | 351.725 | 309.9431 | 280.6295 | 7856.4672
05.10.2024 | 247.9204 | 232.3216 | 222.3187 | 224.1492 | 224.345 | 224.6328 | 245.7597 | 300.5127 | 335.2569 | 359.7512 | 357.6402 | 376.5555 | 386.1821 | 380.2873 | 368.4603 | 364.0088 | 331.0468 | 367.0421 | 392.2488 | 386.0477 | 377.5222 | 342.7752 | 306.506 | 276.9195 | 7630.2108
06.10.2024 | 251.7475 | 237.5997 | 230.7677 | 228.3718 | 229.1184 | 235.5682 | 246.5059 | 276.6501 | 314.1105 | 345.6814 | 353.3381 | 372.0517 | 353.3707 | 337.8871 | 351.5234 | 346.7967 | 354.8927 | 388.8788 | 408.4803 | 393.3443 | 382.2097 | 356.1049 | 314.4873 | 278.8337 | 7588.3207
07.10.2024 | 248.1824 | 236.9039 | 228.4735 | 226.647 | 227.6175 | 239.5285 | 273.6166 | 301.4378 | 306.8082 | 381.6208 | 405.2326 | 378.0686 | 386.0147 | 377.4506 | 405.4405 | 397.7443 | 374.8086 | 402.7488 | 421.8883 | 409.5548 | 379.2125 | 339.7257 | 303.6328 | 267.5736 | 7919.9326
08.10.2024 | 250.1761 | 233.9512 | 230.072 | 227.6218 | 229.1045 | 233.8418 | 257.9009 | 299.6342 | 347.8317 | 374.6561 | 386.0885 | 392.8597 | 404.3564 | 385.2357 | 389.1715 | 369.9521 | 358.1121 | 396.7973 | 414.0947 | 411.1929 | 398.7021 | 367.7805 | 312.8339 | 280.7854 | 7952.753
09.10.2024 | 259.7127 | 244.6651 | 242.5244 | 234.6545 | 239.0914 | 246.9034 | 263.6082 | 313.9466 | 324.8444 | 365.4583 | 366.6446 | 379.1748 | 395.8013 | 397.3604 | 401.2796 | 372.047 | 348.7022 | 402.9274 | 403.8645 | 397.7427 | 387.303 | 340.0191 | 299.5537 | 271.8351 | 7899.6644
10.10.2024 | 248.0104 | 240.0094 | 229.6181 | 229.5052 | 228.331 | 237.6953 | 261.1508 | 293.8422 | 332.779 | 353.3022 | 363.4497 | 365.7842 | 383.6068 | 388.8251 | 385.3189 | 380.3387 | 354.3594 | 382.997 | 413.8627 | 393.669 | 368.6267 | 344.9392 | 305.7132 | 273.0003 | 7758.7344
11.10.2024 | 253.0638 | 238.9773 | 236.6667 | 232.5775 | 238.2254 | 242.2261 | 259.4463 | 304.3312 | 323.0581 | 355.6497 | 353.3424 | 365.4759 | 385.3173 | 369.9127 | 373.2576 | 368.4813 | 378.4644 | 432.3578 | 426.2296 | 417.9457 | 393.2564 | 347.9586 | 317.9735 | 284.7797 | 7898.9752
12.10.2024 | 258.4695 | 237.1937 | 231.9166 | 230.7729 | 237.4462 | 239.994 | 254.1169 | 306.1869 | 351.672 | 380.6099 | 385.8714 | 404.4283 | 429.4462 | 410.9832 | 395.4317 | 395.392 | 372.2087 | 402.1008 | 407.0546 | 411.5697 | 395.341 | 361.655 | 323.0168 | 282.356 | 8105.2342
13.10.2024 | 260.6394 | 245.3783 | 240.2236 | 235.4081 | 238.2104 | 237.9921 | 243.3976 | 273.3868 | 326.5274 | 362.157 | 376.6227 | 388.3216 | 416.7582 | 419.1943 | 407.453 | 413.5898 | 405.3351 | 415.8846 | 430.847 | 424.6015 | 400.188 | 370.6742 | 326.3937 | 290.5478 | 8149.7321
14.10.2024 | 268.9526 | 253.3657 | 239.552 | 243.9455 | 241.6112 | 256.4827 | 286.5619 | 336.4643 | 360.7806 | 413.1605 | 433.7956 | 432.0685 | 419.715 | 404.6449 | 409.8312 | 423.7993 | 415.5154 | 432.6584 | 444.5092 | 442.4195 | 410.653 | 376.6531 | 335.0684 | 303.2855 | 8585.4941
15.10.2024 | 276.6171 | 260.9662 | 251.5619 | 248.8292 | 244.9086 | 257.7144 | 280.5818 | 339.3775 | 365.8821 | 386.2889 | 402.3011 | 414.4918 | 390.5211 | 404.2978 | 408.1742 | 410.0613 | 398.702 | 436.4296 | 461.3059 | 440.5787 | 412.7833 | 369.8124 | 339.8532 | 310.1721 | 8512.2123
16.10.2024 | 272.453 | 262.6263 | 265.0127 | 261.5761 | 258.6248 | 266.4306 | 289.7232 | 331.8216 | 361.3048 | 384.5064 | 412.6853 | 402.6139 | 407.5255 | 406.6363 | 430.7138 | 421.8018 | 405.6096 | 447.2503 | 466.4237 | 437.7593 | 397.5519 | 360.0393 | 329.7436 | 301.5069 | 8581.9405
17.10.2024 | 290.7994 | 268.2054 | 255.0445 | 247.9764 | 255.8511 | 266.8073 | 277.4418 | 334.7496 | 372.2608 | 423.1268 | 417.5688 | 428.155 | 432.1278 | 431.6554 | 430.1976 | 418.1927 | 413.6579 | 446.0262 | 458.9766 | 445.0157 | 405.2277 | 370.5223 | 332.5068 | 303.2373 | 8725.3308
18.10.2024 | 277.8966 | 274.1273 | 263.6822 | 257.5566 | 256.2967 | 270.6816 | 290.0061 | 346.598 | 378.3536 | 417.4377 | 448.7401 | 440.2262 | 435.0417 | 444.0686 | 469.2498 | 429.9223 | 453.1437 | 462.576 | 470.7414 | 455.1894 | 423.4284 | 386.7415 | 342.4513 | 306.1823 | 9000.339
19.10.2024 | 282.856 | 271.32 | 261.1638 | 256.3777 | 258.6969 | 269.2256 | 270.1894 | 311.8123 | 340.6853 | 369.3488 | 426.9877 | 434.1824 | 426.5749 | 410.4018 | 414.3844 | 422.8112 | 439.9693 | 472.516 | 466.8709 | 425.065 | 389.3347 | 367.3578 | 334.6731 | 309.2962 | 8632.1013
20.10.2024 | 285.4548 | 272.9858 | 274.2056 | 260.1504 | 259.8584 | 260.0516 | 261.047 | 291.0839 | 327.453 | 404.126 | 409.5981 | 408.1879 | 411.0216 | 416.1662 | 397.8499 | 400.8862 | 419.6064 | 449.3461 | 450.089 | 438.5096 | 404.3926 | 369.7824 | 341.7686 | 313.8633 | 8527.4842
21.10.2024 | 288.348 | 267.1895 | 260.6144 | 254.52 | 257.5975 | 270.1434 | 288.2815 | 339.2028 | 389.1024 | 426.1673 | 451.5171 | 452.155 | 447.6495 | 444.4332 | 455.006 | 413.9381 | 433.3735 | 460.3394 | 463.121 | 443.7236 | 423.1689 | 382.0462 | 345.5692 | 302.5683 | 8959.776
22.10.2024 | 279.7692 | 266.8726 | 256.3821 | 252.081 | 255.386 | 262.4028 | 282.4384 | 329.6511 | 370.3638 | 448.7725 | 465.9018 | 457.2628 | 464.2569 | 440.9237 | 434.8023 | 424.2171 | 413.0568 | 469.4471 | 478.7547 | 450.1632 | 404.8368 | 390.8234 | 361.8725 | 325.4799 | 8985.9186
23.10.2024 | 302.6212 | 266.3234 | 258.9127 | 267.7238 | 259.8342 | 279.128 | 290.6028 | 327.4985 | 378.4743 | 424.2469 | 413.8221 | 411.3435 | 415.5501 | 400.3129 | 409.4888 | 421.9656 | 410.901 | 464.5704 | 470.4028 | 443.1964 | 435.8437 | 378.9373 | 344.3702 | 300.4357 | 8776.5063
24.10.2024 | 288.8357 | 266.2317 | 266.7669 | 257.9517 | 263.9184 | 273.544 | 294.4258 | 334.9893 | 379.5352 | 398.6732 | 423.4083 | 438.9406 | 421.1039 | 420.9712 | 443.8284 | 406.0934 | 410.9756 | 436.9471 | 474.9273 | 438.5337 | 431.5809 | 398.3693 | 359.2783 | 303.5795 | 8833.4093
25.10.2024 | 292.4459 | 285.869 | 263.7251 | 265.4709 | 263.0172 | 284.919 | 298.5245 | 341.099 | 359.5224 | 387.1578 | 396.1476 | 417.071 | 409.0634 | 399.4952 | 412.0359 | 424.5927 | 399.2473 | 432.5305 | 440.0829 | 430.0825 | 425.3935 | 387.9194 | 350.6886 | 325.562 | 8691.6632
26.10.2024 | 289.652 | 282.4775 | 266.7271 | 268.6834 | 263.1061 | 279.1785 | 284.57 | 306.3668 | 346.5137 | 378.6392 | 405.6787 | 440.255 | 439.1252 | 420.3727 | 406.7588 | 413.9288 | 406.9215 | 454.0109 | 441.0206 | 437.5021 | 414.2275 | 383.4105 | 360.332 | 320.9023 | 8710.3605
27.10.2024 | 295.6095 | 139.7071 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 435.3166
28.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
29.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 7238.825 | 6703.3547 | 6384.6332 | 6298.5892 | 6322.9844 | 6571.2761 | 7019.8998 | 8126.8718 | 8985.4087 | 9959.3805 | 10329.6249 | 10489.1288 | 10565.3505 | 10380.1378 | 10472.5953 | 10271.2934 | 10104.7518 | 10969.387 | 11315.2056 | 10956.4312 | 10353.282 | 9451.5849 | 8512.6721 | 7628.0806 | 215410.7493
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /