## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС); №012288180808300;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808300 |  |  | 900 |  | 353.7316 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\КРН-98 АланияЭнергоСеть Верхний Унал\РУ 6 кВ\СШ 1\яч.ввода Т-1 |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №5165195651654685127 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 19.476 | 19.836 | 19.683 | 19.818 | 19.638 | 20.538 | 22.536 | 20.772 | 19.035 | 18.576 | 16.344 | 18.144 | 16.02 | 15.111 | 17.01 | 18.666 | 19.656 | 22.635 | 22.077 | 25.02 | 23.175 | 24.021 | 22.266 | 20.862 | 480.915
02.10.2024 | 20.043 | 19.251 | 19.143 | 18.891 | 18.936 | 19.89 | 21.96 | 22.131 | 19.422 | 19.737 | 21.078 | 17.316 | 17.919 | 20.754 | 18.972 | 21.537 | 18.918 | 19.251 | 21.249 | 21.429 | 22.356 | 24.255 | 20.772 | 20.043 | 485.253
03.10.2024 | 20.7 | 19.791 | 20.034 | 20.151 | 20.412 | 20.457 | 20.88 | 22.14 | 19.683 | 16.947 | 17.145 | 19.836 | 18.063 | 18.909 | 18.882 | 18.558 | 16.506 | 18.207 | 20.394 | 23.418 | 25.074 | 22.383 | 21.942 | 21.114 | 481.626
04.10.2024 | 20.493 | 20.817 | 21.177 | 20.79 | 20.628 | 20.97 | 24.057 | 22.419 | 19.773 | 19.089 | 19.287 | 19.926 | 19.17 | 19.683 | 20.988 | 20.61 | 20.169 | 23.058 | 23.517 | 25.389 | 23.751 | 22.923 | 23.067 | 23.994 | 515.745
05.10.2024 | 21.942 | 22.059 | 21.06 | 21.996 | 21.024 | 22.194 | 22.275 | 23.319 | 19.368 | 18.351 | 17.793 | 18.099 | 18.216 | 20.754 | 18.738 | 21.888 | 22.383 | 20.61 | 22.779 | 24.165 | 24.489 | 22.167 | 22.32 | 20.259 | 508.248
06.10.2024 | 21.06 | 20.745 | 20.448 | 21.069 | 20.943 | 20.772 | 22.014 | 22.716 | 21.546 | 18.936 | 18.306 | 16.407 | 18.99 | 19.593 | 20.583 | 22.167 | 21.51 | 22.122 | 24.948 | 27.378 | 24.525 | 24.993 | 22.779 | 22.194 | 516.744
07.10.2024 | 22.509 | 22.608 | 22.248 | 22.05 | 22.311 | 22.428 | 23.328 | 22.905 | 19.764 | 19.944 | 21.42 | 21.807 | 20.538 | 20.7 | 19.485 | 21.195 | 23.571 | 24.048 | 21.465 | 25.191 | 28.188 | 26.604 | 22.653 | 20.808 | 537.768
08.10.2024 | 20.673 | 20.043 | 20.871 | 20.124 | 20.835 | 20.052 | 22.104 | 24.237 | 21.861 | 19.296 | 21.996 | 21.987 | 22.824 | 23.994 | 24.714 | 21.474 | 21.024 | 27.396 | 25.362 | 27.891 | 29.025 | 28.989 | 27.198 | 26.028 | 559.998
09.10.2024 | 25.182 | 24.777 | 24.696 | 25.029 | 24.057 | 24.471 | 26.919 | 27.468 | 25.632 | 23.121 | 21.096 | 19.215 | 18.378 | 18.585 | 19.341 | 19.989 | 20.727 | 21.771 | 24.264 | 23.184 | 25.164 | 22.842 | 21.402 | 21.168 | 548.478
10.10.2024 | 21.951 | 21.258 | 20.871 | 21.393 | 20.718 | 21.42 | 20.538 | 23.499 | 22.338 | 20.106 | 24.12 | 25.038 | 24.336 | 26.316 | 23.643 | 24.219 | 27.954 | 26.784 | 27.792 | 28.26 | 30.168 | 30.816 | 26.982 | 25.749 | 586.269
11.10.2024 | 26.316 | 25.209 | 25.2 | 25.065 | 25.164 | 27.387 | 28.377 | 26.883 | 24.876 | 23.346 | 25.632 | 21.519 | 21.231 | 22.275 | 22.941 | 24.498 | 25.479 | 27.612 | 27.945 | 26.46 | 26.757 | 28.332 | 26.28 | 25.596 | 610.38
12.10.2024 | 24.579 | 24.903 | 25.254 | 24.732 | 23.949 | 24.579 | 26.343 | 26.352 | 20.223 | 17.568 | 22.095 | 20.628 | 19.872 | 20.439 | 22.869 | 23.67 | 33.651 | 32.229 | 33.183 | 32.022 | 33.318 | 30.033 | 30.15 | 29.133 | 621.774
13.10.2024 | 28.656 | 28.116 | 28.368 | 28.449 | 27.99 | 27.954 | 28.053 | 29.403 | 26.649 | 22.23 | 21.258 | 22.482 | 23.292 | 23.949 | 23.427 | 27.72 | 27.18 | 28.944 | 31.275 | 31.149 | 30.951 | 28.998 | 27.153 | 26.388 | 650.034
14.10.2024 | 28.926 | 28.44 | 26.766 | 27.324 | 27.09 | 26.883 | 30.996 | 29.286 | 28.548 | 29.151 | 28.656 | 28.179 | 27 | 26.163 | 27.531 | 25.128 | 27 | 28.908 | 27.171 | 27.999 | 29.232 | 29.691 | 28.971 | 28.908 | 673.947
15.10.2024 | 26.37 | 26.208 | 26.658 | 26.991 | 26.703 | 26.667 | 29.376 | 29.259 | 28.683 | 26.505 | 28.404 | 28.746 | 28.881 | 25.74 | 26.091 | 29.007 | 27.612 | 29.952 | 29.763 | 31.032 | 31.779 | 31.455 | 30.447 | 29.187 | 681.516
16.10.2024 | 27.378 | 27.297 | 27.09 | 27.891 | 27.27 | 27.981 | 30.456 | 29.169 | 28.728 | 28.566 | 25.884 | 21.807 | 23.481 | 24.786 | 26.343 | 28.098 | 31.23 | 30.951 | 29.124 | 29.799 | 28.206 | 29.349 | 33.363 | 31.248 | 675.495
17.10.2024 | 29.79 | 29.754 | 29.871 | 29.988 | 29.196 | 29.016 | 30.105 | 32.535 | 31.41 | 29.727 | 30.24 | 29.52 | 31.122 | 29.412 | 30.366 | 35.118 | 34.56 | 32.247 | 34.65 | 35.856 | 36.099 | 35.109 | 36.378 | 33.804 | 765.873
18.10.2024 | 31.167 | 31.149 | 32.202 | 31.527 | 32.481 | 32.85 | 34.092 | 34.497 | 36.288 | 31.599 | 30.888 | 33.048 | 37.584 | 33.561 | 32.931 | 32.283 | 32.814 | 34.209 | 36.036 | 35.991 | 36.414 | 37.611 | 34.623 | 33.831 | 809.676
19.10.2024 | 34.731 | 34.407 | 34.227 | 34.128 | 33.813 | 33.831 | 36.621 | 36.153 | 34.524 | 33.75 | 32.859 | 30.654 | 28.269 | 28.467 | 30.141 | 32.094 | 32.031 | 32.373 | 31.311 | 34.587 | 36.711 | 36.459 | 34.443 | 32.031 | 798.615
20.10.2024 | 31.32 | 32.013 | 31.401 | 31.851 | 31.473 | 31.311 | 33.165 | 35.127 | 32.823 | 30.024 | 29.25 | 30.267 | 28.359 | 31.122 | 29.529 | 29.943 | 32.949 | 32.076 | 31.86 | 33.885 | 32.697 | 32.931 | 32.229 | 32.211 | 759.816
21.10.2024 | 32.157 | 31.59 | 31.59 | 31.428 | 31.428 | 31.743 | 33.678 | 36.225 | 34.317 | 32.823 | 32.202 | 33.867 | 31.113 | 31.608 | 32.517 | 31.698 | 31.752 | 33.633 | 33.768 | 34.704 | 37.017 | 35.235 | 33.192 | 33.3 | 792.585
22.10.2024 | 32.553 | 33.282 | 33.147 | 33.525 | 33.237 | 33.003 | 34.812 | 34.155 | 32.427 | 31.113 | 32.31 | 33.804 | 30.798 | 31.014 | 29.439 | 31.59 | 30.618 | 29.97 | 30.015 | 32.148 | 34.497 | 32.625 | 33.426 | 31.185 | 774.693
23.10.2024 | 30.015 | 30.357 | 30.051 | 30.591 | 30.456 | 31.284 | 31.716 | 32.517 | 31.059 | 30.231 | 34.38 | 33.678 | 31.428 | 29.772 | 29.925 | 32.391 | 30.834 | 34.614 | 32.877 | 35.154 | 34.605 | 34.983 | 34.974 | 34.056 | 771.948
24.10.2024 | 33.039 | 33.264 | 33.21 | 33.129 | 33.822 | 34.326 | 36.666 | 35.217 | 34.065 | 32.769 | 32.202 | 31.779 | 31.788 | 30.627 | 30.78 | 32.787 | 34.542 | 34.947 | 35.604 | 36.837 | 36.792 | 35.604 | 36 | 34.407 | 814.203
25.10.2024 | 33.327 | 33.588 | 33.003 | 32.643 | 32.103 | 32.859 | 35.316 | 33.642 | 29.799 | 30.618 | 31.563 | 30.204 | 29.511 | 27.972 | 31.383 | 31.554 | 31.626 | 30.798 | 30.537 | 32.355 | 33.876 | 32.823 | 31.941 | 30.204 | 763.245
26.10.2024 | 30.33 | 30.78 | 30.492 | 30.888 | 30.177 | 30.546 | 33.273 | 35.532 | 34.911 | 34.47 | 36.918 | 34.803 | 32.895 | 33.3 | 32.931 | 34.425 | 34.047 | 33.642 | 34.281 | 36.891 | 37.377 | 37.377 | 34.767 | 35.865 | 810.918
27.10.2024 | 34.299 | 34.623 | 34.83 | 35.001 | 34.947 | 34.956 | 38.205 | 37.143 | 35.181 | 31.752 | 32.31 | 31.977 | 29.745 | 33.237 | 32.022 | 32.688 | 32.841 | 35.892 | 33.732 | 38.232 | 40.194 | 38.88 | 37.467 | 37.413 | 837.567
28.10.2024 | 34.641 | 34.677 | 34.767 | 34.353 | 35.433 | 35.091 | 36.846 | 39.285 | 36.378 | 34.47 | 35.865 | 33.147 | 31.914 | 30.618 | 34.38 | 33.867 | 31.302 | 32.562 | 34.047 | 34.092 | 35.442 | 32.481 | 32.913 | 32.364 | 820.935
29.10.2024 | 32.598 | 33.858 | 34.155 | 34.533 | 33.93 | 33.39 | 35.199 | 36.333 | 33.156 | 30.699 | 30.582 | 10.755 | 0 | 25.389 | 33.156 | 34.596 | 34.263 | 37.188 | 35.361 | 35.73 | 35.433 | 34.047 | 34.641 | 33.975 | 752.967
30.10.2024 | 34.146 | 33.867 | 33.696 | 33.822 | 34.344 | 34.848 | 36.441 | 36.864 | 36.414 | 36.882 | 33.633 | 32.661 | 32.103 | 30.384 | 31.761 | 33.687 | 33.507 | 35.145 | 36.342 | 35.487 | 36.918 | 35.406 | 34.902 | 33.408 | 826.668
31.10.2024 | 33.498 | 32.976 | 33.021 | 33.408 | 33.57 | 32.85 | 36.315 | 34.353 | 34.587 | 31.275 | 30.744 | 29.484 | 28.863 | 30.6 | 31.779 | 32.049 | 32.823 | 33.201 | 32.661 | 34.74 | 37.665 | н/д | н/д | н/д | 690.462
Итого | 863.865 | 861.543 | 859.23 | 862.578 | 858.078 | 866.547 | 922.662 | 931.536 | 873.468 | 823.671 | 836.46 | 800.784 | 773.703 | 804.834 | 824.598 | 859.194 | 875.079 | 906.975 | 915.39 | 956.475 | 977.895 | 919.422 | 889.641 | 860.733 | 20924.361
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /