## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259103407690 |  |  | 1 |  | 99879934.0239 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-3 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 1180.0034 | 1139.9556 | 1107.9529 | 1099.5112 | 1130.1264 | 1159.9801 | 1271.6346 | 1428.089 | 1437.211 | 1489.5319 | 1453.3608 | 1416.6844 | 1412.7521 | 1396.802 | 1358.8945 | 1381.7397 | 1393.6515 | 1558.4731 | 1759.2857 | 1776.4405 | 1772.1506 | 1689.8336 | 1529.1582 | 1322.1308 | 33665.3536
02.10.2024 | 1236.5229 | 1195.4544 | 1158.7485 | 1146.2887 | 1170.6554 | 1206.704 | 1323.0279 | 1514.8968 | 1476.5283 | 1518.7057 | 1441.8635 | 1460.7013 | 1433.5124 | 1435.9935 | 1428.4878 | 1409.2315 | 1435.7931 | 1634.4494 | 1784.1868 | 1805.0448 | 1774.7673 | 1675.5719 | 1516.9324 | 1366.6043 | 34550.6725
03.10.2024 | 1272.4424 | 1227.9795 | 1197.3622 | 1172.0135 | 1207.9414 | 1252.4316 | 1345.8118 | 1451.9538 | 1396.9621 | 1424.7481 | 1446.4536 | 1417.1683 | 1385.4168 | 1380.606 | 1392.462 | 1362.2731 | 1408.3679 | 1568.5452 | 1765.0383 | 1791.8343 | 1753.4991 | 1656.1378 | 1477.4555 | 1316.1081 | 34071.0121
04.10.2024 | 1230.2765 | 1192.0211 | 1164.9675 | 1155.0564 | 1194.3023 | 1225.0419 | 1336.2049 | 1446.7133 | 1427.588 | 1412.4427 | 1402.5866 | 1380.8192 | 1365.5692 | 1328.5262 | 1321.5529 | 1320.6684 | 1329.2247 | 1508.4202 | 1748.8443 | 1769.2338 | 1744.3266 | 1654.4497 | 1502.8489 | 1344.9056 | 33506.5909
05.10.2024 | 1238.1704 | 1180.6202 | 1161.0548 | 1147.46 | 1189.0935 | 1193.1489 | 1225.2828 | 1336.8339 | 1414.4649 | 1415.1831 | 1433.6589 | 1368.2356 | 1341.2079 | 1304.628 | 1293.5372 | 1315.7349 | 1339.7701 | 1480.1949 | 1696.9667 | 1716.1637 | 1704.5489 | 1620.9748 | 1502.3379 | 1356.3166 | 32975.5888
06.10.2024 | 1254.4819 | 1212.3389 | 1179.2859 | 1167.8582 | 1199.2032 | 1199.6819 | 1231.8919 | 1322.0482 | 1431.0457 | 1480.8244 | 1417.7258 | 1388.2246 | 1401.3662 | 1391.7553 | 1372.3957 | 1360.5168 | 1357.8096 | 1523.9262 | 1749.2599 | 1769.888 | 1758.7517 | 1663.4147 | 1483.2505 | 1324.3238 | 33641.2687
07.10.2024 | 1225.1157 | 1166.768 | 1139.8702 | 1149.9761 | 1172.4707 | 1188.8132 | 1321.6793 | 1468.1074 | 1438.7285 | 1393.9492 | 1367.5326 | 1322.6307 | 270.9226 | 35.6827 | 1417.1623 | 1397.9143 | 1358.1717 | 1471.0038 | 1652.5866 | 1698.1995 | 1682.8298 | 1595.9299 | 1418.8903 | 1281.8095 | 30636.7448
08.10.2024 | 1176.6951 | 1131.7446 | 1114.2639 | 1109.6811 | 1138.4577 | 1188.404 | 1291.5104 | 1425.5821 | 1395.7916 | 1392.9851 | 1365.3029 | 1303.5908 | 1325.5094 | 1416.22 | 1479.9625 | 1454.0739 | 1508.0519 | 1659.0454 | 1788.2646 | 1841.7943 | 1798.134 | 1704.0853 | 1541.6791 | 1377.384 | 33928.2137
09.10.2024 | 1226.6686 | 1171.0738 | 1133.2306 | 1124.8274 | 1155.9772 | 1216.3216 | 1353.0685 | 1505.3626 | 1431.1188 | 1391.9271 | 1360.1506 | 1355.7611 | 1321.9209 | 1311.4561 | 1312.9091 | 1305.6433 | 1337.4829 | 1588.9631 | 1828.5826 | 1859.8323 | 1856.7241 | 1743.8442 | 1568.2451 | 1371.068 | 33832.1595
10.10.2024 | 1240.5864 | 1183.4927 | 1130.3824 | 1113.7879 | 1161.9753 | 1280.7342 | 1511.779 | 1569.6466 | 1500.3082 | 1495.1688 | 1428.955 | 1395.4703 | 1360.1288 | 1348.3407 | 1348.7831 | 1378.2517 | 1416.8167 | 1719.3969 | 1926.0894 | 1937.6571 | 1951.395 | 1817.177 | 1608.294 | 1401.1064 | 35225.7235
11.10.2024 | 1265.8261 | 1194.8425 | 1155.5725 | 1146.3046 | 1194.9154 | 1312.9666 | 1520.4761 | 1595.8197 | 1530.1662 | 1498.0969 | 1452.9776 | 1398.5879 | 1358.5856 | 1377.7219 | 1382.702 | 1366.3405 | 1403.9184 | 1601.8446 | 1774.525 | 1786.6811 | 1772.7499 | 1683.6892 | 1519.5287 | 1355.6592 | 34650.4984
12.10.2024 | 1220.1753 | 1170.969 | 1146.2039 | 1133.2227 | 1168.2648 | 1192.1941 | 1287.8249 | 1343.9166 | 1415.8644 | 1461.698 | 1462.0058 | 1399.936 | 1367.6536 | 1329.546 | 1321.9727 | 1338.7795 | 1382.7521 | 1617.1324 | 1756.114 | 1740.7319 | 1714.8422 | 1639.6729 | 1512.4488 | 1371.7844 | 33495.7058
13.10.2024 | 1243.6482 | 1179.0307 | 1123.0822 | 1116.9646 | 1149.3544 | 1200.5914 | 1238.6056 | 1319.0437 | 1431.8508 | 1512.1491 | 1520.3687 | 1515.0252 | 1479.4275 | 1485.5929 | 1491.7445 | 1523.1871 | 1582.6921 | 1782.825 | 1825.0567 | 1838.7724 | 1802.5079 | 1698.7164 | 1536.9582 | 1389.5007 | 34986.6961
14.10.2024 | 1252.3896 | 1199.3918 | 1170.1441 | 1157.3731 | 1185.3643 | 1285.3299 | 1390.7986 | 1518.9565 | 1477.6028 | 1531.1656 | 1544.2344 | 1560.7372 | 1558.3229 | 1519.1076 | 1538.982 | 1562.2005 | 1617.9899 | 1803.0132 | 1842.8911 | 1833.8262 | 1783.6592 | 1699.0491 | 1529.1945 | 1364.7295 | 35926.4534
15.10.2024 | 1264.8096 | 1218.9828 | 1199.1755 | 1194.7688 | 1219.049 | 1285.3123 | 1404.4979 | 1577.5257 | 1502.8052 | 1558.4946 | 1335.5698 | 1327.1601 | 1443.9786 | 1435.4979 | 1429.337 | 1444.7108 | 1519.1836 | 1717.1333 | 1847.8855 | 1846.9666 | 1810.3099 | 1731.7974 | 1572.9201 | 1431.5307 | 35319.4025
16.10.2024 | 1329.8345 | 1281.5808 | 1253.8698 | 1231.4093 | 1265.0003 | 1298.0712 | 1390.3163 | 1513.7934 | 1458.6419 | 1441.7072 | 1387.7229 | 1378.5847 | 1377.2295 | 1363.8942 | 1339.3852 | 1359.7838 | 1450.8547 | 1674.4017 | 1791.6669 | 1793.0935 | 1772.9131 | 1690.1655 | 1535.8459 | 1389.3447 | 34769.1109
17.10.2024 | 1256.0746 | 1209.0011 | 1180.5363 | 1169.5793 | 1209.2776 | 1291.2294 | 1413.8392 | 1521.6489 | 1483.4989 | 1544.0802 | 1498.8017 | 1489.6119 | 1537.1711 | 1555.9635 | 1540.4313 | 1584.9178 | 1652.3481 | 1810.4262 | 1838.9034 | 1843.0146 | 1794.9986 | 1717.2546 | 1583.2004 | 1424.295 | 36150.1039
18.10.2024 | 1278.307 | 1246.3219 | 1218.1445 | 1207.4978 | 1232.5114 | 1261.9957 | 1446.8702 | 1566.482 | 1553.204 | 1600.9713 | 1580.2541 | 1591.3938 | 1546.1595 | 1541.9518 | 1512.9829 | 1543.519 | 1599.7509 | 1807.4882 | 1873.7051 | 1882.5457 | 1817.3093 | 1735.8549 | 1609.3143 | 1459.3347 | 36713.8701
19.10.2024 | 1343.4006 | 1300.5938 | 1275.2677 | 1256.6449 | 1288.1386 | 1305.4176 | 1342.4149 | 1427.684 | 1526.9516 | 1576.8469 | 1572.2601 | 1561.0897 | 1566.8299 | 1567.6151 | 1585.8701 | 1619.8112 | 1695.836 | 1878.2359 | 1911.9144 | 1877.1474 | 1819.367 | 1713.2344 | 1597.4249 | 1440.2674 | 37050.2639
20.10.2024 | 1321.7467 | 1270.6028 | 1239.4871 | 1221.5548 | 1250.0644 | 1275.2217 | 1290.8165 | 1373.0784 | 1489.1833 | 1561.8093 | 1589.3389 | 1567.698 | 1553.4894 | 1567.9336 | 1597.0726 | 1611.5417 | 1713.4764 | 1871.7651 | 1904.2721 | 1902.7849 | 1867.2023 | 1730.1426 | 1594.0226 | 1400.6071 | 36764.9123
21.10.2024 | 1307.7823 | 1248.0938 | 1215.6986 | 1206.6135 | 1244.9229 | 1294.7497 | 1517.8443 | 1633.0481 | 1616.6457 | 1652.3163 | 1645.9219 | 1626.1471 | 1621.8037 | 1592.3699 | 1590.1806 | 1607.2636 | 1651.1562 | 1918.9197 | 1963.0137 | 1928.6792 | 1874.581 | 1779.0225 | 1615.6702 | 1444.6951 | 37797.1398
22.10.2024 | 1364.5889 | 1296.7187 | 1248.1432 | 1242.654 | 1286.2052 | 1355.8869 | 1454.4558 | 1579.8212 | 1555.5119 | 1573.4619 | 1568.2631 | 1493.4031 | 1468.5036 | 1451.3566 | 1485.6918 | 1525.4924 | 1572.1122 | 1822.2328 | 1943.9872 | 1911.3705 | 1859.1929 | 1752.4262 | 1602.5566 | 1440.3282 | 36854.3649
23.10.2024 | 1316.1584 | 1272.6181 | 1245.1331 | 1237.2846 | 1276.3996 | 1360.0798 | 1452.5306 | 1573.6109 | 1549.0085 | 1596.1779 | 1594.4449 | 1524.6444 | 1493.8702 | 1486.0741 | 1482.4277 | 1439.2422 | 1509.4906 | 1802.7345 | 1911.8463 | 1877.1822 | 1856.816 | 1769.3276 | 1605.2623 | 1427.6851 | 36660.0494
24.10.2024 | 1310.632 | 1264.9119 | 1234.4321 | 1234.1254 | 1267.2734 | 1346.3759 | 1475.6925 | 1593.9052 | 1536.5319 | 1553.9621 | 1552.2439 | 1482.3269 | 1470.6689 | 1429.0586 | 1448.0283 | 1452.2507 | 1513.2116 | 1776.9558 | 1862.186 | 1852.7114 | 1813.0159 | 1717.5446 | 1592.6257 | 1449.2793 | 36229.9501
25.10.2024 | 1338.9797 | 1263.4325 | 1231.9378 | 1227.999 | 1261.0838 | 1363.116 | 1459.8949 | 1565.4999 | 1552.4172 | 1569.6771 | 1568.7638 | 1545.1541 | 1515.4568 | 1495.3939 | 1512.4357 | 1567.4174 | 1651.1122 | 1867.2839 | 1916.3574 | 1873.0469 | 1821.8103 | 1701.3661 | 1600.476 | 1464.4928 | 36934.6051
26.10.2024 | 1325.3661 | 1280.4767 | 1243.5552 | 1228.2548 | 1255.6238 | 1324.7031 | 1377.2278 | 1467.9556 | 1570.3616 | 1663.3727 | 1728.5891 | 1703.2814 | 1599.4031 | 1560.9968 | 1591.3259 | 1768.7359 | 1854.3292 | 1982.2342 | 1963.1231 | 1959.7866 | 1893.8169 | 1797.3402 | 1656.5145 | 1520.1874 | 38316.5619
27.10.2024 | 1400.4903 | 1316.7748 | 1257.5884 | 1259.5056 | 1244.0968 | 1298.8541 | 1353.9801 | 1436.5816 | 1531.1607 | 1631.9457 | 1676.2876 | 1629.5648 | 1587.1428 | 1560.4505 | 1538.843 | 1538.6024 | 1597.2218 | 1849.0812 | 1937.5236 | 1920.8969 | 1880.7692 | 1760.5806 | 1633.8771 | 1492.9601 | 37334.7796
28.10.2024 | 1386.9373 | 1301.7319 | 1254.9921 | 1247.0797 | 1295.4445 | 1380.904 | 1479.1096 | 1570.8063 | 1559.9626 | 1626.3855 | 1631.7538 | 1548.5689 | 1498.6541 | 1508.8816 | 1464.0373 | 1467.8351 | 1557.8326 | 1838.8313 | 1917.5631 | 1888.8947 | 1849.6968 | 1751.3149 | 1597.2985 | 1463.8115 | 37088.3276
29.10.2024 | 1336.7362 | 1289.8176 | 1261.6661 | 1255.2044 | 1292.4696 | 1357.9965 | 1445.0629 | 1562.8682 | 1575.3672 | 1586.7222 | 1552.1288 | 1511.7609 | 1491.7352 | 1450.9302 | 1419.8324 | 1419.8426 | 1509.8719 | 1779.8812 | 1850.4949 | 1842.4108 | 1817.6657 | 1732.7281 | 1614.8579 | 1483.7164 | 36441.7679
30.10.2024 | 1388.7803 | 1329.3423 | 1261.0899 | 1248.2614 | 1280.2415 | 1357.4434 | 1410.8267 | 1540.5263 | 1527.3818 | 1561.0103 | 1593.3911 | 1544.2074 | 1490.2319 | 1472.8734 | 1439.6316 | 1471.7939 | 1575.9374 | 1833.2162 | 1887.9751 | 1894.4956 | 1840.2839 | 1758.7712 | 1622.0421 | 1485.2176 | 36814.9724
31.10.2024 | 1376.7017 | 1273.7538 | 1246.6128 | 1236.2814 | 1259.6715 | 1335.8382 | 1421.3679 | 1563.0926 | 1531.0077 | 1585.9076 | 1544.8462 | 1492.8859 | 1417.9104 | 1417.6968 | 1383.6929 | 1398.047 | 1495.9615 | 1787.5601 | 1803.0885 | 1842.4753 | 1814.3029 | н/д | н/д | н/д | 31228.7028
Итого | 39910.3288 | 38210.4381 | 37149.4517 | 36845.0443 | 37845.5762 | 39595.5389 | 42786.3444 | 46314.8982 | 46324.8726 | 47303.4243 | 46717.7582 | 45701.0559 | 44062.5345 | 43520.9174 | 44822.7543 | 45297.3627 | 46992.1796 | 53535.6148 | 57023.1977 | 57103.6028 | 56074.9379 | 51381.4181 | 46881.1314 | 42161.1839 | 1093561.5667
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /