## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-1 Лососёвый завод;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251176202700 |  |  | 1 |  | 3663640.0164 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-35" 35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-1 10 кВ\яч.Ф-1 Лососёвый завод | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 304.8996 | 305.0041 | 300.8147 | 302.9022 | 304.5386 | 302.1151 | 272.9898 | 277.2469 | 297.4183 | 300.4368 | 298.9287 | 293.2356 | 295.2944 | 294.5334 | 294.0881 | 289.3829 | 284.0869 | 297.7395 | 318.7325 | 321.4342 | 330.9649 | 325.6859 | 325.6036 | 320.8776 | 7258.9541
02.10.2024 | 319.4112 | 319.9855 | 319.0324 | 322.2966 | 319.9553 | 318.8103 | 299.0523 | 282.1885 | 289.0739 | 301.0144 | 303.4462 | 310.8406 | 295.5665 | 295.0087 | 299.4382 | 312.0502 | 298.6929 | 304.1917 | 326.5153 | 324.454 | 324.2907 | 320.5178 | 319.127 | 318.0112 | 7442.9715
03.10.2024 | 317.6703 | 319.1824 | 317.1304 | 316.9525 | 318.0547 | 318.6468 | 294.5476 | 286.778 | 280.622 | 281.3615 | 286.8501 | 288.3747 | 299.2121 | 296.7482 | 291.3193 | 287.3771 | 286.7926 | 296.6508 | 322.3545 | 331.0662 | 334.6189 | 331.4967 | 330.7817 | 329.7393 | 7364.3281
04.10.2024 | 337.1171 | 332.1202 | 330.6676 | 327.279 | 331.4736 | 325.7097 | 306.5309 | 301.0861 | 292.1314 | 298.5957 | 293.4167 | 293.3317 | 281.7303 | 286.176 | 280.6983 | 274.7576 | 286.4645 | 300.9453 | 311.6544 | 323.6704 | 324.2458 | 330.1499 | 327.1151 | 327.2101 | 7424.2774
05.10.2024 | 324.5393 | 325.016 | 327.597 | 328.8872 | 327.3548 | 317.0501 | 291.3753 | 293.1313 | 299.1275 | 296.8685 | 290.3668 | 307.735 | 303.3692 | 305.6385 | 297.2688 | 290.951 | 291.1365 | 305.3896 | 337.5751 | 328.1395 | 327.0536 | 325.5296 | 323.5648 | 326.9681 | 7491.6334
06.10.2024 | 324.6579 | 324.5506 | 324.9919 | 328.1246 | 330.1155 | 325.2103 | 295.4995 | 288.5753 | 298.2624 | 303.6711 | 286.5041 | 267.2172 | 267.911 | 271.351 | 282.2028 | 280.9464 | 285.8933 | 302.0677 | 315.2562 | 318.0521 | 318.6886 | 323.555 | 321.2141 | 323.1142 | 7307.6327
07.10.2024 | 324.9309 | 322.7448 | 326.1242 | 324.8651 | 325.4223 | 321.2623 | 288.4095 | 281.7192 | 291.4741 | 308.6253 | 313.6843 | 298.396 | 278.8349 | 284.3947 | 287.4546 | 293.5021 | 290.4346 | 296.8585 | 307.8123 | 315.0853 | 315.7053 | 327.2455 | 330.7903 | 331.9621 | 7387.738
08.10.2024 | 332.807 | 335.78 | 338.626 | 336.124 | 332.5926 | 327.8281 | 293.4289 | 285.8579 | 295.445 | 303.8717 | 306.2751 | 306.1461 | 307.9333 | 313.1381 | 308.8337 | 306.5849 | 312.4924 | 326.374 | 354.1748 | 354.1107 | 352.2045 | 350.9452 | 352.8581 | 355.695 | 7790.1271
09.10.2024 | 354.1812 | 357.2968 | 352.1568 | 351.0757 | 349.4683 | 343.0131 | 314.1606 | 301.4321 | 309.2488 | 309.7343 | 312.5293 | 307.6549 | 297.2388 | 290.8141 | 286.5365 | 297.8167 | 318.7236 | 324.2315 | 342.478 | 342.4727 | 344.371 | 346.3848 | 353.4847 | 351.9502 | 7858.4545
10.10.2024 | 346.3713 | 347.1019 | 348.5903 | 349.6047 | 350.4547 | 350.1989 | 317.7201 | 310.8842 | 313.7553 | 316.3162 | 320.28 | 293.8281 | 308.0791 | 308.7889 | 292.6005 | 295.1707 | 294.0545 | 314.3068 | 334.4339 | 339.3909 | 351.5629 | 347.4159 | 345.4217 | 343.3482 | 7839.6796
11.10.2024 | 342.7579 | 339.0843 | 339.5751 | 340.7184 | 343.7373 | 341.4617 | 310.1977 | 303.077 | 304.812 | 304.2033 | 310.4739 | 312.1377 | 308.0563 | 286.3487 | 294.3903 | 305.3601 | 319.7319 | 332.9033 | 341.7067 | 342.7434 | 339.9903 | 343.691 | 344.9337 | 335.0437 | 7787.1358
12.10.2024 | 332.1115 | 333.1421 | 334.9125 | 335.3901 | 337.7923 | 335.3476 | 300.5234 | 309.0598 | 337.4649 | 344.0217 | 349.4147 | 348.7752 | 332.4598 | 317.5838 | 327.6951 | 326.5588 | 329.1612 | 344.6445 | 345.0357 | 340.4345 | 347.4302 | 345.5565 | 349.3085 | 351.4581 | 8055.2824
13.10.2024 | 349.3731 | 348.9225 | 344.6709 | 343.863 | 342.7947 | 342.9398 | 320.2808 | 303.3302 | 304.4508 | 310.9244 | 327.3885 | 321.1096 | 328.883 | 313.1361 | 314.9339 | 339.8132 | 339.1147 | 358.7946 | 368.2306 | 367.8757 | 372.296 | 374.3774 | 368.9252 | 371.1951 | 8177.624
14.10.2024 | 373.0046 | 374.7691 | 373.0951 | 373.9986 | 376.1178 | 371.3839 | 338.5683 | 333.2164 | 339.0635 | 378.7491 | 377.6286 | 383.7834 | 380.4043 | 373.2488 | 384.7779 | 370.2376 | 379.9167 | 407.889 | 393.3364 | 383.9504 | 379.3587 | 374.2487 | 372.8135 | 371.8638 | 8965.4243
15.10.2024 | 370.9379 | 373.2338 | 373.2214 | 374.1012 | 373.0354 | 369.3545 | 347.4563 | 335.9467 | 368.5194 | 370.3054 | 361.7309 | 373.4618 | 355.0292 | 357.0749 | 345.3765 | 350.3368 | 340.1818 | 388.9789 | 368.3904 | 367.928 | 368.3439 | 370.8686 | 365.8842 | 366.8206 | 8736.5185
16.10.2024 | 373.0629 | 372.7377 | 369.4458 | 371.5006 | 367.6553 | 365.4375 | 338.3665 | 323.6576 | 343.262 | 347.9527 | 344.3734 | 343.7089 | 336.9031 | 326.5754 | 331.5071 | 317.9268 | 321.9469 | 346.1366 | 339.16 | 334.5215 | 337.4473 | 342.6989 | 345.5312 | 349.3339 | 8290.8497
17.10.2024 | 350.7713 | 348.5254 | 347.9984 | 345.7386 | 346.92 | 350.348 | 343.879 | 325.8513 | 324.6148 | 329.6938 | 322.4706 | 322.0174 | 331.587 | 332.3269 | 322.0652 | 326.1422 | 332.4147 | 367.4831 | 368.485 | 379.2575 | 376.2727 | 372.1639 | 370.1527 | 367.659 | 8304.8381
18.10.2024 | 373.4544 | 368.5724 | 372.9491 | 373.0996 | 372.3088 | 369.4173 | 354.796 | 336.0215 | 338.8344 | 353.6432 | 371.7792 | 367.214 | 355.1778 | 363.5785 | 366.4382 | 343.604 | 338.4294 | 386.3656 | 378.7254 | 374.8347 | 378.1524 | 372.1465 | 369.7566 | 371.7539 | 8751.0528
19.10.2024 | 368.2061 | 368.8376 | 370.2028 | 363.7708 | 362.9038 | 364.4321 | 347.7289 | 336.52 | 336.4869 | 353.6687 | 354.3608 | 359.6896 | 354.0948 | 348.7017 | 367.6712 | 359.9918 | 373.9553 | 391.1763 | 402.2919 | 389.0448 | 386.7656 | 384.7308 | 377.194 | 379.8188 | 8802.245
20.10.2024 | 384.3744 | 383.4643 | 380.7209 | 382.8226 | 380.4894 | 381.4865 | 348.0305 | 340.0562 | 332.5891 | 338.4682 | 343.9029 | 333.7461 | 330.8778 | 331.5686 | 342.6452 | 350.7523 | 366.8501 | 387.4716 | 384.9084 | 385.4328 | 386.9599 | 384.1912 | 381.7936 | 383.7166 | 8747.3193
21.10.2024 | 384.8147 | 383.6498 | 383.9058 | 386.1238 | 383.3519 | 385.582 | 366.7889 | 341.1409 | 348.4338 | 367.4811 | 368.4527 | 378.7974 | 365.8844 | 347.0425 | 335.3068 | 348.1186 | 352.8567 | 386.1484 | 396.5654 | 393.7787 | 395.1638 | 394.5951 | 394.3847 | 391.2893 | 8979.6575
22.10.2024 | 386.6362 | 387.0343 | 387.8075 | 389.5958 | 393.8451 | 392.0902 | 366.7663 | 349.1835 | 362.7561 | 370.4802 | 384.1172 | 361.5962 | 342.2259 | 344.2167 | 364.842 | 375.058 | 365.8299 | 396.4824 | 405.02 | 406.2233 | 394.8806 | 390.5712 | 384.5492 | 391.9326 | 9093.7403
23.10.2024 | 385.2254 | 383.2151 | 384.6433 | 385.8604 | 391.8039 | 397.5015 | 368.2458 | 350.9142 | 350.1357 | 342.5986 | 344.3447 | 350.3419 | 357.1774 | 354.0659 | 358.4073 | 360.76 | 325.5361 | 345.0978 | 357.5597 | 357.7235 | 356.2264 | 349.9444 | 349.3421 | 348.0703 | 8654.7415
24.10.2024 | 350.1093 | 350.0968 | 352.3094 | 363.1517 | 358.4662 | 357.3431 | 337.9088 | 316.7526 | 322.111 | 334.5484 | 332.1614 | 339.1863 | 338.3011 | 332.937 | 342.0425 | 324.9413 | 336.7227 | 363.3673 | 360.0024 | 361.6949 | 362.9701 | 361.452 | 357.7478 | 363.4912 | 8319.8153
25.10.2024 | 358.3706 | 361.2932 | 355.9277 | 354.8639 | 366.9374 | 373.6262 | 349.6838 | 312.4632 | 330.4765 | 341.304 | 341.7014 | 347.4843 | 338.6439 | 337.7352 | 333.9252 | 340.8175 | 343.0851 | 363.1098 | 366.6223 | 373.4515 | 362.1362 | 363.9635 | 375.0939 | 362.0335 | 8454.75
26.10.2024 | 354.2664 | 366.9344 | 359.0422 | 361.7058 | 371.6083 | 365.3823 | 349.3086 | 327.9951 | 331.8136 | 340.2253 | 341.1042 | 345.2368 | 346.9794 | 336.0623 | 335.4207 | 356.7949 | 359.6551 | 377.5764 | 392.5234 | 373.5049 | 370.9701 | 379.0375 | 362.8879 | 355.2225 | 8561.2582
27.10.2024 | 356.1241 | 366.5971 | 351.3283 | 355.7487 | 355.3355 | 368.8937 | 344.6847 | 330.0033 | 334.1132 | 345.1237 | 342.4674 | 335.7412 | 319.2798 | 315.3353 | 321.6994 | 311.8294 | 314.4863 | 380.8083 | 374.7717 | 372.3443 | 387.0947 | 374.955 | 370.4127 | 384.3565 | 8413.5345
28.10.2024 | 367.7255 | 369.5332 | 381.4956 | 373.9654 | 377.307 | 384.1248 | 348.4983 | 330.0514 | 340.3315 | 354.7958 | 341.8972 | 342.5543 | 329.6393 | 331.2396 | 312.9285 | 330.542 | 343.9338 | 374.9235 | 380.4641 | 362.1362 | 360.4688 | 375.0958 | 374.8431 | 378.0971 | 8566.5919
29.10.2024 | 367.396 | 365.3657 | 373.5911 | 370.2648 | 368.6844 | 378.7238 | 353.8364 | 332.6525 | 338.315 | 347.4747 | 351.123 | 345.278 | 329.8936 | 320.8203 | 327.592 | 317.0598 | 319.3782 | 364.2211 | 361.1976 | 364.0122 | 351.4434 | 348.0198 | 341.7016 | 341.6037 | 8379.6485
30.10.2024 | 356.3582 | 341.7744 | 345.396 | 352.4796 | 367.6128 | 352.6722 | 323.6871 | 310.2801 | 325.7478 | 347.6774 | 336.4541 | 315.9359 | 324.6611 | 322.832 | 313.912 | 320.8423 | 326.2105 | 365.2146 | 359.7912 | 357.6942 | 347.3904 | 348.5497 | 348.5111 | 343.0214 | 8154.7061
31.10.2024 | 348.0706 | 344.4326 | 346.6766 | 348.845 | 351.8828 | 354.75 | 332.9284 | 335.9637 | 352.0023 | 358.4477 | 361.6083 | 348.4466 | 334.8408 | 325.8124 | 318.087 | 323.7481 | 334.0496 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5820.5924
Итого | 10919.7372 | 10919.9981 | 10914.6468 | 10935.72 | 10980.0204 | 10952.1435 | 10165.8788 | 9793.0368 | 10032.8929 | 10302.283 | 10321.2366 | 10243.0026 | 10076.1693 | 9964.8342 | 9982.1047 | 10029.775 | 10112.2182 | 10497.5484 | 10715.7754 | 10686.463 | 10685.4679 | 10679.7837 | 10635.7283 | 10636.6574 | 251183.1225
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /