## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 горсеть (8);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251073000146 |  |  | 1 |  | 113077630.9374 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-11 горсеть (8) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 901.1408 | 843.3077 | 809.6292 | 803.1097 | 799.6858 | 820.2506 | 917.4472 | 1143.3626 | 1310.5276 | 1333.0144 | 1358.3415 | 1339.4743 | 1317.2512 | 1207.9052 | 1243.9202 | 1234.1892 | 1225.0441 | 1276.4428 | 1398.2039 | 1399.5327 | 1349.9258 | 1265.1448 | 1146.3585 | 1011.185 | 27454.395
02.10.2024 | 917.4574 | 871.5 | 848.0827 | 822.6617 | 816.5118 | 854.6046 | 951.5135 | 1184.9165 | 1250.1015 | 1361.5338 | 1398.2474 | 1364.6271 | 1324.1027 | 1261.5684 | 1315.9847 | 1279.4781 | 1299.786 | 1381.7636 | 1496.6856 | 1480.4031 | 1438.4344 | 1350.6572 | 1222.3469 | 1057.8161 | 28550.7847
03.10.2024 | 965.9613 | 922.2075 | 894.1662 | 877.4118 | 871.9898 | 902.9022 | 1005.1115 | 1222.5353 | 1467.274 | 1319.8748 | 1517.7432 | 1676.0935 | 1519.5832 | 1243.2038 | 1261.5296 | 1282.5193 | 1307.9463 | 1364.9488 | 1507.6677 | 1442.9133 | 1395.4696 | 1320.5119 | 1208.2142 | 1062.8968 | 29560.6757
04.10.2024 | 984.6413 | 934.9029 | 890.028 | 883.7473 | 882.1458 | 905.9376 | 992.7846 | 1285.6624 | 1572.2709 | 1636.1708 | 1457.8137 | 1557.5405 | 1626.4686 | 1572.9458 | 1571.1798 | 1528.2027 | 1530.3994 | 1284.2738 | 1391.7058 | 1374.9936 | 1374.124 | 1316.2031 | 1224.9793 | 1092.0495 | 30871.1709
05.10.2024 | 998.0193 | 924.3675 | 889.7296 | 883.7319 | 883.6454 | 870.0981 | 923.2881 | 1220.5732 | 1571.9322 | 1674.4704 | 1696.6051 | 1623.0155 | 1218.4825 | 1208.0295 | 1495.7974 | 1522.3433 | 1323.3881 | 1306.1966 | 1396.4842 | 1349.1423 | 1339.6613 | 1259.9714 | 1179.8109 | 1057.8013 | 29816.5854
06.10.2024 | 962.7364 | 901.4311 | 874.2931 | 866.0957 | 860.1797 | 859.5022 | 862.3803 | 932.6998 | 1037.688 | 1155.5954 | 1273.9147 | 1261.9574 | 1245.9386 | 1244.5817 | 1271.3867 | 1227.0016 | 1192.8062 | 1262.8853 | 1355.3213 | 1383.3216 | 1385.7558 | 1288.2173 | 1180.4358 | 1069.7163 | 26955.8419
07.10.2024 | 971.6785 | 904.1913 | 876.1421 | 861.2124 | 856.856 | 866.5471 | 992.1494 | 1217.7981 | 1319.5013 | 1591.0072 | 1579.5582 | 1594.2974 | 1452.5225 | 1530.9026 | 1587.7723 | 1543.3413 | 1458.5881 | 1235.5901 | 1388.2411 | 1408.3322 | 1322.9156 | 1257.9174 | 1143.3847 | 1034.2327 | 29994.6794
08.10.2024 | 940.5286 | 889.2225 | 863.7238 | 861.3477 | 854.1414 | 881.6539 | 992.152 | 1297.7903 | 1564.5363 | 1308.4294 | 1317.7374 | 1236.5867 | 1263.903 | 1269.2547 | 1393.8816 | 1378.3989 | 1341.7783 | 1376.8212 | 1448.3469 | 1460.7776 | 1408.7317 | 1344.6659 | 1221.8018 | 1075.5524 | 28991.7639
09.10.2024 | 984.1379 | 941.6575 | 910.3063 | 912.6515 | 901.9324 | 911.0336 | 981.4812 | 1202.6367 | 1260.1823 | 1389.3203 | 1389.7323 | 1320.762 | 1332.7426 | 1238.2905 | 1304.0734 | 1264.4586 | 1183.8943 | 1224.5291 | 1377.6971 | 1399.1631 | 1370.4999 | 1294.667 | 1156.1049 | 1038.5115 | 28290.4658
10.10.2024 | 949.8716 | 883.1922 | 854.5072 | 847.7389 | 843.1322 | 874.3487 | 948.7559 | 1104.9129 | 1181.6639 | 1268.4414 | 1276.7577 | 1247.0321 | 1243.1279 | 1174.4155 | 1231.8788 | 1201.9299 | 1210.9417 | 1287.9661 | 1391.3121 | 1407.5119 | 1318.4707 | 1246.4378 | 1117.9987 | 989.3093 | 27101.6549
11.10.2024 | 902.8027 | 854.0585 | 829.9664 | 822.2606 | 819.8293 | 836.2267 | 923.6718 | 1108.0606 | 1240.0531 | 1301.1398 | 1331.4234 | 1338.7291 | 1279.6272 | 1250.2043 | 1244.1166 | 1259.0882 | 1260.3788 | 1353.0199 | 1470.1876 | 1474.1098 | 1409.521 | 1334.2905 | 1192.5456 | 1084.0469 | 27919.3584
12.10.2024 | 992.4191 | 938.7487 | 900.2791 | 892.3214 | 872.3124 | 890.9971 | 924.7553 | 1105.3561 | 1529.491 | 1618.4227 | 1478.7472 | 1358.0362 | 1339.2522 | 1261.8167 | 1282.6522 | 1251.6371 | 1199.7016 | 1323.4384 | 1426.3692 | 1453.4211 | 1395.3794 | 1315.0787 | 1183.1032 | 1085.7329 | 29019.4693
13.10.2024 | 988.5246 | 937.8201 | 904.8109 | 882.9906 | 876.1266 | 880.8617 | 869.731 | 938.2576 | 1108.5318 | 1316.9047 | 1483.2997 | 1512.3454 | 1496.3612 | 1422.8324 | 1328.4379 | 1333.0595 | 1362.9755 | 1501.5317 | 1502.016 | 1529.0334 | 1473.1222 | 1371.3856 | 1243.0179 | 1113.1738 | 29377.152
14.10.2024 | 1023.3646 | 954.3079 | 919.8389 | 911.0913 | 906.542 | 946.1018 | 1032.7407 | 1313.0469 | 1352.0187 | 1446.0535 | 1535.1996 | 1555.2413 | 1611.2397 | 1503.9132 | 1461.8093 | 1418.8999 | 1491.5474 | 1605.8749 | 1599.7176 | 1590.7922 | 1511.1939 | 1429.6891 | 1299.477 | 1149.185 | 31568.8865
15.10.2024 | 1057.277 | 1006.0676 | 972.7858 | 955.5762 | 955.94 | 975.2251 | 1045.8223 | 1381.7917 | 1657.5174 | 1765.3004 | 1817.6426 | 1827.9007 | 1815.7676 | 1843.2819 | 1892.6198 | 1834.8066 | 1798.6465 | 1728.3173 | 1570.6829 | 1573.5395 | 1515.4019 | 1409.8288 | 1279.7245 | 1163.4613 | 34844.9253
16.10.2024 | 1068.0246 | 1003.919 | 978.1053 | 956.8914 | 952.4329 | 977.4299 | 1065.9463 | 1396.9041 | 1653.2029 | 1743.7071 | 1744.0251 | 1778.5977 | 1722.9359 | 1628.1 | 1645.7076 | 1691.5604 | 1591.8204 | 1431.1676 | 1584.8226 | 1555.9855 | 1458.6424 | 1346.3699 | 1228.2863 | 1123.7033 | 33328.2881
17.10.2024 | 1023.5308 | 969.1704 | 933.7731 | 930.0267 | 926.0022 | 948.0168 | 1047.2905 | 1387.513 | 1670.9586 | 1769.9966 | 1789.3653 | 1706.4353 | 1475.4821 | 1622.6825 | 1785.7213 | 1794.683 | 1820.9832 | 1676.2324 | 1526.4486 | 1504.6098 | 1469.2496 | 1399.1656 | 1270.6434 | 1139.5601 | 33587.5406
18.10.2024 | 1051.0592 | 1005.7262 | 971.7232 | 967.8399 | 968.154 | 999.4466 | 1079.4684 | 1377.0999 | 1686.4309 | 1776.124 | 1840.1043 | 1787.1238 | 1820.7157 | 1736.1774 | 1828.5522 | 1841.9224 | 1754.8469 | 1681.0947 | 1602.2624 | 1597.5909 | 1495.2765 | 1424.1311 | 1286.4369 | 1174.1834 | 34753.491
19.10.2024 | 1089.4276 | 1024.5729 | 995.2027 | 980.9419 | 971.1332 | 990.2428 | 999.9063 | 1241.6719 | 1638.5499 | 1784.8044 | 1864.9993 | 1865.5284 | 1829.5052 | 1780.7196 | 1687.9295 | 1525.5641 | 1438.4407 | 1507.4654 | 1559.1946 | 1561.675 | 1480.9104 | 1398.1369 | 1303.886 | 1177.7195 | 33698.1283
20.10.2024 | 1090.8085 | 1039.9207 | 1002.5218 | 978.7159 | 967.0966 | 968.0897 | 956.7894 | 1101.6011 | 1191.6604 | 1355.0753 | 1439.1054 | 1459.9696 | 1463.6637 | 1404.3302 | 1358.6689 | 1397.5664 | 1448.142 | 1548.5639 | 1547.0681 | 1567.7082 | 1549.1903 | 1453.7916 | 1324.9301 | 1213.1964 | 30828.1743
21.10.2024 | 1112.4916 | 1046.9188 | 1013.6723 | 989.891 | 990.6868 | 1026.4322 | 1146.8199 | 1324.7912 | 1433.0171 | 1553.3248 | 1533.2491 | 1523.3629 | 1541.1478 | 1453.3885 | 1494.005 | 1454.8412 | 1453.303 | 1592.7069 | 1613.5001 | 1562.6732 | 1517.9492 | 1445.1533 | 1319.0952 | 1200.4265 | 32342.8477
22.10.2024 | 1106.0098 | 1059.246 | 1028.5549 | 1019.2374 | 1016.6784 | 1039.3927 | 1083.8453 | 1307.1067 | 1465.2253 | 1793.6968 | 1835.7495 | 1834.6944 | 1777.0567 | 1705.8376 | 1742.7919 | 1779.4079 | 1743.5996 | 1644.781 | 1637.2309 | 1624.8349 | 1542.8071 | 1437.91 | 1318.4049 | 1184.5361 | 34728.6359
23.10.2024 | 1088.9886 | 1037.12 | 1012.8184 | 1001.6093 | 993.9384 | 1040.4582 | 1139.0919 | 1362.0301 | 1670.1259 | 1765.0629 | 1838.0979 | 1816.8437 | 1851.5416 | 1708.3044 | 1751.7159 | 1722.872 | 1732.0816 | 1596.7689 | 1631.6356 | 1633.6739 | 1606.5527 | 1481.7832 | 1373.0444 | 1216.7367 | 35072.8964
24.10.2024 | 1087.0416 | 1029.2085 | 1003.648 | 996.2669 | 990.5048 | 1019.9288 | 1076.6871 | 1417.3887 | 1464.5776 | 1780.9223 | 1890.8894 | 1832.3519 | 1774.5773 | 1711.3818 | 1776.9799 | 1803.2551 | 1749.895 | 1623.1919 | 1591.5359 | 1578.6067 | 1485.4246 | 1377.9498 | 1285.1468 | 1155.5884 | 34502.9488
25.10.2024 | 1077.2262 | 1015.0323 | 990.9558 | 975.1469 | 983.3818 | 1023.4759 | 1105.7764 | 1348.0727 | 1702.0308 | 1823.8481 | 1886.1282 | 1812.6504 | 1804.6746 | 1770.2954 | 1813.5302 | 1799.0998 | 1860.1527 | 1616.5616 | 1500.8901 | 1494.4685 | 1459.9127 | 1383.4275 | 1280.9548 | 1159.0176 | 34686.7107
26.10.2024 | 1069.4785 | 1013.4056 | 980.1614 | 970.5064 | 968.3439 | 988.6923 | 1018.9742 | 1155.8061 | 1354.5821 | 1478.8444 | 1561.2546 | 1774.8426 | 1851.0695 | 1580.9281 | 1778.7999 | 1868.9794 | 1852.3283 | 1642.0144 | 1565.8144 | 1532.6975 | 1484.5795 | 1411.6571 | 1305.4571 | 1197.0571 | 33406.2743
27.10.2024 | 1110.6195 | 1049.6224 | 1017.7602 | 1000.4354 | 995.8479 | 1002.7445 | 1003.3224 | 1131.9161 | 1255.74 | 1371.2286 | 1448.9024 | 1510.7894 | 1487.8866 | 1435.8369 | 1365.499 | 1359.2519 | 1376.2441 | 1522.7449 | 1535.3912 | 1531.4613 | 1533.9407 | 1437.0242 | 1318.3508 | 1189.929 | 30992.4893
28.10.2024 | 1095.4732 | 1052.8134 | 1015.3939 | 1004.7992 | 1015.3691 | 1053.0308 | 1097.8986 | 1247.0963 | 1631.3527 | 1814.4751 | 1917.8212 | 1928.0001 | 1880.0682 | 1713.6786 | 1729.8084 | 1757.0859 | 1714.5793 | 1626.0706 | 1612.3038 | 1554.7113 | 1470.8619 | 1417.228 | 1296.7723 | 1180.1405 | 34826.8322
29.10.2024 | 1095.3366 | 1047.0504 | 1017.0177 | 1003.4604 | 1001.5078 | 1029.9612 | 1080.5674 | 1264.9979 | 1408.9035 | 1494.3864 | 1532.76 | 1464.3731 | 1541.602 | 1714.9101 | 1741.6179 | 1773.9208 | 1745.014 | 1634.2184 | 1557.8432 | 1523.3269 | 1479.4626 | 1401.5675 | 1298.8894 | 1177.59 | 33030.2856
30.10.2024 | 1086.6831 | 1033.7449 | 1008.4233 | 1006.7242 | 1001.6616 | 1033.5371 | 1086.6169 | 1335.6634 | 1618.7294 | 1843.3554 | 1843.1186 | 1829.8338 | 1821.813 | 1707.6549 | 1779.9782 | 1753.0458 | 1755.1984 | 1619.6354 | 1601.8397 | 1536.6525 | 1463.5708 | 1396.2582 | 1291.3509 | 1181.5799 | 34636.6693
31.10.2024 | 1094.9797 | 1035.6783 | 1007.3827 | 995.5804 | 994.316 | 1010.6102 | 1061.9353 | 1330.6691 | 1685.0406 | 1811.3489 | 1869.4475 | 1833.335 | 1750.9831 | 1695.7093 | 1679.7994 | 1591.5041 | 1412.8049 | 1503.3864 | 1494.5876 | 1496.629 | 1485.6806 | н/д | н/д | н/д | 29841.4081
Итого | 31887.7402 | 30170.1327 | 29215.4042 | 28862.022 | 28738.026 | 29427.7806 | 31414.7211 | 38389.729 | 44953.4177 | 48445.8801 | 49747.7815 | 49572.3711 | 48481.0936 | 46603.0816 | 47848.1453 | 47473.9145 | 46637.2564 | 45980.2039 | 46883.0079 | 46584.2924 | 44992.6188 | 41016.2204 | 37500.9532 | 33755.6351 | 974581.4295
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /