## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:06 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч. ф-4 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064387 |  |  | 1 |  | 54063719.722 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. ф-4 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 388.6648 | 349.5004 | 346.405 | 343.6197 | 173.5901 | 391.3815 | 397.6948 | 451.6904 | 248.3857 | 510.3489 | 538.5826 | 537.4832 | 276.2202 | 544.4115 | 529.6894 | 515.9071 | 533.0039 | 528.2198 | 561.7926 | 526.25 | 525.7125 | 481.2746 | 450.7938 | 411.5103 | 10562.133
02.10.2024 | 399.9195 | 364.6249 | 358.3388 | 349.0708 | 184.2084 | 392.0132 | 413.2109 | 463.4691 | 256.6954 | 551.429 | 561.3636 | 554.1966 | 543.1835 | 539.3769 | 527.7459 | 518.7797 | 525.7185 | 528.5417 | 544.7157 | 535.2183 | 274.4935 | 484.9395 | 457.1567 | 404.3893 | 10732.7995
03.10.2024 | 391.2048 | 363.8923 | 355.4954 | 351.6942 | 376.1708 | 395.0816 | 405.1093 | 477.8469 | 509.3575 | 539.6864 | 559.6772 | 564.8098 | 533.2658 | 528.1673 | 526.5216 | 525.7972 | 523.3411 | 532.4077 | 552.8438 | 532.3203 | 267.8782 | 503.0688 | 455.8482 | 434.796 | 11206.2823
04.10.2024 | 399.8381 | 366.5362 | 371.5785 | 359.0762 | 182.4451 | 407.8213 | 432.4373 | 475.5363 | 260.9581 | 548.7386 | 585.8336 | 571.3959 | 540.808 | 538.4605 | 527.5278 | 516.657 | 524.1387 | 528.741 | 548.8122 | 550.8179 | 541.9135 | 514.6953 | 464.7927 | 446.6649 | 11206.2248
05.10.2024 | 411.2048 | 382.9577 | 374.5074 | 367.0403 | 371.9021 | 407.1099 | 409.9622 | 435.0106 | 499.1229 | 514.1188 | 537.4794 | 532.264 | 536.3241 | 523.3515 | 519.1706 | 527.3439 | 267.2231 | 560.9565 | 593.046 | 564.9309 | 281.538 | 505.4304 | 480.6955 | 434.4518 | 11037.1425
06.10.2024 | 419.3764 | 370.6151 | 367.3141 | 362.0001 | 180.6919 | 408.1146 | 404.72 | 432.8156 | 224.561 | 521.1093 | 531.2045 | 540.8629 | 275.2514 | 535.5027 | 514.6677 | 517.9966 | 255.459 | 533.0606 | 578.6806 | 542.3333 | 518.9253 | 499.3844 | 455.956 | 439.0573 | 10429.6604
07.10.2024 | 405.0853 | 378.7159 | 369.0176 | 362.7026 | 179.9246 | 410.6214 | 159.5507 | 164.1512 | 89.8825 | 189.5904 | 185.2321 | 177.8661 | 99.2222 | 150.2436 | 128.6534 | 169.2682 | 86.5017 | 177.0113 | 192.5764 | 166.3949 | 92.0208 | 167.4448 | 155.2733 | 161.1538 | 4818.1048
08.10.2024 | 151.1526 | 151.2537 | 153.3278 | 160.0284 | 74.8477 | 154.9348 | 368.9051 | 467.9198 | 249.421 | 564.4929 | 576.4336 | 574.9522 | 275.2519 | 546.331 | 544.3753 | 550.2955 | 263.0684 | 531.2305 | 542.1164 | 538.2382 | 267.0329 | 498.4391 | 442.4068 | 412.8457 | 9059.3013
09.10.2024 | 399.535 | 367.8777 | 365.009 | 365.4017 | 180.9341 | 412.4161 | 417.6635 | 481.3742 | 254.2902 | 553.3536 | 577.9327 | 581.0648 | 277.3889 | 535.6188 | 540.2094 | 532.2086 | 270.5954 | 553.6423 | 576.3535 | 524.2897 | 265 | 496.2502 | 458.8698 | 422.2819 | 10409.5611
10.10.2024 | 394.3267 | 372.7182 | 363.168 | 356.6758 | 184.3118 | 396.145 | 425.673 | 477.7143 | 257.3722 | 565.2313 | 579.2098 | 571.6226 | 292.5903 | 566.3025 | 541.0499 | 538.7284 | 275.557 | 549.0234 | 569.845 | 534.4889 | 265.9056 | 503.013 | 462.6382 | 433.6741 | 10476.9848
11.10.2024 | 407.3562 | 375.5355 | 371.5004 | 366.9613 | 183.8265 | 411.3321 | 436.8404 | 487.4073 | 267.054 | 572.8606 | 591.4842 | 574.2241 | 565.2631 | 542.4105 | 545.8668 | 571.1456 | 273.1632 | 570.7093 | 585.9252 | 554.7478 | 270.2062 | 513.1319 | 479.3573 | 433.4329 | 10951.7423
12.10.2024 | 409.2272 | 380.9097 | 374.5728 | 363.8199 | 377.624 | 410.3294 | 412.1731 | 464.7931 | 238.6838 | 569.3136 | 548.6687 | 567.1898 | 270.519 | 526.6347 | 521.9981 | 542.5034 | 277.3242 | 568.6966 | 577.3283 | 554.9382 | 286.8339 | 524.1003 | 486.8884 | 462.4021 | 10717.4722
13.10.2024 | 420.3903 | 392.0385 | 377.4696 | 371.5685 | 188.1818 | 410.7351 | 416.373 | 448.9666 | 240.6242 | 549.5177 | 564.4375 | 572.9362 | 274.014 | 555.6179 | 529.3976 | 520.2099 | 269.3705 | 566.8898 | 591.1773 | 545.2849 | 276.5173 | 509.3362 | 476.6522 | 448.4433 | 10516.1498
14.10.2024 | 413.9441 | 380.8481 | 379.7654 | 375.5137 | 190.3494 | 417.1509 | 443.2035 | 491.9156 | 265.4312 | 608.6529 | 635.7123 | 658.0078 | 318.4074 | 650.8579 | 631.1917 | 639.156 | 295.3513 | 604.7241 | 612.2579 | 577.234 | 289.123 | 526.6821 | 495.7184 | 456.9323 | 11358.131
15.10.2024 | 428.5204 | 395.7258 | 395.6766 | 384.8662 | 398.1327 | 430.0946 | 460.1314 | 528.1615 | 581.2982 | 632.5013 | 667.2801 | 661.8241 | 314.7599 | 614.6368 | 583.9769 | 595.5052 | 292.3688 | 604.0408 | 616.7028 | 572.1658 | 284.9819 | 538.5054 | 495.6388 | 449.2589 | 11926.7547
16.10.2024 | 421.865 | 381.0765 | 374.1187 | 374.8556 | 199.376 | 436.3103 | 456.1435 | 521.788 | 287.158 | 643.131 | 639.7526 | 674.1733 | 346.8553 | 650.0941 | 659.9861 | 662.6853 | 328.5756 | 709.434 | 698.0094 | 666.8466 | 644.1089 | 616.8395 | 583.3705 | 542.3248 | 12518.8784
17.10.2024 | 521.4365 | 484.7246 | 483.667 | 471.8015 | 440.8027 | 513.8768 | 534.2885 | 602.3921 | 325.4497 | 723.6554 | 773.8861 | 762.786 | 386.2513 | 735.5243 | 739.24 | 726.9536 | 359.1752 | 726.0979 | 731.5483 | 697.5647 | 336.1846 | 637.0125 | 602.0686 | 550.8669 | 13867.2547
18.10.2024 | 529.7682 | 495.0298 | 490.7612 | 490.3523 | 244.3251 | 533.384 | 564.4298 | 624.9959 | 334.1304 | 738.9902 | 742.2494 | 761.0384 | 369.8268 | 721.0401 | 702.9584 | 708.1127 | 350.3831 | 722.0124 | 740.3855 | 678.7947 | 665.3304 | 635.6409 | 601.0933 | 571.0676 | 14016.1006
19.10.2024 | 532.0398 | 496.2207 | 497.8428 | 488.0924 | 508.3264 | 532.6459 | 536.7348 | 584.6712 | 623.0781 | 696.1538 | 722.1079 | 710.5581 | 351.2909 | 694.0449 | 678.0443 | 670.3647 | 337.5562 | 700.9184 | 697.2074 | 675.0059 | 333.728 | 633.5959 | 593.4905 | 574.4059 | 13868.1251
20.10.2024 | 547.1918 | 508.0382 | 503.9818 | 485.572 | 245.1086 | 545.5474 | 556.7322 | 584.6698 | 306.9688 | 666.7414 | 703.3821 | 670.8756 | 335.6036 | 659.9449 | 636.4102 | 637.6642 | 318.9296 | 700.9578 | 689.8356 | 681.8791 | 325.0749 | 636.7344 | 601.2988 | 558.7776 | 13107.9203
21.10.2024 | 554.112 | 508.9138 | 506.4363 | 494.609 | 250.4297 | 553.5234 | 559.2819 | 632.1949 | 349.8079 | 754.7044 | 766.9411 | 782.0356 | 400.6726 | 751.0582 | 753.6261 | 756.6368 | 380.1453 | 773.9588 | 758.5626 | 716.9293 | 350.2382 | 651.8111 | 614.3128 | 580.6154 | 14201.5572
22.10.2024 | 547.4657 | 512.4717 | 502.6617 | 507.607 | 248.7662 | 553.4154 | 584.5 | 639.6465 | 688.8662 | 748.6583 | 782.0377 | 786.5709 | 747.1963 | 692.8761 | 705.5001 | 693.37 | 341.3724 | 739.4641 | 730.2725 | 683.7091 | 682.4142 | 652.2181 | 613.5495 | 574.0696 | 14958.6793
23.10.2024 | 538.4858 | 508.3478 | 507.7365 | 509.7337 | 256.9567 | 551.4104 | 583.4954 | 648.2056 | 344.621 | 769.021 | 763.1932 | 744.7551 | 367.7369 | 699.3074 | 705.2716 | 679.5187 | 693.5243 | 718.5321 | 713.0734 | 684.2544 | 675.1259 | 645.1054 | 604.894 | 565.9119 | 14478.218
24.10.2024 | 543.445 | 512.6448 | 506.9235 | 502.7865 | 529.8927 | 548.4551 | 574.1337 | 631.908 | 685.7875 | 743.8881 | 769.2694 | 752.2142 | 750.4195 | 700.0715 | 683.8767 | 680.8421 | 706.3454 | 717.4004 | 724.9812 | 707.0619 | 698.7415 | 674.2244 | 614.6272 | 583.218 | 15543.1584
25.10.2024 | 545.6413 | 524.8358 | 511.193 | 502.5665 | 252.5012 | 553.8469 | 591.3902 | 626.6442 | 342.5067 | 722.3145 | 737.174 | 719.3285 | 357.1139 | 688.8647 | 710.2952 | 691.9875 | 718.3847 | 736.016 | 745.2759 | 682.1498 | 342.5349 | 656.3207 | 615.9813 | 592.9342 | 14167.8015
26.10.2024 | 562.6854 | 536.1559 | 522.0185 | 518.934 | 264.9677 | 554.3707 | 575.1328 | 589.6797 | 646.6078 | 735.841 | 757.5932 | 726.7845 | 376.4668 | 709.395 | 690.4833 | 674.6898 | 694.7751 | 726.9015 | 722.8569 | 669.769 | 664.0123 | 641.6394 | 599.6272 | 567.1267 | 14728.5142
27.10.2024 | 538.5621 | 499.3268 | 497.5122 | 500.0792 | 512.2008 | 539.0201 | 537.7024 | 577.8792 | 644.9825 | 644.5654 | 697.0427 | 702.7498 | 687.1862 | 645.9058 | 644.6748 | 615.6365 | 644.9189 | 684.5368 | 726.8103 | 662.7599 | 645.2616 | 620.4802 | 592.3232 | 548.379 | 14610.4965
28.10.2024 | 529.8095 | 495.3448 | 490.3303 | 484.9965 | 514.0825 | 531.7373 | 550.4327 | 597.4294 | 628.3143 | 700.5548 | 728.3329 | 699.2378 | 680.5137 | 665.5671 | 665.4109 | 655.7447 | 667.8376 | 700.3877 | 696.7454 | 655.8348 | 647.3928 | 618.8173 | 581.7064 | 561.8663 | 14748.4276
29.10.2024 | 525.7994 | 494.6563 | 498.3315 | 488.2004 | 507.4284 | 532.9838 | 563.7531 | 586.0226 | 318.4154 | 697.8023 | 727.4607 | 706.8006 | 353.7271 | 706.7382 | 656.475 | 641.7812 | 661.5478 | 686.9292 | 692.4936 | 644.6642 | 323.4531 | 613.7934 | 579.602 | 540.0909 | 13748.9501
30.10.2024 | 520.4072 | 491.8397 | 482.6397 | 481.4561 | 497.2617 | 534.2057 | 530.233 | 576.0237 | 317.3307 | 686.4159 | 716.4785 | 715.1195 | 333.0751 | 658.8872 | 665.5363 | 648.7688 | 666.3645 | 695.197 | 709.5789 | 674.8079 | 325.9434 | 622.9559 | 593.5936 | 552.3576 | 13696.4775
31.10.2024 | 539.0656 | 502.5075 | 496.9265 | 501.3141 | 506.828 | 533.2544 | 553.3002 | 591.5393 | 649.5148 | 674.6785 | 693.2491 | 707.2754 | 360.2803 | 707.9655 | 735.7194 | 704.694 | 718.9878 | 754.4877 | 751.6917 | 692.7168 | 689.3091 | н/д | н/д | н/д | 13065.3056
Итого | 14337.5265 | 13345.8845 | 13196.2273 | 13042.9963 | 9406.3954 | 14403.2693 | 14855.3321 | 16364.4627 | 11936.6776 | 19338.0612 | 19960.6827 | 19863.0032 | 12596.6859 | 18985.2091 | 18745.5505 | 18630.9528 | 13521.0081 | 19431.1273 | 19773.5023 | 18694.4011 | 13056.9362 | 16822.8853 | 15710.225 | 14715.307 | 380734.3096
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /