## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:05 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:06
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.ф-7 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064388 |  |  | 1 |  | 97036358.2489 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6,0 кВ\яч.ф-7 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 754.4041 | 709.9736 | 682.7945 | 672.3317 | 337.5757 | 704.7336 | 750.9387 | 902.0799 | 514.8332 | 1095.5598 | 1127.591 | 1141.5911 | 585.9736 | 1193.998 | 1131.2737 | 1094.031 | 1182.4083 | 1234.3137 | 1332.6573 | 1299.6219 | 611.42 | 1103.2432 | 965.8279 | 843.6466 | 21972.822
02.10.2024 | 769.6082 | 728.7567 | 704.5808 | 693.0389 | 347.5358 | 726.7368 | 785.7675 | 925.815 | 511.0589 | 1136.7123 | 1153.4329 | 1145.6781 | 589.767 | 1162.3074 | 1164.4722 | 1141.5403 | 1149.8664 | 1243.404 | 1315.7116 | 1263.4721 | 1217.9324 | 1132.7782 | 978.0055 | 868.1389 | 22856.1179
03.10.2024 | 786.5059 | 743.5516 | 725.421 | 709.1607 | 355.9359 | 734.3558 | 787.4566 | 929.0872 | 1056.5841 | 1125.7476 | 1158.8131 | 1156.9532 | 578.5181 | 1143.6731 | 1158.3263 | 1134.1661 | 1116.7392 | 1189.3476 | 1313.6632 | 1263.8156 | 617.1027 | 1110.3309 | 992.7441 | 867.931 | 22755.9307
04.10.2024 | 796.5991 | 750.8183 | 729.3087 | 716.1481 | 359.0931 | 741.0975 | 791.7244 | 923.9217 | 512.005 | 1131.2361 | 1148.0895 | 1159.4188 | 587.2365 | 1188.6941 | 1188.1737 | 1178.2771 | 1168.3104 | 1227.4085 | 1326.2235 | 1288.6059 | 1235.6508 | 1150.7903 | 1006.9561 | 882.9248 | 23188.7121
05.10.2024 | 790.985 | 743.2771 | 726.0397 | 705.3851 | 720.4597 | 731.0053 | 742.3112 | 850.399 | 968.5727 | 1099.0864 | 1127.9822 | 1126.7667 | 1162.0023 | 1162.228 | 1177.8064 | 1183.2047 | 584.7555 | 1195.1913 | 1282.0256 | 1232.3872 | 606.7227 | 1118.035 | 994.3999 | 876.3733 | 22907.4018
06.10.2024 | 794.0053 | 736.2038 | 717.8887 | 705.216 | 351.7382 | 709.9854 | 712.7802 | 801.9156 | 461.6353 | 1052.1366 | 1089.2419 | 1131.1861 | 563.4292 | 1163.6007 | 1155.5184 | 1132.7404 | 1149.6851 | 1212.4408 | 1307.4587 | 1293.6588 | 1228.0452 | 1132.5756 | 1000.0287 | 877.7019 | 22480.8166
07.10.2024 | 784.2606 | 741.9918 | 715.1684 | 701.8434 | 347.9983 | 728.0742 | 790.8484 | 951.98 | 527.5444 | 1177.8109 | 1198.2859 | 1199.3775 | 603.8987 | 1251.8413 | 1262.7036 | 1241.0794 | 621.8618 | 1285.0908 | 1357.9213 | 1287.5947 | 625.362 | 1120.261 | 979.1005 | 874.9065 | 22376.8054
08.10.2024 | 789.9026 | 743.5152 | 728.741 | 713.6825 | 358.8503 | 737.5135 | 789.5167 | 928.274 | 504.5924 | 1133.0042 | 1168.3594 | 1175.2928 | 568.1878 | 1190.7502 | 1204.1309 | 1185.4913 | 577.427 | 1270.9557 | 1314.4705 | 1290.0922 | 623.0327 | 1143.0995 | 1009.1561 | 880.7478 | 22028.7863
09.10.2024 | 809.9438 | 762.0399 | 737.8786 | 737.1779 | 376.0917 | 773.9477 | 817.0518 | 944.4458 | 524.3428 | 1156.9375 | 1214.3063 | 1191.4337 | 610.0597 | 1237.5824 | 1252.4023 | 1250.0674 | 602.931 | 1285.8294 | 1348.7031 | 1282.712 | 610.4148 | 1118.5478 | 1003.7891 | 866.635 | 22515.2716
10.10.2024 | 786.7857 | 742.0799 | 716.8501 | 698.7553 | 362.7395 | 738.7328 | 767.3657 | 908.0306 | 1054.1838 | 1136.2995 | 1198.4323 | 1181.108 | 591.7182 | 1201.0921 | 1205.3658 | 1190.7744 | 588.6995 | 1291.9471 | 1343.8938 | 1302.081 | 622.0576 | 1164.3494 | 1021.9857 | 895.596 | 22710.9237
11.10.2024 | 815.2488 | 765.1981 | 738.0709 | 728.5113 | 371.5603 | 771.6985 | 825.5381 | 952.9253 | 1092.5533 | 1154.6699 | 1183.3088 | 1169.7057 | 1162.7466 | 1175.1456 | 1178.7502 | 1176.7746 | 576.6593 | 1292.9797 | 1361.021 | 1304.7437 | 619.3706 | 1152.5281 | 1051.5539 | 935.8363 | 23557.0988
12.10.2024 | 856.2194 | 795.9994 | 761.5382 | 748.7687 | 761.6061 | 782.7457 | 804.4748 | 910.612 | 525.1138 | 1160.2412 | 1193.3139 | 1202.1984 | 591.7467 | 1181.4797 | 1166.3455 | 1186.7527 | 598.9251 | 1303.1685 | 1349.2872 | 1304.5742 | 629.2995 | 1171.9682 | 1045.8567 | 927.4664 | 22959.702
13.10.2024 | 854.0159 | 812.5328 | 772.4259 | 765.4317 | 373.9466 | 777.3548 | 775.7213 | 847.8407 | 473.1552 | 1118.1031 | 1199.5951 | 1199.3111 | 607.5619 | 1215.3461 | 1223.5966 | 1247.5522 | 1276.5633 | 1367.9439 | 1397.6666 | 1366.0238 | 662.4449 | 1209.4846 | 1064.4034 | 944.1156 | 23552.137
14.10.2024 | 851.1658 | 802.6631 | 775.2035 | 760.4208 | 771.0631 | 808.2685 | 867.7782 | 1031.1737 | 1155.5558 | 1279.9304 | 1331.3205 | 1356.3591 | 691.7693 | 1389.4773 | 1308.8742 | 1341.9818 | 668.7602 | 1461.9527 | 1463.9524 | 1385.9717 | 683.1127 | 1239.0421 | 1097.1135 | 974.0271 | 25496.9375
15.10.2024 | 879.9512 | 839.5463 | 799.6151 | 788.8327 | 788.5588 | 826.6578 | 873.7341 | 1033.91 | 1198.7452 | 1314.8211 | 1331.8144 | 1295.159 | 635.6247 | 1279.1772 | 1287.775 | 1296.8035 | 640.4518 | 1385.1942 | 1422.7877 | 1382.9696 | 1333.6532 | 1242.3876 | 1094.2166 | 980.9956 | 25953.3825
16.10.2024 | 893.5083 | 844.9721 | 822.0773 | 796.1875 | 398.4865 | 853.7952 | 877.8605 | 1010.2651 | 550.5494 | 1317.0291 | 1418.4415 | 1443.1939 | 704.9503 | 1367.3245 | 1395.5364 | 1404.4271 | 718.9897 | 1524.6337 | 1560.4647 | 1524.6353 | 736.2948 | 1380.4973 | 1228.5939 | 1105.4157 | 25878.13
17.10.2024 | 1016.7772 | 961.2049 | 930.7381 | 920.5989 | 843.3408 | 973.5517 | 1026.2571 | 1181.4295 | 649.5963 | 1406.9486 | 1454.0253 | 1469.8013 | 1457.9148 | 1462.4781 | 1484.1505 | 1472.6203 | 736.1173 | 1590.4863 | 1598.0984 | 1563.2886 | 751.3424 | 1365.712 | 1239.5752 | 1105.6401 | 28661.6938
18.10.2024 | 1023.0358 | 971.2687 | 951.9807 | 944.2098 | 473.9663 | 1002.4949 | 1047.3829 | 1195.8479 | 642.6207 | 1402.5664 | 1437.6205 | 1419.524 | 1420.6359 | 1456.5717 | 1462.8059 | 1459.2332 | 724.8576 | 1569.6522 | 1576.3014 | 1536.6245 | 1479.474 | 1393.5854 | 1250.481 | 1128.9303 | 28971.6718
19.10.2024 | 1051.9145 | 994.3478 | 956.0285 | 937.2001 | 938.7883 | 973.6251 | 992.2417 | 1108.203 | 1260.8612 | 1360.5277 | 1419.4059 | 1397.7683 | 696.8046 | 1388.8159 | 1416.4966 | 1432.5285 | 734.2166 | 1573.269 | 1543.399 | 1517.7673 | 738.8365 | 1388.6828 | 1256.4686 | 1147.6154 | 28225.8128
20.10.2024 | 1057.471 | 1012.8248 | 977.6253 | 954.5101 | 474.2722 | 979.7874 | 972.791 | 1029.0003 | 587.9589 | 1299.1072 | 1370.9319 | 1371.5819 | 693.2471 | 1386.7353 | 1379.2706 | 1377.1555 | 728.4663 | 1561.9923 | 1559.9655 | 1507.5583 | 746.5086 | 1369.4637 | 1242.2274 | 1104.907 | 26745.3594
21.10.2024 | 1030.9485 | 980.6395 | 938.8569 | 929.0839 | 466.8202 | 992.3517 | 1053.1577 | 1194.1904 | 669.8366 | 1445.8548 | 1535.3464 | 1552.4467 | 780.0865 | 1526.6308 | 1493.4952 | 1467.2637 | 739.3407 | 1653.9896 | 1636.4604 | 1539.6647 | 752.039 | 1421.6855 | 1273.1775 | 1145.3341 | 28218.7007
22.10.2024 | 1046.5986 | 1008.3705 | 979.3736 | 951.2382 | 477.3282 | 987.7536 | 1053.7754 | 1185.0419 | 664.1358 | 1419.7321 | 1464.8426 | 1450.3396 | 1445.4228 | 1427.5669 | 1438.6584 | 1443.5669 | 711.4577 | 1603.195 | 1602.445 | 1560.4221 | 1496.9064 | 1396.9948 | 1259.7291 | 1123.2719 | 29198.1669
23.10.2024 | 1038.8565 | 995.2801 | 967.2205 | 951.0685 | 473.1664 | 1018.5289 | 1063.939 | 1197.8003 | 656.9864 | 1404.8277 | 1441.0573 | 1447.0077 | 719.1938 | 1397.9066 | 1401.4074 | 1412.971 | 1437.0734 | 1609.0364 | 1645.0359 | 1556.4712 | 1469.6434 | 1391.5287 | 1239.404 | 1109.3557 | 29044.7668
24.10.2024 | 1015.1903 | 970.9284 | 970.5792 | 956.059 | 973.2315 | 1010.8234 | 1050.5388 | 1198.1709 | 1360.3621 | 1397.8311 | 1430.5055 | 1449.3058 | 1454.6061 | 1431.4589 | 1409.7139 | 1409.3666 | 1431.525 | 1553.298 | 1588.7494 | 1527.8132 | 1468.8685 | 1378.794 | 1250.4147 | 1124.1469 | 30812.2811
25.10.2024 | 1041.8361 | 991.6986 | 964.0957 | 948.6427 | 976.0958 | 1013.8481 | 1058.1204 | 1180.1961 | 635.8384 | 1399.4299 | 1450.8286 | 1443.5548 | 718.5154 | 1441.6252 | 1453.9206 | 1468.97 | 1482.6054 | 1622.8618 | 1582.4295 | 1549.938 | 755.0005 | 1412.6666 | 1279.9573 | 1148.2483 | 29020.9237
26.10.2024 | 1066.8709 | 1015.3948 | 994.0951 | 971.0184 | 484.713 | 1020.3229 | 1004.7049 | 1097.627 | 634.1997 | 1398.8773 | 1436.8211 | 1462.3152 | 731.6252 | 1425.5344 | 1408.2161 | 1416.7477 | 1458.3088 | 1596.954 | 1594.1552 | 1531.4076 | 1444.6283 | 1363.142 | 1252.996 | 1159.5138 | 28970.1897
27.10.2024 | 1073.1235 | 1022.1772 | 997.9441 | 971.7505 | 972.5308 | 988.8314 | 988.1139 | 1047.8885 | 1218.8168 | 1335.008 | 1397.149 | 1383.9138 | 1392.9006 | 1399.1846 | 1369.3916 | 1385.3127 | 1427.2268 | 1577.145 | 1594.0965 | 1531.0551 | 1469.1514 | 1375.8062 | 1239.1007 | 1121.2048 | 30278.8235
28.10.2024 | 1065.4832 | 1010.1677 | 982.1668 | 955.0565 | 975.4036 | 1020.0507 | 1049.1213 | 1137.264 | 1339.22 | 1388.8191 | 1497.5641 | 1484.0956 | 1475.96 | 1461.3306 | 1445.2148 | 1425.9911 | 1466.0372 | 1617.2799 | 1613.9529 | 1543.8507 | 1470.4438 | 1381.0134 | 1256.1498 | 1133.8041 | 31195.441
29.10.2024 | 1057.0295 | 1016.0357 | 982.8098 | 968.8559 | 966.1946 | 997.8089 | 1043.7535 | 1155.1935 | 643.8781 | 1400.9359 | 1443.5675 | 1447.3583 | 695.4339 | 1385.2457 | 1389.8156 | 1369.2811 | 1416.885 | 1569.0452 | 1580.5616 | 1527.0777 | 1461.4821 | 1370.0863 | 1245.9266 | 1128.2589 | 29262.5208
30.10.2024 | 1046.4234 | 998.1478 | 972.7521 | 956.5694 | 964.3421 | 1001.7971 | 1023.822 | 1126.0037 | 1308.1928 | 1343.0947 | 1432.47 | 1415.1565 | 713.9264 | 1409.9126 | 1392.764 | 1398.409 | 1422.4757 | 1573.139 | 1555.4681 | 1500.935 | 731.4578 | 1381.0557 | 1224.9163 | 1121.8305 | 29015.0618
31.10.2024 | 1036.6704 | 993.5392 | 961.1168 | 945.0208 | 959.0331 | 1005.826 | 1030.0977 | 1135.3151 | 1309.779 | 1389.0735 | 1428.8323 | 1415.5687 | 1399.1159 | 1400.6376 | 1412.24 | 1388.9123 | 1419.1453 | 1573.3251 | 1566.9172 | 1508.749 | 1450.9744 | н/д | н/д | н/д | 26729.8894
Итого | 28681.3392 | 27205.1453 | 26380.9855 | 25901.775 | 18802.4665 | 27134.1049 | 28218.6856 | 32021.8474 | 25213.3082 | 39381.9596 | 40883.2965 | 40884.4714 | 26630.58 | 40905.3526 | 40818.6123 | 40713.9935 | 30558.7719 | 44616.4705 | 45635.944 | 44075.583 | 30348.6739 | 38080.1359 | 34044.2559 | 30404.5205 | 807542.2792
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /