## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:05
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 МЭС;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251094064374 |  |  | 1 |  | 75718354.4106 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Предмостная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 МЭС | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 484.874 | 448.9423 | 432.2491 | 442.3632 | 229.7582 | 485.2541 | 569.0669 | 670.8524 | 350.5241 | 762.7451 | 763.2522 | 773.2675 | 390.7992 | 746.2497 | 739.7966 | 734.9355 | 732.3357 | 752.2575 | 807.7595 | 787.6943 | 378.9806 | 729.1803 | 640.1323 | 551.4527 | 14404.723
02.10.2024 | 489.6207 | 462.175 | 449.8482 | 459.6281 | 238.1083 | 505.8775 | 589.4963 | 696.2294 | 350.2268 | 772.1567 | 788.4096 | 787.6954 | 397.2593 | 759.8764 | 741.4722 | 730.7416 | 721.2071 | 774.5016 | 827.4013 | 826.8038 | 781.0923 | 734.6608 | 646.0808 | 543.0699 | 15073.639
03.10.2024 | 500.2393 | 465.5953 | 457.8217 | 454.7412 | 237.7302 | 498.8584 | 590.5648 | 679.8906 | 361.9691 | 771.3076 | 766.1669 | 742.5053 | 375.4262 | 710.8935 | 706.2919 | 705.916 | 697.6175 | 743.2476 | 811.0994 | 812.1101 | 395.7603 | 756.3119 | 661.4549 | 565.1658 | 14468.6856
04.10.2024 | 497.3477 | 466.4687 | 449.3326 | 458.9296 | 240.1025 | 493.833 | 606.5738 | 706.091 | 354.9218 | 779.4913 | 750.8898 | 769.9392 | 387.4085 | 770.2168 | 737.0047 | 717.0642 | 713.7234 | 758.1436 | 791.4343 | 785.1751 | 767.6373 | 724.178 | 649.7265 | 555.0263 | 14930.6595
05.10.2024 | 498.0125 | 460.0439 | 446.0042 | 436.7714 | 449.132 | 460.3955 | 523.2216 | 621.4811 | 667.9185 | 743.7898 | 789.8516 | 802.0074 | 814.0861 | 772.5212 | 735.2929 | 706.5905 | 352.9732 | 737.541 | 790.8326 | 762.8387 | 375.9399 | 719.734 | 650.1289 | 576.6895 | 14893.798
06.10.2024 | 520.1866 | 484.4169 | 464.2943 | 457.7257 | 464.6671 | 463.9098 | 508.3373 | 581.11 | 325.9322 | 758.0982 | 780.5149 | 792.0208 | 393.1079 | 768.9876 | 747.222 | 718.1417 | 360.7047 | 773.8681 | 820.5384 | 835.2235 | 814.4846 | 764.3904 | 663.7024 | 578.4986 | 14840.0836
07.10.2024 | 524.482 | 494.0191 | 471.1553 | 469.4897 | 241.2911 | 504.0583 | 729.5905 | 830.4279 | 427.54 | 978.6594 | 939.1703 | 957.7768 | 479.2188 | 1016.2328 | 947.7895 | 967.1715 | 475.9677 | 968.6575 | 1006.3637 | 995.4116 | 486.0925 | 894.9938 | 781.2374 | 686.7951 | 17273.5925
08.10.2024 | 614.1045 | 585.0688 | 570.5461 | 571.6912 | 300.041 | 636.9432 | 619.1698 | 683.4819 | 359.0138 | 766.5602 | 780.8122 | 791.9559 | 390.7271 | 763.0199 | 749.1348 | 764.3447 | 374.6801 | 806.3391 | 844.7783 | 847.2696 | 407.8547 | 766.1826 | 681.4189 | 582.9743 | 15258.1123
09.10.2024 | 516.328 | 493.184 | 477.4603 | 480.4394 | 254.3973 | 545.2634 | 614.2422 | 680.254 | 355.5645 | 769.5308 | 789.9999 | 791.8769 | 401.4153 | 739.0344 | 720.9944 | 750.7709 | 367.2691 | 769.7313 | 802.996 | 816.9563 | 395.6861 | 727.0123 | 627.0514 | 557.6016 | 14445.0601
10.10.2024 | 509.8411 | 477.3432 | 460.8143 | 477.7538 | 481.4304 | 501.2637 | 577.0832 | 674.9809 | 750.2625 | 879.4497 | 830.4563 | 800.6295 | 394.5188 | 774.5305 | 735.537 | 747.3866 | 367.474 | 786.4462 | 816.4888 | 839.0457 | 392.4696 | 766.6358 | 659.9415 | 564.8682 | 15266.6511
11.10.2024 | 509.2698 | 478.7695 | 471.8674 | 477.6608 | 247.2752 | 521.5466 | 596.276 | 705.7836 | 848.266 | 890.2326 | 859.7113 | 789.4194 | 755.0456 | 739.602 | 724.3394 | 740.8526 | 732.2948 | 789.2045 | 816.9155 | 814.3943 | 401.4848 | 759.237 | 675.375 | 581.1309 | 15925.9546
12.10.2024 | 506.7304 | 486.5175 | 461.1623 | 462.0831 | 472.545 | 487.1275 | 538.2151 | 641.4691 | 350.2895 | 784.3703 | 812.6 | 819.5139 | 406.8295 | 792.4856 | 750.6867 | 737.8131 | 370.8353 | 791.9062 | 819.9718 | 804.0777 | 384.8179 | 730.9152 | 668.2127 | 592.5168 | 14673.6921
13.10.2024 | 536.8274 | 502.9751 | 479.0067 | 473.9977 | 242.8001 | 489.243 | 511.1109 | 615.3127 | 339.7132 | 810.1938 | 816.1466 | 851.6108 | 437.7833 | 828.4055 | 795.3185 | 821.813 | 849.6788 | 872.7 | 908.6444 | 899.0544 | 438.3488 | 827.0963 | 716.1948 | 613.7404 | 15677.7161
14.10.2024 | 556.7138 | 525.2407 | 496.1654 | 498.6993 | 252.9513 | 541.8236 | 623.9812 | 731.1482 | 409.9543 | 935.6585 | 840.2047 | 858.7324 | 429.3853 | 845.7097 | 815.7279 | 827.9244 | 418.2688 | 909.7944 | 932.2447 | 919.4979 | 457.6494 | 841.1692 | 735.7989 | 614.666 | 16019.1099
15.10.2024 | 554.9892 | 527.1779 | 511.5221 | 509.5452 | 532.2451 | 574.1596 | 659.6674 | 805.6604 | 868.0771 | 981.5624 | 912.8355 | 907.6317 | 903.1675 | 860.8225 | 813.7304 | 829.6251 | 409.0222 | 867.3304 | 920.0493 | 915.4206 | 436.4757 | 849.5482 | 765.7194 | 659.5884 | 17575.5733
16.10.2024 | 583.7609 | 549.582 | 536.1465 | 537.1542 | 277.6545 | 584.3007 | 679.9958 | 793.5379 | 388.8816 | 1010.9988 | 1055.823 | 1088.993 | 544.1974 | 1017.6038 | 1004.7575 | 1011.8256 | 508.0438 | 1079.5258 | 1098.9561 | 1082.4361 | 524.2747 | 1022.6585 | 940.9492 | 845.0872 | 18767.1445
17.10.2024 | 774.5036 | 732.6619 | 721.547 | 734.1601 | 641.0415 | 780.2483 | 875.2133 | 975.062 | 497.7274 | 942.6441 | 1033.0902 | 1091.5975 | 1072.4952 | 1048.1002 | 1031.1266 | 1041.3473 | 525.812 | 1095.8775 | 1113.8461 | 1100.0162 | 532.0812 | 1010.1483 | 908.9565 | 812.4765 | 21091.7807
18.10.2024 | 760.9214 | 725.4486 | 711.9595 | 723.5786 | 369.8283 | 775.2199 | 860.6725 | 957.2112 | 497.2974 | 1069.8181 | 1062.6067 | 1059.5478 | 522.8516 | 1013.0205 | 1004.3172 | 1000.2998 | 504.9821 | 1070.0753 | 1091.8398 | 1079.64 | 1047.5059 | 983.5708 | 912.4649 | 826.6989 | 20631.3769
19.10.2024 | 763.0247 | 733.0263 | 718.1631 | 704.2534 | 707.1201 | 728.7713 | 797.4955 | 910.3972 | 970.6974 | 1039.1585 | 1069.6459 | 1065.7811 | 536.616 | 1028.5226 | 975.9051 | 990.8438 | 507.3339 | 1061.4011 | 1055.1358 | 1041.1029 | 504.2625 | 971.749 | 900.2395 | 830.0463 | 20610.6931
20.10.2024 | 774.1969 | 736.2196 | 706.2251 | 704.8753 | 351.3224 | 720.3188 | 750.1821 | 848.9129 | 443.2508 | 989.4698 | 1046.3283 | 1038.5882 | 522.6266 | 979.0542 | 963.8985 | 958.2771 | 479.8081 | 1037.9807 | 1062.5775 | 1065.9452 | 529.3651 | 986.1581 | 907.3855 | 808.5738 | 19411.5406
21.10.2024 | 753.6734 | 715.3115 | 701.035 | 706.4775 | 363.1483 | 761.0865 | 848.4984 | 921.0669 | 450.4248 | 967.8528 | 982.3997 | 995.1527 | 505.1605 | 982.9656 | 991.3036 | 965.8794 | 491.2959 | 1081.4654 | 1080.2757 | 1085.443 | 533.7539 | 1011.3106 | 922.0188 | 821.5563 | 19638.5562
22.10.2024 | 759.0617 | 726.5106 | 712.5595 | 714.2659 | 364.4397 | 776.4485 | 863.0576 | 921.3829 | 470.3935 | 1015.6745 | 1060.3979 | 1060.7447 | 532.1274 | 995.0085 | 960.1085 | 953.8749 | 483.3425 | 1055.4894 | 1080.9084 | 1078.1107 | 1035.108 | 996.9484 | 909.507 | 816.3363 | 20341.8069
23.10.2024 | 758.7682 | 720.1689 | 709.4034 | 725.3518 | 368.6674 | 776.6291 | 853.1985 | 937.6636 | 476.8995 | 1039.5825 | 1047.0916 | 1033.7692 | 519.1631 | 985.0522 | 944.8096 | 939.7568 | 937.0198 | 1046.6467 | 1050.8778 | 1037.9575 | 1013.32 | 986.3388 | 911.3326 | 808.4912 | 20627.9596
24.10.2024 | 747.8899 | 721.4362 | 704.3681 | 722.955 | 745.8388 | 779.9236 | 858.8698 | 941.4572 | 957.6109 | 1015.4385 | 1008.6471 | 1012.691 | 991.1158 | 951.6161 | 920.3692 | 926.6601 | 950.3872 | 1022.4415 | 1029.9299 | 1042.3626 | 1025.6078 | 983.694 | 899.3524 | 815.9723 | 21776.6349
25.10.2024 | 746.1034 | 720.5775 | 693.7692 | 706.3164 | 367.4807 | 777.8239 | 845.6419 | 934.6124 | 476.3386 | 1035.5763 | 1049.969 | 1028.849 | 511.8065 | 968.4728 | 952.5461 | 972.8647 | 995.2425 | 1041.2677 | 1041.5953 | 1032.0526 | 502.9413 | 965.7567 | 910.6337 | 828.4158 | 20106.654
26.10.2024 | 762.0032 | 728.3556 | 706.5196 | 707.3066 | 703.5986 | 732.4242 | 777.9384 | 867.0216 | 462.1998 | 1034.6305 | 1084.3045 | 1092.0455 | 544.9458 | 1004.461 | 957.4666 | 942.1708 | 945.5833 | 1032.6099 | 1031.2263 | 1015.959 | 981.0936 | 937.3698 | 878.8971 | 813.6096 | 20743.741
27.10.2024 | 754.8809 | 717.1553 | 697.2833 | 687.6784 | 688.5372 | 702.7524 | 741.9966 | 842.3162 | 925.6171 | 1014.0987 | 1044.5222 | 1067.914 | 1040.0527 | 965.129 | 927.5033 | 924.9272 | 935.099 | 1030.1047 | 1033.8296 | 1022.0027 | 1000.9954 | 954.6819 | 891.4878 | 804.3403 | 21414.9058
28.10.2024 | 746.9905 | 715.8592 | 698.5454 | 697.4232 | 742.7972 | 745.8455 | 801.3916 | 831.4818 | 883.1681 | 929.7803 | 953.7183 | 956.1795 | 953.2061 | 940.4423 | 909.3358 | 930.8588 | 951.306 | 1043.1084 | 1034.7312 | 1032.2713 | 988.9123 | 960.4552 | 881.4101 | 796.2467 | 21125.4647
29.10.2024 | 733.7903 | 716.2038 | 695.2615 | 709.0658 | 730.6882 | 759.2634 | 817.1264 | 886.0233 | 466.6534 | 1028.9652 | 1050.9699 | 1044.7674 | 504.3764 | 964.9239 | 943.0831 | 919.0733 | 955.316 | 1032.682 | 1042.1065 | 1022.5812 | 510.5495 | 970.5585 | 888.981 | 799.6215 | 20192.6316
30.10.2024 | 732.5359 | 713.0333 | 692.1914 | 694.8194 | 728.0877 | 757.0065 | 819.1711 | 879.6524 | 946.6791 | 1006.6226 | 1022.8868 | 1034.9835 | 520.6865 | 980.3512 | 943.8767 | 933.2474 | 960.9771 | 1054.0546 | 1034.5467 | 1035.9747 | 507.5093 | 974.113 | 887.1395 | 804.749 | 20664.8955
31.10.2024 | 747.1987 | 710.3591 | 693.6955 | 697.5375 | 718.4338 | 738.8088 | 801.3297 | 882.0744 | 950.8099 | 1027.7469 | 1041.5955 | 1042.1286 | 521.4252 | 869.0473 | 791.8748 | 805.3989 | 940.3069 | 1013.6216 | 1028.3346 | 1019.1084 | 991.2158 | н/д | н/д | н/д | 18032.0519
Итого | 19718.8703 | 18739.8472 | 18197.9232 | 18304.7384 | 13753.1591 | 19606.4286 | 21848.3763 | 24654.047 | 17384.8226 | 28551.8645 | 28835.0183 | 28950.3156 | 17699.0311 | 27582.3592 | 26682.6213 | 26718.3972 | 20015.9085 | 28900.0214 | 29628.2354 | 29453.9378 | 19543.2705 | 26306.7574 | 23772.9314 | 21056.0062 | 555904.8886
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /