## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-10 горсеть (7);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074699 |  |  | 1 |  | 47377706.6892 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-4 6,0 кВ\яч.Ф-10 горсеть (7) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 566.7876 | 545.9811 | 526.4601 | 511.6193 | 504.4419 | 518.8771 | 569.4478 | 632.8162 | 684.2077 | 711.8868 | 704.1744 | 689.0336 | 675.4429 | 650.5033 | 625.78 | 628.0427 | 654.5206 | 760.1333 | 888.7854 | 897.9089 | 890.4299 | 826.9681 | 740.6471 | 650.1002 | 16054.9962
02.10.2024 | 602.6522 | 562.7752 | 540.3761 | 535.0474 | 534.3034 | 551.4044 | 624.3041 | 686.327 | 700.9845 | 713.3438 | 707.0657 | 709.2491 | 650.933 | 646.2769 | 636.1671 | 653.5183 | 678.3095 | 828.0748 | 924.4006 | 955.9372 | 924.9475 | 868.8423 | 761.5084 | 671.6178 | 16668.3661
03.10.2024 | 612.1457 | 574.3566 | 545.6107 | 525.5619 | 530.4559 | 559.4215 | 623.1835 | 665.4981 | 699.1538 | 715.525 | 695.3834 | 676.7617 | 663.0688 | 632.1882 | 650.7432 | 660.8584 | 672.1771 | 785.8792 | 916.9857 | 904.3568 | 915.1313 | 855.4766 | 765.0984 | 668.0784 | 16513.1
04.10.2024 | 612.4111 | 577.9393 | 560.7511 | 545.7969 | 546.3989 | 549.3117 | 620.3947 | 658.6822 | 677.7313 | 689.4945 | 698.5231 | 681.9631 | 656.4759 | 665.1997 | 664.1308 | 647.8949 | 644.4883 | 735.5884 | 898.4779 | 913.1145 | 925.8128 | 872.0666 | 761.9398 | 664.0372 | 16468.6249
05.10.2024 | 608.9918 | 569.464 | 555.2313 | 536.1761 | 528.7786 | 528.432 | 534.9001 | 595.5581 | 670.1931 | 689.6609 | 683.2398 | 678.2529 | 664.944 | 636.8182 | 634.6149 | 626.8139 | 640.9544 | 749.9305 | 873.3341 | 899.6174 | 878.211 | 825.3068 | 720.0038 | 631.6387 | 15961.0663
06.10.2024 | 586.736 | 560.9147 | 546.4483 | 531.3722 | 531.9338 | 517.7173 | 494.3542 | 555.6298 | 629.8848 | 638.8572 | 679.2914 | 662.8217 | 652.4641 | 639.1661 | 641.3747 | 633.1037 | 630.6751 | 768.4346 | 873.8279 | 912.8231 | 904.2808 | 831.6292 | 744.5462 | 641.6218 | 15809.9085
07.10.2024 | 568.9089 | 536.8468 | 524.904 | 512.8023 | 515.901 | 519.6817 | 600.2944 | 680.2635 | 699.5147 | 712.2707 | 712.5976 | 674.1964 | 675.7957 | 644.7769 | 641.8282 | 617.2323 | 635.3571 | 747.9438 | 877.92 | 907.6825 | 896.9786 | 853.3114 | 761.773 | 672.4433 | 16191.2247
08.10.2024 | 609.0402 | 589.0018 | 572.1726 | 557.1107 | 543.5281 | 547.7025 | 589.6487 | 678.4462 | 695.8681 | 693.7897 | 678.8153 | 659.74 | 649.7349 | 672.1731 | 701.8206 | 723.9863 | 716.4939 | 829.9022 | 916.4881 | 937.9414 | 919.1142 | 857.5713 | 758.098 | 666.8327 | 16765.0208
09.10.2024 | 607.2093 | 586.7563 | 567.9576 | 553.2983 | 554.0826 | 578.5996 | 609.1022 | 666.1073 | 705.0817 | 710.3267 | 702.8638 | 699.5437 | 662.7478 | 672.4937 | 659.2088 | 682.1063 | 662.3852 | 763.3904 | 893.8481 | 923.1698 | 928.1321 | 876.7667 | 766.295 | 676.3178 | 16707.7905
10.10.2024 | 609.8692 | 583.5537 | 566.1145 | 553.3287 | 532.6617 | 541.3608 | 592.4762 | 642.3475 | 670.2364 | 683.5268 | 675.3448 | 645.385 | 665.3255 | 623.0847 | 643.4704 | 622.9205 | 642.1309 | 821.8433 | 903.2151 | 907.6775 | 895.1645 | 859.7745 | 752.2849 | 671.0924 | 16304.1894
11.10.2024 | 616.047 | 604.6164 | 580.5784 | 548.9043 | 547.596 | 580.6092 | 622.6821 | 663.0966 | 700.4541 | 711.9054 | 731.8535 | 658.9264 | 670.3877 | 658.2906 | 680.5429 | 691.7998 | 696.0038 | 834.56 | 903.0462 | 920.0771 | 904.2421 | 855.9888 | 761.8018 | 679.1235 | 16823.1335
12.10.2024 | 617.8366 | 596.5908 | 572.9627 | 568.3562 | 551.2584 | 549.3989 | 532.2138 | 607.3815 | 696.8025 | 718.0914 | 739.4325 | 701.6555 | 694.4998 | 674.6276 | 669.9986 | 658.9042 | 684.9051 | 857.3041 | 920.5027 | 946.8658 | 940.7537 | 864.896 | 767.413 | 697.1199 | 16829.7709
13.10.2024 | 655.1102 | 616.9529 | 578.538 | 568.2603 | 564.1182 | 565.6564 | 531.0206 | 565.3394 | 633.6104 | 684.4537 | 703.2025 | 699.0946 | 687.0753 | 697.2126 | 694.8602 | 684.4632 | 738.7174 | 906.9222 | 975.35 | 984.0048 | 960.6569 | 892.9418 | 789.5275 | 698.9803 | 17076.0694
14.10.2024 | 648.3204 | 606.0851 | 592.3107 | 576.3419 | 570.2607 | 588.5895 | 640.712 | 708.3968 | 728.5684 | 761.1175 | 806.1133 | 764.7723 | 745.5484 | 747.5127 | 758.9136 | 770.0113 | 770.7085 | 931.893 | 973.1502 | 985.5087 | 962.4658 | 912.5911 | 817.3404 | 714.2861 | 18081.5184
15.10.2024 | 654.2223 | 618.0371 | 609.2568 | 605.4802 | 601.0424 | 638.8128 | 668.3733 | 722.0897 | 761.2033 | 766.128 | 784.6697 | 770.3778 | 743.209 | 713.887 | 728.1031 | 738.9488 | 761.5256 | 932.7193 | 986.4896 | 1003.1042 | 996.6679 | 936.581 | 847.9871 | 745.8802 | 18334.796
16.10.2024 | 674.6522 | 647.3368 | 622.9039 | 601.7567 | 606.0526 | 614.2288 | 668.3337 | 708.2832 | 740.2627 | 730.5734 | 709.8159 | 722.8724 | 664.8889 | 663.2933 | 631.4445 | 653.7082 | 676.8366 | 873.9482 | 939.3735 | 938.7455 | 939.1613 | 887.7408 | 796.496 | 708.8416 | 17421.5506
17.10.2024 | 657.5013 | 614.6372 | 600.4777 | 579.3322 | 585.3736 | 611.886 | 663.4208 | 712.7407 | 750.2466 | 787.7503 | 794.594 | 794.2009 | 781.6097 | 742.2398 | 766.1256 | 776.3504 | 851.3923 | 966.3603 | 992.3711 | 1004.0465 | 991.4261 | 913.7603 | 821.4247 | 729.9601 | 18489.2279
18.10.2024 | 682.9208 | 638.3838 | 642.0273 | 624.0075 | 626.1104 | 656.0211 | 705.4238 | 751.613 | 773.6538 | 812.787 | 788.5631 | 786.8646 | 768.5651 | 724.7213 | 731.6374 | 733.5681 | 791.8041 | 971.7544 | 1013.7615 | 1003.9391 | 983.5676 | 943.6347 | 866.403 | 777.8032 | 18799.5354
19.10.2024 | 706.227 | 689.9753 | 660.3408 | 638.2726 | 620.7774 | 630.6552 | 631.348 | 689.9448 | 755.9589 | 812.4616 | 823.0763 | 826.6837 | 791.1048 | 782.958 | 764.6074 | 764.4427 | 816.596 | 941.1338 | 992.8801 | 1005.7544 | 1003.8138 | 934.7609 | 843.4636 | 760.1499 | 18887.387
20.10.2024 | 701.7701 | 689.775 | 669.0194 | 643.1804 | 651.2453 | 645.8662 | 590.8783 | 661.8099 | 716.2218 | 769.8471 | 785.1127 | 797.3632 | 788.8846 | 802.7383 | 798.0677 | 796.3122 | 836.6426 | 988.7983 | 1033.0114 | 1030.0443 | 1017.3587 | 964.5553 | 857.7618 | 769.3307 | 19005.5952
21.10.2024 | 702.8345 | 671.0134 | 656.3533 | 644.3941 | 638.464 | 672.4166 | 776.6762 | 788.0266 | 827.2156 | 844.2533 | 841.4329 | 818.5047 | 792.1135 | 760.84 | 809.7158 | 828.4327 | 828.8756 | 978.7423 | 1046.4029 | 1048.3002 | 1015.3145 | 946.953 | 853.9628 | 756.618 | 19547.8566
22.10.2024 | 699.4812 | 657.1791 | 648.8003 | 637.0272 | 635.048 | 648.4428 | 689.4877 | 742.9718 | 775.9403 | 784.5094 | 786.1157 | 768.1688 | 795.0486 | 789.6115 | 794.6227 | 800.8762 | 795.2853 | 991.5347 | 1052.3245 | 1048.0904 | 1026.2309 | 946.162 | 859.8978 | 777.0296 | 19149.8865
23.10.2024 | 706.7957 | 669.5787 | 644.3836 | 651.5898 | 669.2803 | 692.537 | 688.3935 | 767.6982 | 785.2867 | 796.0151 | 792.669 | 749.312 | 598.6949 | 84.8982 | 737.3193 | 691.1188 | 742.5919 | 908.7634 | 973.2831 | 975.6513 | 955.9565 | 924.4314 | 816.28 | 749.7357 | 17772.2641
24.10.2024 | 682.6537 | 641.0936 | 627.4515 | 613.1079 | 601.3879 | 631.1961 | 674.3963 | 718.3812 | 744.8313 | 772.9762 | 790.7929 | 786.2486 | 760.0725 | 705.9493 | 739.2767 | 752.4583 | 792.6254 | 956.169 | 994.3523 | 990.3477 | 979.9244 | 936.7913 | 842.7633 | 737.1329 | 18472.3802
25.10.2024 | 678.7731 | 656.6562 | 636.3382 | 615.5914 | 603.4632 | 647.0742 | 698.0196 | 733.8299 | 772.1209 | 801.2387 | 800.1459 | 772.5733 | 756.3796 | 749.3055 | 775.6169 | 772.7382 | 846.7666 | 979.74 | 1003.8151 | 1016.3844 | 996.8075 | 925.8089 | 843.2349 | 736.5983 | 18819.0207
26.10.2024 | 679.542 | 649.1759 | 635.2337 | 617.6597 | 614.7599 | 617.0186 | 622.7728 | 646.9352 | 729.8753 | 786.3117 | 842.8028 | 835.7624 | 823.8276 | 797.1962 | 786.3472 | 794.2063 | 840.3867 | 971.0646 | 1017.4683 | 1023.5559 | 992.6363 | 936.252 | 860.3687 | 758.7139 | 18879.8737
27.10.2024 | 694.4935 | 669.4134 | 646.9644 | 632.4447 | 627.0726 | 628.7855 | 610.6759 | 648.7296 | 728.7316 | 747.7803 | 789.9197 | 789.7221 | 766.6951 | 769.2839 | 748.4519 | 737.2949 | 765.6407 | 964.176 | 1005.7003 | 1019.244 | 1006.169 | 957.0963 | 868.0118 | 758.9699 | 18581.4671
28.10.2024 | 698.2759 | 673.4058 | 646.8167 | 630.2021 | 638.076 | 656.9676 | 667.9891 | 696.4337 | 754.9463 | 796.171 | 803.3611 | 752.666 | 738.2366 | 734.0461 | 708.8374 | 738.4449 | 778.7968 | 959.5606 | 1013.6727 | 1021.1013 | 1003.0916 | 965.2699 | 856.0416 | 745.2648 | 18677.6758
29.10.2024 | 691.9832 | 677.915 | 656.4994 | 629.5153 | 628.9292 | 645.1088 | 647.6405 | 706.6986 | 754.8922 | 793.809 | 786.8926 | 810.4888 | 769.3975 | 761.9902 | 741.8072 | 731.338 | 785.0524 | 971.5982 | 1006.9729 | 1018.7633 | 991.0629 | 938.9909 | 847.3604 | 763.1908 | 18757.8973
30.10.2024 | 710.1035 | 672.2889 | 640.3412 | 629.1124 | 633.2903 | 661.0717 | 654.9401 | 693.8692 | 716.0057 | 736.713 | 744.0069 | 706.8461 | 694.8736 | 707.0901 | 689.373 | 700.8565 | 760.9587 | 952.2069 | 984.5377 | 1014.607 | 975.3727 | 918.3632 | 831.7323 | 750.7219 | 18179.2827
31.10.2024 | 684.3562 | 667.5377 | 643.3449 | 623.3893 | 610.0667 | 647.3477 | 649.7918 | 677.6737 | 717.3819 | 742.805 | 732.1933 | 709.4103 | 703.2415 | 709.8652 | 710.6178 | 698.2243 | 770.8836 | 946.0752 | 984.0971 | 986.9098 | 971.2899 | н/д | н/д | н/д | 15586.503
Итого | 20228.6524 | 19315.2377 | 18716.9691 | 18240.04 | 18146.1588 | 18642.1992 | 19493.2957 | 21073.6192 | 22397.0662 | 23116.38 | 23314.0654 | 22799.4619 | 22151.2868 | 21260.238 | 21965.4258 | 22010.9751 | 22910.4878 | 27576.1452 | 29779.8461 | 30145.2748 | 29692.1728 | 27031.2831 | 24181.4671 | 21429.2315 | 545616.9795
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /