## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075001391 |  |  | 1 |  | 56192200.3927 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-7 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 558.798 | 533.1154 | 508.4041 | 507.5586 | 503.0919 | 494.1303 | 447.2475 | 514.8987 | 663.651 | 750.4426 | 800.0374 | 795.9499 | 762.4504 | 720.9294 | 721.2651 | 734.7724 | 757.0246 | 840.5358 | 930.0317 | 928.9602 | 848.9546 | 795.9903 | 721.6654 | 638.3991 | 16478.3045
02.10.2024 | 575.963 | 549.4892 | 534.2571 | 529.8742 | 528.2265 | 539.1337 | 538.6038 | 552.1947 | 667.6157 | 764.4644 | 808.8188 | 829.838 | 822.271 | 840.5314 | 804.1592 | 805.9333 | 835.3101 | 892.6968 | 970.828 | 948.6882 | 864.0099 | 798.7092 | 734.254 | 659.669 | 17395.5393
03.10.2024 | 580.8176 | 558.4032 | 539.7183 | 538.3194 | 537.4718 | 539.9083 | 535.0379 | 595.443 | 683.584 | 786.4525 | 817.1434 | 816.1537 | 809.7423 | 771.7333 | 755.9959 | 699.9107 | 718.6643 | 759.5405 | 830.7173 | 819.4268 | 789.8452 | 770.2959 | 719.6415 | 644.3461 | 16618.3129
04.10.2024 | 559.1524 | 521.2675 | 508.6646 | 502.4233 | 497.6 | 505.4423 | 501.2633 | 551.6358 | 585.3552 | 657.4891 | 707.766 | 734.1321 | 742.3977 | 758.2983 | 772.5983 | 757.9094 | 740.948 | 758.8229 | 821.9826 | 838.5149 | 789.6198 | 739.5192 | 713.79 | 670.033 | 15936.6258
05.10.2024 | 579.0646 | 531.8094 | 515.6708 | 507.275 | 495.1999 | 512.6248 | 485.6224 | 525.3715 | 604.3308 | 690.1847 | 754.3239 | 777.2825 | 789.9957 | 785.8524 | 797.0286 | 747.8021 | 696.1225 | 695.0938 | 787.767 | 816.7489 | 786.1857 | 739.3159 | 682.9889 | 627.5573 | 15931.2192
06.10.2024 | 528.877 | 499.2484 | 477.7771 | 471.2693 | 467.291 | 464.4467 | 441.2873 | 484.8246 | 606.8938 | 728.6007 | 784.5428 | 805.0308 | 800.6892 | 785.5798 | 747.7036 | 730.2511 | 712.7493 | 726.9509 | 783.5671 | 779.5657 | 757.5904 | 733.4233 | 673.1131 | 605.3718 | 15596.6449
07.10.2024 | 529.0048 | 492.7936 | 472.6578 | 463.3288 | 461.9681 | 468.7655 | 454.7554 | 506.6004 | 608.3147 | 700.9993 | 718.674 | 780.8657 | 776.8002 | 809.9808 | 763.7352 | 762.4288 | 769.6314 | 836.5516 | 916.6983 | 868.1079 | 812.88 | 778.1257 | 707.8928 | 620.2074 | 16081.7681
08.10.2024 | 553.6792 | 541.1443 | 528.7548 | 521.6626 | 493.4777 | 466.0255 | 446.0625 | 497.818 | 560.0519 | 620.74 | 723.3835 | 800.5804 | 818.1118 | 836.6975 | 843.4243 | 828.9925 | 775.1761 | 794.5716 | 885.3568 | 885.1833 | 834.0683 | 800.4372 | 761.8681 | 694.8627 | 16512.1307
09.10.2024 | 646.1034 | 617.4306 | 615.1061 | 613.5204 | 609.1967 | 617.677 | 612.0029 | 634.0371 | 660.7052 | 681.9267 | 702.0168 | 678.6029 | 671.5245 | 686.7477 | 669.1716 | 670.8464 | 684.4419 | 754.2037 | 859.7387 | 843.1841 | 812.927 | 786.1838 | 716.0633 | 630.9856 | 16474.3444
10.10.2024 | 575.0489 | 540.3557 | 531.5813 | 526.8525 | 523.1457 | 543.0194 | 554.9665 | 642.1234 | 680.4482 | 735.3266 | 731.4149 | 695.6393 | 699.962 | 703.5616 | 683.1473 | 689.4212 | 686.9005 | 768.6567 | 873.2427 | 870.6508 | 822.2924 | 774.8657 | 698.6603 | 632.9251 | 16184.2087
11.10.2024 | 554.9005 | 538.2149 | 526.8878 | 523.6617 | 522.4338 | 539.1749 | 566.8548 | 658.685 | 700.7437 | 740.499 | 761.3258 | 707.3372 | 743.9218 | 816.35 | 813.8079 | 802.3989 | 820.9731 | 852.6863 | 958.2501 | 910.2473 | 846.4924 | 799.2369 | 725.9127 | 635.4478 | 17066.4444
12.10.2024 | 587.7816 | 553.7667 | 537.8437 | 527.9499 | 522.8531 | 525.6944 | 510.6407 | 561.0658 | 627.9417 | 709.4774 | 797.7487 | 778.2182 | 816.4227 | 834.507 | 826.8862 | 810.9323 | 828.153 | 900.0441 | 906.3711 | 798.7191 | 735.5733 | 717.0983 | 647.2065 | 576.1235 | 16639.0192
13.10.2024 | 516.3436 | 492.9561 | 481.8228 | 473.5152 | 467.735 | 475.8558 | 464.0855 | 480.539 | 629.2583 | 717.6409 | 774.6829 | 817.5242 | 789.0283 | 797.2546 | 794.8962 | 796.5892 | 809.0516 | 896.111 | 897.3188 | 875.5376 | 851.8824 | 752.8088 | 694.71 | 629.7975 | 16376.9455
14.10.2024 | 586.4957 | 557.8093 | 544.9754 | 536.1882 | 533.301 | 543.1382 | 540.9299 | 595.9957 | 667.7408 | 764.2964 | 778.519 | 777.6226 | 777.1693 | 762.1227 | 671.1633 | 624.5079 | 678.8483 | 862.7287 | 831.0716 | 810.6063 | 778.2254 | 747.9804 | 686.5934 | 648.426 | 16306.4555
15.10.2024 | 602.385 | 574.1346 | 557.9551 | 542.7041 | 527.5277 | 532.9517 | 536.7425 | 572.1459 | 629.4428 | 753.0709 | 763.8081 | 784.1761 | 793.0008 | 746.524 | 768.0453 | 787.6066 | 781.5004 | 844.3455 | 886.2322 | 890.4032 | 835.759 | 811.2619 | 755.3542 | 719.0071 | 16996.0846
16.10.2024 | 662.3397 | 635.6261 | 605.5568 | 596.8813 | 594.5355 | 592.6752 | 584.9076 | 627.9365 | 657.7067 | 694.8415 | 778.1296 | 798.9033 | 793.5329 | 771.6186 | 802.5702 | 833.047 | 854.5129 | 911.338 | 898.7547 | 853.4152 | 796.6095 | 758.875 | 694.8912 | 648.8263 | 17448.0315
17.10.2024 | 614.7054 | 603.4606 | 608.8195 | 605.4838 | 607.6663 | 615.7512 | 629.5135 | 662.3703 | 710.672 | 766.316 | 785.3762 | 768.1818 | 784.9707 | 787.3502 | 800.6601 | 801.7497 | 837.2616 | 888.3835 | 901.001 | 882.2045 | 843.6067 | 814.3808 | 771.2705 | 720.7019 | 17811.8579
18.10.2024 | 678.0025 | 649.0881 | 640.9534 | 638.076 | 634.9404 | 642.5874 | 655.0443 | 674.25 | 729.1912 | 779.0469 | 808.3798 | 825.5371 | 828.297 | 820.563 | 818.6869 | 813.6301 | 834.756 | 909.0862 | 898.0216 | 843.5162 | 814.5227 | 773.862 | 734.2537 | 686.4221 | 18130.7146
19.10.2024 | 634.2546 | 600.2773 | 586.6224 | 569.2207 | 585.4454 | 596.3475 | 585.2041 | 602.4371 | 660.5553 | 758.809 | 838.8994 | 848.5257 | 833.0773 | 822.1016 | 812.0087 | 802.3157 | 827.9791 | 904.3538 | 934.4079 | 902.8602 | 870.4512 | 830.0036 | 793.8799 | 747.0797 | 17947.1172
20.10.2024 | 707.2528 | 673.7075 | 653.8435 | 646.3362 | 649.805 | 649.8611 | 638.4027 | 648.6197 | 666.8892 | 738.4661 | 789.3613 | 788.4214 | 792.5766 | 784.4409 | 776.1457 | 794.5482 | 813.2642 | 876.6053 | 867.745 | 858.8822 | 826.949 | 778.6765 | 736.3413 | 685.2075 | 17842.3488
21.10.2024 | 635.1012 | 609.0819 | 603.144 | 590.0571 | 587.5818 | 581.5702 | 602.6235 | 632.9409 | 698.8851 | 727.3083 | 710.1866 | 725.7361 | 711.3508 | 733.4562 | 735.5277 | 719.8356 | 752.6185 | 816.4806 | 852.7813 | 860.5243 | 805.2138 | 753.3736 | 755.3389 | 691.3211 | 16892.0391
22.10.2024 | 632.5749 | 611.3085 | 606.9356 | 584.9982 | 591.5693 | 600.7666 | 586.3782 | 617.9507 | 641.1332 | 716.6675 | 712.0072 | 722.8981 | 717.7052 | 700.0393 | 732.0232 | 766.3741 | 795.1372 | 871.9533 | 894.9927 | 896.121 | 906.02 | 856.2772 | 806.3921 | 719.5765 | 17287.7998
23.10.2024 | 640.7771 | 608.3323 | 596.0238 | 579.18 | 580.6862 | 593.1581 | 594.3886 | 611.9222 | 635.8801 | 700.4126 | 661.6112 | 666.3327 | 673.7848 | 679.052 | 674.9398 | 698.7502 | 708.0221 | 816.5007 | 982.0037 | 1033.6872 | 994.9636 | 923.0733 | 815.6883 | 705.8966 | 17175.0673
24.10.2024 | 628.3742 | 598.0077 | 592.2179 | 584.2473 | 578.8463 | 590.903 | 588.7545 | 629.6677 | 677.9543 | 762.7467 | 803.814 | 810.1747 | 776.8948 | 775.2669 | 799.4295 | 804.824 | 850.4188 | 1001.3053 | 1020.0784 | 1026.8509 | 937.5074 | 868.5552 | 784.475 | 705.3703 | 18196.685
25.10.2024 | 646.8571 | 615.2316 | 602.8942 | 588.2131 | 578.8952 | 595.0172 | 614.4343 | 634.8345 | 719.3689 | 837.8559 | 872.6367 | 916.2775 | 901.5302 | 887.2504 | 863.5937 | 859.7583 | 931.487 | 998.7194 | 951.0377 | 899.5149 | 822.9141 | 772.6248 | 733.9493 | 664.0085 | 18508.9043
26.10.2024 | 616.7028 | 577.4626 | 567.0204 | 559.146 | 548.768 | 559.1138 | 564.7124 | 573.8946 | 712.3496 | 813.5101 | 901.4276 | 936.7325 | 941.663 | 958.621 | 941.3716 | 948.8186 | 952.1186 | 1006.4561 | 996.651 | 949.6974 | 846.8558 | 782.3056 | 722.3875 | 651.4827 | 18629.2693
27.10.2024 | 591.1327 | 574.4742 | 559.1336 | 541.6583 | 538.4085 | 540.5089 | 547.2307 | 555.9823 | 605.9443 | 698.1632 | 781.4509 | 818.0906 | 819.9548 | 789.2117 | 763.3083 | 768.2342 | 764.2342 | 853.0857 | 867.6247 | 865.0367 | 852.5785 | 821.55 | 766.4561 | 677.8374 | 16961.2905
28.10.2024 | 607.6433 | 569.1361 | 542.5295 | 534.758 | 538.5326 | 547.7318 | 553.7917 | 581.2501 | 623.039 | 700.1198 | 710.5992 | 776.7909 | 852.5813 | 872.0162 | 887.6304 | 909.1017 | 911.9536 | 1011.8675 | 1052.2805 | 1032.701 | 937.8388 | 885.6632 | 838.9505 | 779.5849 | 18258.0915
29.10.2024 | 727.1 | 692.5285 | 675.5641 | 674.7228 | 674.8619 | 679.1392 | 679.8348 | 741.0798 | 816.8784 | 884.2766 | 906.2175 | 893.0169 | 769.4016 | 749.8257 | 745.6351 | 798.9392 | 925.8921 | 1004.3716 | 1042.243 | 1025.9503 | 950.3457 | 887.0862 | 832.1877 | 771.952 | 19549.0505
30.10.2024 | 698.9571 | 686.7161 | 676.3266 | 671.4942 | 669.6676 | 674.0096 | 670.4445 | 720.3368 | 750.8392 | 825.6858 | 818.8536 | 857.4609 | 847.2292 | 867.8369 | 867.3191 | 864.7622 | 881.108 | 968.5329 | 1003.592 | 974.7493 | 894.2661 | 850.3212 | 806.2532 | 748.7449 | 19295.5072
31.10.2024 | 702.5092 | 670.4886 | 664.3274 | 646.0589 | 640.6396 | 603.1315 | 608.0503 | 644.1895 | 704.6972 | 782.281 | 783.7046 | 838.1225 | 820.3446 | 804.9959 | 797.8242 | 793.0392 | 832.9416 | 927.3966 | 965.1704 | 963.5081 | 933.7384 | н/д | н/д | н/д | 16127.1593
Итого | 18958.6997 | 18076.8665 | 17663.9898 | 17396.6352 | 17291.3693 | 17430.261 | 17339.8192 | 18533.0413 | 20588.0614 | 22988.1184 | 24086.8613 | 24570.1562 | 24478.3825 | 24460.3168 | 24251.7021 | 24228.0307 | 24769.2007 | 26949.9763 | 28267.5596 | 27753.7639 | 26200.6874 | 23901.8808 | 22232.4297 | 20237.1717 | 532654.9815
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /