## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:02 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7532040000001 |  |  | 1 |  | 25867109.8408 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-2 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 217.824 | 215.5372 | 214.1005 | 213.8124 | 212.1256 | 213.6176 | 222.6886 | 249.5837 | 349.8462 | 385.7581 | 392.0403 | 424.1753 | 385.0595 | 350.1438 | 318.4096 | 310.6856 | 297.4266 | 304.9393 | 300.1343 | 280.9543 | 284.4105 | 289.4009 | 261.6726 | 245.1174 | 6939.464
02.10.2024 | 238.8148 | 221.6496 | 210.9599 | 209.3252 | 208.0339 | 207.4371 | 220.9761 | 238.5052 | 347.7215 | 387.7218 | 408.1603 | 455.7176 | 442.9196 | 388.703 | 352.4673 | 337.25 | 331.7135 | 332.1302 | 330.7659 | 319.6373 | 315.5596 | 296.6169 | 272.2531 | 265.4592 | 7340.4986
03.10.2024 | 246.447 | 251.3371 | 243.6388 | 236.1264 | 235.3924 | 236.1798 | 246.0365 | 272.7267 | 355.865 | 415.8444 | 410.21 | 447.6639 | 431.4833 | 364.3798 | 336.8176 | 336.2564 | 326.6196 | 336.1159 | 323.864 | 315.4662 | 289.5913 | 279.0364 | 254.4146 | 240.6049 | 7432.1181
04.10.2024 | 236.1827 | 232.5527 | 231.8279 | 231.4088 | 230.1964 | 231.5525 | 241.6584 | 266.9265 | 329.3196 | 362.8558 | 377.7976 | 407.6817 | 416.3428 | 341.2111 | 325.9943 | 303.4474 | 297.8898 | 307.0037 | 314.3383 | 326.2555 | 327.1946 | 294.6998 | 266.1584 | 232.9767 | 7133.473
05.10.2024 | 225.6817 | 222.4394 | 220.892 | 220.9922 | 218.7185 | 219.9578 | 225.5992 | 239.6197 | 248.2568 | 264.2606 | 278.7015 | 283.5836 | 277.5411 | 281.916 | 277.6062 | 265.7456 | 275.442 | 277.4591 | 291.5584 | 279.9587 | 270.1742 | 262.3701 | 240.891 | 225.6914 | 6095.0568
06.10.2024 | 224.4968 | 219.0874 | 219.077 | 218.8269 | 218.0567 | 219.6286 | 223.3602 | 232.9192 | 239.1937 | 250.0383 | 261.3432 | 270.1477 | 285.8199 | 300.2754 | 296.796 | 283.8462 | 272.3887 | 260.9502 | 279.4026 | 284.6181 | 271.5298 | 247.7885 | 234.2048 | 225.0422 | 6038.8381
07.10.2024 | 219.1354 | 219.0146 | 218.8935 | 218.6987 | 218.0577 | 218.9391 | 227.0967 | 252.6027 | 318.3178 | 369.0423 | 422.8489 | 482.4615 | 484.8303 | 439.7411 | 378.7297 | 371.0374 | 324.4742 | 323.3827 | 312.736 | 330.9528 | 306.4752 | 290.6452 | 264.7189 | 264.5271 | 7477.3595
08.10.2024 | 253.8286 | 250.3531 | 248.2983 | 247.2848 | 225.5066 | 226.7055 | 236.3987 | 276.7781 | 363.0061 | 412.4725 | 417.1913 | 472.9846 | 440.0435 | 423.692 | 336.4511 | 257.3943 | 342.9663 | 326.6088 | 304.4531 | 296.5596 | 283.6436 | 284.3303 | 256.7846 | 242.1001 | 7425.8358
09.10.2024 | 227.555 | 220.6745 | 217.6405 | 217.1731 | 217.895 | 216.2663 | 229.634 | 252.5669 | 347.1913 | 424.4908 | 454.1257 | 485.1517 | 467.1253 | 437.4785 | 380.0973 | 369.518 | 328.0048 | 316.8348 | 331.5513 | 335.6696 | 312.7425 | 291.8218 | 264.4034 | 253.4905 | 7599.1026
10.10.2024 | 238.1618 | 223.8398 | 223.3587 | 223.5247 | 221.5276 | 223.2698 | 230.2953 | 258.4307 | 354.0361 | 392.5982 | 420.9579 | 463.4383 | 419.5708 | 380.6502 | 336.6066 | 314.9527 | 329.365 | 326.5711 | 317.9765 | 304.2192 | 297.5078 | 263.6426 | 240.5418 | 222.4309 | 7227.474
11.10.2024 | 208.9409 | 200.7854 | 200.787 | 201.2838 | 201.2687 | 201.6686 | 209.2268 | 228.8858 | 330.4488 | 373.9223 | 373.4995 | 405.2421 | 423.4024 | 369.3009 | 327.0049 | 312.616 | 316.2525 | 291.1417 | 296.5247 | 288.5328 | 282.9599 | 281.774 | 246.997 | 236.0354 | 6808.5017
12.10.2024 | 229.2403 | 255.3677 | 242.9283 | 245.1877 | 240.7043 | 240.6018 | 220.5775 | 236.9969 | 248.7758 | 254.2535 | 264.0204 | 273.8702 | 272.6615 | 274.9687 | 262.0619 | 264.3946 | 272.8433 | 275.2284 | 281.8233 | 262.5303 | 262.8063 | 254.6887 | 240.1335 | 229.5758 | 6106.2406
13.10.2024 | 220.2836 | 220.0063 | 217.4444 | 214.4857 | 215.1199 | 216.3592 | 220.331 | 225.807 | 235.4089 | 241.192 | 246.1833 | 247.2747 | 248.4645 | 259.0989 | 271.2208 | 274.849 | 276.1883 | 287.6884 | 276.3945 | 275.5334 | 270.5381 | 250.0204 | 233.1464 | 224.4243 | 5867.4631
14.10.2024 | 223.2287 | 220.8362 | 218.7011 | 218.2188 | 219.4757 | 219.6021 | 233.7411 | 254.5866 | 341.0337 | 401.2255 | 437.2072 | 468.6777 | 474.3843 | 465.39 | 393.621 | 359.5793 | 340.3139 | 343.3333 | 343.7122 | 327.63 | 297.7685 | 289.9271 | 270.8631 | 268.4265 | 7631.4836
15.10.2024 | 263.7163 | 264.5341 | 251.5856 | 235.3215 | 224.1063 | 227.2926 | 235.2342 | 286.5236 | 383.1562 | 420.8062 | 452.806 | 461.8836 | 460.5883 | 412.5064 | 378.0777 | 362.469 | 341.7965 | 330.9653 | 309.3185 | 305.7556 | 288.1193 | 279.6357 | 263.5132 | 255.7221 | 7695.4338
16.10.2024 | 234.1465 | 235.7116 | 233.7632 | 229.2786 | 228.9286 | 232.5704 | 261.5708 | 291.4279 | 374.0643 | 396.6432 | 437.5626 | 465.1633 | 464.5361 | 414.2832 | 372.0927 | 343.9112 | 332.2014 | 322.5071 | 335.816 | 320.5458 | 303.4123 | 280.7662 | 253.1185 | 234.3504 | 7598.3719
17.10.2024 | 227.383 | 224.6594 | 224.9022 | 224.322 | 222.59 | 225.5548 | 235.7931 | 273.0674 | 382.4557 | 403.142 | 441.2346 | 467.5231 | 473.512 | 428.4296 | 375.796 | 365.1436 | 353.9126 | 341.1834 | 348.9894 | 328.0388 | 319.4429 | 300.685 | 260.2824 | 248.7446 | 7696.7876
18.10.2024 | 240.3581 | 238.1648 | 238.978 | 241.1746 | 233.4886 | 232.8448 | 244.1496 | 257.0595 | 347.9592 | 403.5359 | 414.1565 | 474.4794 | 487.2164 | 434.2286 | 378.6 | 358.6309 | 350.8305 | 346.6629 | 318.6296 | 313.8212 | 288.1907 | 281.4695 | 258.6974 | 237.3393 | 7620.6662
19.10.2024 | 247.3464 | 247.8985 | 248.4362 | 248.0275 | 248.6481 | 230.7121 | 232.8725 | 242.4802 | 250.0505 | 255.6675 | 269.0552 | 284.5804 | 289.0305 | 287.5044 | 286.9659 | 314.8087 | 327.6838 | 335.548 | 317.1808 | 291.8387 | 280.8775 | 265.0153 | 255.5234 | 237.8101 | 6495.5624
20.10.2024 | 231.6326 | 227.8467 | 226.6202 | 226.5801 | 226.254 | 228.1193 | 231.041 | 237.2982 | 246.9665 | 263.0946 | 281.5059 | 284.2251 | 287.6375 | 303.8171 | 279.1375 | 268.8708 | 272.2075 | 287.2143 | 291.884 | 292.6411 | 281.3603 | 264.1586 | 253.9069 | 233.547 | 6227.5669
21.10.2024 | 221.5105 | 217.6698 | 216.4243 | 215.9522 | 217.9536 | 220.1643 | 228.7016 | 266.71 | 376.9119 | 447.6067 | 477.5517 | 486.281 | 518.5364 | 471.0195 | 409.4007 | 394.6643 | 355.1401 | 358.5258 | 360.4876 | 370.9855 | 345.5283 | 324.3426 | 298.6055 | 263.3851 | 8064.0591
22.10.2024 | 253.7178 | 249.8943 | 237.5026 | 237.0258 | 238.7451 | 240.0769 | 246.2519 | 281.6386 | 374.587 | 408.8 | 444.2853 | 446.1322 | 459.1384 | 412.9953 | 365.807 | 356.6712 | 331.4376 | 351.1944 | 320.9653 | 313.4783 | 298.9942 | 287.6303 | 267.6794 | 248.0176 | 7672.6665
23.10.2024 | 246.6552 | 240.4747 | 252.9644 | 251.7566 | 250.8114 | 254.3894 | 252.7326 | 269.0587 | 376.006 | 396.7407 | 418.0344 | 444.4085 | 491.2348 | 417.2033 | 371.5937 | 360.8616 | 333.6369 | 348.4316 | 345.8791 | 325.042 | 321.9384 | 292.3815 | 287.4617 | 262.6881 | 7812.3852
24.10.2024 | 252.8573 | 238.7227 | 229.5628 | 229.9517 | 233.6941 | 232.5532 | 236.7471 | 261.4106 | 379.9979 | 422.2261 | 454.1999 | 459.788 | 493.0966 | 422.5372 | 361.992 | 348.8798 | 343.1307 | 350.5957 | 329.9448 | 323.4163 | 308.5467 | 295.4137 | 270.0478 | 258.2777 | 7737.5905
25.10.2024 | 244.0515 | 234.2388 | 227.0767 | 226.737 | 227.7029 | 229.7008 | 241.4972 | 277.5706 | 374.0683 | 403.9053 | 404.7876 | 458.5401 | 475.0047 | 425.2536 | 371.3252 | 361.2228 | 362.0289 | 382.6583 | 356.1918 | 352.9667 | 338.4685 | 316.9556 | 265.8371 | 236.8403 | 7794.6301
26.10.2024 | 228.4641 | 225.9679 | 224.3122 | 224.2766 | 224.5198 | 227.2886 | 237.28 | 244.7562 | 255.8097 | 267.1148 | 291.1309 | 285.3599 | 299.9459 | 295.5438 | 297.7307 | 307.3546 | 326.4165 | 343.7051 | 309.4397 | 284.2277 | 280.1574 | 263.2203 | 248.8502 | 233.733 | 6426.6056
27.10.2024 | 221.8412 | 218.5084 | 219.6156 | 216.5213 | 215.2103 | 231.1008 | 244.2637 | 260.0001 | 275.5576 | 274.8852 | 276.2782 | 271.9708 | 277.0557 | 278.1177 | 272.4032 | 268.8701 | 272.5074 | 295.3242 | 304.1727 | 297.0149 | 286.4948 | 266.8693 | 248.7057 | 233.934 | 6227.2231
28.10.2024 | 227.9447 | 223.52 | 222.9065 | 223.3399 | 226.568 | 227.4578 | 237.7162 | 255.3408 | 354.1434 | 379.2675 | 467.9564 | 461.1058 | 488.8561 | 466.8967 | 404.9904 | 356.9814 | 375.1072 | 375.0223 | 367.2718 | 354.9602 | 342.3896 | 285.7683 | 262.9936 | 241.6884 | 7830.193
29.10.2024 | 237.782 | 238.2577 | 235.5869 | 235.0242 | 234.744 | 234.9925 | 240.7034 | 289.6753 | 400.5286 | 407.3738 | 454.9551 | 454.4561 | 469.0896 | 414.9215 | 383.9434 | 397.7609 | 393.4122 | 394.2137 | 374.3216 | 349.7464 | 354.5331 | 299.5972 | 268.8368 | 254.0973 | 8018.5536
30.10.2024 | 262.7532 | 253.5684 | 252.3962 | 251.237 | 245.5606 | 228.1378 | 238.6179 | 271.7882 | 362.2128 | 419.305 | 439.2077 | 469.1613 | 476.9671 | 423.6017 | 383.1987 | 366.3265 | 340.3929 | 341.5593 | 341.8548 | 337.4827 | 327.705 | 298.042 | 286.464 | 266.5441 | 7884.0848
31.10.2024 | 256.9744 | 242.2409 | 240.3753 | 239.6796 | 238.6803 | 241.0143 | 244.5041 | 273.2297 | 384.6435 | 424.243 | 467.6137 | 469.7381 | 501.5492 | 451.7136 | 376.3589 | 340.9353 | 336.6035 | 336.2675 | 325.2925 | 316.6128 | 312.0285 | н/д | н/д | н/д | 7020.2988
Итого | 7308.9562 | 7195.3598 | 7111.5567 | 7072.5554 | 7020.2851 | 7035.7563 | 7277.2967 | 8025.9711 | 10307.5406 | 11330.0338 | 12056.6087 | 12732.8673 | 12882.6442 | 11837.5225 | 10663.298 | 10235.9352 | 10080.3349 | 10150.9664 | 9962.8753 | 9707.0924 | 9351.0896 | 8478.7139 | 7797.7068 | 7322.6215 | 222945.5885
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /