## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:04 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304226 |  |  | 1 |  | 46116629.9884 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-5 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 604.2314 | 566.3717 | 544.3027 | 533.1104 | 531.4713 | 536.1999 | 514.7439 | 589.8662 | 669.1433 | 706.5028 | 746.6717 | 736.5312 | 729.4255 | 722.2155 | 722.9225 | 713.4293 | 716.7967 | 774.4284 | 914.4538 | 929.3278 | 935.9347 | 890.5123 | 817.2342 | 706.7358 | 16852.563
02.10.2024 | 633.9576 | 583.7844 | 568.5413 | 557.4316 | 546.5739 | 550.6736 | 552.6523 | 621.992 | 693.7313 | 745.5867 | 779.4889 | 762.9364 | 535.0324 | 638.3561 | 751.4706 | 730.8412 | 761.7093 | 840.3497 | 937.5243 | 945.5232 | 952.4942 | 898.5429 | 833.7864 | 724.7404 | 17147.721
03.10.2024 | 658.8433 | 587.391 | 567.949 | 559.2484 | 554.8102 | 564.0202 | 563.518 | 632.702 | 739.9664 | 796.6946 | 820.552 | 815.9623 | 807.1993 | 795.8231 | 787.4519 | 756.8799 | 759.0899 | 798.4104 | 909.6794 | 925.9812 | 934.2939 | 901.4058 | 827.7794 | 714.5312 | 17780.1828
04.10.2024 | 634.6401 | 586.0257 | 566.8318 | 558.3168 | 554.6335 | 567.8363 | 535.6216 | 632.838 | 671.3133 | 725.3465 | 752.6548 | 752.4561 | 754.4472 | 729.2143 | 715.6451 | 718.0293 | 709.7119 | 758.7778 | 901.9792 | 911.5839 | 900.0457 | 870.2379 | 816.7101 | 725.97 | 17050.8669
05.10.2024 | 636.5082 | 591.8662 | 569.6147 | 563.9953 | 562.2656 | 560.0787 | 519.143 | 568.8316 | 666.2629 | 708.9155 | 727.2091 | 732.2505 | 732.3569 | 721.2416 | 705.0319 | 688.9513 | 700.861 | 763.1744 | 891.9393 | 884.0468 | 903.1192 | 872.8671 | 812.3708 | 722.9157 | 16805.8172
06.10.2024 | 625.5178 | 585.2882 | 564.9081 | 552.8323 | 546.2346 | 561.0669 | 530.9455 | 549.6669 | 644.1003 | 745.1137 | 776.7145 | 778.1542 | 772.9565 | 763.2699 | 727.5993 | 722.7882 | 701.6349 | 743.0774 | 906.0942 | 908.0391 | 905.1337 | 857.7066 | 791.3863 | 699.0869 | 16959.3161
07.10.2024 | 630.3888 | 597.3934 | 575.6462 | 569.4265 | 564.1613 | 564.4317 | 537.3457 | 654.4235 | 704.6755 | 731.9627 | 747.7379 | 743.7653 | 734.9802 | 727.6795 | 723.2533 | 710.0034 | 713.1957 | 763.2297 | 917.193 | 922.9305 | 905.7169 | 874.1603 | 797.6514 | 709.6527 | 17121.0049
08.10.2024 | 611.0323 | 574.7721 | 556.2394 | 556.5935 | 558.7769 | 572.4054 | 557.9464 | 631.4368 | 683.1178 | 718.4301 | 731.6995 | 749.7306 | 766.8845 | 786.6432 | 801.3455 | 772.9323 | 745.3207 | 827.6941 | 943.8049 | 942.6758 | 945.6073 | 910.3803 | 826.0283 | 733.9521 | 17505.4497
09.10.2024 | 650.8704 | 600.447 | 573.5721 | 560.9169 | 566.6379 | 578.7214 | 578.3434 | 662.3715 | 762.4623 | 766.4481 | 783.9811 | 779.5988 | 779.9288 | 780.3211 | 775.9126 | 759.513 | 755.5531 | 834.5509 | 1015.2269 | 999.5345 | 999.2798 | 932.9192 | 840.0712 | 733.4244 | 18070.6065
10.10.2024 | 633.5208 | 588.2469 | 565.0818 | 555.4061 | 559.525 | 576.3441 | 608.0469 | 743.2069 | 801.9766 | 847.0999 | 835.9582 | 824.5867 | 832.2663 | 819.3584 | 817.4455 | 795.9523 | 796.3003 | 911.6961 | 1017.9358 | 1008.8753 | 1034.5143 | 975.8057 | 875.8704 | 752.6978 | 18777.7182
11.10.2024 | 644.681 | 599.0891 | 580.8089 | 569.7615 | 578.7692 | 589.2879 | 618.7582 | 752.0377 | 822.759 | 874.6312 | 820.4203 | 797.0262 | 780.3295 | 784.1482 | 772.0719 | 739.7729 | 744.6303 | 837.2427 | 932.568 | 959.316 | 952.8485 | 896.2091 | 809.671 | 708.3712 | 18165.2096
12.10.2024 | 642.1727 | 590.4105 | 567.804 | 556.0327 | 554.5388 | 568.4214 | 532.2017 | 596.3016 | 677.7716 | 709.9436 | 722.7286 | 754.7614 | 764.8789 | 730.5563 | 680.7646 | 677.0549 | 685.2938 | 792.1047 | 909.8582 | 913.1624 | 911.6456 | 863.2861 | 789.8018 | 709.6958 | 16901.1916
13.10.2024 | 657.8964 | 625.4849 | 567.2425 | 550.2817 | 550.9511 | 552.0417 | 540.7572 | 550.1702 | 674.1077 | 745.5002 | 790.1227 | 820.3473 | 827.665 | 837.142 | 836.8874 | 807.8413 | 795.9642 | 922.0417 | 967.7968 | 957.9251 | 921.9098 | 887.4573 | 825.0372 | 736.1732 | 17948.7446
14.10.2024 | 668.2267 | 611.4886 | 571.1326 | 561.1649 | 565.1743 | 574.3687 | 569.5219 | 648.1855 | 740.1063 | 804.5372 | 865.8666 | 881.4503 | 888.1909 | 869.2511 | 837.5434 | 829.5196 | 834.9815 | 955.644 | 976.8034 | 960.2219 | 944.7402 | 906.4718 | 831.8262 | 752.2271 | 18648.6447
15.10.2024 | 666.3714 | 605.559 | 574.2276 | 566.8944 | 564.0811 | 572.5832 | 583.362 | 629.5201 | 727.7836 | 807.7609 | 858.6474 | 856.6225 | 862.7121 | 834.0445 | 827.9946 | 776.9734 | 800.2793 | 889.6228 | 956.4036 | 951.1662 | 949.069 | 922.3558 | 859.1316 | 766.4574 | 18409.6237
16.10.2024 | 682.4303 | 628.0196 | 596.6371 | 583.8833 | 585.5947 | 597.7858 | 590.4207 | 654.7847 | 738.6259 | 768.2008 | 800.252 | 784.6158 | 775.0707 | 758.3298 | 757.3268 | 762.8188 | 794.7103 | 879.6428 | 949.6128 | 969.4039 | 961.988 | 917.2106 | 854.5591 | 767.0803 | 18159.0048
17.10.2024 | 698.6892 | 632.2456 | 615.0698 | 598.371 | 594.2767 | 606.6495 | 630.8774 | 683.5533 | 762.8606 | 798.8214 | 822.6606 | 840.9886 | 842.8163 | 860.0916 | 868.8575 | 878.4293 | 877.1806 | 968.282 | 999.9847 | 985.9211 | 976.8133 | 940.266 | 859.8842 | 770.847 | 19114.4374
18.10.2024 | 683.2206 | 644.8624 | 631.6889 | 625.7787 | 625.3288 | 624.4769 | 635.2924 | 679.6632 | 741.7138 | 848.3439 | 878.8432 | 878.3062 | 865.5302 | 851.3627 | 878.7268 | 890.8686 | 874.506 | 950.2396 | 988.7197 | 978.2269 | 957.2697 | 912.0446 | 839.5807 | 762.0519 | 19246.6463
19.10.2024 | 695.4317 | 655.7061 | 629.2315 | 615.0311 | 613.6601 | 622.8941 | 630.4565 | 649.2787 | 716.8059 | 801.3647 | 851.5862 | 850.8031 | 846.304 | 818.6258 | 815.2734 | 801.2421 | 838.0723 | 969.4178 | 1018.0558 | 1014.374 | 1009.0751 | 952.2807 | 891.1097 | 813.6438 | 19119.7242
20.10.2024 | 730.6429 | 661.7793 | 637.0191 | 626.4392 | 631.0365 | 633.007 | 599.9806 | 619.0992 | 694.7564 | 791.9583 | 844.7791 | 844.027 | 839.9405 | 841.3923 | 823.5279 | 806.8853 | 854.3787 | 956.9538 | 998.8079 | 1031.6855 | 998.5893 | 962.5608 | 891.4939 | 798.3216 | 19119.0622
21.10.2024 | 699.3682 | 654.9382 | 631.3678 | 621.522 | 625.6878 | 636.2351 | 670.2739 | 727.5956 | 826.7319 | 878.265 | 913.9064 | 906.3866 | 893.1676 | 877.231 | 869.1009 | 865.7152 | 887.9576 | 1009.1453 | 1061.4452 | 1059.1491 | 1043.0259 | 989.164 | 917.7796 | 823.9009 | 20089.0608
22.10.2024 | 730.7429 | 687.9345 | 670.6464 | 661.9916 | 664.203 | 663.0554 | 657.4234 | 704.5003 | 778.2105 | 822.6631 | 837.3536 | 798.8486 | 813.8798 | 824.6023 | 802.7817 | 792.0837 | 815.6473 | 958.3542 | 1029.9193 | 1016.3557 | 1018.0081 | 990.6595 | 906.8912 | 828.1296 | 19474.8856
23.10.2024 | 734.4511 | 686.0221 | 668.6302 | 668.0519 | 669.3352 | 668.5453 | 657.0347 | 728.7357 | 783.7404 | 829.9017 | 847.465 | 820.2516 | 775.5516 | 784.541 | 772.3323 | 757.919 | 769.0714 | 908.5133 | 977.9922 | 997.9935 | 1023.6547 | 1008.8035 | 912.9385 | 816.3941 | 19267.8701
24.10.2024 | 722.8633 | 657.1304 | 633.1421 | 627.5008 | 627.1831 | 639.459 | 642.6576 | 716.6136 | 792.556 | 864.5786 | 858.1881 | 877.0988 | 863.4058 | 833.6353 | 821.7993 | 822.3202 | 850.4181 | 959.3436 | 1012.8725 | 998.3521 | 971.9302 | 930.9183 | 854.9765 | 758.2088 | 19337.1522
25.10.2024 | 696.8839 | 658.9573 | 637.2263 | 632.6933 | 631.7261 | 646.5282 | 659.1036 | 709.6807 | 795.6181 | 839.5483 | 857.7702 | 848.9132 | 864.7645 | 847.1462 | 830.2483 | 843.6537 | 890.9507 | 982.7853 | 1019.7951 | 1037.0005 | 1002.5647 | 956.1602 | 901.8959 | 823.5034 | 19615.1177
26.10.2024 | 738.4591 | 685.2109 | 659.2101 | 637.6687 | 636.5471 | 647.5743 | 662.344 | 653.2477 | 751.124 | 858.7714 | 901.5973 | 913.3102 | 905.4853 | 886.9299 | 884.1682 | 853.1098 | 927.1448 | 1048.4437 | 1055.0065 | 1056.7495 | 1033.4945 | 971.5189 | 911.0301 | 824.4156 | 20102.5615
27.10.2024 | 728.6176 | 675.3537 | 653.1843 | 641.3275 | 632.7185 | 638.7675 | 632.2709 | 646.336 | 703.8506 | 806.5278 | 861.8782 | 858.6171 | 842.2759 | 833.8701 | 828.3515 | 823.5323 | 836.2682 | 962.777 | 1018.6324 | 1009.137 | 999.7734 | 942.1526 | 880.531 | 787.4674 | 19244.2185
28.10.2024 | 716.8871 | 680.7414 | 655.4133 | 646.6271 | 646.0493 | 657.1765 | 662.4175 | 685.1788 | 733.9253 | 809.1508 | 825.1429 | 843.6441 | 807.5109 | 800.8109 | 776.0456 | 769.2083 | 790.2331 | 942.0427 | 1001.058 | 999.5404 | 986.3804 | 939.9645 | 868.853 | 764.3088 | 19008.3108
29.10.2024 | 706.9365 | 668.2789 | 646.8971 | 638.6675 | 638.3773 | 649.7792 | 654.8239 | 667.277 | 732.0136 | 813.3992 | 846.6236 | 840.8373 | 813.2307 | 795.4279 | 781.0155 | 776.7338 | 809.5381 | 973.8528 | 1025.0792 | 1046.8248 | 1031.4762 | 972.0535 | 899.7546 | 814.6695 | 19243.5677
30.10.2024 | 749.36 | 674.9997 | 651.2509 | 644.4653 | 641.6377 | 655.3669 | 659.1042 | 689.085 | 750.2509 | 839.5688 | 874.6159 | 858.2068 | 851.3611 | 830.3596 | 821.1674 | 824.4671 | 828.7291 | 976.1522 | 1008.1287 | 994.6595 | 970.5452 | 950.4799 | 886.8594 | 803.8188 | 19434.6404
31.10.2024 | 743.3201 | 669.4874 | 646.3497 | 641.4162 | 642.1277 | 649.1205 | 645.3353 | 669.8809 | 749.925 | 817.5218 | 839.2904 | 860.3736 | 849.2192 | 828.1603 | 817.1799 | 804.8839 | 833.4877 | 958.2122 | 1013.1917 | 1014.0298 | 994.9959 | н/д | н/д | н/д | 16687.5096
Итого | 21057.1637 | 19515.2863 | 18776.867 | 18482.8483 | 18464.0943 | 18724.9024 | 18632.7247 | 20348.0608 | 22731.9868 | 24623.0593 | 25422.4059 | 25411.4083 | 25018.7684 | 24811.7814 | 24631.2435 | 24274.3535 | 24699.6167 | 27816.203 | 30277.5626 | 30329.7133 | 30075.9376 | 27796.5558 | 25632.4938 | 22853.3932 | 570408.4306
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /