## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:09 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:09
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
Ф-13;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ303 |  | 011792162229002 |  |  | 3600 |  | 333.172 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирская ГП\ПС "Мизур" 110/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч. Ф-13 | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 35.9431 | 35.195 | 33.503 | 32.3446 | 35.6756 | 36.833 | 38.6348 | 36.9104 | 39.2378 | 33.9318 | 30.7231 | 30.6922 | 33.4285 | 32.6376 | 34.565 | 37.841 | 39.019 | 39.4679 | 40.6228 | 41.1181 | 40.4161 | 44.3862 | 43.3444 | 40.5691 | 887.0404
02.10.2024 | 41.4227 | 41.7503 | 42.4343 | 41.5764 | 42.4994 | 40.8679 | 39.3102 | 43.4437 | 45.2171 | 41.5843 | 35.3894 | 38.0153 | 42.781 | 44.6501 | 43.7202 | 45.1436 | 45.2311 | 48.0208 | 50.8716 | 46.3792 | 44.2706 | 44.2652 | 42.4966 | 44.4035 | 1035.7445
03.10.2024 | 43.5427 | 44.8614 | 44.0345 | 44.3689 | 44.5212 | 45.1188 | 46.3565 | 55.9454 | 47.191 | 40.7178 | 39.1655 | 41.4572 | 45.7992 | 45.9479 | 41.1217 | 39.7094 | 39.0794 | 40.253 | 41.5274 | 39.506 | 39.7498 | 40.3855 | 40.4093 | 40.3884 | 1031.1581
04.10.2024 | 41.0418 | 40.8107 | 41.3712 | 40.7592 | 40.253 | 42.9858 | 46.4386 | 39.371 | 37.7046 | 36.8316 | 36.0108 | 33.9743 | 33.1348 | 34.5431 | 34.1136 | 34.988 | 36.0655 | 39.8797 | 46.7388 | 52.5121 | 50.9976 | 48.3818 | 47.3083 | 47.0257 | 983.2417
05.10.2024 | 46.8385 | 47.529 | 47.7446 | 47.6726 | 46.8716 | 47.6708 | 50.8781 | 45.5231 | 41.9368 | 42.1697 | 37.4713 | 36.1512 | 37.9624 | 39.5989 | 40.702 | 43.5841 | 52.6554 | 60.318 | 62.2202 | 64.426 | 61.7044 | 58.4068 | 56.7558 | 57.217 | 1174.0082
06.10.2024 | 52.4135 | 52.0801 | 51.2251 | 49.6159 | 51.367 | 56.7785 | 53.1569 | 54.1368 | 53.5003 | 55.0865 | 47.1154 | 44.7995 | 52.6615 | 53.5622 | 42.098 | 44.3758 | 44.8841 | 50.6095 | 52.164 | 46.4821 | 47.2489 | 48.0175 | 46.2974 | 46.0627 | 1195.7393
07.10.2024 | 47.129 | 46.2632 | 46.5523 | 45.6566 | 46.0397 | 48.1446 | 46.6974 | 41.9191 | 35.8873 | 31.8182 | 32.9497 | 34.8988 | 32.7618 | 29.8771 | 29.3562 | 32.8734 | 33.8018 | 36.6332 | 43.1842 | 41.1894 | 43.3235 | 41.3118 | 38.8847 | 37.0534 | 944.2066
08.10.2024 | 37.7701 | 38.3458 | 36.8532 | 36.9097 | 36.5706 | 36.9119 | 35.8448 | 37.8479 | 39.2346 | 31.8719 | 33.9577 | 34.1975 | 36.2527 | 38.4235 | 3.9006 | 0 | 0 | 21.8092 | 39.8124 | 39.8196 | 41.8122 | 39.8012 | 39.9078 | 39.3743 | 777.2292
09.10.2024 | 40.2674 | 39.9337 | 40.5605 | 39.8819 | 39.2908 | 39.447 | 37.0012 | 38.8393 | 43.5902 | 37.5365 | 37.2233 | 35.878 | 33.7252 | 32.8997 | 33.2435 | 33.4429 | 36.563 | 36.1462 | 39.4546 | 42.606 | 42.8555 | 43.4498 | 45.3751 | 44.4074 | 933.6186
10.10.2024 | 41.8687 | 43.2925 | 43.011 | 43.5074 | 43.0826 | 43.097 | 42.7504 | 44.4794 | 37.3183 | 37.836 | 22.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0767 | 49.4539 | 51.7946 | 50.4612 | 47.4883 | 46.562 | 45.4943 | 43.4689 | 827.537
11.10.2024 | 43.3994 | 43.996 | 43.0841 | 43.6284 | 43.6662 | 45.6588 | 49.1026 | 51.8288 | 44.7329 | 44.3498 | 40.837 | 40.9212 | 41.3194 | 48.1756 | 48.6119 | 46.0825 | 46.841 | 45.9731 | 46.4976 | 52.2828 | 52.1946 | 49.5252 | 51.9725 | 53.7347 | 1118.416
12.10.2024 | 48.4283 | 47.5952 | 48.4711 | 48.6432 | 52.0294 | 50.481 | 47.8555 | 52.3354 | 57.5881 | 46.7903 | 43.0783 | 44.995 | 46.4926 | 42.6953 | 39.9085 | 39.8776 | 43.9376 | 52.0074 | 51.7939 | 55.7514 | 57.9438 | 57.2602 | 54.329 | 53.6522 | 1183.9403
13.10.2024 | 53.4024 | 55.4252 | 55.3846 | 54.6394 | 56.2583 | 56.6122 | 58.4219 | 56.1787 | 58.4143 | 51.6269 | 57.5986 | 49.2365 | 47.4653 | 48.1057 | 43.812 | 45.3416 | 46.8122 | 47.9138 | 50.9857 | 49.162 | 46.6729 | 52.5395 | 50.427 | 49.5828 | 1242.0194
14.10.2024 | 48.208 | 47.0354 | 47.5294 | 46.3241 | 46.9505 | 48.8059 | 50.108 | 48.0031 | 49.5558 | 48.771 | 52.8426 | 56.7083 | 50.198 | 51.0264 | 52.637 | 53.7322 | 51.4771 | 53.3988 | 55.7413 | 51.957 | 52.7098 | 52.7188 | 48.384 | 47.2655 | 1212.088
15.10.2024 | 46.3889 | 46.7575 | 45.7765 | 47.1395 | 46.0537 | 44.7725 | 46.3889 | 47.1931 | 50.1642 | 47.5542 | 43.015 | 40.3672 | 40.522 | 40.9302 | 39.5752 | 39.9478 | 40.2689 | 43.3343 | 49.7538 | 48.4747 | 49.163 | 46.4569 | 42.4548 | 45.0194 | 1077.4721
16.10.2024 | 44.7156 | 45.8917 | 46.9994 | 48.1234 | 49.5763 | 47.7742 | 45.6754 | 45.6977 | 44.6738 | 41.4731 | 42.899 | 37.6135 | 37.1657 | 38.9279 | 37.5869 | 39.1385 | 38.1143 | 37.6816 | 40.8726 | 41.0274 | 42.8645 | 42.6402 | 42.4598 | 40.7203 | 1020.3127
17.10.2024 | 41.4529 | 40.4615 | 42.7471 | 42.669 | 40.9126 | 42.2168 | 44.15 | 45.9328 | 42.9131 | 47.7461 | 46.9728 | 44.7394 | 43.9924 | 39.5881 | 42.0163 | 44.1371 | 43.0819 | 42.8936 | 45.7362 | 44.8668 | 45.8809 | 44.1965 | 44.4028 | 43.7828 | 1047.4895
18.10.2024 | 45.3866 | 46.6067 | 46.067 | 44.5604 | 44.7574 | 44.0827 | 45.4478 | 43.9333 | 48.0787 | 45.752 | 46.5073 | 43.8707 | 47.1611 | 47.2414 | 49.4104 | 52.0128 | 51.4512 | 51.6823 | 55.6816 | 53.9262 | 54.2131 | 56.4451 | 56.7472 | 53.8567 | 1174.8798
19.10.2024 | 54.3949 | 53.6065 | 52.4934 | 52.7688 | 53.7278 | 54.234 | 52.4214 | 56.3771 | 59.3784 | 61.0664 | 70.1672 | 65.516 | 60.9196 | 58.8496 | 58.6206 | 58.5475 | 59.4364 | 58.5414 | 61.2274 | 59.5242 | 59.089 | 55.953 | 52.7735 | 54.0385 | 1383.6726
20.10.2024 | 54.5141 | 54.5393 | 55.5836 | 56.1719 | 55.6196 | 58.3002 | 58.9072 | 65.5495 | 64.3604 | 68.881 | 61.3926 | 60.6956 | 56.2648 | 54.3809 | 52.8984 | 54.4118 | 59.1214 | 53.7217 | 49.0061 | 50.1736 | 52.6075 | 50.5883 | 49.8751 | 48.73 | 1346.2945
21.10.2024 | 49.0118 | 50.3197 | 50.053 | 49.5331 | 50.2693 | 49.4712 | 49.5374 | 55.6128 | 58.5914 | 51.8285 | 47.8357 | 48.0528 | 51.3256 | 49.9802 | 49.6253 | 48.9344 | 51.4152 | 49.945 | 53.2044 | 50.5832 | 50.8615 | 50.4644 | 49.4489 | 50.9263 | 1216.8313
22.10.2024 | 50.7326 | 51.4379 | 51.5488 | 51.6413 | 52.186 | 51.8638 | 52.3602 | 55.5919 | 49.6843 | 50.6585 | 49.5482 | 46.3925 | 42.7043 | 43.9304 | 44.9089 | 45.9479 | 45.661 | 45.9778 | 48.2328 | 49.6282 | 47.8634 | 45.2279 | 46.4134 | 47.5312 | 1167.673
23.10.2024 | 47.7842 | 47.6878 | 48.0445 | 49.1004 | 48.8473 | 48.9812 | 49.0115 | 48.6115 | 48.344 | 50.0202 | 49.2649 | 46.2024 | 46.7827 | 48.964 | 46.7597 | 50.9828 | 52.9942 | 52.2742 | 52.277 | 52.5798 | 53.5928 | 54.2754 | 54.0529 | 53.0604 | 1200.496
24.10.2024 | 51.6647 | 49.6652 | 52.011 | 54.3827 | 54.2243 | 52.1255 | 52.6039 | 53.6753 | 57.6814 | 53.0723 | 50.3687 | 51.1153 | 48.9618 | 50.7452 | 51.3007 | 49.6678 | 47.0869 | 49.0806 | 50.1912 | 48.0492 | 47.16 | 47.3332 | 47.3634 | 48.5755 | 1218.1057
25.10.2024 | 47.3666 | 49.6908 | 50.3957 | 50.1318 | 49.171 | 50.3222 | 52.5514 | 50.0702 | 51.4145 | 49.6015 | 45.2801 | 45.4295 | 46.3417 | 47.4052 | 51.4858 | 52.1006 | 51.6722 | 52.6482 | 53.887 | 54.3514 | 56.3047 | 55.022 | 52.6838 | 53.0075 | 1218.3354
26.10.2024 | 51.7982 | 52.1399 | 50.4878 | 52.4556 | 52.4603 | 52.0956 | 52.8833 | 53.8952 | 55.4339 | 51.9109 | 53.8751 | 57.6688 | 56.0146 | 59.4875 | 60.6722 | 61.2835 | 55.7604 | 56.992 | 57.9679 | 57.5928 | 55.1938 | 51.759 | 51.3824 | 51.8746 | 1313.0852
27.10.2024 | 54.5054 | 54.265 | 54.8327 | 55.6528 | 55.8734 | 56.304 | 59.873 | 59.958 | 58.639 | 61.745 | 62.5921 | 61.2508 | 59.6117 | 60.8854 | 61.5092 | 61.5629 | 62.1443 | 65.3353 | 63.5638 | 61.9387 | 58.725 | 59.8064 | 59.7582 | 59.3183 | 1429.6504
28.10.2024 | 59.6074 | 59.7168 | 58.8359 | 60.4256 | 61.7267 | 59.5188 | 59.8201 | 59.8248 | 53.5244 | 45.5987 | 45.4273 | 44.0572 | 44.6141 | 44.6958 | 46.1808 | 47.6784 | 49.5234 | 47.8145 | 48.7984 | 48.1003 | 47.4437 | 47.4523 | 48.8459 | 49.6019 | 1238.8331
29.10.2024 | 50.0224 | 50.1473 | 50.4994 | 50.3683 | 50.5447 | 50.9414 | 49.5918 | 52.9232 | 48.816 | 44.5266 | 45.0065 | 45.4993 | 46.859 | 48.2897 | 46.9955 | 46.341 | 48.0157 | 51.8875 | 51.3644 | 49.8931 | 48.5039 | 47.7378 | 47.3375 | 48.1446 | 1170.2567
30.10.2024 | 48.9128 | 49.8992 | 50.5667 | 50.5217 | 50.2178 | 49.8661 | 50.7949 | 52.5146 | 49.3117 | 48.4499 | 51.4843 | 52.988 | 54.1206 | 54.6793 | 52.0758 | 53.9518 | 54.8179 | 55.9674 | 52.9268 | 50.8687 | 51.0469 | 51.2662 | 54.8345 | 51.5815 | 1243.6654
31.10.2024 | 52.0812 | 51.8382 | 52.6039 | 53.0348 | 52.4664 | 52.9121 | 52.7072 | 60.7324 | 52.8199 | 52.5344 | 49.4104 | 49.4575 | 50.3359 | 48.8707 | 51.9138 | 48.6396 | 50.5609 | 49.671 | 52.3235 | 51.1222 | 48.4117 | н/д | н/д | н/д | 1084.4478
Итого | 1472.0162 | 1478.7846 | 1481.3053 | 1484.2094 | 1493.7106 | 1505.1956 | 1517.2823 | 1554.8558 | 1524.9384 | 1453.3416 | 1407.9035 | 1362.8412 | 1367.6796 | 1379.9945 | 1331.3257 | 1352.2784 | 1427.5703 | 1487.3328 | 1560.424 | 1546.3534 | 1538.3135 | 1473.6362 | 1452.2202 | 1443.9751 | 35097.4883
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /