## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:00
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304202 |  |  | 1 |  | 77046846.1263 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Ардон-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-8 Ард. Эл. Сети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 816.6469 | 775.4546 | 764.2441 | 768.0506 | 788.0365 | 795.8899 | 921.4633 | 1064.4755 | 1210.3326 | 1323.4082 | 1333.1779 | 1297.3347 | 1254.6807 | 1191.443 | 1145.5281 | 1133.1939 | 1131.6766 | 1206.3453 | 1275.707 | 1259.0959 | 1205.0876 | 1122.8248 | 996.1224 | 913.0102 | 25693.2302
02.10.2024 | 848.3098 | 812.332 | 803.0747 | 790.333 | 810.5449 | 864.0486 | 965.9432 | 1082.7559 | 1225.9012 | 1331.9472 | 1287.9016 | 1230.2698 | 1205.1983 | 1166.2652 | 1169.6902 | 1190.7488 | 1223.7743 | 1309.6351 | 1326.5679 | 1313.0436 | 1213.0801 | 1126.3215 | 997.5424 | 910.46 | 26205.6893
03.10.2024 | 852.1906 | 821.9378 | 818.9428 | 810.0194 | 830.4803 | 860.3714 | 975.2266 | 1091.0495 | 1176.3134 | 1284.4498 | 1347.5761 | 1305.9675 | 1303.3249 | 1233.153 | 1189.1491 | 1161.3572 | 1200.4097 | 1281.3686 | 1328.0415 | 1296.4645 | 1226.3371 | 1142.5418 | 1010.5204 | 918.1087 | 26465.3018
04.10.2024 | 865.4394 | 841.7622 | 825.4541 | 824.6655 | 848.4362 | 852.0048 | 948.0284 | 1066.0679 | 1160.1047 | 1274.2556 | 1272.5424 | 1256.3452 | 1229.2599 | 1209.7799 | 1144.8516 | 1149.9706 | 1121.0333 | 1218.1023 | 1291.8525 | 1259.7889 | 1183.028 | 1102.1145 | 1001.9086 | 908.2054 | 25855.0023
05.10.2024 | 849.8512 | 818.862 | 809.5483 | 796.2731 | 801.4327 | 791.9412 | 798.9632 | 906.3128 | 1022.4115 | 1117.1952 | 1139.4817 | 1127.346 | 1117.5737 | 1104.8041 | 905.3724 | 494.6314 | 984.1577 | 1091.4958 | 1204.327 | 1163.8222 | 1112.6581 | 1084.0896 | 983.8821 | 915.5016 | 23141.9347
06.10.2024 | 846.533 | 827.6502 | 816.5814 | 797.3512 | 802.4449 | 787.9846 | 769.9623 | 836.1055 | 957.9028 | 1068.7458 | 1096.242 | 1086.5559 | 1042.9382 | 1038.3158 | 1025.7887 | 985.6471 | 1006.6458 | 1117.9485 | 1222.0128 | 1208.0397 | 1162.991 | 1093.6813 | 982.7308 | 904.4253 | 23485.2247
07.10.2024 | 845.4169 | 821.9022 | 810.9793 | 797.3987 | 824.3141 | 834.6484 | 950.678 | 1066.8924 | 1191.2406 | 1262.7773 | 1253.1212 | 1231.6736 | 1227.1817 | 1183.6836 | 1130.7652 | 1119.9311 | 1123.1963 | 1223.1559 | 1280.8884 | 1250.2045 | 1188.2094 | 1104.7816 | 997.8319 | 904.291 | 25625.1634
08.10.2024 | 857.2899 | 840.5569 | 825.9355 | 823.6412 | 846.0077 | 858.9304 | 938.9893 | 1055.6328 | 1226.7906 | 1312.8796 | 1374.9751 | 1316.5267 | 1298.0749 | 1304.5814 | 1305.3563 | 1293.3767 | 1285.7095 | 1357.404 | 1380.5868 | 1322.4974 | 1261.6294 | 1189.1531 | 1088.4491 | 980.6032 | 27345.5776
09.10.2024 | 929.1578 | 872.6552 | 837.0258 | 827.351 | 860.5888 | 893.4054 | 1023.7272 | 1138.3467 | 1238.4767 | 1281.1405 | 1306.3311 | 1267.9796 | 1241.3752 | 1217.499 | 1186.3919 | 1204.7788 | 1179.564 | 1297.4884 | 1387.4832 | 1335.1653 | 1261.1635 | 1175.491 | 1064.2775 | 943.942 | 26970.8057
10.10.2024 | 883.7116 | 844.3742 | 814.2056 | 819.1239 | 858.3678 | 893.5129 | 1096.5407 | 1199.873 | 1308.6966 | 1405.8808 | 1351.8463 | 1340.8242 | 1305.2062 | 1270.6064 | 1213.8071 | 1185.1867 | 1195.9686 | 1350.9574 | 1434.2236 | 1388.3276 | 1315.2078 | 1220.9959 | 1063.9403 | 964.4676 | 27725.8527
11.10.2024 | 889.6022 | 864.924 | 855.3369 | 853.3803 | 870.0028 | 935.739 | 1103.7071 | 1206.4781 | 1308.2584 | 1357.0204 | 1372.6609 | 1330.1396 | 1306.2053 | 1237.8263 | 1234.99 | 1210.8212 | 1221.4304 | 1323.8224 | 1329.7858 | 1283.7577 | 1217.0545 | 1168.5279 | 1036.2134 | 968.5948 | 27486.2794
12.10.2024 | 896.0852 | 853.094 | 844.3762 | 848.4608 | 846.3463 | 846.5563 | 838.1327 | 920.9809 | 1032.3675 | 1189.174 | 1245.6146 | 1216.9163 | 1158.9296 | 1105.822 | 1106.3502 | 1108.9109 | 1110.5192 | 1267.2864 | 1290.2026 | 1246.1071 | 1191.4416 | 1125.5875 | 1020.1963 | 938.5838 | 25248.042
13.10.2024 | 886.7144 | 851.5392 | 825.8967 | 818.9525 | 812.2057 | 829.7044 | 812.9606 | 863.7535 | 1006.0172 | 1125.5231 | 1181.8056 | 1158.0764 | 1182.8643 | 1154.7947 | 1141.507 | 1168.5414 | 1183.164 | 1320.0811 | 1324.7009 | 1282.5702 | 1243.0864 | 1143.7023 | 1036.1745 | 962.7087 | 25317.0448
14.10.2024 | 904.6153 | 862.6163 | 849.1021 | 837.3302 | 845.5209 | 903.5566 | 1002.5826 | 1133.9961 | 1266.0872 | 1410.5657 | 1412.5904 | 1389.0251 | 1443.5324 | 1409.1817 | 1344.0137 | 1331.8574 | 1362.3757 | 1440.7449 | 1423.8637 | 1355.1266 | 1275.5778 | 1195.5654 | 1083.9703 | 1001.8552 | 28485.2537
15.10.2024 | 933.5099 | 900.7779 | 899.2987 | 886.4665 | 912.9401 | 955.6698 | 1022.5497 | 1144.4384 | 1346.8159 | 1484.4409 | 1526.2464 | 1482.9868 | 1443.0122 | 1384.3162 | 1328.537 | 1351.0141 | 1356.7352 | 1479.6271 | 1445.8305 | 1402.2957 | 1322.8766 | 1250.9916 | 1126.8016 | 1035.375 | 29423.554
16.10.2024 | 964.419 | 939.7306 | 923.4202 | 909.9362 | 920.6374 | 957.5425 | 1045.6891 | 1167.2309 | 1278.4269 | 1370.8916 | 1386.7531 | 1347.6244 | 1326.0754 | 1243.4347 | 1196.8121 | 1191.7432 | 1261.9113 | 1395.8665 | 1379.22 | 1328.7272 | 1255.8746 | 1184.5385 | 1085.0835 | 996.7254 | 28058.3143
17.10.2024 | 937.777 | 910.8699 | 894.0924 | 886.7536 | 907.0761 | 952.4821 | 1071.4901 | 1168.3689 | 1323.3695 | 1464.5831 | 1472.454 | 1437.8991 | 1446.5991 | 1453.9894 | 1398.678 | 1389.2553 | 1434.9764 | 1501.3419 | 1448.5148 | 1387.2461 | 1309.0845 | 1216.2661 | 1112.6344 | 1010.969 | 29536.7707
18.10.2024 | 961.1145 | 934.6524 | 920.5812 | 911.9368 | 921.6797 | 977.449 | 1091.7341 | 1188.6136 | 1394.6663 | 1522.2901 | 1573.8316 | 1553.2109 | 1491.9138 | 1461.9729 | 1403.3478 | 1413.4309 | 1433.2289 | 1534.4299 | 1480.0737 | 1412.6514 | 1329.4478 | 1230.5861 | 1122.7365 | 1036.7302 | 30302.3101
19.10.2024 | 981.834 | 939.5037 | 924.5118 | 912.2707 | 912.868 | 937.0657 | 942.6897 | 1018.3678 | 1196.9972 | 1358.0513 | 1401.3523 | 1395.1478 | 1395.5028 | 1387.5234 | 1360.3499 | 1343.8191 | 1359.2963 | 1507.7791 | 1440.7219 | 1370.3131 | 1311.3543 | 1230.9485 | 1129.1203 | 1039.6883 | 28797.0771
20.10.2024 | 974.8892 | 937.735 | 918.8923 | 918.9968 | 918.7519 | 960.0595 | 896.8478 | 971.9029 | 1093.7142 | 1200.9082 | 1264.3409 | 1287.4727 | 1270.2661 | 1259.742 | 1277.6845 | 1296.1184 | 1360.6299 | 1471.6381 | 1438.524 | 1422.1339 | 1358.6591 | 1270.5793 | 1158.5238 | 1081.4407 | 28010.4513
21.10.2024 | 1006.1287 | 957.2428 | 934.2689 | 937.541 | 961.0344 | 1002.281 | 1198.6986 | 1279.3009 | 1422.2225 | 1589.3401 | 1655.1639 | 1652.1263 | 1601.8159 | 1564.3767 | 1490.5379 | 1485.4727 | 1531.0161 | 1654.8554 | 1592.9372 | 1518.3873 | 1437.2276 | 1347.8707 | 1227.0883 | 1121.9486 | 32168.8833
22.10.2024 | 1039.1567 | 990.0057 | 980.6803 | 974.3482 | 1000.4439 | 1058.8701 | 1125.4983 | 1255.6212 | 1393.2111 | 1524.3626 | 1537.1843 | 1532.7082 | 1474.5078 | 1422.0924 | 1366.7536 | 1395.8377 | 1425.5352 | 1582.1012 | 1542.4663 | 1485.7459 | 1379.3877 | 1303.8684 | 1201.8138 | 1075.7199 | 31067.9206
23.10.2024 | 1016.1236 | 976.1008 | 962.9269 | 962.4374 | 980.5312 | 1035.5084 | 1129.1749 | 1225.5645 | 1401.7266 | 1475.7317 | 1531.3606 | 1468.425 | 1434.6944 | 1367.8313 | 1341.4833 | 1317.7523 | 1380.8367 | 1513.3904 | 1502.3874 | 1465.5114 | 1389.7645 | 1288.3134 | 1187.6034 | 1079.898 | 30435.0782
24.10.2024 | 1013.1618 | 981.6006 | 965.6403 | 971.1468 | 983.3672 | 1028.8612 | 1101.0328 | 1229.2807 | 1346.3267 | 1442.6831 | 1459.9989 | 1441.083 | 1387.9289 | 1368.0396 | 1340.7424 | 1336.5667 | 1378.4869 | 1509.1751 | 1463.0293 | 1448.8778 | 1359.7844 | 1267.7858 | 1155.8554 | 1059.0675 | 30039.5227
25.10.2024 | 997.079 | 958.8386 | 943.6903 | 941.5338 | 981.04 | 1023.8559 | 1151.2987 | 1255.0856 | 1401.44 | 1485.2017 | 1504.9911 | 1496.5326 | 1513.4738 | 1441.1386 | 1374.1299 | 1382.5376 | 1476.0073 | 1567.2224 | 1516.7929 | 1470.0005 | 1382.8322 | 1289.5028 | 1177.4281 | 1074.0508 | 30805.7042
26.10.2024 | 1010.5174 | 974.255 | 955.7104 | 962.5183 | 985.0573 | 982.724 | 1007.6659 | 1078.262 | 1261.8166 | 1396.4997 | 1501.3128 | 1502.6301 | 1456.5517 | 1459.1066 | 1420.4657 | 1447.1584 | 1470.3256 | 1574.2949 | 1530.2981 | 1468.0421 | 1379.1811 | 1289.4849 | 1182.3097 | 1087.9514 | 30384.1398
27.10.2024 | 1027.4039 | 986.6776 | 964.9744 | 966.7417 | 964.8916 | 981.9089 | 937.4925 | 1009.8747 | 1151.7274 | 1312.4816 | 1344.226 | 1322.2344 | 1317.7082 | 1266.0051 | 1250.5641 | 1245.6289 | 1274.7903 | 1439.4284 | 1459.6695 | 1425.9474 | 1384.3908 | 1314.2171 | 1217.494 | 1102.6376 | 28669.1159
28.10.2024 | 1047.5004 | 1018.6069 | 1002.1926 | 997.6033 | 1009.8387 | 1046.364 | 1080.2075 | 1193.6911 | 1306.6624 | 1472.2877 | 1502.7419 | 1455.5686 | 1399.1971 | 1358.695 | 1319.6817 | 1305.0147 | 1370.0128 | 1512.9645 | 1499.9006 | 1462.9722 | 1375.7207 | 1302.7031 | 1214.9403 | 1093.5552 | 30348.6231
29.10.2024 | 1022.6758 | 1002.5851 | 988.7665 | 982.1655 | 1007.5249 | 1053.9573 | 1106.1813 | 1200.7253 | 1315.8473 | 1460.5723 | 1475.5014 | 1458.8263 | 1390.4062 | 1337.2967 | 1290.9531 | 1268.9807 | 1354.1918 | 1517.5883 | 1470.4241 | 1444.858 | 1390.0689 | 1300.4136 | 1198.8944 | 1087.3779 | 30126.7826
30.10.2024 | 1018.6465 | 976.9658 | 963.4775 | 951.4823 | 979.2571 | 1024.8534 | 1067.3536 | 1185.651 | 1298.3909 | 1428.1259 | 1444.3827 | 1404.0859 | 1400.9789 | 1323.5213 | 1290.7643 | 1279.1061 | 1347.4439 | 1507.6654 | 1488.7758 | 1433.1435 | 1351.0324 | 1268.2531 | 1188.2539 | 1090.6241 | 29712.2353
31.10.2024 | 1025.5096 | 984.5699 | 975.5295 | 965.9367 | 973.2257 | 1014.1792 | 1067.3008 | 1164.9307 | 1279.6277 | 1471.7721 | 1437.6023 | 1381.1779 | 1362.9786 | 1297.21 | 1277.2622 | 1265.2964 | 1344.8451 | 1493.9519 | 1448.5473 | 1435.3137 | 1371.1484 | н/д | н/д | н/д | 26037.9159
Итого | 29149.0115 | 28080.379 | 27619.3576 | 27452.1471 | 27964.8946 | 28941.9261 | 31189.8107 | 34369.631 | 38543.8905 | 42205.1869 | 42995.3113 | 42174.7206 | 41429.9561 | 40224.0483 | 38972.309 | 38453.6864 | 39889.8947 | 43569.1566 | 43648.3571 | 42346.1786 | 40144.3878 | 36351.7011 | 33050.3414 | 30208.5173 | 868974.8014
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /