## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5);
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 7251119074712 |  |  | 1 |  | 56526593.3617 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-7 6 кВ ГорСети (5) | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 732.4238 | 686.5253 | 664.281 | 652.3964 | 645.0908 | 662.5624 | 676.2752 | 774.9754 | 830.1937 | 941.8762 | 998.4075 | 1011.1933 | 986.793 | 976.7716 | 935.251 | 934.6851 | 943.4034 | 987.799 | 1074.2162 | 1092.5109 | 1053.174 | 990.9785 | 898.9183 | 806.1053 | 20956.8074
02.10.2024 | 725.1609 | 678.54 | 659.1767 | 654.8614 | 648.4967 | 674.6076 | 724.1324 | 832.4614 | 893.0266 | 989.661 | 1029.0658 | 1049.1406 | 1018.9923 | 1006.996 | 995.1207 | 1030.143 | 1058.5736 | 1108.681 | 1181.9702 | 1178.7307 | 1152.8753 | 1068.2288 | 978.286 | 867.5153 | 22204.4441
03.10.2024 | 792.035 | 746.0063 | 724.9185 | 715.6786 | 716.5986 | 726.955 | 752.0728 | 835.6464 | 905.9312 | 979.073 | 1052.5906 | 1034.3823 | 1038.6502 | 1016.4244 | 1005.9122 | 1050.5897 | 1042.293 | 1105.4388 | 1195.3701 | 1206.1019 | 1148.2056 | 1066.1869 | 990.5354 | 887.0017 | 22734.5983
04.10.2024 | 805.5891 | 749.3239 | 725.3477 | 709.8789 | 709.3208 | 726.9025 | 745.736 | 844.9302 | 901.1247 | 955.2098 | 1002.3841 | 1003.0597 | 971.3325 | 976.3303 | 944.0756 | 927.327 | 909.9953 | 978.0764 | 1081.1819 | 1084.3509 | 1066.4469 | 1017.2741 | 951.2634 | 858.5488 | 21645.0103
05.10.2024 | 760.9367 | 719.5741 | 693.3222 | 683.4175 | 676.1418 | 680.7703 | 684.5149 | 754.0251 | 834.5432 | 930.5868 | 973.0198 | 981.6382 | 956.7731 | 919.3448 | 920.3288 | 911.6118 | 913.8905 | 981.1824 | 1111.3526 | 1104.5676 | 1081.4198 | 1016.5794 | 952.4245 | 853.6455 | 21095.6112
06.10.2024 | 778.8604 | 733.7802 | 707.4208 | 700.8871 | 707.6303 | 711.5449 | 688.101 | 731.6338 | 787.9806 | 908.352 | 948.1508 | 1016.82 | 992.1178 | 979.2041 | 927.9411 | 906.1435 | 893.9031 | 969.3247 | 1067.1104 | 1090.1447 | 1056.7307 | 1016.9426 | 936.8992 | 837.7263 | 21095.35
07.10.2024 | 765.4074 | 728.7421 | 702.9974 | 688.9186 | 687.7202 | 699.1654 | 705.1274 | 809.4044 | 855.6155 | 959.8517 | 1008.7506 | 990.2767 | 970.6217 | 935.0237 | 918.9688 | 953.1041 | 945.1014 | 994.581 | 1084.5623 | 1061.1274 | 1035.5842 | 996.0684 | 894.4357 | 789.0442 | 21180.2002
08.10.2024 | 722.5428 | 688.0414 | 665.2501 | 661.3214 | 670.3699 | 666.9571 | 673.6839 | 765.2597 | 818.5405 | 900.2294 | 964.1366 | 939.2859 | 946.4432 | 946.581 | 1005.872 | 1042.5074 | 1033.5707 | 1076.7231 | 1128.541 | 1140.0811 | 1109.2569 | 1026.2655 | 928.799 | 823.2227 | 21343.4823
09.10.2024 | 764.5394 | 724.3038 | 709.1919 | 693.7977 | 686.8849 | 701.6407 | 729.3867 | 808.9672 | 861.7627 | 950.8456 | 990.1405 | 1021.4192 | 991.0002 | 949.5757 | 935.8593 | 946.0065 | 946.1912 | 1004.6906 | 1122.7206 | 1129.5914 | 1085.2199 | 1017.5077 | 931.6182 | 821.8188 | 21524.6804
10.10.2024 | 747.202 | 704.4977 | 679.3288 | 669.373 | 665.0157 | 680.7575 | 690.8358 | 776.0855 | 831.858 | 938.9199 | 947.0775 | 973.3082 | 940.9032 | 946.8913 | 946.7407 | 923.0752 | 909.7979 | 1008.9517 | 1066.3656 | 1056.5648 | 1020.2703 | 969.6398 | 901.9263 | 804.7324 | 20800.1189
11.10.2024 | 733.0894 | 686.5549 | 666.7706 | 652.7613 | 653.2102 | 669.0027 | 703.3365 | 782.5883 | 856.5615 | 941.1193 | 972.7672 | 968.2513 | 954.0762 | 945.5359 | 959.3079 | 1013.8401 | 1009.5729 | 1052.3353 | 1133.8506 | 1108.7272 | 1053.3233 | 981.3997 | 919.7157 | 816.4115 | 21234.1095
12.10.2024 | 737.0297 | 690.2852 | 675.2447 | 671.27 | 670.711 | 683.3955 | 710.9103 | 783.1971 | 881.5268 | 991.4463 | 1036.4739 | 1056.7351 | 1022.4864 | 990.8731 | 972.8827 | 963.6801 | 972.5141 | 1059.3727 | 1122.3232 | 1101.6724 | 1058.4265 | 1010.6657 | 948.2908 | 854.7107 | 21666.124
13.10.2024 | 790.9286 | 741.2247 | 717.0931 | 710.6049 | 703.3906 | 709.7485 | 708.2323 | 737.2912 | 802.4053 | 912.1731 | 1005.9162 | 1026.4772 | 997.516 | 990.3258 | 1021.0248 | 1035.3025 | 1043.0351 | 1113.5877 | 1161.6659 | 1147.6409 | 1111.7744 | 1062.699 | 980.28 | 873.4629 | 22103.8009
14.10.2024 | 795.1282 | 745.62 | 729.3393 | 716.8829 | 702.3918 | 720.2188 | 761.0423 | 875.304 | 971.4592 | 1088.2904 | 1126.8845 | 1138.3785 | 1149.9439 | 1141.2547 | 1122.6924 | 1111.8989 | 1130.5325 | 1231.8485 | 1215.8409 | 1196.9509 | 1149.8038 | 1093.7992 | 999.0746 | 904.1345 | 23818.715
15.10.2024 | 812.7264 | 771.0154 | 748.7587 | 742.9685 | 746.3363 | 762.6966 | 793.2392 | 895.5145 | 982.9922 | 1078.6308 | 1135.5022 | 1151.9116 | 1155.3686 | 1123.0478 | 1086.8589 | 1093.6408 | 1083.9062 | 1195.7049 | 1219.4189 | 1182.0461 | 1147.7501 | 1087.3254 | 988.095 | 885.5928 | 23871.048
16.10.2024 | 806.3207 | 764.4651 | 740.7328 | 726.8001 | 723.7831 | 736.3735 | 790.8911 | 864.28 | 924.8233 | 1006.1323 | 1036.007 | 1054.1055 | 1045.3102 | 1021.2437 | 997.5758 | 985.0866 | 985.7481 | 1098.9268 | 1143.7633 | 1131.3696 | 1091.8289 | 1051.2295 | 965.2843 | 865.4829 | 22557.5644
17.10.2024 | 790.3335 | 736.7483 | 717.5029 | 711.4401 | 711.4189 | 721.9707 | 765.196 | 862.1297 | 939.1563 | 996.7886 | 1058.4172 | 1077.9111 | 1088.6716 | 1098.9647 | 1089.9906 | 1098.7282 | 1139.2967 | 1204.3183 | 1210.6443 | 1180.0683 | 1103.5611 | 1048.9739 | 977.8381 | 880.9315 | 23211.0003
18.10.2024 | 803.6209 | 765.6088 | 745.8976 | 739.8134 | 734.5723 | 766.2978 | 808.5336 | 861.1974 | 982.4836 | 1103.56 | 1105.5992 | 1082.6589 | 1109.0946 | 1080.4845 | 1065.4582 | 1066.1986 | 1093.3884 | 1170.6006 | 1191.1548 | 1159.0936 | 1113.042 | 1072.4368 | 986.2424 | 894.9121 | 23501.9501
19.10.2024 | 824.2062 | 778.4566 | 748.1792 | 743.1426 | 730.4529 | 739.7917 | 745.0416 | 816.5836 | 919.4268 | 1014.1555 | 1105.2822 | 1130.9174 | 1099.6559 | 1064.5409 | 1078.1455 | 1075.5609 | 1101.9726 | 1193.5399 | 1204.592 | 1192.3806 | 1131.0491 | 1084.7073 | 1001.7301 | 900.9726 | 23424.4835
20.10.2024 | 828.3754 | 784.3837 | 764.2389 | 755.8747 | 751.9705 | 755.9759 | 746.6394 | 781.4197 | 881.1743 | 1007.4549 | 1089.2001 | 1113.5775 | 1112.6778 | 1088.8353 | 1057.6986 | 1067.6831 | 1097.6668 | 1194.6439 | 1214.3215 | 1200.4266 | 1160.4237 | 1085.4259 | 997.0783 | 913.5855 | 23450.7518
21.10.2024 | 845.0275 | 794.9478 | 768.0272 | 758.6178 | 753.3197 | 768.4834 | 847.5394 | 947.8938 | 999.7054 | 1109.6969 | 1180.5721 | 1183.3716 | 1193.3636 | 1195.1739 | 1203.8135 | 1171.0442 | 1181.3816 | 1262.1942 | 1241.3623 | 1240.1994 | 1174.2486 | 1138.0573 | 1041.3729 | 945.1742 | 24944.5883
22.10.2024 | 875.7492 | 823.05 | 806.9191 | 803.8026 | 803.4473 | 813.5997 | 819.3295 | 907.1466 | 994.2283 | 1093.8268 | 1102.4857 | 1103.3054 | 1104.9452 | 1101.1174 | 1054.3593 | 1064.0844 | 1085.1839 | 1222.5062 | 1251.7309 | 1231.2365 | 1184.357 | 1117.8808 | 1036.268 | 931.4844 | 24332.0443
23.10.2024 | 862.3844 | 817.1841 | 797.189 | 789.0474 | 786.7536 | 805.7385 | 824.8157 | 907.262 | 1001.492 | 1100.4026 | 1135.8481 | 1135.6699 | 1109.9723 | 1109.7098 | 1086.4782 | 1069.0463 | 1066.166 | 1193.7981 | 1230.5818 | 1227.8891 | 1178.2704 | 1136.6031 | 1045.2464 | 944.7647 | 24362.3134
24.10.2024 | 861.4043 | 816.0099 | 805.3008 | 795.7115 | 801.225 | 823.6187 | 823.0922 | 903.187 | 1003.9398 | 1090.1274 | 1139.6842 | 1160.873 | 1131.0289 | 1098.4253 | 1115.7676 | 1103.89 | 1146.0379 | 1209.1226 | 1228.0304 | 1077.0301 | 1020.886 | 969.9761 | 892.6411 | 814.2914 | 23831.3014
25.10.2024 | 808.7396 | 800.5111 | 779.5227 | 763.5574 | 768.5592 | 787.6631 | 838.0238 | 889.0839 | 970.2715 | 1058.8555 | 1101.5297 | 1094.7217 | 1083.6632 | 1085.3418 | 1075.5988 | 1090.1085 | 1135.8617 | 1222.3221 | 1238.7175 | 1189.7801 | 1124.2128 | 1064.0034 | 985.5643 | 904.7343 | 23860.9474
26.10.2024 | 822.9328 | 777.4733 | 763.2329 | 750.9173 | 744.8036 | 766.2488 | 766.5645 | 814.3369 | 915.0766 | 1049.7886 | 1152.1637 | 1186.7541 | 1163.9526 | 1139.5629 | 1113.5945 | 1116.6962 | 1167.7009 | 1250.8199 | 1257.8148 | 1231.3618 | 1164.4713 | 1100.8398 | 1025.2285 | 938.8062 | 24181.1427
27.10.2024 | 879.0852 | 829.38 | 806.3442 | 793.4325 | 784.8285 | 790.3122 | 790.0328 | 798.4232 | 889.3103 | 1031.7796 | 1087.3156 | 1104.4706 | 1102.7821 | 1076.8754 | 1053.7747 | 1043.3812 | 1051.6476 | 1190.6714 | 1234.1997 | 1220.0066 | 1181.5593 | 1110.9053 | 1036.0146 | 953.0656 | 23839.5982
28.10.2024 | 857.7809 | 817.0455 | 797.5949 | 791.5003 | 802.6948 | 814.1989 | 836.1733 | 905.2162 | 981.3268 | 1085.3988 | 1134.7404 | 1161.6858 | 1152.3522 | 1111.9021 | 1068.4843 | 1062.3641 | 1055.1603 | 1165.1869 | 1179.7733 | 1174.0579 | 1133.7064 | 1076.6315 | 1002.0928 | 908.541 | 24075.6094
29.10.2024 | 851.0181 | 809.3308 | 785.1566 | 778.0635 | 771.3231 | 785.5345 | 806.1322 | 854.1107 | 942.9735 | 1067.5747 | 1120.7723 | 1106.0118 | 1087.9726 | 1087.4346 | 1058.5218 | 1046.6643 | 1046.4198 | 1180.1799 | 1199.3753 | 1180.0303 | 1154.3221 | 1082.7427 | 989.0808 | 920.3883 | 23711.1345
30.10.2024 | 859.0317 | 818.9182 | 800.196 | 789.2225 | 786.9218 | 800.693 | 826.0425 | 851.5863 | 962.4259 | 1079.7539 | 1118.0733 | 1146.3576 | 1123.2019 | 1120.7643 | 1090.2543 | 1086.7788 | 1112.0413 | 1237.4288 | 1233.4944 | 1223.9401 | 1180.3608 | 1119.6763 | 1029.2987 | 971.0402 | 24367.5028
31.10.2024 | 904.8391 | 852.7647 | 823.4155 | 811.6735 | 809.3803 | 819.0582 | 842.7967 | 881.3581 | 981.3812 | 1091.5142 | 1146.8821 | 1136.9088 | 1130.8117 | 1099.8246 | 1087.9327 | 1096.9573 | 1111.3033 | 1216.5702 | 1228.5073 | 1209.5522 | 1161.2774 | н/д | н/д | н/д | 21444.7091
Итого | 24944.4496 | 23580.3129 | 22917.8917 | 22627.6357 | 22554.7643 | 22972.484 | 23623.471 | 25852.4997 | 28304.7172 | 31453.0757 | 33005.8408 | 33341.5782 | 32932.4745 | 32424.3816 | 31996.2854 | 32087.8284 | 32413.2578 | 35081.1276 | 36454.5537 | 35949.2316 | 34587.8387 | 31681.6502 | 29211.5435 | 26371.8482 | 706370.7421
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /