## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-4 10 кВ Горсеть;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007259109304218 |  |  | 1 |  | 55405826.6692 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Ардонская ГП\ПС "Дигора-110" 110/35/10 кВ\РУ-10 кВ\СШ-2 10 кВ\яч.Ф-4 10 кВ Горсеть | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 627.4101 | 587.0655 | 567.6436 | 559.6421 | 562.008 | 558.2435 | 533.2871 | 622.035 | 638.7373 | 636.88 | 635.2917 | 602.9662 | 602.548 | 584.8887 | 582.0339 | 585.4238 | 613.2127 | 672.3909 | 847.1851 | 864.9174 | 862.2562 | 832.7032 | 775.0658 | 681.9855 | 15635.8213
02.10.2024 | 628.1943 | 598.6609 | 589.6006 | 581.2686 | 585.8987 | 598.4203 | 572.1343 | 637.577 | 644.2201 | 634.0553 | 621.5055 | 615.7024 | 550.7936 | 585.6352 | 627.1981 | 636.133 | 654.4235 | 739.9828 | 869.7894 | 884.6271 | 862.5673 | 841.2918 | 778.0768 | 701.7007 | 16039.4574
03.10.2024 | 639.7039 | 614.6669 | 601.4793 | 591.1715 | 591.8958 | 597.1947 | 592.3573 | 639.9109 | 668.3723 | 656.3719 | 635.2635 | 599.9975 | 606.8689 | 598.0403 | 597.1189 | 597.813 | 601.1503 | 667.9895 | 834.0348 | 838.4024 | 837.2774 | 821.5846 | 767.1973 | 692.7133 | 15888.576
04.10.2024 | 638.4461 | 609.1572 | 591.236 | 584.6023 | 591.6781 | 589.3457 | 553.8755 | 636.683 | 637.4279 | 623.6542 | 628.3087 | 605.7112 | 631.7963 | 597.1287 | 582.0995 | 585.4305 | 596.0972 | 632.1202 | 805.9562 | 832.3584 | 833.6745 | 820.7346 | 773.9507 | 711.4434 | 15692.9158
05.10.2024 | 648.9998 | 607.0329 | 585.8264 | 576.889 | 581.3869 | 583.6685 | 529.814 | 575.7464 | 610.9459 | 647.6283 | 625.7163 | 631.552 | 633.5594 | 637.2189 | 601.2014 | 594.5041 | 599.0625 | 635.4477 | 834.6133 | 851.2916 | 857.7655 | 842.9722 | 774.7114 | 709.4422 | 15776.9965
06.10.2024 | 645.157 | 609.7759 | 592.8475 | 587.4562 | 588.1701 | 578.5252 | 523.8265 | 592.5292 | 641.7369 | 650.2975 | 664.4565 | 687.6257 | 669.2894 | 653.6394 | 621.2759 | 610.4184 | 620.6908 | 683.9037 | 844.9327 | 859.9678 | 857.5999 | 818.1215 | 762.2367 | 690.2292 | 16054.7096
07.10.2024 | 637.542 | 600.0607 | 581.6124 | 580.9235 | 582.4957 | 573.8814 | 552.5048 | 659.0695 | 645.9203 | 626.5473 | 611.8928 | 590.1141 | 593.6013 | 577.7045 | 589.4317 | 582.1508 | 590.1608 | 643.5415 | 814.68 | 829.0772 | 822.4406 | 790.6543 | 734.7574 | 658.5685 | 15469.3332
08.10.2024 | 613.4703 | 586.7448 | 576.4024 | 569.2506 | 572.6974 | 583.2073 | 540.2002 | 623.4981 | 640.14 | 626.9667 | 623.0847 | 600.1176 | 602.8022 | 618.7583 | 645.4623 | 635.5911 | 624.18 | 697.8339 | 843.3127 | 854.7491 | 864.2193 | 839.723 | 772.3373 | 697.621 | 15852.37
09.10.2024 | 648.4678 | 616.6723 | 607.4014 | 599.5938 | 608.8548 | 614.8551 | 583.8197 | 669.6084 | 673.0224 | 678.2817 | 657.8781 | 640.0629 | 653.4038 | 643.5997 | 651.1783 | 651.1019 | 650.1315 | 739.4429 | 933.6798 | 948.4896 | 939.4329 | 905.8542 | 817.6721 | 726.6783 | 16859.1836
10.10.2024 | 656.4095 | 618.3029 | 605.2572 | 598.5347 | 610.8893 | 627.2743 | 628.6897 | 757.3761 | 743.1767 | 727.9473 | 716.0452 | 699.6531 | 688.1543 | 680.8858 | 673.7872 | 648.6713 | 661.6891 | 820.8481 | 972.7814 | 973.8712 | 980.8315 | 927.9766 | 809.4525 | 730.699 | 17559.2039
11.10.2024 | 675.3792 | 630.4731 | 614.9215 | 604.3914 | 616.341 | 643.2697 | 644.3194 | 761.1126 | 798.4956 | 755.0775 | 707.2441 | 682.8491 | 650.7429 | 642.6136 | 654.5194 | 629.2357 | 637.9412 | 759.8848 | 886.7017 | 916.4593 | 897.2461 | 845.1716 | 782.0465 | 724.4185 | 17160.8553
12.10.2024 | 664.8551 | 631.4274 | 617.3692 | 612.2937 | 611.6799 | 612.8912 | 558.4294 | 609.3285 | 661.8937 | 677.3768 | 670.1362 | 668.712 | 671.9761 | 673.1271 | 640.4041 | 633.1345 | 663.5034 | 804.0682 | 869.3884 | 887.9503 | 872.837 | 843.6313 | 791.2207 | 731.7718 | 16679.4061
13.10.2024 | 674.1993 | 640.1828 | 623.6049 | 616.6175 | 616.6814 | 627.3753 | 589.8272 | 594.4093 | 643.935 | 699.1422 | 718.6301 | 727.7592 | 711.4768 | 677.8176 | 671.6889 | 717.1186 | 757.6055 | 882.6934 | 932.5797 | 936.3825 | 914.0269 | 879.6481 | 811.5082 | 736.1346 | 17401.0449
14.10.2024 | 688.0261 | 650.4725 | 632.2014 | 618.8513 | 622.6788 | 632.2854 | 641.4294 | 685.1645 | 733.5042 | 733.3765 | 745.8844 | 737.0641 | 737.7128 | 712.1555 | 714.9858 | 709.956 | 731.7608 | 854.4363 | 910.5622 | 932.3308 | 925.889 | 887.5488 | 831.4914 | 749.1721 | 17818.9402
15.10.2024 | 692.134 | 662.5775 | 645.7744 | 639.0491 | 638.1841 | 648.7786 | 653.3297 | 669.5209 | 736.2318 | 755.7589 | 748.6275 | 724.0991 | 708.3202 | 712.2087 | 691.5042 | 687.6318 | 697.5719 | 823.7417 | 884.4573 | 901.2625 | 895.5337 | 875.4271 | 822.6502 | 744.8489 | 17659.2237
16.10.2024 | 692.7995 | 658.3128 | 632.8991 | 624.8303 | 628.9798 | 646.2606 | 621.9961 | 658.404 | 690.7879 | 704.5843 | 688.4547 | 670.5444 | 676.431 | 653.7988 | 659.7024 | 628.8064 | 652.3912 | 805.2195 | 896.2657 | 904.2794 | 900.0036 | 867.1121 | 812.9037 | 765.7129 | 17141.4803
17.10.2024 | 708.8589 | 666.6896 | 647.4196 | 643.0713 | 648.7945 | 654.732 | 674.5898 | 697.393 | 745.701 | 751.2712 | 721.3155 | 705.6372 | 710.4965 | 730.5292 | 716.0398 | 717.3585 | 785.4197 | 884.6641 | 902.6993 | 912.5214 | 907.8156 | 880.1912 | 820.1382 | 753.8857 | 17987.2324
18.10.2024 | 700.3229 | 668.3689 | 655.4182 | 648.3323 | 654.7039 | 664.8579 | 679.7804 | 714.5028 | 759.8796 | 758.9931 | 727.5022 | 722.6502 | 715.2184 | 721.0569 | 715.8129 | 723.1939 | 741.953 | 889.0626 | 953.8394 | 963.5448 | 950.8653 | 913.4613 | 847.5124 | 784.7363 | 18275.5695
19.10.2024 | 729.9478 | 699.4408 | 671.3906 | 661.5031 | 670.1921 | 678.7213 | 668.4419 | 665.1428 | 720.3967 | 729.1157 | 740.5088 | 755.0929 | 732.1697 | 710.7244 | 722.1705 | 725.9944 | 768.343 | 928.2253 | 962.172 | 977.4702 | 942.1177 | 916.1701 | 872.7006 | 812.055 | 18460.2076
20.10.2024 | 750.0111 | 703.6394 | 684.5372 | 672.8985 | 678.606 | 678.3086 | 619.7858 | 648.6064 | 724.2662 | 770.1389 | 781.8313 | 787.7938 | 777.81 | 785.1342 | 798.0938 | 787.6424 | 838.9438 | 977.9358 | 988.3133 | 1012.8928 | 964.8921 | 935.7245 | 873.6712 | 803.28 | 19044.757
21.10.2024 | 747.3279 | 715.2233 | 692.2888 | 686.2478 | 694.0739 | 713.0105 | 733.9457 | 756.8959 | 770.6436 | 772.1505 | 778.6732 | 793.881 | 796.5938 | 755.9189 | 739.878 | 753.5441 | 770.8501 | 917.2856 | 954.1693 | 978.9586 | 945.8686 | 934.2109 | 870.9867 | 793.3807 | 19066.0075
22.10.2024 | 738.5946 | 706.0233 | 698.4079 | 689.4788 | 693.8259 | 705.0499 | 667.7284 | 744.959 | 763.6581 | 765.7096 | 746.0088 | 742.3903 | 726.2776 | 701.4269 | 688.0241 | 706.2957 | 739.2933 | 870.2583 | 973.5365 | 969.3618 | 961.5788 | 945.1071 | 887.1895 | 810.1644 | 18640.3487
23.10.2024 | 743.8355 | 712.3704 | 703.9547 | 696.7402 | 700.066 | 711.0485 | 675.2952 | 737.1136 | 744.6768 | 750.2084 | 752.6466 | 720.5932 | 726.8109 | 694.4581 | 664.3241 | 658.8782 | 630.2045 | 773.3969 | 872.9804 | 931.5494 | 973.3547 | 950.9823 | 872.5541 | 805.1952 | 18203.238
24.10.2024 | 743.4685 | 707.481 | 685.6728 | 679.5926 | 684.5694 | 701.1193 | 681.1949 | 735.2139 | 746.7857 | 769.5 | 777.8876 | 748.2828 | 717.1465 | 716.2718 | 687.9551 | 682.7866 | 719.9274 | 864.0856 | 945.0381 | 956.7958 | 950.8981 | 919.3913 | 856.3383 | 789.9438 | 18467.3469
25.10.2024 | 739.218 | 709.4438 | 687.5907 | 676.6247 | 683.569 | 691.6737 | 704.8089 | 742.8811 | 763.3782 | 754.075 | 758.7465 | 746.3063 | 734.991 | 715.0333 | 693.8628 | 695.841 | 722.0199 | 872.052 | 930.4773 | 963.4636 | 953.8594 | 914.1603 | 866.9976 | 799.2495 | 18520.3237
26.10.2024 | 740.5918 | 710.984 | 688.3594 | 684.3837 | 684.0377 | 699.2777 | 689.1885 | 692.183 | 723.117 | 760.7597 | 760.052 | 772.2881 | 779.84 | 779.5888 | 772.6859 | 763.5845 | 817.4066 | 946.6423 | 969.9974 | 972.3851 | 964.1712 | 930.1401 | 890.7065 | 819.9136 | 19012.2847
27.10.2024 | 755.5176 | 715.6431 | 695.0903 | 686.2257 | 687.15 | 699.5416 | 660.6641 | 662.0156 | 720.2957 | 778.5759 | 809.3225 | 805.4441 | 794.4377 | 778.1219 | 749.6345 | 735.2619 | 769.2079 | 935.6805 | 1001.6653 | 1008.9482 | 982.4319 | 945.2982 | 883.0515 | 809.5758 | 19068.8013
28.10.2024 | 752.4024 | 714.6676 | 698.8499 | 691.5392 | 696.1047 | 708.6888 | 677.6909 | 713.0656 | 744.0665 | 755.7678 | 766.8344 | 746.9763 | 753.2614 | 697.1654 | 677.5045 | 660.4531 | 699.1807 | 862.018 | 972.9416 | 996.355 | 986.0669 | 952.9539 | 893.9278 | 818.1697 | 18636.652
29.10.2024 | 753.0092 | 719.1109 | 699.1154 | 685.5874 | 685.9474 | 696.8941 | 677.3331 | 692.7341 | 775.5034 | 794.7963 | 792.5637 | 764.047 | 754.3951 | 743.5143 | 730.2269 | 712.8086 | 738.1919 | 896.5936 | 961.0407 | 962.6431 | 952.012 | 918.0952 | 858.111 | 793.1063 | 18757.3806
30.10.2024 | 729.2524 | 693.5263 | 688.9894 | 681.292 | 689.4444 | 704.7281 | 668.0841 | 688.6997 | 742.7632 | 760.49 | 762.0023 | 741.7233 | 727.5238 | 688.2165 | 690.1201 | 682.7733 | 708.7875 | 898.8618 | 966.0303 | 958.7803 | 934.678 | 898.6462 | 847.3418 | 785.5136 | 18338.2686
31.10.2024 | 731.6331 | 700.5343 | 678.6663 | 673.382 | 678.8877 | 689.2244 | 669.0048 | 692.51 | 725.4013 | 767.9442 | 752.3827 | 729.9061 | 717.7359 | 701.4961 | 692.8808 | 700.8899 | 741.0969 | 877.0111 | 899.7603 | 932.4992 | 933.379 | н/д | н/д | н/д | 15686.2261
Итого | 21535.1858 | 20464.733 | 19941.8287 | 19702.2646 | 19840.4924 | 20112.3531 | 19467.377 | 20975.8898 | 21979.0808 | 22273.4427 | 22126.6977 | 21767.543 | 21554.1855 | 21167.8775 | 20942.8058 | 20840.427 | 21542.3984 | 25257.3186 | 28235.5814 | 28714.5857 | 28427.5908 | 26594.6874 | 24758.5062 | 22631.3095 | 540854.1626
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /