## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:04
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-13 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000056 |  |  | 1 |  | 67443485.2608 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-13 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 366.0154 | 327.13 | 336.5908 | 319.2869 | 339.2608 | 375.9338 | 390.0849 | 454.5487 | 486.8758 | 516.8345 | 523.3495 | 531.9945 | 508.2772 | 516.397 | 504.9492 | 482.6661 | 490.576 | 512.3192 | 548.14 | 535.0507 | 519.0422 | 481.9367 | 472.8033 | 390.2171 | 10930.2803
02.10.2024 | 361.4384 | 335.3631 | 309.174 | 328.7488 | 332.8804 | 372.6244 | 409.0112 | 445.9252 | 503.6423 | 556.8444 | 551.2709 | 511.5214 | 502.0984 | 509.2626 | 512.0172 | 498.0229 | 502.5591 | 536.4749 | 574.0373 | 572.5102 | 541.8459 | 512.0686 | 499.6125 | 409.0981 | 11188.0522
03.10.2024 | 370.9926 | 346.8119 | 331.1159 | 347.3665 | 353.8477 | 375.533 | 416.494 | 459.78 | 476.1292 | 538.5071 | 544.3614 | 501.7169 | 502.7144 | 508.0823 | 508.8104 | 491.1522 | 488.9051 | 505.0319 | 544.9467 | 549.6882 | 576.3986 | 540.0577 | 481.6946 | 430.8239 | 11190.9621
04.10.2024 | 383.3 | 343.3093 | 346.4375 | 331.0967 | 347.8 | 370.0688 | 396.021 | 446.3616 | 482.4185 | 520.282 | 551.4013 | 527.046 | 502.9308 | 511.02 | 505.8639 | 510.5046 | 503.5958 | 527.7026 | 563.96 | 567.9957 | 571.0918 | 542.2285 | 490.9898 | 409.342 | 11252.7684
05.10.2024 | 374.5673 | 322.607 | 342.8047 | 328.5549 | 340.0455 | 329.02 | 359.0886 | 388.3613 | 458.3211 | 516.6797 | 536.0003 | 506.2685 | 503.6482 | 510.3487 | 498.1522 | 507.3792 | 525.3235 | 511.0128 | 543.5108 | 538.3341 | 510.6155 | 487.9365 | 476.2728 | 410.1182 | 10824.9715
06.10.2024 | 374.7384 | 348.8497 | 328.1956 | 332.4836 | 324.2679 | 332.5369 | 336.9778 | 363.0038 | 422.5056 | 479.6494 | 505.548 | 487.6724 | 504.3669 | 507.9039 | 488.907 | 487.1901 | 490.5036 | 504.9653 | 557.6455 | 552.9306 | 530.5241 | 501.8844 | 468.0575 | 399.6853 | 10630.9934
07.10.2024 | 367.4376 | 333.9622 | 320.2907 | 328.8118 | 351.6267 | 363.1917 | 405.2117 | 458.969 | 493.5782 | 555.9649 | 545.5951 | 537.2048 | 521.4677 | 539.5934 | 531.2986 | 528.3606 | 528.5564 | 550.6316 | 575.259 | 561.7456 | 579.486 | 543.4672 | 475.0375 | 401.9945 | 11398.7426
08.10.2024 | 356.5991 | 341.7654 | 344.5588 | 347.8452 | 344.492 | 381.9561 | 390.1427 | 454.0248 | 440.7997 | 508.4682 | 536.763 | 535.8542 | 506.1409 | 511.582 | 502.9892 | 499.5183 | 496.454 | 529.4342 | 561.6417 | 568.3201 | 563.132 | 527.7535 | 461.305 | 407.1165 | 11118.6564
09.10.2024 | 364.717 | 346.181 | 345.4663 | 344.8572 | 354.8719 | 393.0567 | 318.4955 | 243.1189 | 247.0747 | 228.382 | 230.3526 | 257.3728 | 345.5396 | 327.1202 | 322.4064 | 314.1308 | 307.1002 | 330.9343 | 354.7537 | 346.0484 | 334.2003 | 318.8772 | 281.1462 | 235.365 | 7491.5689
10.10.2024 | 205.5354 | 188.9182 | 182.1752 | 187.5173 | 191.684 | 205.3445 | 363.4803 | 449.9641 | 500.2677 | 544.1739 | 556.7502 | 517.9528 | 515.6498 | 517.0735 | 508.5967 | 500.1175 | 495.8058 | 538.6795 | 554.3203 | 541.4094 | 526.8657 | 503.7304 | 490.6909 | 407.3459 | 10194.0489
11.10.2024 | 372.0952 | 354.7275 | 326.8428 | 340.533 | 369.2761 | 380.19 | 417.5491 | 461.5183 | 489.5574 | 547.9002 | 568.1155 | 515.7185 | 499.6171 | 515.0775 | 516.7524 | 506.5507 | 500.5584 | 540.9359 | 558.637 | 566.3647 | 588.3913 | 548.8509 | 494.6455 | 427.0634 | 11407.4684
12.10.2024 | 378.2985 | 346.8148 | 327.2065 | 346.8764 | 337.9765 | 347.3831 | 367.5056 | 404.9477 | 478.2817 | 528.5986 | 524.9071 | 529.5548 | 518.9666 | 507.914 | 500.807 | 513.7858 | 501.9388 | 527.5459 | 542.754 | 539.5753 | 572.7039 | 525.4973 | 492.1107 | 421.0428 | 11082.9936
13.10.2024 | 399.7045 | 352.1544 | 353.0883 | 345.6265 | 344.5895 | 341.3165 | 350.2011 | 389.5084 | 419.3093 | 506.1551 | 516.8715 | 507.5968 | 503.7478 | 507.9456 | 513.5376 | 535.5959 | 556.2905 | 578.7721 | 603.7447 | 596.8408 | 579.4946 | 551.1529 | 537.8873 | 450.6731 | 11341.8049
14.10.2024 | 400.7931 | 370.2092 | 355.1846 | 369.53 | 371.7662 | 399.6219 | 432.7327 | 485.1956 | 532.6354 | 596.818 | 644.2553 | 597.2428 | 610.7617 | 604.1229 | 611.6146 | 603.908 | 599.0535 | 633.5028 | 651.6097 | 638.046 | 636.709 | 591.8652 | 563.382 | 474.1106 | 12774.6705
15.10.2024 | 431.0414 | 400.6997 | 376.5489 | 390.687 | 386.9375 | 421.645 | 456.1493 | 498.0892 | 555.7273 | 637.6267 | 652.1752 | 609.1896 | 585.8802 | 586.0426 | 576.0322 | 549.2128 | 556.6479 | 597.0521 | 638.2804 | 644.7524 | 661.3978 | 617.8987 | 559.4078 | 485.8166 | 12874.9386
16.10.2024 | 430.5329 | 394.1404 | 398.6337 | 386.3292 | 398.5173 | 435.5949 | 446.6038 | 500.8319 | 520.3521 | 591.7355 | 623.003 | 596.3655 | 566.8092 | 558.4812 | 559.3429 | 534.6917 | 541.8054 | 580.5721 | 618.8008 | 614.4932 | 657.22 | 605.0805 | 547.1649 | 461.87 | 12568.972
17.10.2024 | 417.5368 | 378.5798 | 386.4346 | 377.3925 | 394.034 | 412.2494 | 447.5084 | 502.9511 | 531.829 | 619.097 | 604.5615 | 610.1227 | 567.243 | 559.6839 | 561.3856 | 547.1237 | 649.2714 | 776.9758 | 781.7919 | 756.2001 | 719.6215 | 690.6036 | 644.3886 | 540.0983 | 13476.6844
18.10.2024 | 503.2057 | 468.4075 | 449.2394 | 461.1686 | 467.4308 | 496.0752 | 543.7705 | 600.0501 | 669.7523 | 736.7737 | 739.9405 | 719.4895 | 709.601 | 727.0088 | 717.5574 | 695.8821 | 716.9871 | 763.6764 | 765.3352 | 725.813 | 691.006 | 670.7151 | 651.5038 | 548.2157 | 15238.6055
19.10.2024 | 496.1753 | 459.7266 | 445.3097 | 436.0601 | 445.4479 | 467.4778 | 472.3715 | 538.0496 | 627.3621 | 702.357 | 714.9946 | 684.3577 | 680.2381 | 686.58 | 688.7563 | 688.4218 | 702.3859 | 737.5032 | 716.5474 | 697.962 | 735.2509 | 678.115 | 625.4099 | 545.6458 | 14672.5061
20.10.2024 | 495.8523 | 467.4619 | 439.5704 | 450.2766 | 431.7077 | 455.1029 | 462.943 | 499.6333 | 566.9357 | 622.8282 | 675.5262 | 651.2688 | 640.4706 | 629.9576 | 621.0437 | 606.7743 | 640.6518 | 715.1212 | 742.8449 | 723.0043 | 718.5488 | 702.5001 | 613.2776 | 538.3795 | 14111.6813
21.10.2024 | 481.1417 | 440.5665 | 433.6473 | 463.6614 | 447.6298 | 483.4297 | 534.3639 | 602.8554 | 692.6759 | 746.5616 | 760.6925 | 779.4171 | 774.3373 | 755.5329 | 740.467 | 729.7442 | 738.8832 | 774.4146 | 777.1532 | 760.933 | 734.8655 | 689.4146 | 648.8115 | 539.4466 | 15530.6463
22.10.2024 | 493.4755 | 450.0785 | 444.9691 | 451.2155 | 457.6565 | 490.4681 | 542.108 | 579.9787 | 671.7643 | 748.477 | 742.3108 | 731.9218 | 722.096 | 715.4371 | 701.6853 | 671.3228 | 675.6132 | 738.0168 | 763.7459 | 738.1814 | 704.0878 | 698.5481 | 656.9368 | 552.6206 | 15142.7157
23.10.2024 | 484.8619 | 464.6957 | 429.2517 | 459.8088 | 462.924 | 484.1514 | 551.8933 | 595.7172 | 663.2622 | 746.3563 | 733.7034 | 707.1188 | 675.4728 | 680.5426 | 678.3236 | 666.8499 | 684.3056 | 729.0929 | 748.2566 | 721.7082 | 751.2629 | 683.3273 | 615.6215 | 535.0206 | 14953.5292
24.10.2024 | 482.1105 | 455.0777 | 437.6545 | 455.1578 | 453.2539 | 479.4233 | 528.6896 | 577.8901 | 651.8686 | 709.6533 | 722.5483 | 710.2889 | 699.898 | 685.2534 | 680.5252 | 667.5696 | 664.8332 | 738.1748 | 733.2475 | 707.9572 | 756.9408 | 694.2255 | 615.4121 | 529.1497 | 14836.8033
25.10.2024 | 493.6257 | 457.793 | 436.7225 | 450.1791 | 452.8173 | 490.3008 | 530.4732 | 577.5264 | 650.2475 | 720.1867 | 744.5904 | 738.88 | 717.0891 | 676.1572 | 683.1738 | 697.2772 | 690.4152 | 743.2876 | 747.9932 | 715.2393 | 687.9614 | 680.5394 | 625.1606 | 545.3609 | 14952.9976
26.10.2024 | 496.042 | 463.6722 | 445.7766 | 437.8074 | 444.7453 | 464.6859 | 489.5112 | 553.6308 | 655.3927 | 700.0821 | 744.6836 | 737.9599 | 680.9017 | 679.6307 | 666.3152 | 673.7956 | 684.7026 | 742.7708 | 743.5249 | 729.8529 | 692.792 | 650.1724 | 635.2461 | 542.7529 | 14756.4473
27.10.2024 | 501.2007 | 471.8114 | 449.8902 | 447.2048 | 451.3427 | 461.8547 | 458.3358 | 495.3412 | 572.629 | 622.5222 | 672.291 | 661.7784 | 638.9891 | 635.9621 | 613.8261 | 625.296 | 643.8726 | 704.3861 | 734.019 | 717.1488 | 717.5767 | 688.3184 | 631.1617 | 560.7998 | 14177.5587
28.10.2024 | 485.5365 | 459.5689 | 441.5971 | 447.3239 | 445.0769 | 474.8675 | 535.0653 | 579.605 | 653.4114 | 734.1748 | 761.68 | 758.0852 | 696.8295 | 694.5496 | 674.0644 | 655.8482 | 681.4796 | 743.4598 | 731.1521 | 705.3496 | 735.2964 | 677.523 | 622.1192 | 534.2719 | 14927.9359
29.10.2024 | 488.3654 | 462.1609 | 450.9013 | 455.4292 | 448.9042 | 471.0397 | 521.858 | 568.5737 | 658.6844 | 726.9161 | 752.9508 | 748.4977 | 686.3483 | 691.8846 | 674.1874 | 666.4017 | 661.4091 | 726.5277 | 731.1407 | 708.7318 | 680.5957 | 648.7844 | 623.4907 | 518.6006 | 14772.384
30.10.2024 | 483.0602 | 457.6658 | 427.6979 | 440.069 | 430.6837 | 458.5288 | 513.6765 | 553.1206 | 647.8011 | 714.5482 | 722.2839 | 685.3766 | 704.317 | 687.8624 | 681.7884 | 673.9147 | 658.3261 | 730.3723 | 722.2198 | 698.5971 | 687.7983 | 648.9018 | 627.3517 | 521.1062 | 14577.0683
31.10.2024 | 471.671 | 454.1433 | 427.1277 | 444.1725 | 438.784 | 451.8907 | 510.1388 | 562.1215 | 641.4988 | 699.0861 | 723.1939 | 678.9592 | 672.4045 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7175.1919
Итого | 13211.668 | 12265.0536 | 11870.1045 | 12053.078 | 12162.2792 | 12866.5635 | 13898.456 | 15291.1933 | 17062.5909 | 18924.2404 | 19426.6713 | 18873.7946 | 18464.8527 | 17744.0102 | 17545.1771 | 17329.0089 | 17578.8106 | 18869.3474 | 19431.0138 | 19040.7842 | 18962.7236 | 17901.9749 | 16628.1002 | 14173.1517 | 391574.6484
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /