## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:01 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:02
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-2 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000574 |  |  | 1 |  | 106759559.5993 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-2 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 549.3746 | 512.6981 | 479.1648 | 471.9412 | 475.7824 | 524.524 | 632.6494 | 710.7598 | 714.9975 | 739.5851 | 721.1107 | 721.6515 | 770.166 | 746.176 | 730.3665 | 764.9023 | 748.665 | 838.8748 | 905.1115 | 866.0759 | 836.7661 | 787.0873 | 707.7713 | 626.6179 | 16582.8197
02.10.2024 | 572.8376 | 531.2834 | 518.4836 | 515.5433 | 523.7179 | 554.5564 | 644.1754 | 695.3375 | 729.1694 | 740.4452 | 731.2587 | 763.4646 | 722.7929 | 715.6662 | 717.527 | 785.6816 | 777.7762 | 876.6761 | 973.9784 | 951.9872 | 897.7149 | 843.5424 | 768.5199 | 674.1599 | 17226.2957
03.10.2024 | 612.1798 | 563.3018 | 536.9703 | 527.1762 | 537.6182 | 596.783 | 665.7948 | 699.8773 | 716.4861 | 755.5359 | 740.1437 | 739.3934 | 748.9312 | 714.563 | 729.3032 | 748.3803 | 769.5217 | 853.5522 | 925.7117 | 907.7943 | 911.8307 | 826.5951 | 740.0713 | 682.1954 | 17249.7107
04.10.2024 | 604.1366 | 556.4166 | 544.9417 | 532.2796 | 535.23 | 578.9658 | 683.3011 | 710.9454 | 718.7951 | 759.6972 | 741.2411 | 740.4409 | 744.0805 | 744.0341 | 721.4122 | 725.002 | 760.729 | 836.5887 | 933.1676 | 940.5737 | 880.2157 | 833.6605 | 771.7677 | 700.6592 | 17298.2822
05.10.2024 | 624.9527 | 560.8522 | 548.1837 | 536.2794 | 536.3105 | 595.0858 | 649.4985 | 698.7231 | 756.2218 | 800.8113 | 758.4471 | 774.6852 | 804.6133 | 785.0418 | 738.7699 | 780.6908 | 773.0149 | 832.4463 | 924.4201 | 909.8237 | 862.4608 | 826.3188 | 737.6215 | 670.4908 | 17485.764
06.10.2024 | 613.2117 | 575.6211 | 550.0521 | 548.4839 | 572.3297 | 588.6738 | 597.9119 | 671.4759 | 753.9825 | 759.0773 | 765.0813 | 772.6254 | 778.0446 | 770.8176 | 789.9431 | 766.5862 | 756.4925 | 859.4935 | 917.4538 | 909.293 | 903.082 | 824.6078 | 738.4107 | 660.2147 | 17442.9659
07.10.2024 | 602.8365 | 575.9161 | 534.4441 | 520.4815 | 519.1214 | 562.5573 | 663.234 | 747.619 | 724.8818 | 759.753 | 772.8993 | 776.5182 | 803.9177 | 763.5155 | 738.6948 | 771.6967 | 748.1725 | 831.4882 | 929.6872 | 896.3123 | 879.0804 | 815.7659 | 722.7694 | 649.368 | 17310.7311
08.10.2024 | 598.3398 | 556.968 | 544.4523 | 537.864 | 541.2486 | 561.0857 | 655.0585 | 711.7002 | 698.9682 | 736.0637 | 758.5032 | 742.4169 | 738.6594 | 745.5422 | 739.6837 | 749.0629 | 772.7191 | 852.2269 | 917.6262 | 941.0259 | 872.2585 | 829.4241 | 746.5465 | 690.1742 | 17237.6186
09.10.2024 | 617.0579 | 572.3273 | 555.4097 | 545.1327 | 543.7076 | 565.2082 | 665.9286 | 699.5419 | 710.7906 | 719.3548 | 738.924 | 770.3443 | 739.3833 | 744.1475 | 726.0578 | 727.1519 | 746.8198 | 828.8814 | 908.8353 | 928.8538 | 864.0973 | 803.7981 | 742.7075 | 658.1809 | 17122.6422
10.10.2024 | 592.5049 | 552.751 | 537.5011 | 525.8621 | 529.4248 | 577.1013 | 671.5539 | 699.7178 | 723.6977 | 734.8689 | 720.6251 | 725.1432 | 716.4575 | 732.2378 | 733.6972 | 731.3471 | 754.8141 | 879.103 | 908.0621 | 912.0031 | 887.7042 | 800.0691 | 729.5668 | 657.6155 | 17033.4292
11.10.2024 | 599.2679 | 576.5397 | 540.333 | 529.2314 | 533.5581 | 594.9633 | 681.0916 | 736.5436 | 699.1898 | 736.9533 | 777.9742 | 762.5784 | 740.9731 | 706.4467 | 778.0794 | 767.0232 | 773.5624 | 906.7009 | 968.7707 | 945.8453 | 932.8348 | 859.1734 | 783.6594 | 713.9732 | 17645.2667
12.10.2024 | 662.6955 | 604.3333 | 570.5261 | 556.7859 | 555.4789 | 576.2767 | 646.2939 | 742.8422 | 760.162 | 784.7741 | 778.0667 | 779.3203 | 764.1273 | 794.6606 | 803.9826 | 789.1918 | 804.4387 | 916.3726 | 927.6157 | 931.6509 | 916.6315 | 846.3334 | 762.365 | 695.9484 | 17970.8742
13.10.2024 | 672.3846 | 601.3757 | 580.6865 | 582.1225 | 565.5744 | 592.1563 | 662.7016 | 714.1868 | 789.3544 | 811.0738 | 840.2519 | 881.5307 | 863.9793 | 863.8522 | 869.2501 | 863.0119 | 889.1807 | 1013.216 | 1016.6077 | 983.1299 | 981.1264 | 909.543 | 805.2788 | 742.7998 | 19094.3749
14.10.2024 | 715.5006 | 650.3172 | 627.9792 | 624.2737 | 615.747 | 648.2211 | 759.3798 | 818.8071 | 795.2373 | 828.4367 | 874.7742 | 877.584 | 882.1072 | 873.3808 | 879.7074 | 869.2241 | 880.0852 | 1007.2927 | 1035.677 | 1013.3793 | 986.397 | 943.207 | 830.9504 | 758.4861 | 19796.1519
15.10.2024 | 697.9575 | 655.1272 | 651.9846 | 639.0008 | 624.6449 | 663.7923 | 768.8365 | 862.7221 | 846.1581 | 872.7152 | 848.8045 | 868.9547 | 826.4851 | 798.6157 | 794.1057 | 812.1706 | 816.5616 | 955.782 | 1037.1027 | 999.3422 | 962.3962 | 914.2669 | 826.8763 | 752.137 | 19496.5401
16.10.2024 | 693.6223 | 648.579 | 633.8764 | 622.6197 | 635.4621 | 676.7409 | 761.238 | 793.7789 | 805.0588 | 782.0025 | 783.8642 | 805.152 | 803.7236 | 767.1429 | 767.297 | 808.671 | 833.5487 | 938.91 | 967.0404 | 1001.1578 | 941.79 | 875.7432 | 813.3607 | 730.5721 | 18890.9521
17.10.2024 | 676.1078 | 628.7683 | 615.0182 | 601.3582 | 603.7618 | 649.4264 | 751.9134 | 773.7672 | 782.6839 | 849.9018 | 822.4452 | 833.4236 | 857.9172 | 859.7516 | 871.0689 | 881.9046 | 952.6332 | 1040.4695 | 1033.5556 | 1024.7149 | 1011.8349 | 924.1761 | 828.5868 | 766.4782 | 19641.6673
18.10.2024 | 722.542 | 656.0371 | 634.501 | 633.6973 | 623.2808 | 673.4247 | 791.8334 | 841.0939 | 807.2094 | 852.7597 | 840.3481 | 848.0939 | 840.7904 | 842.6666 | 857.7387 | 864.9983 | 904.7425 | 1036.7152 | 1059.5995 | 1047.4679 | 996.1696 | 940.9419 | 852.8465 | 777.7342 | 19947.2327
19.10.2024 | 712.643 | 659.5069 | 655.3185 | 628.405 | 617.5019 | 655.3075 | 722.9213 | 807.9831 | 843.8311 | 862.4784 | 884.3515 | 892.8988 | 854.6609 | 885.1315 | 906.5024 | 910.1362 | 947.5284 | 1044.5725 | 1033.2376 | 993.226 | 970.3919 | 933.4594 | 838.5302 | 773.5936 | 20034.1176
20.10.2024 | 712.9266 | 665.3098 | 674.7542 | 652.8082 | 659.7767 | 688.6355 | 716.4349 | 737.9298 | 813.9076 | 821.9026 | 840.5187 | 878.7284 | 853.9639 | 849.5544 | 856.9769 | 860.0832 | 890.9342 | 1015.7726 | 1036.4799 | 1005.4741 | 988.031 | 949.3555 | 850.0687 | 777.3543 | 19797.6818
21.10.2024 | 714.9689 | 673.7968 | 665.5248 | 642.6962 | 644.5526 | 674.903 | 799.0494 | 891.7731 | 856.1545 | 889.5133 | 906.9762 | 934.4325 | 922.2046 | 913.871 | 941.2336 | 918.0477 | 927.7517 | 1061.1482 | 1118.6705 | 1046.2191 | 1026.9613 | 986.8613 | 871.9713 | 810.9707 | 20840.2525
22.10.2024 | 750.0563 | 709.6269 | 700.8373 | 689.0203 | 675.9176 | 718.4967 | 811.7084 | 867.3009 | 872.7241 | 871.9385 | 871.3454 | 877.6032 | 868.7582 | 839.4926 | 846.9315 | 851.7139 | 869.7152 | 1015.3936 | 1097.3556 | 1056.5659 | 1005.3981 | 966.2144 | 877.4745 | 797.0574 | 20508.6464
23.10.2024 | 724.5338 | 686.9788 | 663.6177 | 656.9454 | 677.2527 | 706.4044 | 803.8374 | 832.1717 | 874.3608 | 866.7685 | 845.5929 | 848.7262 | 826.2466 | 825.595 | 809.9404 | 843.8437 | 856.2187 | 991.5383 | 1046.5361 | 1008.6983 | 972.5981 | 964.8547 | 868.6089 | 795.3491 | 19997.2184
24.10.2024 | 731.6959 | 677.4085 | 654.1846 | 650.8733 | 673.4849 | 698.5837 | 776.5151 | 820.6462 | 851.4975 | 840.4245 | 827.3061 | 858.3946 | 859.1268 | 837.6095 | 847.0391 | 863.2727 | 859.8453 | 1010.9003 | 1044.8962 | 1034.0756 | 983.9838 | 925.9865 | 884.7749 | 779.6787 | 19992.2042
25.10.2024 | 736.069 | 684.8825 | 656.6251 | 657.5038 | 654.5228 | 694.7741 | 798.2071 | 835.5352 | 840.4411 | 870.3959 | 850.1138 | 827.7783 | 848.178 | 878.4712 | 868.1935 | 873.6212 | 922.4663 | 1058.6134 | 1068.3277 | 1026.3889 | 1033.3917 | 952.6617 | 881.1194 | 804.4969 | 20322.7784
26.10.2024 | 771.2312 | 691.8038 | 680.8601 | 674.2193 | 668.599 | 700.8998 | 755.7002 | 833.6388 | 889.7535 | 919.5945 | 931.2875 | 936.0495 | 926.802 | 937.8061 | 900.9127 | 930.1572 | 949.4075 | 1044.2365 | 1046.461 | 1026.2712 | 1012.1848 | 926.8706 | 873.2975 | 798.928 | 20826.9722
27.10.2024 | 763.0743 | 692.7532 | 674.6881 | 660.4775 | 651.4122 | 668.0004 | 730.7933 | 806.2688 | 844.0715 | 873.6854 | 900.8863 | 875.3615 | 869.7279 | 894.1648 | 862.0211 | 849.7568 | 903.0435 | 1022.5661 | 1039.5767 | 1058.4701 | 1024.035 | 957.5525 | 909.6993 | 829.6548 | 20361.7411
28.10.2024 | 743.2246 | 698.2196 | 678.8486 | 660.9059 | 678.3348 | 719.3431 | 818.3699 | 834.9587 | 855.9017 | 873.2907 | 879.3762 | 863.8564 | 833.2645 | 855.3452 | 815.346 | 847.1729 | 888.0584 | 1039.0956 | 1035.8188 | 1009.7258 | 993.0466 | 936.7424 | 853.3464 | 796.2008 | 20207.7938
29.10.2024 | 734.0047 | 703.0818 | 661.04 | 649.2179 | 652.6711 | 683.4074 | 917.3514 | 1012.6599 | 1036.4802 | 1043.9067 | 1041.261 | 1025.4142 | 1033.5572 | 976.8939 | 944.0367 | 935.5677 | 966.4197 | 1163.461 | 1174.4373 | 1165.4252 | 1131.7223 | 1069.0348 | 943.6013 | 857.7111 | 22522.3645
30.10.2024 | 802.7292 | 749.1021 | 744.6479 | 733.6452 | 725.7317 | 753.2156 | 834.369 | 901.3949 | 931.3334 | 939.5554 | 932.0688 | 970.2815 | 959.9002 | 912.8046 | 915.4861 | 942.3515 | 968.5537 | 1138.0826 | 1183.5895 | 1128.3651 | 1080.8026 | 1035.1199 | 970.3629 | 877.0623 | 22130.5557
31.10.2024 | 804.1839 | 750.1807 | 733.5842 | 728.423 | 714.3638 | 766.1011 | 872.687 | 912.1593 | 917.3347 | 955.0765 | 909.6581 | 971.109 | 968.3312 | 948.9504 | 923.715 | 924.6576 | 970.1409 | 1131.2296 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15901.8859
Итого | 21128.8514 | 19621.8647 | 19049.0395 | 18735.2743 | 18766.1205 | 19907.6149 | 22710.3387 | 24423.86 | 24960.8359 | 25652.3407 | 25635.5059 | 25943.9555 | 25771.8719 | 25523.9491 | 25425.0205 | 25757.0794 | 26383.5612 | 30041.4004 | 30215.4104 | 29669.3365 | 28746.938 | 27008.9676 | 24532.5316 | 22305.8631 | 587917.5316
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /