## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:00 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:01
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-6 6 кВ ГорСети;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251075000043 |  |  | 1 |  | 91989192.7306 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Бесланская ГП\ПС "Беслан-Северная" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6,0 кВ\яч.Ф-6 6 кВ ГорСети | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 697.9477 | 650.9322 | 656.7495 | 645.4867 | 682.0062 | 684.1036 | 782.5882 | 898.7346 | 909.7167 | 987.9332 | 991.5306 | 934.3208 | 948.9718 | 863.6377 | 966.5887 | 976.7183 | 944.2338 | 1206.5514 | 1290.6222 | 1268.8734 | 1149.2167 | 1064.5013 | 922.7537 | 817.4096 | 21942.1285
02.10.2024 | 766.9598 | 678.1398 | 679.3238 | 690.2775 | 671.751 | 726.8195 | 815.3079 | 945.7799 | 1018.1565 | 1004.4571 | 1044.0983 | 1028.2748 | 1005.806 | 1009.4731 | 1031.2674 | 1018.4283 | 1110.3278 | 1329.5118 | 1340.2842 | 1270.8084 | 1207.1888 | 1106.566 | 945.9523 | 821.3807 | 23266.3407
03.10.2024 | 740.2708 | 693.3527 | 709.064 | 688.1259 | 721.0558 | 737.3316 | 841.3747 | 857.1201 | 905.5747 | 1038.4421 | 1005.9075 | 1028.4244 | 998.4629 | 1033.1881 | 909.9611 | 1007.7129 | 979.4558 | 1218.1126 | 1331.0648 | 1228.6184 | 1184.4889 | 1061.6653 | 1008.2222 | 860.0898 | 22787.087
04.10.2024 | 788.253 | 707.4798 | 725.4033 | 698.8555 | 731.3655 | 779.291 | 824.7546 | 970.0312 | 1005.0128 | 1023.514 | 1025.5855 | 972.8738 | 973.8453 | 959.8181 | 956.3006 | 946.4599 | 981.9405 | 1182.4923 | 1288.6511 | 1231.2566 | 1212.3018 | 1080.1088 | 957.5056 | 847.8688 | 22870.9693
05.10.2024 | 743.892 | 695.294 | 677.2418 | 704.7087 | 695.0994 | 732.3471 | 728.6258 | 892.9144 | 973.4636 | 1053.7231 | 1059.5846 | 1092.5613 | 1039.8653 | 941.4202 | 992.3435 | 991.5453 | 989.8557 | 1227.2277 | 1282.5924 | 1198.4392 | 1161.2507 | 1032.9227 | 932.837 | 839.4827 | 22679.2382
06.10.2024 | 759.6393 | 722.6071 | 682.2347 | 693.7658 | 679.8733 | 693.1195 | 693.6239 | 791.5089 | 886.2687 | 979.6211 | 1042.2789 | 1081.8778 | 1031.2137 | 977.6793 | 1000.8844 | 1002.251 | 1007.3982 | 1215.3236 | 1266.8959 | 1263.4104 | 1154.6026 | 1105.1619 | 934.7542 | 818.8175 | 22484.8118
07.10.2024 | 740.9416 | 683.3322 | 673.7263 | 676.0255 | 679.5218 | 681.4113 | 758.9617 | 978.6481 | 1025.9742 | 1040.4539 | 1013.518 | 1012.6189 | 926.2837 | 995.5549 | 996.7668 | 978.2454 | 1025.5782 | 1238.8291 | 1313.6317 | 1245.4191 | 1190.1167 | 1091.3139 | 899.2713 | 821.6453 | 22687.7897
08.10.2024 | 738.9333 | 693.7961 | 690.5685 | 675.5158 | 699.5056 | 731.9226 | 805.7723 | 908.5113 | 928.1845 | 1000.1191 | 941.8832 | 1000.4 | 1002.4603 | 977.1833 | 1060.6141 | 1056.7388 | 1166.4828 | 1227.0483 | 1339.5501 | 1257.7395 | 1234.3578 | 1107.7582 | 940.5251 | 819.4626 | 23005.0332
09.10.2024 | 766.1989 | 712.1125 | 716.1978 | 691.1707 | 713.7717 | 761.1816 | 865.1163 | 880.9549 | 936.2413 | 1161.0138 | 1042.8315 | 983.4534 | 971.8641 | 978.863 | 972.577 | 937.3881 | 1001.7654 | 1218.7948 | 1319.8909 | 1263.5829 | 1239.5302 | 1101.7468 | 949.1314 | 825.3312 | 23010.7102
10.10.2024 | 726.6326 | 683.6124 | 707.3523 | 666.5808 | 679.6192 | 716.5462 | 792.4113 | 921.3352 | 958.8228 | 1001.6045 | 951.401 | 988.1705 | 925.0445 | 956.4036 | 935.5862 | 1015.184 | 1030.5058 | 1258.5424 | 1196.5814 | 1320.2896 | 1167.9872 | 1067.8784 | 917.2765 | 833.0062 | 22418.3745
11.10.2024 | 731.9876 | 706.1116 | 680.39 | 711.8831 | 701.7033 | 763.9728 | 780.3245 | 922.8624 | 983.4877 | 1023.0128 | 999.5186 | 958.6288 | 1041.9222 | 1006.3551 | 996.573 | 975.9476 | 1053.6478 | 1306.3653 | 1308.9545 | 1225.3156 | 1178.9949 | 1066.5096 | 942.7637 | 818.0244 | 22885.2571
12.10.2024 | 745.5495 | 700.508 | 699.4432 | 687.2772 | 711.2003 | 746.2108 | 754.9863 | 884.7815 | 1029.0973 | 1058.1544 | 1092.0548 | 1074.474 | 1027.5902 | 991.3291 | 1025.4853 | 999.3058 | 1070.5593 | 1293.6195 | 1280.1398 | 1252.1943 | 1189.1544 | 1085.0429 | 962.5143 | 845.6613 | 23206.3336
13.10.2024 | 808.2653 | 715.8755 | 694.6859 | 713.7171 | 738.4067 | 727.8598 | 748.783 | 861.3452 | 1016.8796 | 1055.474 | 1123.9875 | 1097.8545 | 1087.8477 | 1042.6662 | 1103.844 | 1047.4219 | 1134.9286 | 1425.9358 | 1355.3724 | 1293.6554 | 1201.0183 | 1123.2232 | 949.7472 | 882.2386 | 23951.0332
14.10.2024 | 792.6385 | 725.2676 | 698.243 | 721.6655 | 707.1988 | 740.5133 | 785.2898 | 868.0494 | 939.3902 | 1043.9543 | 1058.1447 | 1088.5752 | 1103.5276 | 1050.3589 | 1061.9648 | 1091.1889 | 1224.4008 | 1323.0013 | 1318.4516 | 1278.6171 | 1226.6143 | 1086.4197 | 983.1816 | 842.7799 | 23759.4368
15.10.2024 | 774.4225 | 744.2809 | 717.3104 | 740.866 | 715.2428 | 782.4988 | 874.1048 | 938.5129 | 983.7402 | 1141.2659 | 1096.6577 | 1089.9657 | 1056.5209 | 1067.7272 | 1064.0416 | 1069.8285 | 1114.5883 | 1350.0356 | 1374.0911 | 1283.0521 | 1247.2326 | 1106.5825 | 992.9244 | 867.3481 | 24192.8415
16.10.2024 | 769.2333 | 725.1618 | 703.8932 | 710.7715 | 735.8974 | 762.7038 | 864.5483 | 944.1564 | 983.7716 | 1054.583 | 1006.7261 | 1042.5954 | 991.8182 | 943.83 | 1000.3162 | 957.008 | 1054.4385 | 1264.1748 | 1322.6578 | 1277.9162 | 1229.5061 | 1111.1292 | 965.166 | 857.8 | 23279.8029
17.10.2024 | 760.5067 | 712.9889 | 694.3808 | 718.9294 | 737.9704 | 769.5995 | 871.4858 | 961.1762 | 961.6074 | 1087.5151 | 1113.5829 | 1144.3998 | 1055.1479 | 1062.5151 | 1123.2767 | 1139.0099 | 1273.9341 | 1345.2773 | 1331.5293 | 1290.1868 | 1235.7261 | 1117.3041 | 982.5752 | 853.175 | 24343.8004
18.10.2024 | 795.7613 | 774.9499 | 752.1917 | 748.213 | 754.7453 | 816.1478 | 905.9021 | 1035.6767 | 1020.2145 | 1142.3303 | 1127.1787 | 1073.1771 | 1103.9161 | 1062.7141 | 1088.1886 | 1147.7876 | 1155.1654 | 1413.3942 | 1438.5323 | 1343.2519 | 1298.2403 | 1130.3524 | 1010.5265 | 892.3245 | 25030.8825
19.10.2024 | 865.0517 | 805.8768 | 747.213 | 746.9447 | 787.5801 | 790.7717 | 821.1011 | 974.6569 | 1033.952 | 1137.7452 | 1183.1282 | 1225.0049 | 1227.0146 | 1195.0636 | 1153.361 | 1195.6851 | 1335.6276 | 1394.1422 | 1406.7031 | 1312.6674 | 1253.1654 | 1154.8526 | 1034.487 | 926.936 | 25708.7318
20.10.2024 | 831.7272 | 791.7004 | 751.3985 | 753.697 | 748.2769 | 764.1219 | 773.0552 | 904.8109 | 983.0202 | 1102.9113 | 1140.7164 | 1126.3021 | 1110.5957 | 1111.2789 | 1161.2287 | 1123.4559 | 1270.582 | 1357.9553 | 1363.5046 | 1352.9092 | 1278.4045 | 1163.3996 | 1006.8144 | 886.3891 | 24858.256
21.10.2024 | 820.7445 | 769.0261 | 742.7713 | 746.221 | 762.924 | 868.4818 | 956.6889 | 993.239 | 1103.9726 | 1171.2049 | 1109.6989 | 1149.0582 | 1149.9276 | 1096.4861 | 1108.9737 | 1248.5779 | 1290.2563 | 1375.8432 | 1418.8346 | 1377.5615 | 1249.0525 | 1220.6537 | 1034.6597 | 920.9265 | 25685.7844
22.10.2024 | 818.3796 | 778.0087 | 805.6363 | 761.1435 | 828.5432 | 798.9479 | 867.5927 | 980.2632 | 1105.7354 | 1060.3523 | 1066.7299 | 1069.5261 | 1076.5806 | 989.8796 | 1103.3512 | 1120.7043 | 1196.9904 | 1411.5074 | 1430.6679 | 1341.2636 | 1245.0901 | 1197.2872 | 1037.6948 | 878.7337 | 24970.6094
23.10.2024 | 803.0885 | 758.7436 | 735.467 | 740.3046 | 746.7068 | 804.4585 | 910.0724 | 980.2123 | 985.7616 | 1122.5726 | 1054.567 | 1033.2277 | 1090.0912 | 1032.0301 | 1053.0494 | 1013.9704 | 1206.5407 | 1360.8527 | 1402.7186 | 1310.8406 | 1275.589 | 1166.5241 | 1012.1825 | 879.0033 | 24478.5751
24.10.2024 | 785.0632 | 745.8225 | 730.8554 | 756.3502 | 757.3637 | 781.7711 | 886.4068 | 990.9536 | 1094.0001 | 1054.2893 | 1106.7927 | 1029.5955 | 1025.0834 | 974.2148 | 1054.5366 | 1080.1479 | 1223.3991 | 1334.7237 | 1332.6914 | 1322.937 | 1255.2649 | 1136.7307 | 987.9893 | 866.2939 | 24313.277
25.10.2024 | 780.534 | 736.8542 | 726.8545 | 724.9388 | 741.9158 | 820.4315 | 872.3883 | 933.1044 | 1052.0637 | 1123.7903 | 1049.9954 | 1119.8979 | 1080.5391 | 1041.1131 | 1045.8815 | 1140.6164 | 1325.3063 | 1414.9593 | 1335.6489 | 1268.3141 | 1280.1243 | 1137.4716 | 1004.0076 | 874.3608 | 24631.1118
26.10.2024 | 795.8312 | 754.0462 | 732.1728 | 729.331 | 738.8197 | 761.4658 | 791.7396 | 983.5513 | 1070.5613 | 1140.0185 | 1178.9828 | 1214.8434 | 1313.0551 | 1172.1006 | 1154.8066 | 1250.3824 | 1342.468 | 1397.1279 | 1351.4295 | 1323.2929 | 1224.2327 | 1160.4979 | 1060.7946 | 910.2583 | 25551.8103
27.10.2024 | 827.4111 | 775.7192 | 754.9024 | 781.6881 | 753.9744 | 809.4626 | 784.6705 | 916.7639 | 1079.4698 | 1159.5357 | 1160.2311 | 1113.0146 | 1213.711 | 1171.7576 | 1146.1122 | 1082.799 | 1185.8574 | 1488.558 | 1395.046 | 1342.2542 | 1294.8934 | 1164.5829 | 1001.6514 | 899.881 | 25303.9477
28.10.2024 | 824.1736 | 801.0196 | 737.3231 | 763.8154 | 775.7303 | 784.2413 | 868.1341 | 957.8427 | 1098.2582 | 1093.4883 | 1037.3263 | 1092.8472 | 1082.5307 | 1023.3426 | 1120.8065 | 1098.7434 | 1235.9597 | 1387.0714 | 1410.6903 | 1285.0553 | 1220.9018 | 1121.9079 | 1009.1797 | 900.0936 | 24730.483
29.10.2024 | 814.6978 | 762.1316 | 795.9733 | 829.3286 | 755.1681 | 818.6187 | 844.6572 | 942.516 | 1030.9991 | 1053.711 | 1110.0022 | 1112.7379 | 1079.2057 | 1039.5803 | 1063.0021 | 1103.2058 | 1296.4558 | 1417.6274 | 1412.4414 | 1346.7861 | 1270.5878 | 1151.4903 | 1024.3168 | 898.5746 | 24973.8157
30.10.2024 | 815.5586 | 770.7842 | 775.1264 | 797.9757 | 762.3173 | 828.347 | 875.9743 | 939.8596 | 1009.2935 | 1171.1192 | 1042.8433 | 1054.4293 | 1129.0613 | 1052.2744 | 1003.8708 | 1110.2111 | 1312.3536 | 1404.0861 | 1396.4143 | 1336.3188 | 1220.0387 | н/д | н/д | н/д | 21808.2575
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 23430.2944 | 21975.5361 | 21594.0942 | 21715.5746 | 21915.255 | 22984.7005 | 24746.4424 | 27959.8731 | 30112.6918 | 32287.9101 | 31977.4841 | 32033.131 | 31869.5043 | 30819.8387 | 31455.5603 | 31926.67 | 34541.0039 | 39788.6922 | 40356.2841 | 38712.8279 | 36774.8736 | 32421.5856 | 28411.4061 | 25005.2968 | 714816.5308
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /