## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-11 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000580 |  |  | 1 |  | 155203848.0412 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-2 6кВ\яч.Ф-11 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 649.6523 | 605.5139 | 577.3896 | 564.1013 | 589.4567 | 614.9282 | 677.3583 | 790.9934 | 902.7774 | 972.5991 | 1011.916 | 988.4584 | 1003.2707 | 988.7825 | 996.3881 | 952.6371 | 983.8153 | 1041.0687 | 1109.568 | 1105.7075 | 1057.833 | 968.4858 | 853.9777 | 743.218 | 20749.897
02.10.2024 | 663.4069 | 616.5567 | 600.0849 | 588.4752 | 609.4126 | 637.6392 | 690.2619 | 804.1786 | 919.6151 | 957.1482 | 1007.4526 | 1012.1982 | 1026.5448 | 996.4706 | 987.1333 | 984.5944 | 1001.773 | 1095.91 | 1148.0747 | 1157.4047 | 1103.5821 | 1012.9977 | 888.9328 | 751.116 | 21260.9643
03.10.2024 | 672.2086 | 626.1721 | 600.0138 | 588.195 | 604.2833 | 637.0594 | 690.7002 | 801.6201 | 908.7807 | 943.6491 | 959.4913 | 935.9825 | 935.9222 | 966.9605 | 974.1295 | 948.9428 | 946.0895 | 1037.6553 | 1114.8935 | 1109.7121 | 1065.9199 | 958.7646 | 842.3586 | 731.2646 | 20600.7691
04.10.2024 | 669.1905 | 627.0147 | 597.1899 | 590.1949 | 604.4755 | 628.6658 | 687.3469 | 799.7039 | 906.5337 | 970.1019 | 963.3241 | 952.3199 | 967.3219 | 986.1068 | 972.7634 | 977.6857 | 987.0379 | 1049.5534 | 1130.521 | 1116.5953 | 1041.0224 | 964.4503 | 854.7721 | 744.2909 | 20788.1828
05.10.2024 | 678.4872 | 623.8193 | 586.6624 | 582.1386 | 580.9503 | 576.1495 | 591.8611 | 701.0712 | 836.5298 | 920.2101 | 969.935 | 976.6681 | 1003.0497 | 1008.7125 | 982.6624 | 989.1548 | 999.506 | 1100.1083 | 1155.8861 | 1109.3695 | 1036.0579 | 958.2042 | 854.3265 | 763.405 | 20584.9255
06.10.2024 | 683.9215 | 634.5416 | 595.5295 | 581.4429 | 582.0239 | 571.1263 | 583.1151 | 651.2538 | 799.4873 | 882.8064 | 924.8291 | 965.4689 | 972.683 | 992.2867 | 1010.5765 | 1009.1805 | 988.0815 | 1047.9255 | 1130.7467 | 1138.7871 | 1084.536 | 973.503 | 877.5246 | 757.5404 | 20438.9178
07.10.2024 | 677.9706 | 628.1132 | 597.501 | 590.7864 | 614.7404 | 646.5726 | 825.2136 | 941.9636 | 1041.5829 | 1094.8597 | 1139.7378 | 1149.4957 | 1148.8358 | 1172.2434 | 1158.5783 | 1155.2513 | 1174.4031 | 1295.1058 | 1338.9152 | 1307.426 | 1257.2479 | 1143.1149 | 989.9114 | 868.7376 | 23958.3081
08.10.2024 | 777.8493 | 721.2145 | 692.8185 | 689.6544 | 718.818 | 761.3032 | 728.4978 | 812.6044 | 925.4346 | 978.8892 | 999.3236 | 991.3968 | 1004.6254 | 1019.4502 | 1000.7716 | 1000.1787 | 1011.8085 | 1080.5606 | 1132.0981 | 1141.956 | 1064.6155 | 974.0478 | 876.8011 | 748.4515 | 21853.1691
09.10.2024 | 672.9537 | 627.9875 | 609.4594 | 604.4242 | 622.5223 | 648.9333 | 719.7676 | 820.2833 | 932.0916 | 984.0425 | 997.172 | 990.9004 | 998.4815 | 994.9972 | 985.7277 | 1013.1894 | 1030.7813 | 1081.0899 | 1143.4697 | 1137.515 | 1078.76 | 977.2786 | 861.1176 | 759.2643 | 21292.21
10.10.2024 | 674.4228 | 624.5943 | 597.5951 | 592.6977 | 606.7034 | 638.1286 | 689.1721 | 807.6741 | 908.9187 | 972.7121 | 982.1002 | 943.3688 | 965.0351 | 977.3254 | 977.0455 | 977.3367 | 991.8656 | 1102.4708 | 1154.6355 | 1131.4943 | 1079.957 | 969.595 | 861.0785 | 746.3464 | 20972.2737
11.10.2024 | 674.2447 | 633.003 | 604.2573 | 599.5546 | 628.0022 | 648.443 | 713.7043 | 812.1555 | 934.5128 | 969.7822 | 988.4324 | 987.2913 | 981.8278 | 972.9858 | 978.6346 | 983.9413 | 992.2019 | 1115.8008 | 1156.9786 | 1132.9774 | 1064.2411 | 1002.0794 | 894.3774 | 793.3448 | 21262.774
12.10.2024 | 699.5866 | 653.2365 | 626.372 | 621.3371 | 615.8824 | 611.3445 | 621.8325 | 747.1763 | 867.2394 | 924.4231 | 951.3469 | 975.2279 | 1029.4855 | 1048.7222 | 1024.5836 | 1032.5696 | 1054.8663 | 1147.2681 | 1145.229 | 1121.5542 | 1078.4107 | 1011.8552 | 903.8446 | 786.1049 | 21299.4994
13.10.2024 | 712.4634 | 662.0488 | 626.5206 | 607.8132 | 608.3654 | 604.8852 | 602.4519 | 688.1281 | 837.9817 | 923.9725 | 955.5922 | 994.3527 | 1027.8018 | 1059.0121 | 1079.6511 | 1078.9526 | 1124.554 | 1206.8934 | 1213.1122 | 1232.3988 | 1159.4075 | 1043.1752 | 919.6092 | 820.3309 | 21789.4743
14.10.2024 | 738.6981 | 688.6993 | 656.1986 | 642.6959 | 668.8614 | 703.6616 | 789.2864 | 886.8334 | 1000.9737 | 1093.4709 | 1126.6495 | 1150.1828 | 1133.2786 | 1170.8198 | 1158.9688 | 1148.7082 | 1116.1702 | 1198.1003 | 1249.4034 | 1249.6676 | 1178.2576 | 1098.0471 | 972.2466 | 837.2633 | 23657.1431
15.10.2024 | 750.7774 | 701.1039 | 670.8388 | 659.2361 | 668.255 | 716.3147 | 790.2504 | 927.6916 | 1026.4149 | 1083.5354 | 1103.3515 | 1095.9268 | 1110.046 | 1102.7052 | 1084.2446 | 1067.984 | 1081.3155 | 1198.6127 | 1231.1884 | 1217.5384 | 1191.4123 | 1113.8048 | 990.3854 | 871.8544 | 23454.788
16.10.2024 | 775.8348 | 733.2944 | 694.9859 | 685.5176 | 716.1733 | 746.5493 | 806.528 | 904.9144 | 1011.768 | 1106.9999 | 1114.2183 | 1102.9709 | 1085.067 | 1084.162 | 1080.4012 | 1104.3614 | 1164.0069 | 1243.4781 | 1310.3929 | 1300.1151 | 1220.8886 | 1146.7615 | 1012.3966 | 891.3516 | 24043.1378
17.10.2024 | 820.2775 | 772.0479 | 748.0173 | 736.4044 | 735.5076 | 1216.0069 | 1335.7957 | 1526.3656 | 1750.8877 | 1860.7039 | 1875.2355 | 1848.7987 | 1847.913 | 1792.8003 | 1669.2499 | 1646.069 | 1692.0933 | 1761.9745 | 1817.3023 | 1770.6262 | 1704.9973 | 1584.7305 | 1401.1503 | 1222.275 | 35137.2302
18.10.2024 | 1131.4341 | 1076.6911 | 1049.1081 | 1044.4759 | 1092.5907 | 1149.8928 | 1271.5188 | 1408.352 | 1601.092 | 1688.5931 | 1682.9442 | 1645.378 | 1615.2161 | 1599.7151 | 1588.5754 | 1597.5366 | 1636.0761 | 1765.9001 | 1791.7586 | 1768.7913 | 1680.8926 | 1551.3285 | 1388.321 | 1224.6848 | 35050.8672
19.10.2024 | 1125.7412 | 1065.9385 | 1035.3428 | 1027.4197 | 1013.914 | 1032.3361 | 1079.8557 | 1264.845 | 1457.1027 | 1551.3394 | 1594.7753 | 1550.9214 | 1556.3343 | 1558.883 | 1571.9948 | 1628.1205 | 1691.7714 | 1779.9437 | 1756.8794 | 1731.7819 | 1658.0924 | 1546.1548 | 1404.3443 | 1275.5949 | 33959.4271
20.10.2024 | 1169.177 | 1105.0922 | 1067.6715 | 1037.875 | 1036.2425 | 1047.6618 | 1057.5579 | 1181.5825 | 1327.5202 | 1450.0515 | 1523.1973 | 1513.9189 | 1489.4455 | 1530.9302 | 1495.2812 | 1513.8022 | 1619.1434 | 1745.0836 | 1787.6448 | 1753.7633 | 1661.1289 | 1542.4024 | 1368.7602 | 1228.2617 | 33253.1957
21.10.2024 | 1136.0354 | 1075.5246 | 1029.0974 | 1025.1448 | 1077.3477 | 1153.8167 | 1292.5267 | 1440.1119 | 1643.5058 | 1807.0786 | 1801.2077 | 1811.4696 | 1745.5882 | 1709.4288 | 1636.8238 | 1635.9976 | 1666.5798 | 1826.2936 | 1826.8805 | 1784.3647 | 1724.8061 | 1602.9201 | 1433.3023 | 1279.7228 | 36165.5754
22.10.2024 | 1154.8133 | 1098.2007 | 1070.035 | 1062.56 | 1124.1989 | 1188.064 | 1271.9883 | 1453.1729 | 1601.4752 | 1710.3767 | 1681.0159 | 1643.5294 | 1651.3435 | 1569.3015 | 1552.0818 | 1550.4452 | 1599.0357 | 1800.3177 | 1842.5588 | 1798.5245 | 1708.9019 | 1602.4362 | 1399.4695 | 1236.7564 | 35370.6029
23.10.2024 | 1134.2305 | 1084.0536 | 1094.6491 | 1079.4893 | 1103.3071 | 1169.369 | 1264.2101 | 1433.0652 | 1591.5566 | 1662.4979 | 1686.4221 | 1562.4514 | 1567.1182 | 1550.4332 | 1491.8222 | 1507.2594 | 1568.4204 | 1743.1575 | 1800.5146 | 1745.5732 | 1653.4104 | 1544.6295 | 1393.634 | 1226.1609 | 34657.4353
24.10.2024 | 1131.2457 | 1076.9222 | 1051.3387 | 1046.0975 | 1103.6166 | 1165.3331 | 1254.107 | 1400.4106 | 1583.0675 | 1639.638 | 1697.3836 | 1647.5525 | 1624.7248 | 1581.1578 | 1559.2523 | 1542.6907 | 1585.224 | 1737.2874 | 1743.3357 | 1733.2294 | 1658.1874 | 1537.6748 | 1377.8669 | 1227.491 | 34704.835
25.10.2024 | 1140.1901 | 1091.0819 | 1051.9505 | 1042.1529 | 1089.2292 | 1176.5615 | 1268.1736 | 1406.6865 | 1614.0349 | 1686.754 | 1686.7394 | 1686.4964 | 1631.0639 | 1579.1454 | 1540.5313 | 1591.1624 | 1656.282 | 1740.5902 | 1762.8692 | 1726.1193 | 1652.0373 | 1536.658 | 1412.6304 | 1260.4164 | 35029.5566
26.10.2024 | 1167.8883 | 1100.152 | 1054.0314 | 1040.6219 | 1051.3452 | 1104.8727 | 1163.3927 | 1253.4225 | 1480.0702 | 1560.9255 | 1619.6363 | 1599.9218 | 1583.4375 | 1569.2041 | 1571.2979 | 1567.8795 | 1624.5974 | 1727.5211 | 1738.664 | 1691.1476 | 1624.2076 | 1510.0687 | 1379.0693 | 1247.561 | 34030.9363
27.10.2024 | 1137.2703 | 1084.3845 | 1042.2372 | 1021.1546 | 1010.6609 | 1036.6997 | 1064.5214 | 1167.7828 | 1330.8478 | 1439.1133 | 1474.8941 | 1459.809 | 1491.874 | 1486.1659 | 1450.6412 | 1462.1164 | 1546.5548 | 1726.6711 | 1746.6211 | 1733.7987 | 1639.0917 | 1539.7778 | 1381.1846 | 1231.1601 | 32705.033
28.10.2024 | 1124.0799 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1124.0799
29.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 24544.0517 | 22037.003 | 21226.8963 | 20951.6613 | 21476.8865 | 22832.3185 | 24530.9958 | 27834.0432 | 31741.803 | 33836.2742 | 34518.3237 | 34182.4569 | 34197.3357 | 34068.9083 | 33579.812 | 33667.7482 | 34534.0548 | 37396.3418 | 38480.1424 | 37947.9389 | 36127.9032 | 33414.9462 | 29793.3934 | 26273.9696 | 729195.2087
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /