## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:03 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:03
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
яч.Ф-5 6кВ;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
ЦЭ6850М |  | 007251031000620 |  |  | 1 |  | 141855702.7037 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Моздокская ГП\ПС "Моздок-110" 110/35/6 кВ\РУ-6,0 кВ\СШ-1 6кВ\яч.Ф-5 6кВ | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 846.9284 | 760.5172 | 736.8694 | 726.1951 | 727.8369 | 737.9951 | 879.9621 | 1022.5535 | 1163.6016 | 1289.2157 | 1374.82 | 1374.2344 | 1384.7634 | 1386.1694 | 1376.2286 | 1349.2057 | 1310.8631 | 1296.8259 | 1431.1749 | 1410.8621 | 1363.9714 | 1290.7389 | 1120.2557 | 986.1598 | 27347.9482
02.10.2024 | 886.5095 | 810.2745 | 781.674 | 747.8137 | 734.378 | 750.4123 | 895.3943 | 1061.4016 | 1167.7321 | 1301.731 | 1357.6114 | 1346.6669 | 1374.3422 | 1379.033 | 1340.1231 | 1346.6524 | 1347.8894 | 1373.862 | 1465.2367 | 1453.0664 | 1379.9131 | 1302.6133 | 1154.6757 | 1004.6135 | 27763.62
03.10.2024 | 843.6931 | 801.4907 | 773.1294 | 758.6184 | 745.2832 | 777.9133 | 919.2661 | 1030.143 | 1158.1011 | 1260.575 | 1358.1286 | 1372.3923 | 1343.4581 | 1374.6577 | 1350.4811 | 1344.2191 | 1252.7097 | 1268.6637 | 1393.1522 | 1378.2877 | 1354.8648 | 1286.9638 | 1134.0804 | 984.4172 | 27264.69
04.10.2024 | 834.2744 | 795.328 | 762.2887 | 739.507 | 742.2155 | 760.456 | 904.916 | 1038.7038 | 1160.6349 | 1303.9387 | 1331.5236 | 1312.2104 | 1332.678 | 1341.8584 | 1283.6522 | 1317.639 | 1315.242 | 1304.031 | 1389.931 | 1357.279 | 1308.2929 | 1268.2487 | 1137.0475 | 985.6118 | 27027.5084
05.10.2024 | 831.4699 | 776.9676 | 747.6402 | 736.6558 | 710.8059 | 716.0366 | 753.9737 | 875.5957 | 1026.0649 | 1178.8759 | 1254.387 | 1277.1202 | 1322.3678 | 1323.2041 | 1311.8044 | 1308.4587 | 1270.0213 | 1296.0733 | 1372.4748 | 1355.8707 | 1290.3956 | 1241.9081 | 1107.1462 | 977.823 | 26063.1412
06.10.2024 | 861.5969 | 782.0516 | 750.4405 | 728.9334 | 713.5414 | 707.9186 | 713.0206 | 809.8468 | 927.4136 | 1097.2632 | 1202.9339 | 1252.6011 | 1256.7081 | 1241.7278 | 1223.0937 | 1238.1358 | 1221.2258 | 1295.0187 | 1389.2304 | 1400.5002 | 1352.0502 | 1261.6556 | 1114.9045 | 973.0091 | 25514.8212
07.10.2024 | 872.1093 | 819.0137 | 765.0068 | 746.151 | 742.3229 | 765.7824 | 902.4455 | 1063.4611 | 1180.0449 | 1281.0788 | 1381.7657 | 1396.9324 | 1414.2608 | 1406.471 | 1379.2314 | 1442.7011 | 1428.5797 | 1426.8345 | 1479.6528 | 1425.0726 | 1362.4195 | 1291.2695 | 1130.7724 | 996.2649 | 28099.6448
08.10.2024 | 858.4993 | 812.0392 | 780.0427 | 753.9023 | 740.7516 | 786.1941 | 906.9087 | 1041.0287 | 1178.4249 | 1342.4678 | 1397.7578 | 1443.5185 | 1404.6634 | 1420.5626 | 1349.1325 | 1379.67 | 1332.5677 | 1395.5934 | 1461.4521 | 1417.2381 | 1384.0281 | 1313.094 | 1177.695 | 1043.495 | 28120.7277
09.10.2024 | 867.9379 | 835.2651 | 822.2107 | 812.1795 | 771.1763 | 799.7139 | 916.0969 | 1088.4685 | 1253.4226 | 1404.4825 | 1441.4585 | 1407.3533 | 1425.5818 | 1423.6271 | 1391.3648 | 1382.1505 | 1361.0485 | 1397.4303 | 1475.787 | 1466.599 | 1388.7822 | 1346.2811 | 1174.8 | 1017.0843 | 28670.3023
10.10.2024 | 899.4364 | 837.0833 | 800.3123 | 764.5528 | 750.4825 | 780.3624 | 889.954 | 1045.5542 | 1165.5427 | 1325.3648 | 1387.377 | 1376.9601 | 1381.0634 | 1352.8311 | 1382.2263 | 1346.6251 | 1272.06 | 1349.5475 | 1435.1934 | 1420.9778 | 1365.8162 | 1274.776 | 1138.9114 | 977.4957 | 27720.5067
11.10.2024 | 875.9816 | 796.9141 | 785.3024 | 772.6465 | 758.2959 | 784.9399 | 916.7091 | 1084.9899 | 1221.074 | 1320.7505 | 1367.6044 | 1376.3854 | 1343.4634 | 1344.5226 | 1333.954 | 1331.728 | 1315.7602 | 1366.0882 | 1406.3733 | 1376.3741 | 1337.4525 | 1284.0122 | 1153.463 | 999.9224 | 27654.7077
12.10.2024 | 854.0011 | 795.0319 | 775.125 | 761.5081 | 748.4838 | 743.2425 | 786.8641 | 884.7537 | 1022.307 | 1129.2783 | 1211.8208 | 1315.8549 | 1306.029 | 1299.1398 | 1308.1341 | 1311.929 | 1296.0756 | 1351.7467 | 1387.8184 | 1376.3219 | 1333.8465 | 1277.6989 | 1161.8162 | 1022.0094 | 26460.8367
13.10.2024 | 876.9084 | 819.0628 | 797.2386 | 782.0796 | 755.6481 | 742.3117 | 760.5669 | 824.4875 | 955.4826 | 1106.6649 | 1235.9027 | 1295.0456 | 1294.6352 | 1296.5333 | 1316.0758 | 1307.9599 | 1327.6471 | 1371.3427 | 1442.8041 | 1446.1635 | 1415.9542 | 1328.7086 | 1167.3672 | 1011.2639 | 26677.8549
14.10.2024 | 903.8895 | 824.2682 | 811.1288 | 786.046 | 798.4453 | 835.2155 | 957.7722 | 1086.6222 | 1217.1944 | 1427.2056 | 1512.0973 | 1524.0144 | 1561.772 | 1535.3736 | 1563.0292 | 1529.3125 | 1543.0529 | 1545.7926 | 1602.0404 | 1552.6554 | 1469.2908 | 1405.8487 | 1265.4505 | 1089.5182 | 30347.0359
15.10.2024 | 952.6316 | 891.3005 | 855.0407 | 833.2903 | 838.9708 | 878.1008 | 1003.7321 | 1147.4249 | 1340.6028 | 1520.9204 | 1589.463 | 1524.5157 | 1514.957 | 1497.5876 | 1471.2621 | 1465.3455 | 1467.2 | 1545.0005 | 1577.1847 | 1535.0274 | 1492.6026 | 1421.1327 | 1258.741 | 1082.8012 | 30704.836
16.10.2024 | 934.8654 | 882.8901 | 858.7081 | 846.3068 | 849.5627 | 877.6932 | 1005.3589 | 1131.2644 | 1330.7952 | 1457.989 | 1502.8477 | 1521.0602 | 1466.3943 | 1438.6997 | 1365.6156 | 1342.454 | 1495.349 | 1554.6409 | 1592.3289 | 1525.9105 | 1482.6191 | 1409.2138 | 1267.3327 | 1098.3828 | 30238.2829
17.10.2024 | 988.9434 | 905.5548 | 871.7428 | 855.9334 | 859.3053 | 1194.5244 | 1325.8653 | 1492.6433 | 1733.6275 | 1923.9546 | 1995.0007 | 2021.6709 | 2005.7242 | 1978.2471 | 1955.1275 | 1970.6986 | 1939.8627 | 1978.4538 | 2047.0111 | 2011.4442 | 1952.1917 | 1833.7717 | 1641.0896 | 1432.8588 | 38915.2476
18.10.2024 | 1255.2568 | 1190.1736 | 1167.706 | 1146.5512 | 1154.8893 | 1202.4685 | 1336.5275 | 1530.049 | 1746.9863 | 1895.224 | 1972.5716 | 1980.9851 | 1915.0923 | 1940.2218 | 2026.2921 | 1988.4881 | 1963.9262 | 2068.1375 | 2067.3766 | 2022.9698 | 1949.0418 | 1861.3595 | 1666.94 | 1478.7918 | 40528.0264
19.10.2024 | 1296.4976 | 1199.4802 | 1173.8346 | 1162.7061 | 1138.9599 | 1147.8839 | 1171.3927 | 1291.2439 | 1473.2103 | 1660.3689 | 1800.0532 | 1837.4812 | 1857.2094 | 1852.4463 | 1909.7854 | 1906.8636 | 1920.4705 | 2047.8651 | 2033.4765 | 1972.3297 | 1910.4527 | 1822.0503 | 1665.3503 | 1467.1743 | 38718.5866
20.10.2024 | 1293.0658 | 1220.4596 | 1184.6994 | 1177.2382 | 1149.782 | 1150.1932 | 1149.1099 | 1223.0726 | 1402.278 | 1628.0038 | 1718.0334 | 1755.53 | 1755.2969 | 1751.2289 | 1792.9953 | 1801.0418 | 1828.3981 | 1948.4954 | 2017.4488 | 1976.4821 | 1928.992 | 1819.4258 | 1624.9965 | 1420.3362 | 37716.6037
21.10.2024 | 1299.2355 | 1187.6206 | 1155.1074 | 1142.9201 | 1147.3927 | 1204.8424 | 1342.1988 | 1533.6688 | 1737.4046 | 1996.7104 | 2106.2337 | 2143.684 | 2101.6319 | 2125.7874 | 2072.7537 | 2035.679 | 2040.2101 | 2114.1176 | 2139.4981 | 2086.7991 | 2022.241 | 1891.2341 | 1705.4691 | 1517.9796 | 41850.4198
22.10.2024 | 1324.633 | 1252.8912 | 1231.2428 | 1190.585 | 1201.6867 | 1251.4317 | 1347.3076 | 1564.6609 | 1764.4161 | 1945.0218 | 2051.9761 | 2090.4069 | 2067.5212 | 2047.7636 | 2003.6439 | 1981.3902 | 2008.5971 | 2130.6142 | 2152.1606 | 2107.2659 | 2073.3777 | 1962.2063 | 1728.1588 | 1507.1047 | 41986.0643
23.10.2024 | 1321.3799 | 1260.2311 | 1226.2406 | 1192.7987 | 1174.9127 | 1254.1321 | 1397.3391 | 1555.5506 | 1766.6939 | 1926.6716 | 2027.2765 | 1974.1421 | 1944.7015 | 1947.1802 | 1945.6182 | 1939.5882 | 1989.0528 | 2091.7774 | 2140.8938 | 2123.2101 | 2049.3643 | 1930.2288 | 1695.6156 | 1473.8228 | 41348.4225
24.10.2024 | 1313.7558 | 1265.1138 | 1223.918 | 1221.7733 | 1210.2211 | 1288.579 | 1408.8331 | 1548.1922 | 1742.0783 | 1917.3218 | 1994.7136 | 1985.2471 | 1995.1842 | 1976.9278 | 1960.2356 | 1920.5739 | 1911.4609 | 2060.8884 | 2110.5458 | 2077.4105 | 2014.5258 | 1873.726 | 1694.7523 | 1487.0439 | 41203.022
25.10.2024 | 1339.4292 | 1269.2879 | 1229.7694 | 1222.2434 | 1220.0496 | 1279.4851 | 1402.0562 | 1536.4997 | 1725.0556 | 1902.0267 | 1930.0659 | 1947.2048 | 1932.4979 | 1958.3068 | 1926.7373 | 1918.6137 | 1937.3109 | 2060.5342 | 2039.2131 | 1979.1797 | 1908.7901 | 1809.2144 | 1673.1693 | 1483.953 | 40630.6938
26.10.2024 | 1322.883 | 1242.6876 | 1226.3607 | 1200.1624 | 1177.0739 | 1200.6943 | 1235.3646 | 1349.3856 | 1557.7787 | 1756.2933 | 1876.4434 | 1951.7007 | 1965.2781 | 1927.0316 | 1869.6059 | 1860.7579 | 1894.9101 | 2132.0044 | 2097.277 | 2039.9992 | 1947.4087 | 1839.8384 | 1670.7709 | 1491.2839 | 39832.9944
27.10.2024 | 1305.553 | 1247.3567 | 1214.2147 | 1182.1127 | 1171.9307 | 1180.5415 | 1206.2244 | 1279.4479 | 1440.1287 | 1612.5065 | 1780.7628 | 1802.8725 | 1819.0552 | 1783.0625 | 1761.3986 | 1750.4061 | 1788.2417 | 1935.8645 | 2015.2822 | 1968.9422 | 1932.5275 | 1843.4265 | 1673.7682 | 1463.5968 | 38159.2239
28.10.2024 | 1275.4676 | 1212.8013 | 1182.9025 | 1158.9621 | 1170.9293 | 1234.3689 | 1364.0667 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8599.4984
29.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
30.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
31.10.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Итого | 29336.8333 | 27493.1566 | 26689.8971 | 26150.3727 | 25905.3341 | 27033.4332 | 29799.227 | 32140.7139 | 36558.0974 | 40911.9056 | 43160.6305 | 43607.7911 | 43486.3304 | 43350.2025 | 42969.6024 | 42818.2876 | 42779.7334 | 44707.2443 | 46162.0186 | 45264.2391 | 43771.2132 | 41490.6456 | 37104.5401 | 32473.818 | 895165.2678
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /