## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:08 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:08
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
СЕ308 (СПОДЭС), №012289162915134;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 ТТ (СПОДЭС) |  | 012289162915134 |  |  | 200 |  | 4201.6929 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Алагирские РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ТП 9-28 от Пс Алагир-110 АланияЭнергоСеть\РУ-0,4 кВ\СШ-1\яч.АланияЭнергоСеть | [17 empty] | найдена 'энергия за 1 час'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 63.876 | 59.72 | 60.19 | 56.086 | 56.586 | 58.95 | 65.494 | 75.614 | 78.85 | 70.532 | 69.974 | 71.79 | 64.408 | 68.068 | 68.532 | 68.06 | 73.884 | 85.304 | 97.264 | 103.236 | 104.228 | 101.51 | 89.29 | 78.072 | 1789.518
02.10.2024 | 69.966 | 65.564 | 64.584 | 64.298 | 62.614 | 63.52 | 70.484 | 80.404 | 80.726 | 74.774 | 69.514 | 68.38 | 66.462 | 66.664 | 74.736 | 78.126 | 81.1 | 92.488 | 102.85 | 108.042 | 106.856 | 100.63 | 97.072 | 85.532 | 1895.386
03.10.2024 | 75.826 | 69.582 | 66.904 | 64.944 | 64.284 | 70.604 | 77.154 | 82.846 | 80.356 | 75.356 | 76.37 | 79.304 | 81.47 | 74.996 | 73.576 | 72.886 | 74.162 | 85.588 | 98.994 | 103.294 | 108.3 | 103.256 | 97.694 | 85.8 | 1943.546
04.10.2024 | 76.436 | 75.544 | 74.168 | 69.812 | 69.352 | 69.258 | 73.498 | 80.51 | 80.218 | 78.146 | 73.034 | 76.776 | 77.928 | 70.98 | 68.334 | 68.046 | 67.344 | 78.314 | 90.258 | 97.064 | 98.128 | 98.442 | 92.36 | 81.096 | 1885.0459
05.10.2024 | 74.842 | 73.158 | 69.668 | 67.236 | 66.19 | 67.27 | 71.234 | 74.462 | 76.01 | 76.972 | 75.796 | 68.698 | 71.032 | 72.322 | 65.75 | 65.858 | 65.89 | 67.528 | 85.782 | 98.422 | 96.594 | 89.32 | 81.026 | 70.354 | 1791.4139
06.10.2024 | 64.854 | 63.668 | 60.118 | 59.296 | 58.712 | 59.092 | 61.59 | 66.668 | 73.764 | 75.298 | 73.846 | 72.182 | 77.552 | 74.372 | 70.172 | 70.77 | 67.712 | 74.606 | 89.572 | 95.426 | 96.954 | 93.444 | 82.736 | 71.026 | 1753.43
07.10.2024 | 64.944 | 62.048 | 55.826 | 55.536 | 54.876 | 57.604 | 63.228 | 73.412 | 71.562 | 68.6 | 69.934 | 70.598 | 65.418 | 65.402 | 59.576 | 61.024 | 61.288 | 67.998 | 87.54 | 97.61 | 96.904 | 92.06 | 84.872 | 72.01 | 1679.87
08.10.2024 | 61.986 | 60.024 | 55.97 | 56.342 | 56.356 | 58.184 | 59.62 | 70.216 | 73.208 | 66.52 | 71.448 | 64.834 | 65.754 | 70.348 | 77.32 | 77.31 | 83.38 | 88.71 | 102.01 | 106.496 | 101.014 | 97.05 | 85.556 | 74.306 | 1783.962
09.10.2024 | 66.344 | 61.252 | 58.5 | 57.05 | 56.65 | 58.044 | 65.076 | 80.59 | 75.326 | 74.53 | 71.88 | 72.346 | 71.304 | 71.962 | 68.858 | 64.698 | 63.3 | 71.9 | 87.846 | 97.486 | 101.532 | 99.226 | 83.028 | 73.234 | 1751.962
10.10.2024 | 69.298 | 63.342 | 59.602 | 56.986 | 57.92 | 59.488 | 59.758 | 77.76 | 69.374 | 63.944 | 60.956 | 64.838 | 60.446 | 60.056 | 57.926 | 60.146 | 59.652 | 73.89 | 86.246 | 90.522 | 91.004 | 88.272 | 79.076 | 66.698 | 1637.2
11.10.2024 | 63.704 | 60.578 | 58.214 | 56.854 | 57.404 | 58.034 | 63.038 | 73.856 | 72.22 | 73.052 | 69.258 | 63.356 | 63.058 | 62.238 | 69.25 | 70.044 | 74.934 | 85.052 | 94.514 | 100.8 | 100.28 | 98.422 | 85.414 | 78.654 | 1752.228
12.10.2024 | 74.604 | 66.886 | 64.092 | 60.242 | 61.238 | 60.688 | 68.306 | 72.718 | 75.962 | 76.822 | 78.884 | 78.822 | 74.642 | 75.402 | 70.704 | 68.738 | 71.13 | 79.572 | 89.988 | 92.634 | 96.646 | 91.18 | 86.606 | 75.524 | 1812.03
13.10.2024 | 69.236 | 63.018 | 60.87 | 59.136 | 57.672 | 57.264 | 60.63 | 65.44 | 71.542 | 80.542 | 87.006 | 90.416 | 89.226 | 93.744 | 95.19 | 93.636 | 99.062 | 105.146 | 111.896 | 116.056 | 112.806 | 103.07 | 95.146 | 86.924 | 2024.6739
14.10.2024 | 78.146 | 73.624 | 70.02 | 66.394 | 67.282 | 66.698 | 71.732 | 85.306 | 84.512 | 83.164 | 80.954 | 79.536 | 80.23 | 84.966 | 85.176 | 84.532 | 87.978 | 97.824 | 106.538 | 112.496 | 118.688 | 110.246 | 99.356 | 86.708 | 2062.1059
15.10.2024 | 79.954 | 73.93 | 73.268 | 71.71 | 70.546 | 71.828 | 79.192 | 89.662 | 89.948 | 85.874 | 83.878 | 81.53 | 80.908 | 81.568 | 77.406 | 80.648 | 88.378 | 94.016 | 105.644 | 108.288 | 108.762 | 102.634 | 87.704 | 79.196 | 2046.472
16.10.2024 | 70.262 | 64.898 | 62.08 | 60.64 | 59.686 | 64.882 | 73.152 | 82.924 | 76.63 | 73.036 | 75.412 | 77.08 | 74.63 | 63.726 | 67.378 | 69.116 | 73.554 | 81.388 | 88.292 | 90.944 | 95.904 | 90.566 | 81.172 | 69.882 | 1787.234
17.10.2024 | 70.826 | 63.456 | 64.196 | 64.172 | 63.422 | 64.956 | 68.824 | 75.384 | 73.052 | 68.11 | 69.384 | 66.232 | 65.87 | 68.97 | 72.688 | 77.332 | 80.094 | 92.844 | 102.298 | 102.076 | 103.894 | 98.816 | 83.966 | 71.646 | 1832.508
18.10.2024 | 66.592 | 61.362 | 60.378 | 61.8 | 60.076 | 61.52 | 64.296 | 64.86 | 70.606 | 73.116 | 75.024 | 76.128 | 71.352 | 71.528 | 73.872 | 79.506 | 79.356 | 93.648 | 98.798 | 100.93 | 97.704 | 90.108 | 81.764 | 72.8 | 1807.124
19.10.2024 | 66.532 | 66.13 | 57.684 | 53.802 | 53.342 | 53.092 | 60.574 | 68.688 | 68.264 | 73.108 | 77.874 | 79.932 | 82.868 | 78.266 | 82.496 | 79.464 | 79.864 | 89.976 | 100.912 | 101.764 | 104.598 | 96.388 | 87.266 | 80.586 | 1843.47
20.10.2024 | 70.532 | 64.4 | 62.556 | 61.976 | 61.564 | 65.526 | 63.804 | 74.072 | 86.77 | 82.272 | 86.156 | 86.836 | 90.122 | 90.552 | 93.742 | 97.07 | 97.216 | 101.104 | 107.636 | 105.79 | 103.374 | 97.63 | 89.434 | 76.43 | 2016.564
21.10.2024 | 68.678 | 64.02 | 61.446 | 61.206 | 61.244 | 68.204 | 80.254 | 86.532 | 89.662 | 87.862 | 85.07 | 79.888 | 79.68 | 83.644 | 90.486 | 94.214 | 99.096 | 111.506 | 114.426 | 117.714 | 113.182 | 103.522 | 92.342 | 80.772 | 2074.6499
22.10.2024 | 71.66 | 68.602 | 66.176 | 66.288 | 67.94 | 70.238 | 78.612 | 88.518 | 86.476 | 80.08 | 74.088 | 75.356 | 71.648 | 77.762 | 76.03 | 82.078 | 90.618 | 98.362 | 104.292 | 106.962 | 107.058 | 102.512 | 85.212 | 76.672 | 1973.24
23.10.2024 | 68.688 | 63.87 | 61.828 | 67.708 | 63.302 | 64.43 | 75.836 | 83.574 | 80.746 | 75.916 | 75.19 | 73.456 | 75.112 | 72.318 | 71.126 | 77.67 | 76.98 | 88.382 | 96.998 | 97.508 | 101.54 | 103.338 | 94.116 | 75.096 | 1884.728
24.10.2024 | 66.96 | 67.89 | 61.428 | 61 | 62.514 | 64.398 | 71.644 | 77.14 | 81.534 | 76.966 | 74.362 | 73.598 | 75.604 | 70.386 | 66.444 | 70.55 | 76.798 | 88.458 | 98.894 | 105.244 | 107.322 | 99.556 | 85.564 | 86.058 | 1870.3119
25.10.2024 | 71.946 | 65.362 | 64.008 | 61.242 | 64.656 | 64.754 | 69.224 | 80.374 | 83.366 | 83.46 | 81.27 | 78.594 | 75.032 | 74.35 | 75.982 | 77.168 | 84.576 | 93.58 | 101.412 | 103.97 | 104.026 | 98.122 | 83.002 | 75.542 | 1915.0179
26.10.2024 | 69.034 | 69.194 | 71.202 | 62.7 | 60.328 | 62.442 | 66.46 | 73.374 | 78.808 | 81.502 | 85.496 | 84.98 | 82.488 | 82.396 | 86.85 | 85.254 | 89.866 | 101.036 | 102.338 | 102.87 | 102.93 | 101.992 | 89.178 | 79.912 | 1972.6299
27.10.2024 | 70.64 | 65.02 | 62.522 | 61.408 | 60.114 | 64.3 | 74.696 | 80.738 | 84.304 | 85.47 | 88.2 | 89.27 | 86.742 | 78.032 | 76.672 | 80.788 | 82.782 | 90.274 | 99.176 | 104.126 | 102.784 | 99.732 | 96.022 | 90.148 | 1973.9599
28.10.2024 | 83.002 | 78.858 | 77.386 | 76.536 | 76.126 | 77.742 | 80.902 | 85.694 | 83.524 | 78.228 | 85.812 | 79.908 | 77.31 | 84.354 | 80.982 | 82.552 | 82.112 | 102.268 | 112.324 | 105.2 | 104.292 | 100.762 | 96.772 | 86.438 | 2079.0839
29.10.2024 | 81.226 | 74.43 | 75.804 | 76.89 | 76.318 | 77.878 | 80.144 | 80.492 | 85.31 | 83.438 | 82.682 | 83.9 | 85.02 | 76.452 | 76.164 | 77.29 | 82.512 | 95.878 | 108.554 | 112.158 | 113.328 | 104.654 | 100.374 | 88.756 | 2079.6519
30.10.2024 | 81.342 | 77.738 | 77.868 | 76.58 | 75.204 | 72.152 | 78.898 | 81.376 | 78.834 | 77.666 | 76.668 | 76.418 | 76.168 | 75.778 | 77.484 | 81.39 | 86.482 | 113.33 | 118.096 | 117.1 | 111.92 | 109.604 | 102.508 | 90.552 | 2091.1559
31.10.2024 | 83.116 | 78.426 | 75.722 | 75.394 | 75.844 | 77.876 | 83.442 | 86.04 | 86.584 | 80.676 | 80.324 | 77.67 | 73.428 | 75.05 | 75.394 | 71.294 | 77.668 | 97.582 | 103.32 | 109.652 | 111.876 | н/д | н/д | н/д | 1756.378
Итого | 2215.0519 | 2085.5939 | 2014.2779 | 1971.264 | 1959.3619 | 2010.9159 | 2180.7959 | 2419.2439 | 2448.0479 | 2385.0319 | 2385.7439 | 2362.652 | 2332.9119 | 2316.6519 | 2326.2959 | 2367.2579 | 2458.7679 | 2787.5519 | 3094.7079 | 3211.8799 | 3224.4279 | 2966.0639 | 2675.6279 | 2366.4239 | 58566.5505
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /