## Лист1
Стартовал 01.11.2024 01:00:07 (v.1.18) |  |  |  |  | Сформирован 01.11.2024 01:00:07
Акт снятия показаний приборов учета (интервальная форма)
за период с 01.10.2024 по 01.11.2024 , профиль 30 минут , профиль 1 час
ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31;
Тип счетчика |  | № счетчика |  |  | Ктр |  | Активная энергия A+ на начало периода |  | Активная энергия A+ на конец периода |  | Разница |  | Итого кВт*ч |  | Разница потреблений
СЕ308 (СПОДЭС) |  | 012288180808159 |  |  | 3600 |  | 906.2602 |  | н/д |  | н/д |  | н/д
ПАО "Россети Северный Кавказ"\Филиал "Севкавказэнерго"\Правобережные РЭС\ТП 0,4 кВ ЮЛ\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\РУ 6 кВ\СШ 1\ВШУ Ф-8 ПС "Беслан-Северная" ГУП Аланияэнергосеть КРУН-31\яч.ввод Т-1 6 кВ |  | ГУП "АЛАНИЯЭНЕРГОСЕТЬ", №13931 | [15 empty] | найдена 'энергия 30 минут'
почасовые объемы эл/энергии, кВт*ч
Дата | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
01.10.2024 | 183.96 | 185.868 | 183.78 | 181.908 | 183.708 | 183.78 | 157.86 | 148.068 | 158.364 | 221.724 | 263.052 | 264.06 | 198.684 | 161.928 | 184.536 | 161.856 | 135.216 | 167.652 | 221.688 | 207.072 | 209.376 | 212.976 | 203.976 | 191.052 | 4572.144
02.10.2024 | 185.328 | 181.476 | 181.224 | 181.548 | 180.036 | 180.756 | 155.808 | 144.684 | 167.472 | 207.216 | 208.26 | 182.232 | 179.172 | 179.964 | 149.184 | 142.776 | 134.388 | 155.808 | 222.264 | 219.096 | 216.972 | 211.392 | 204.3 | 200.088 | 4371.444
03.10.2024 | 194.544 | 188.856 | 187.272 | 187.02 | 188.1 | 192.456 | 157.14 | 145.944 | 154.584 | 180.072 | 205.164 | 197.352 | 176.4 | 177.948 | 174.312 | 202.5 | 245.916 | 150.228 | 209.664 | 214.524 | 214.2 | 211.644 | 205.776 | 198.432 | 4560.048
04.10.2024 | 196.2 | 193.14 | 191.88 | 188.568 | 191.16 | 184.248 | 150.768 | 157.284 | 184.68 | 195.84 | 180.972 | 138.42 | 199.8 | 226.62 | 201.816 | 219.24 | 223.632 | 224.424 | 291.348 | 206.1 | 209.484 | 211.428 | 205.812 | 195.984 | 4768.848
05.10.2024 | 187.884 | 184.14 | 182.232 | 183.384 | 182.952 | 174.276 | 133.272 | 146.556 | 149.868 | 196.308 | 222.516 | 230.976 | 235.836 | 218.196 | 163.836 | 148.212 | 122.148 | 132.552 | 213.696 | 211.5 | 208.764 | 210.204 | 204.3 | 199.728 | 4443.336
06.10.2024 | 194.976 | 188.676 | 184.176 | 184.5 | 185.436 | 183.6 | 145.332 | 142.488 | 186.372 | 214.704 | 218.376 | 189.432 | 132.228 | 133.812 | 139.212 | 128.268 | 125.82 | 134.604 | 205.884 | 215.208 | 219.096 | 213.516 | 203.04 | 196.308 | 4265.064
07.10.2024 | 194.256 | 190.476 | 191.052 | 191.7 | 188.1 | 184.248 | 146.016 | 151.74 | 153.792 | 196.668 | 206.28 | 185.004 | 245.988 | 236.016 | 235.008 | 158.184 | 145.188 | 207.684 | 287.964 | 229.752 | 215.172 | 210.78 | 202.32 | 192.024 | 4745.412
08.10.2024 | 188.892 | 186.336 | 185.652 | 186.084 | 188.424 | 186.444 | 142.992 | 165.528 | 218.484 | 261.684 | 285.084 | 257.976 | 160.956 | 192.816 | 213.552 | 316.08 | 168.696 | 161.82 | 218.052 | 219.852 | 223.704 | 221.04 | 214.776 | 205.848 | 4970.772
09.10.2024 | 205.416 | 201.852 | 198.612 | 197.748 | 197.064 | 198.684 | 169.128 | 174.636 | 175.356 | 178.2 | 183.132 | 231.264 | 244.26 | 254.412 | 160.344 | 152.1 | 153.504 | 196.164 | 222.804 | 224.136 | 228.492 | 227.448 | 220.068 | 209.124 | 4803.948
10.10.2024 | 205.488 | 205.704 | 200.124 | 200.196 | 201.312 | 198.396 | 165.564 | 172.26 | 166.14 | 197.316 | 201.42 | 203.184 | 163.584 | 257.148 | 263.592 | 239.868 | 240.768 | 273.096 | 291.636 | 221.4 | 223.92 | 220.5 | 216.432 | 206.064 | 5135.112
11.10.2024 | 202.68 | 198.216 | 195.804 | 196.128 | 197.604 | 199.404 | 177.3 | 159.876 | 209.808 | 194.832 | 182.052 | 214.668 | 263.016 | 220.572 | 144.72 | 147.348 | 226.404 | 272.52 | 285.192 | 221.652 | 219.78 | 217.008 | 212.22 | 206.928 | 4965.732
12.10.2024 | 203.184 | 204.732 | 199.368 | 198.288 | 199.332 | 200.664 | 169.488 | 159.408 | 166.752 | 270.072 | 271.764 | 248.652 | 169.452 | 146.916 | 163.692 | 170.964 | 234.144 | 195.012 | 213.696 | 217.584 | 221.904 | 214.38 | 210.852 | 204.228 | 4854.528
13.10.2024 | 201.708 | 203.688 | 199.908 | 199.08 | 192.024 | 191.952 | 177.012 | 158.832 | 164.52 | 206.064 | 250.668 | 243.972 | 201.24 | 154.08 | 172.62 | 168.444 | 170.28 | 228.564 | 250.632 | 230.652 | 230.22 | 226.152 | 219.348 | 208.908 | 4850.568
14.10.2024 | 206.316 | 201.672 | 197.46 | 198.216 | 199.476 | 199.368 | 179.316 | 167.976 | 178.74 | 199.728 | 293.472 | 259.488 | 255.096 | 249.516 | 213.084 | 180.468 | 161.172 | 232.452 | 246.312 | 235.656 | 236.268 | 230.904 | 224.676 | 222.408 | 5169.24
15.10.2024 | 219.348 | 210.816 | 208.62 | 205.92 | 209.052 | 212.184 | 190.512 | 170.388 | 187.2 | 212.688 | 215.064 | 195.696 | 185.652 | 175.932 | 168.948 | 171.504 | 192.276 | 297.9 | 318.816 | 240.84 | 228.96 | 223.632 | 221.472 | 214.2 | 5077.62
16.10.2024 | 206.28 | 202.284 | 201.996 | 199.296 | 197.748 | 199.656 | 183.708 | 160.92 | 176.544 | 227.376 | 253.44 | 277.488 | 296.136 | 254.484 | 272.808 | 270.936 | 222.3 | 235.404 | 283.896 | 218.628 | 222.408 | 225.432 | 218.988 | 208.8 | 5416.956
17.10.2024 | 202.86 | 199.008 | 200.376 | 196.38 | 194.832 | 196.74 | 209.16 | 170.244 | 179.028 | 228.24 | 219.276 | 181.872 | 177.588 | 178.776 | 172.908 | 166.644 | 165.888 | 217.62 | 230.976 | 232.416 | 237.384 | 235.26 | 226.008 | 219.168 | 4838.652
18.10.2024 | 214.272 | 210.42 | 213.156 | 213.264 | 210.528 | 215.172 | 220.428 | 176.868 | 198.216 | 214.092 | 197.1 | 187.344 | 182.7 | 181.692 | 192.276 | 169.776 | 154.512 | 208.368 | 236.088 | 237.78 | 241.02 | 237.42 | 231.984 | 227.124 | 4971.6
19.10.2024 | 215.424 | 210.024 | 211.104 | 212.112 | 212.184 | 217.368 | 204.732 | 161.532 | 166.284 | 187.812 | 192.744 | 185.688 | 191.628 | 180.54 | 165.6 | 165.06 | 163.98 | 221.868 | 228.816 | 232.956 | 231.588 | 230.868 | 229.14 | 215.748 | 4834.8
20.10.2024 | 212.076 | 209.016 | 206.352 | 203.544 | 203.472 | 203.904 | 184.176 | 165.132 | 171.54 | 195.66 | 189.072 | 195.984 | 266.4 | 267.912 | 258.768 | 257.94 | 231.336 | 246.636 | 244.692 | 245.556 | 243.144 | 236.592 | 235.224 | 223.416 | 5297.544
21.10.2024 | 216.756 | 214.416 | 212.724 | 210.708 | 211.86 | 213.624 | 244.8 | 200.484 | 201.348 | 246.24 | 244.044 | 228.96 | 204.012 | 207.972 | 204.408 | 190.476 | 172.044 | 226.008 | 251.424 | 247.14 | 247.212 | 244.368 | 236.484 | 227.088 | 5304.6
22.10.2024 | 218.52 | 214.956 | 207.468 | 208.98 | 210.456 | 211.824 | 192.24 | 177.408 | 187.164 | 213.66 | 208.152 | 187.632 | 188.172 | 203.544 | 258.804 | 249.264 | 259.596 | 266.94 | 243.108 | 247.104 | 248.544 | 239.832 | 228.312 | 221.76 | 5293.44
23.10.2024 | 214.992 | 208.8 | 209.592 | 209.52 | 209.412 | 213.444 | 201.492 | 179.856 | 201.888 | 208.836 | 221.04 | 234.288 | 300.564 | 277.956 | 276.408 | 249.264 | 254.628 | 300.852 | 251.856 | 240.804 | 242.388 | 240.768 | 235.332 | 223.02 | 5607
24.10.2024 | 213.48 | 207.144 | 205.704 | 204.228 | 207 | 212.4 | 203.436 | 181.8 | 197.46 | 308.664 | 316.944 | 261.288 | 290.844 | 289.26 | 272.592 | 271.044 | 288.864 | 301.14 | 242.244 | 242.784 | 244.908 | 238.5 | 229.896 | 219.564 | 5851.188
25.10.2024 | 217.44 | 215.928 | 213.012 | 214.236 | 214.848 | 214.884 | 218.376 | 182.34 | 223.308 | 320.904 | 322.668 | 265.752 | 250.488 | 224.676 | 188.172 | 190.872 | 189.936 | 238.932 | 242.892 | 240.876 | 240.012 | 243.288 | 231.66 | 224.136 | 5529.636
26.10.2024 | 215.748 | 210.924 | 212.148 | 213.912 | 212.256 | 210.132 | 222.408 | 173.052 | 189.864 | 207.504 | 208.584 | 201.744 | 195.408 | 201.24 | 184.788 | 201.492 | 194.22 | 238.32 | 255.564 | 247.968 | 243.252 | 240.948 | 238.644 | 228.24 | 5148.36
27.10.2024 | 223.524 | 219.42 | 219.816 | 223.884 | 225.36 | 222.732 | 205.776 | 167.652 | 168.768 | 181.188 | 187.344 | 168.984 | 168.984 | 166.716 | 162.936 | 177.444 | 168.552 | 219.42 | 247.86 | 253.872 | 252.468 | 241.056 | 237.42 | 229.788 | 4940.964
28.10.2024 | 225.756 | 223.128 | 219.744 | 219.708 | 221.508 | 223.056 | 210.528 | 194.904 | 200.844 | 221.436 | 237.78 | 209.34 | 200.124 | 209.772 | 191.592 | 187.92 | 195.12 | 228.168 | 238.752 | 243.36 | 243.252 | 241.524 | 230.22 | 222.84 | 5240.376
29.10.2024 | 218.772 | 217.26 | 215.676 | 211.68 | 212.148 | 213.264 | 212.292 | 181.872 | 191.916 | 208.908 | 210.852 | 209.16 | 200.16 | 228.384 | 195.768 | 152.82 | 23.004 | 0 | 0 | 0 | 39.204 | 218.88 | 241.632 | 234.288 | 4037.94
30.10.2024 | 222.552 | 216.576 | 215.856 | 214.956 | 212.4 | 216.36 | 208.8 | 174.816 | 192.528 | 211.212 | 216.612 | 201.852 | 217.656 | 208.332 | 181.188 | 196.164 | 168.876 | 235.476 | 257.076 | 253.656 | 248.976 | 247.464 | 241.92 | 238.104 | 5199.408
31.10.2024 | 234.9 | 223.416 | 223.38 | 226.908 | 226.368 | 226.44 | 213.408 | 179.712 | 190.584 | 213.156 | 215.172 | 198.072 | 222.012 | 198.972 | 209.052 | 182.268 | 172.44 | 229.428 | 243 | 243.972 | 248.436 | н/д | н/д | н/д | 4521.096
Итого | 6443.532 | 6328.368 | 6275.268 | 6263.604 | 6266.16 | 6281.46 | 5753.268 | 5194.26 | 5659.416 | 6728.004 | 7028.1 | 6637.824 | 6564.24 | 6466.104 | 6136.524 | 5987.196 | 5704.848 | 6645.06 | 7397.892 | 6943.896 | 6980.508 | 6825.204 | 6662.232 | 6414.408 | 153587.376
|  |  | _____________________ | [11 empty] | / ____________ /
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / / | [5 empty] | М.П.
|  |  | ____________________ | [11 empty] | / ____________ /